BORDEREAU DES PRIX ET DETAIL ESTIMATIF RELATIF A L’APPEL D’OFFRES OUVERT SIMPLIFIE N°03/2026
	[bookmark: RANGE!A1:F15]N° prix
	Désignations des prestations
	Unité
	Quantité
	Prix
Unitaire hors tva
	Prix total

	
	
	
	
	
	

	1
	Terrassement en déblais ou en remblais y compris évacuation des déblais excédentaires aux décharges publiques 
	M3
	441 ,56
	 
	 

	2
	Béton de propreté dosé à 250 Kg/m3
	M3
	92,00
	 
	 

	3
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 
	M3
	257,00
	 
	 

	4
	Aciers à haute adhérence pour tout ouvrage.
	KG
	16 248,60
	 
	 

	5
	Gabion
	M3
	76,00
	 
	 

	6
	Fourniture, transport et pose des conduites en PEHD DN300mm PN16 double paroi y/c lit de pose en sable de 10 cm
	ML
	240,00
	 
	 

	7
	Fourniture et pose de porte métallique pour seguias y/c deux cadres pour chaque ouverture
	M2
	10,00
	 
	 

	8
	Fourniture, pose et exécution de IPE240 y/c assemblages, tiges, boulonnage, soudures et toutes sujétions 
	ML
	48,00
	 
	 

	9
	Fourniture, pose et exécution de IPE180 y/c assemblages, tiges, boulonnage, soudures et toutes sujétions 
	ML
	20,00
	 
	 

	10
	Fourniture, pose et exécution de HEA120 y/c assemblages, boulonnage, soudures et toutes sujétions 
	ML
	18,00
	 
	 

	TOTAL HT
	 

	TVA 20%
	 

	TOTAL TTC
	 



Fait à…………………le………………….
Signature et cachet du concurrent
