BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

Marché n° …/2026/CD

APPEL D’OFFRE OUVERT SIMPLIFIE SUR OFFRE DE PRIX N°: 19/2026/CD

# Pour la passation d’un marché cadre

Objet : Travaux d’entretien du réseau d’assainissement de la ville de Demnate.

| Prix n° | DESIGNATION |  | U | quantité |  | PRIX UNITAIRE | Total H.T |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Min | Max |  | Min | Max |
| 1 | Curage et nettoyage de regards de visite |  | U | 15 | 20 |  |  |  |
| 2 | Curage et nettoyage de regards à grille |  | U | 25 | 40 |  |  |  |
| 3 | Réfection des regards existants |  | U | 15 | 20 |  |  |  |
| 4 | Création des regards de visite sur réseau existant au lieu défectueux ou endommagé de la buse |  | U | 10 | 15 |  |  |  |
| 5 | Création de regard à borgne |  | U | 6 | 8 |  |  |  |
| 6 | Dépose de canalisations existantes |  | ML | 300 | 420 |  |  |  |
| 7 | Fourniture, transport et pose de Canalisation en polyéthylène haute densité PEHD de diamètre 200 mm |  | ML | 200 | 300 |  |  |  |
| 8 | Fourniture, transport et pose de Canalisation en polyéthylène haute densité PEHD de diamètre 300 mm |  | ML | 100 | 120 |  |  |  |
| 9 | Dallage de forme de 12 cm d’épaisseur, repose d’autobloquant et carreaux striés |  | ML | 80 | 100 |  |  |  |
| 10 | Réfection des traversées réalisées au niveau des chaussées goudronnées |  | ML | 50 | 120 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | THT |  |  |
|  |  |  |  |  |  | TVA 20% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | TTC |  |  |
|  |  | Arrête le présent bordereau des prix à la somme minimale: ……………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Arrête le présent bordereau des prix à la somme maximale: ……………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |

Signature et cachet du concurrent