## Sheet1
ROYAUME DU MAROC MINISTERE DE L’INTERIEUR PROVINCE D’ESSAOUIRA CONSEIL PROVINCIAL D’ESSAOUIRA
Objet : Travaux d'alimentation en eau potable au douar Agouni à la Commune Sidi Kaouki Province d’Essaouira.
Bordereau des prix A.O.S N° 26/2026/BP du 27/10/2026 à 10H00
N° prix | Désignation des ouvrages | Uté | Qté | Prix Unitaire H.T (en DH) | Prix Total H.T (en DH)
I- GENIE CIVIL ET EQUIPEMENT DU RESERVOIR SURELEVE
1 | Fouille en tout terrain en toute nature | m³ | 35
2 | Remblais ou évacuation des déblais | m³ | 35
3 | Gros Béton en fondations | m³ | 2
4 | Béton de propreté dosé à 250 Kg/m3 | m³ | 2
5 | Béton armé en fondation et elevation dosé à 350 Kg/m3 | m³ | 22
6 | Béton armé hydrofuge armé dosé à 400 Kg/m3 | m³ | 12
7 | Plancher en hourdis creux 16+4 | m² | 11
8 | Forme de béton de 10 cm d'épaisseur y compris Acier | m² | 11
9 | Hérisonnage en pierre séche de 20 cm d'épaisseur | m² | 11
10 | Maçonnerie en agglomérés de 20 cm | m² | 23
11 | Forme en pente et chape de lissage | m² | 30
12 | Etanchéité auto-protégée | m² | 15
13 | Enduit en cuvelage pour cuve | m² | 69
14 | Enduit au mortier du ciment | m² | 269
15 | Porte métallique en tôle de 4mm de 1.20x2.20 m | U | 1
16 | Châssis métallique grillagé de 1,00x0,60 m | U | 1
17 | Trappe métallique en tôle de 4mm de 0.60x0.60 m | U | 1
18 | Echelle métallique à l’extérieur de la cuve | ml | 16
19 | Echelle galvanisé à l’intérieur de la cuve | ml | 3.9
20 | Peinture vinylique sur mur et plafond | m² | 269
21 | Peinture glycérophtalique sur menuiserie métallique | m² | 7
22 | Conduit en acier galvanisé 2 pouces | ml | 55
23 | Fourniture et pose de robinet vanne DN 50 | U | 2
24 | Regard 0.70x0.70 m y compris tampon en béton armé | U | 1
25 | Essais d'etancheite des resrvoirs | U | 1
II- EQUIPEMENTS ET CONDUITES DE DISTRIBUTIONS
26 | Fourniture et pose de conduite en PEHD DN 50 | ml | 50
27 | Fourniture et pose de conduite en PEHD DN 63 | ml | 50
28 | Fourniture, transport à pied d'œuvre et pose d'une pompe immergée | U | 1
29 | Colonne montanteen PEHD | ml | 150
III- INSTALLATION DES PANNEAUX SOLAIRES
30 | Fourniture et pose de structure porteuse y compris protection physique du système | U | 1
31 | fourniture et pose des panneaux solaires photovoltaique 550w marque jinko ou similaire avec structure galvanisé de fixation y compris tous ses accessoires d'installation et de fonctionnement | U | 34
32 | Fourniture transport, installation et mise en service du variateur solaire minimum 7,5 kw | U | 1
33 | Fourniture, transport et installation de câble et tout équipement convenable d'alimentation entre panneaux solaires et variateur | ml | 30
34 | Fourniture transport, installation et mise en service du coffret de protection photovoltaïque DC | U | 1
35 | Construction d'un mur de clôture de 1,5 m en grillage métallique | F | 1
36 | Ballon anti bélier de 100 L | U | 1
37 | Clapet anti retour | U | 1
38 | Flotteur | U | 1
Total HT
TVA 20%
Total TTC