## EST
BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF APPEL D'OFFRES N° 79/PA/BG/2026 DU ,,,,/11/2026
OBJET : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU LOGEMENT DE FONCTION DU CHEF CERCLE DE TARGUIST (PROVINCE D’AL-HOCEIMA)
N˚ DE PRIX | Désignation des prestations | Unité de mesure | Quantité | Prix unitaire hors TVA (en dirhams) | Prix Total (en chiffres)
I - GROS ŒUVRES
A/ DEMOLITION ET DEPOSE
1 | DÉMOLITION DU BÂTIMENT EXISTANT
| Ensemble | ENS | 1
B/ TRAVAUX PREPARATOIRE ET TERRASSEMENT
2 | DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE ET DEBROUSSAILLAGE DU TERRAIN
| Le mètre carré | M2 | 145
3 | FOUILLES EN PUITS, TRANCHERS, RIGOLES ET EN MASSE DANS TOUS TERRAINS Y/C ROCHER
| Le métre cube | M3 | 44
4 | MISE EN REMBLAIS OU ÉVACUATION À LA DÉCHARGE PUBLIQUE
| Le métre cube | M3 | 44
5 | APPORT EN MATERIAUX SELECTIONNE POUR REMBLAIS
| Le métre cube | M3 | 20
C/ TRAVAUX EN FONDATION
6 | BETON DE PROPRETE
| Le métre cube | M3 | 6
7 | BÉTON POUR TOUT OUVRAGES EN FONDATIONS
| Le métre cube | M3 | 20
8 | ARMATURES EN ACIERS HA FE 500 EN FONDATIONS
| Kélogramme | KG | 1800
9 | ARASE ÉTANCHE
| Le mètre carré | M2 | 23
10 | MISE A LA TERRE FONDATION
| Ensemble | ENS | 1
D ASSAINISSEMENTS : CANALISATIONS - REGARDS
CANALISATION TYPE ASSAINISSEMENT
11 | CANALISATION EN PVC 1ER SERIE DE DIAMETRE 250 MM
| mètre linéaire | ML | 30
12 | CANALISATION EN PVC 1ER SERIE DE DIAMETRE 200 MM
| mètre linéaire | ML | 40
13 | CANALISATION EN PVC 1ER SERIE DE DIAMETRE 125 MM
| mètre linéaire | ML | 10
14 | CANALISATION EN PVC 1ER SERIE DE DIAMETRE 75 MM
| mètre linéaire | ML | 20
REGARDS NON VISITABLE ET VISITABLE
15 | REGARD DE TETE DE BRANCHEMENT DE (1,00 x 1,00) M AVEC TAMPON FONTE ARTICULE TYPE CHAUSEE C250 KN
| Unité | U | 1
16 | REGARD DE SECTION INTERIEURE (0,60 x 0,60) M AVEC TAMPON EN BETON ARME
| Unité | U | 4
17 | REGARD DE SECTION INTERIEURE (0,50 x 0,50) M AVEC TAMPON EN BETON ARME
| Unité | U | 2
18 | REGARD DE SECTION INTERIEURE (0,40 x 0,40) M AVEC TAMPON EN BETON ARME
| Unité | U | 4
19 | REGARD VISITABLE POUR VANNE DE SECTIONNEMENT DE (0.50 x 0.50) M
| Unité | U | 5
20 | BRANCHEMENT A L’EGOUT
| Ensemble | ENS | 1
E/ DALLAGE
21 | APPORT EN TOUT-VENANT TYPE GNA DE 50 CM D’EPAISSEUR
| Le mètre carré | M2 | 80
22 | DALLAGE INTERIEUR EP 13 Y COMPRIS ACIER
| Le mètre carré | M2 | 80
F/ TRAVAUX EN ELEVATION
23 | BÉTON POUR TOUT OUVRAGES EN ÉLÉVATION
| Le métre cube | M3 | 40
24 | ARMATURE EN ACIERS HA POUR TOUT BÉTON EN ÉLÉVATION
| Kélogramme | KG | 5100
25 | PLANCHER DALLE HOURDIS 15+5 Y COMPRIS ARMATURES ET DALLE DE COMPRESSION
| Le mètre carré | M2 | 125
G/ MACONNERIE ET CLOISONNEMENT EN ELEVATION
26 | DOUBLE CLOISON EN BRIQUES CREUSES (12T+8T) Y COMPRIS TETE DE DOUBLE CLOISON, RAIDISSEUR ET CHAINAGES
| Le mètre carré | M2 | 370
27 | CLOISON SIMPLE EN BRIQUES CREUSES DE 8T
| Le mètre carré | M2 | 15
28 | AGGLOS CREUX DE CIMENT DE 20 CM
| Le mètre carré | M2 | 10
H/ ENDUITS
29 | ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS Y COMPRIS BAGUETTE D’ANGLE
| Le mètre carré | M2 | 525
30 | ENDUIT EXTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT Y COMPRIS JOINT CREUX
| Le mètre carré | M2 | 245
I/ DIVERS
31 | COURONNEMENT D 'ACROTERES Y/C MOULURES AVEC LARMIER
| Le mètre linéaire | ML | 63
32 | APPUIS DE FENETRE ET CHASSIS TOUTES LARGEURS
| Le mètre linéaire | ML | 24
33 | DALLETTE EN BETON ARME
| Le mètre carré | M2 | 10
34 | RENFORMIS EN BETON
| Le mètre carré | M2 | 5
SOUS TOTAL I - GROS ŒUVRES
II - REVÊTEMENTS DES SOLS ET MURS
35 | REVÊTEMENT DE SOL EN CARREAUX GRÈS CÉRAME Y/C PLINTHES (1x1) m
| Le mètre carré | M2 | 188
36 | REVÊTEMENT DE SOL EN CARREAUX GRÈS CÉRAME ANTIDÉRAPANT Y/C PLINTHES (1x1) m
| Le mètre carré | M2 | 16
37 | REVÊTEMENT MURAL EN CARREAUX DE FAIENCE DE 30X60 CM Y/C BAGUETTES D’ANGLE
| Le mètre carré | M2 | 66
38 | REVÊTEMENT DE TERRASSE EN GRÈS CÉRAME SEMI-MAT Y/C PLINTHES(1,00m x 1,00m)
| Le mètre carré | M2 | 65
39 | REVÊTEMENT DES APPUIS DE FENÊTRES EN CARREAUX GRÈS CÉRAME BLANC Y/C PLINTHES
| Le mètre carré | M2 | 7
40 | FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE Y/C JOINT CREUX PÉRIPHÉRIQUE
| Le mètre carré | M2 | 124
41 | REVÊTEMENT EN MARBRE GRANIT POUR PAILLASSES
| Le mètre carré | M2 | 6
SOUS TOTAL II - REVÊTEMENTS DES SOLS ET MURS
III - ETANCHEITE
A/TRAVAUX PREPARATOIRES
42 | FORME DE PENTE EN BÉTON ET CHAPE DE LISSAGE AU MORTIER DE CIMENT
| Le mètre carré | M2 | 80
43 | GORGES POUR SOLINS AU MORTIER DE CIMENT
| Le mètre linéaire | ML | 65
B/ COMPLEXE D’ETANCHEITE
44 | ECRAN PARE- VAPEUR
| Le mètre carré | M2 | 80
45 | ISOLATION THERMIQUE
| Le mètre carré | M2 | 80
46 | REVETEMENT D’ETANCHEITE DES TOITURES TERRASSES
| Le mètre carré | M2 | 80
47 | RELEVEES D’ÉTANCHEITE
| Le mètre linéaire | ML | 65
48 | PROTECTION MECANIQUE DU REVETEMENT D'ETANCHEITE AVEC CIMENT BLANC
| Le mètre carré | M2 | 80
49 | PROTECTION PAR SOLIN GRILLAGE EN CIMENT BLANC DES RELEVES D’ETANCHEITE
| Le mètre linéaire | ML | 65
50 | ETANCHEITE LEGERE DES SALLES D’EAU
| Le mètre carré | M2 | 25
SOUS TOTAL III - ETANCHEITE
IV - MENUISERIE EN BOIS - FERRONNERIE ET EN ALUMINIUM
MENUISERIE EN BOIS
51 | F ET P PORTE À LAMES EN BOIS CHÊNE Y/C QUINCAILLERIE
| Le mètre carré | M2 | 12
52 | F ET P PORTE EN PVC Y/C QUINCAILLERIE
| Le mètre carré | M2 | 5
53 | F ET P PLACARDS ISOPLANE Y/C PORTIQUE ET ÉTAGÈRES Y/C QUINCAILLERIE
| Le mètre carré | M2 | 28
54 | F ET P PLACARDS DE CUISINE BAS AVEC ÉTAGÈRES EN MDF HYDROFUGE Y/C QUINCAILLERIE
| Le mètre carré | M2 | 13
MENUISERIE EN ALUMINIUM
55 | F ET P FENÊTRES COULISSANTES ET CHÂSSIS EN ALUMINIUM VITRÉ 4 MM Y/C VOLETS ROULANTS
| Le mètre carré | M2 | 29
56 | F ET P PORTE DOUBLE A GALANDAGE EN ALUMINIUM Y/C VOLETS ROULANTS
| Le mètre carré | M2 | 3
MENUISERIE EN FERRONNERIE
57 | F ET P PORTE SIMPLE BATTANTE EN METAL Y/C Quincaillerie
| Le mètre carré | M2 | 5
58 | F ET P PORTAIL CLOTURE EN METAL Y/C Quincaillerie
| Le mètre carré | M2 | 8
59 | F ET P GRILLE DE DEFENSE EN METAL
| Le mètre carré | M2 | 22
SOUS TOTAL IV - MENUISERIE EN BOIS - FERRONNERIE ET EN ALUMINIUM
V- PLOMBERIE SANITAIRE
BRANCHEMENT ET EQUIPEMENT DE COMPTEUR
1) ALIMENTATION EN EAU POTABLE
60 | BRANCHEMENT ET EQUIPEMENTS DE COMPTEUR EAU POTABLE
| Ensemble | ENS | 1
2) DISTRIBUTION
61 | CANALISATION EN POLYÉTHYLÈNE PEHD PN16 BAR DIAMETRE 40 A 63 MM² Y COMPRIS VANNE D'ARRET
| Le mètre linéaire | ML | 14
62 | CANALISATIONS EN POLYPROPYLENE (PPR) PN20 BAR DIAMETRE 20 A 32 Y COMPRIS VANNE D'ARRET
| Le mètre linéaire | ML | 40
63 | TUYAUTERIE EN TUBE POLYETHYLENE RETICULE (retube) DIAMETRE 16/20
| Le mètre linéaire | ML | 15
64 | TUYAUTERIE EN TUBE POLYETHYLENE RETICULE (retube) DIAMETRE 13/16
| Le mètre linéaire | ML | 47
65 | COLLECTEUR EAU FROIDE AVEC COFFRET DE 4 DEPARTS
| L'unité | U | 5
66 | COLLECTEUR EAU FROIDE AVEC COFFRET DE 2 DEPARTS
| L'unité | U | 3
3) EVACUATION EM-EV ET EAU PLUVIALE
67 | EVACUATION EN PVC Ø 110
| Le mètre linéaire | ML | 20
68 | GARGOUILLE EN PLOMB DE DIAMETRE 110 A 125
| L'unité | U | 2
69 | TROP PLEIN EN TUBE GALVANISE
| L'unité | U | 1
70 | SIPHON DE SOL AVEC CUNETTE Y COMPRIS CANALISATION EN PVC
| L'unité | U | 4
4) APPAREILS SANITAIRES
71 | W.C A L'ANGLAISE Y COMPRIS DOUCHETTE Y COMPRIS CANALISATION EN PVC
| L'unité | U | 3
72 | LAVABO ENCASTRABLE Y/C CANALISATION EN PVC
| L'unité | U | 1
73 | LAVABO COLLECTIF Y COMPRIS CANALISATION EN PVC
| L'unité | U | 2
74 | EVIER A 2 BAC EN PORCELAINE Y COMPRIS CANALISATION EN PVC
| L'unité | U | 1
75 | RECEVEUR DE DOUCHE Y/C MITIGEUR ET DOUCHETTE ET CANALISATION EN PVC
| L'unité | U | 3
76 | CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE 80 LITRES
| L'unité | U | 2
77 | GLACE EN VERRE POLI
| L'unité | U | 5
78 | DISTRIBUTEUR SAVON LIQUIDE
| L'unité | U | 3
79 | PORTE PAPIER HYGIENIQUE POUR WC
| L'unité | U | 3
80 | PORTE SERVIETTE EN ALUMINIUM
| L'unité | U | 3
SOUS TOTAL V - PLOMBERIE SANITAIRE
VI - ELECTRICITE - LUSTRERIE
BRANCHEMENT ET EQUIPEMENT
81 | BRANCHEMENT ET EQUIPEMENTS DE COMPTEUR ELECTRICITE
| L'ensemble | Ens | 1
82 | LIAISON EQUIPOTENTIELLE SECONDAIRE DES SALLES D'EAU
| L'ensemble | Ens | 1
TRANCHEES ET REGARDS
83 | TRANCHEES D'ALIMENTATION ELECTRIQUES
| Le mètre linéaire | ML | 25
84 | REGARD VISITABLE DE SECTION INTERIEURE 50 X 50 CM AVEC TAMPON EN BETON ARME
| L'unité | U | 9
CABLES ELECTRIQUE
85 | CABLES D'ALIMENTATION TRIPHASE 4X16 MM² +T
| Le mètre linéaire | ML | 30
86 | CABLES D'ALIMENTATION TRIPHASE 4X10 MM² +T
| Le mètre linéaire | ML | 35
87 | CABLES D'ALIMENTATION MONOPHASE 2X4 MM² + T
| Le mètre linéaire | ML | 65
DISTRIBUTION BASSE TENSION
88 | TABLEAU DE PROTECTION ELECTRIQUE
| L'unité | U | 2
APPAREILLAGE ELECTRIQUE
89 | CIRCUIT D'ECLAIRAGE EN SIMPLE ALLUMAGE
| L'unité | U | 4
90 | CIRCUIT D'ECLAIRAGE EN SIMPLE ALLUMAGE ETANCHE
| L'unité | U | 3
91 | CIRCUIT D'ECLAIRAGE EN VA ET VIENT
| L'unité | U | 16
92 | CIRCUIT D'ECLAIRAGE EN VA ET VIENT DOUBLE ALLUMAGE
| L'unité | U | 4
93 | CIRCUIT D'ECLAIRAGE EN DOUBLE ALLUMAGE ETANCHE
| L'unité | U | 4
94 | COMMANDE VOLET ROULANT
| L'unité | U | 19
95 | CIRCUIT D'ECLAIRAGE SUPPLÉMENTAIRES
| L'unité | U | 10
96 | CIRCUIT D'ECLAIRAGE EN BOUTON POUSSOIR
| L'unité | U | 3
DISTRIBUTION DIVERS
97 | ALIMENTATION HOTTE
| L'unité | U | 1
98 | ALIMENTATION PLAQUE DE CUISSON
| L'unité | U | 1
99 | ALIMENTATION LAVE-LINGE
| L'unité | U | 1
PRISES DE COURANT FORT
100 | PRISE DE COURANT NORMAL 2P+T 16A
| L'unité | U | 20
101 | PRISE DE COURANT 2P+T 16A ETANCHE
| L'unité | U | 10
102 | PRISE INFORMATIQUE RJ45 Cat 6A
| L'unité | U | 6
103 | PRISE TELEVISION
| L'unité | U | 2
LUSTRERIE
104 | HUBLOT ETANCHE
| L'unité | U | 3
105 | SPOT TYPE APPARENT 7W
| L'unité | U | 10
106 | SPOT TYPE APPARENT ETANCHES 12W
| L'unité | U | 14
107 | REGLETTE MURALE LED POUR MIROIR SANITAIRE
| L'unité | U | 5
108 | APPLIQUE MURALE LED
| L'unité | U | 3
109 | LUSTRE DESIGN SALON
| L'unité | U | 2
110 | LUSTRE DESIGN CHAMBRE
| L'unité | U | 5
111 | BORNE JARDIN LED
| L'unité | U | 9
ECLAIRAGE DE SECURITE
112 | BLOC AUTONOME DE SECOURS
| L'unité | U | 4
SOUS TOTAL VI - ELECTRICITE - LUSTRERIE
VII -CLIMATISATION VENTILATION
113 | TABLEAU ELECTRIQUE CLIMATISATION
| L'unité | U | 1
114 | CLIMATISEUR SPLIT MURAL 12000 BTU
| L'unité | U | 2
SOUS TOTAL VI -CLIMATISATION VENTILATION
VII-VIDEOSURVEILLANCE
115 | ENREGISTREUR VIDEO RESEAU- NVR 32-CH
| L'unité | U | 1
116 | CAMERA DE SURVEILLANCE EXTERIEURE 4K 8MP Y COMPRIS CABLAGE ET TUBAGE ET MISE EN SERVICE
| L'unité | U | 4
117 | MONITEUR D’AFFICHAGE LED 45 POUCES
| L'unité | U | 1
118 | UNITE EXTÉRIEURE VIDEOPHONE
| L'unité | U | 1
119 | UNITE INTÉRIEURE VIDEOPHONE
| L'unité | U | 2
120 | CABLAGE,TUBAGE ET MISE EN SERVICE
| L'ensemble | Ens | 1
SOUS TOTAL VIII-VIDEOSURVEILLANCE
IX-PEINTURE
121 | PEINTURE VINYLIQUE SUR FACADE
| Le mètre carré | M2 | 245
122 | PEINTURE VINYLIQUE SUR MUR INTERIEUR ET FAUX PLAFOND
| Le mètre carré | M2 | 649
123 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIE BOIS
| Le mètre carré | M2 | 58
124 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIE METALLIQUE
| Le mètre carré | M2 | 34
SOUS TOTAL IX-PEINTURE
X-AMENAGEMENT EXTERIEUR
125 | MUR DE CLOTURE TYPE1 BETON, AGGLOS, PEINTURE ET GRILLAGE Y/C FONDATIONS
| Le mètre linéaire | ML | 107
126 | BÉTON IMPRIMÉ DÉCORATIF ÉP = 13 CM
| Le mètre carré | M2 | 52
127 | PAVE EN BETON POUR PARKING
| Le mètre carré | M2 | 31
SOUS TOTAL X-AMENAGEMENT EXTERIEUR
RECAPITULATIF
SOUS TOTAL I - GROS ŒUVRES
SOUS TOTAL III - ETANCHEITE
SOUS TOTAL II - REVÊTEMENTS DES SOLS ET MURS
SOUS TOTAL IV - MENUISERIE EN BOIS - FERRONNERIE ET EN ALUMINIUM
SOUS TOTAL V - PLOMBERIE SANITAIRE
SOUS TOTAL VI - ELECTRICITE - LUSTRERIE
SOUS TOTAL VI -CLIMATISATION VENTILATION
SOUS TOTAL VIII-VIDEOSURVEILLANCE
SOUS TOTAL IX-PEINTURE
SOUS TOTAL X-AMENAGEMENT EXTERIEUR
Total Général Hors TVA
T.V.A 20 %
TOTAL GENERAL TTC
SIGNATURE ET CACHET DU CONCURRENT :