## Estimation
Royaume du Maroc
Ministère de l'Intérieur
Province de Taza
Commune d'Ajdir
BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF
AOO N° : 02/2026/CT.AJDIR
Marché N° ………………………………………………………….
OBJET : Travaux de construction d’un hangar en charpente métallique au profit de la Commune d’Ajdir, Province de Taza.
N° | INDICATION DES OUVRAGES | U | Qté | PU (HT) en dh | Prix total
1 | Démolition du bâtiment RDC existant | ENS | 1
2 | Fouilles en tranchées, en rigoles ou en puits dans tous terrains y compris rocher | M3 | 49
3 | Béton de propreté | M3 | 6
4 | Maçonnerie de moellon en fondation | M3 | 44
5 | Béton armé | M3 | 40
6 | Armatures en aciers à haute adhérence | KG | 1250
7 | Maçonneries en agglos creux | M2 | 310
8 | Fourniture et pose de cloisons simples en briques creuses de 15 cm | M2 | 67
9 | Peinture acrylique sur mur | M2 | 760
10 | Dallage industriel | M2 | 684
11 | Portail métallique coulissant | M2 | 12
12 | Trottoir périphérique | M2 | 4.5
13 | Canalisation en polypropylène Randon (PPR) | ML | 58
14 | Raccordement au réseau d’eau potable | ENS | 1
15 | Canalisation extérieure en polyéthylène haute densité pn16 tous diamètre | ML | 55
16 | Robinets d'arrêt | U | 1
17 | Siège w.c. a la turque comprenant : - 1 cuvette en porcelaine vitrifiée ou grès émaillé encastrée dans sol, | U | 1
18 | vasque complets y/c tube en pvc et cuivre | U | 1
19 | Siphon de sol de diamètre 20 | U | 2
20 | Robinet de puisage | U | 2
21 | Buses en pvc ø 200mm type assainissement série 2 | ML | 40
22 | Regard non visitable de 0,40 m x 0,40 m | U | 4
23 | Raccordement au réseau d'assainissement | ENS | 1
24 | Tableau général de distribution | U | 1
25 | Tableau secondaire | U | 1
26 | Mise à la terre | ENS | 1
27 | Câble U 1000 R 12 N OU R 02 V | ML | 40
28 | Foyer lumineux | U | 4
29 | Prise de courant | U | 6
30 | Hublot étanche | U | 2
31 | Projecteur LED 100W IP65 | U | 16
32 | Prise de courant triphasée 3P+N+T 32A IP44 | U | 2
33 | Charpente métallique | KG | 19200
34 | Couverture en panneaux sandwich avec isolation en laine de roche de 60mm d’épaisseur | M2 | 690
35 | Bardage en panneau sandwich | M2 | 220
36 | Fourniture et pose de chéneaux en tôle galvanisée | ML | 110
37 | Fourniture et pose de descentes en p.v.c - diamètre 160 mm | ML | 6
38 | Mat porte-drapeau | U | 1
39 | Extincteur polyvalent abc de 9 kg | U | 1
40 | Enseigne | U | 1
41 | Fourniture et pose de fenêtre en aluminium vitre | M2 | 9.5
42 | Enduit de ciment | M2 | 760
TOTAL H.T |  |  |  |  | 0
Montant de la T.V.A. 20 % |  |  |  |  | 0
TOTAL T.T.C. |  |  |  |  | 0
0