## BP
Réhabilitation de la tuyauterie, robinetterie et pièces spéciales des UPT Fouarat et Bourgrag- Rommani.
Bordereau des prix
N.B : RESPECTER LA MISE EN FORME DU BORDEREAU DES PRIX (MONTANTS LISIBLES EN LETTRES ET EN CHIFFRES)
Etude D'Exécution :
N° prix | Code ouvrage PEQ | Code Série PEQ | Code prix PEQ | Libellé prix | Unité | Quantité | PU en DH HT en toutes lettres | PU en DH HT en chiffres | PP en DH HT
1 | 1045 | 83 | 17028 | Etudes, dossier d'exécution et autres documents | FT | 1
2 | 1045 | 100 | 15284 | Dossier de récolement | FT | 1
Total Etude D'Exécution
Réhabilitation Stations Pompage :
N° prix | Code ouvrage PEQ | Code Série PEQ | Code prix PEQ | Libellé prix | Unité | Quantité | PU en DH HT en toutes lettres | PU en DH HT en chiffres | PP en DH HT
3 | 1045 | 522 | 88798 | Découpage, démontage et transport d’équipements divers, Type : équipements hydromécanique et éléments existants à renouveler | FT | 1
4 | 1045 | 83 | 70921 | Terrassement en tranchée et en puits pour canalisations et ouvrages annexes, NT : terrain de toute nature, PF : toute profondeur | M3 | 530
5 | 1045 | 83 | 124312 | Remblai en tranchée pour conduites, type : remblai primaire d enrobage des conduites, nature de matériau : sable | M3 | 125
6 | 1045 | 83 | 71021 | Remblai en tranchée pour conduites et ouvrages annexes, TY : Remblai secondaire de couverture des conduites, NM : terre d’extraction des fouilles ou matériau d’apport | M3 | 265
7 | 1045 | 83 | 71562 | Lit de pose pour conduite, Nature du matériau : sable | M3 | 22
8 | 1045 | 117 | 78865 | Démolition du béton armé y compris évacuation à la décharge publique | M3 | 22
9 | 1045 | 99 | 19570 | Démolition et Réfection de piste et chaussée, Type : chaussée bétonnée | M2 | 35
10 | 1045 | 211 | 99839 | Construction de regards, Type : en béton armé dosé à 300 Kg/m3 et suivant plan type des regards | M3 | 22
11 | 1045 | 159 | 2898 | Fourniture, transport et pose de Conduite en acier, Revêtement de surface : Galvanisé , Diamètre nominal : 400 mm, Pression nominale : 10 bar, Forme des extrémités : bouts lisses | MTR | 34
12 | 1045 | 273 | 29857 | Fourniture, transport et pose de Bride à souder, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 400 mm, Pression nominale : 10 bar | U | 16
13 | 1045 | 159 | 2937 | Fourniture, transport et pose de Conduite en acier, Revêtement de surface : Galvanisé , Diamètre nominal : 400 mm, Pression nominale : 16 bar, Forme des extrémités : bouts lisses | MTR | 10
14 | 1045 | 273 | 29858 | Fourniture, transport et pose de Bride à souder, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 400 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 7
15 | 1045 | 159 | 2933 | Fourniture, transport et pose de Conduite en acier, Revêtement de surface : Galvanisé , Diamètre nominal : 300 mm, Pression nominale : 16 bar, Forme des extrémités : bouts lisses | MTR | 169
16 | 1045 | 273 | 29852 | Fourniture, transport et pose de Bride à souder, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 300 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 83
17 | 1045 | 159 | 2890 | Fourniture, transport et pose de Conduite en acier, Revêtement de surface : Galvanisé , Diamètre nominal : 200 mm, Pression nominale : 10 bar, Forme des extrémités : bouts lisses | MTR | 18
18 | 1045 | 159 | 2929 | Fourniture, transport et pose de Conduite en acier, Revêtement de surface : Galvanisé , Diamètre nominal : 200 mm, Pression nominale : 16 bar, Forme des extrémités : bouts lisses | MTR | 33
19 | 1045 | 273 | 29846 | Fourniture, transport et pose de Bride à souder, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 200 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 64
20 | 1045 | 159 | 2927 | Fourniture, transport et pose de Conduite en acier, Revêtement de surface : Galvanisé , Diamètre nominal : 150 mm, Pression nominale : 16 bar, Forme des extrémités : bouts lisses | MTR | 20
21 | 1045 | 273 | 29843 | Fourniture, transport et pose de Bride à souder, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 150 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 24
22 | 1045 | 159 | 2920 | Fourniture, transport et pose de Conduite en acier, Revêtement de surface : Galvanisé , Diamètre nominal : 80 mm, Pression nominale : 16 bar, Forme des extrémités : bouts lisses | MTR | 21
23 | 1045 | 273 | 29834 | Fourniture, transport et pose de Bride à souder, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 80 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 9
24 | 1045 | 278 | 20685 | Fourniture, transport et pose de vanne papillon, Type : corps en fonte à joint papillon et à brides , Mode de commande : à commande manuelle , Diamètre nominal : 400 mm, Pression nominale : 10 bar | U | 2
25 | 1045 | 278 | 20804 | Fourniture, transport et pose de vanne papillon, Type : corps en fonte à joint manchette et sans brides , Mode de commande : à commande manuelle , Diamètre nominal : 200 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 12
26 | 1045 | 276 | 19745 | Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule et corps ovale série courte , Nature du matériau : corps en fonte , forme des extrémités : à brides , Diamètre nominal : 300 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 3
27 | 1045 | 276 | 19738 | Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule et corps ovale série courte , Nature du matériau : corps en fonte , forme des extrémités : à brides , Diamètre nominal : 200 mm, Pression nominale : 10 bar | U | 12
28 | 1045 | 276 | 19739 | Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule et corps ovale série courte , Nature du matériau : corps en fonte , forme des extrémités : à brides , Diamètre nominal : 200 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 3
29 | 1045 | 276 | 19736 | Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule et corps ovale série courte , Nature du matériau : corps en fonte , forme des extrémités : à brides , Diamètre nominal : 150 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 3
30 | 1045 | 276 | 19730 | Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule et corps ovale série courte , Nature du matériau : corps en fonte , forme des extrémités : à brides , Diamètre nominal : 100 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 3
31 | 1045 | 276 | 19716 | Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule et corps ovale série courte , Nature du matériau : corps en fonte , forme des extrémités : à brides , Diamètre nominal : 80 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 3
32 | 1045 | 276 | 19707 | Fourniture, transport et pose de Robinet vanne, Type : à opercule et corps ovale série courte , Nature du matériau : corps en fonte , forme des extrémités : à brides , Diamètre nominal : 65 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 12
33 | 1045 | 282 | 21966 | Fourniture, transport et pose de ventouse, Type : triple fonction sans robinet d’arrêt , Diamètre nominal : 65 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 12
34 | 1045 | 282 | 21969 | Fourniture, transport et pose de ventouse, Type : triple fonction sans robinet d’arrêt , Diamètre nominal : 80 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 3
35 | 1045 | 262 | 27539 | Fourniture, transport et pose de Joint de démontage, Type : autobuté , Nature du matériau : acier , Diamètre nominal : 400 mm, Pression nominale : 10 bar | U | 1
36 | 1045 | 262 | 27534 | Fourniture, transport et pose de Joint de démontage, Type : autobuté , Nature du matériau : acier , Diamètre nominal : 300 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 5
37 | 1045 | 262 | 27528 | Fourniture, transport et pose de Joint de démontage, Type : autobuté , Nature du matériau : acier , Diamètre nominal : 200 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 15
38 | 1045 | 262 | 27525 | Fourniture, transport et pose de Joint de démontage, Type : autobuté , Nature du matériau : acier , Diamètre nominal : 150 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 3
39 | 1045 | 262 | 27519 | Fourniture, transport et pose de Joint de démontage, Type : autobuté , Nature du matériau : acier , Diamètre nominal : 100 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 1
40 | 1045 | 260 | 24562 | Fourniture, transport et pose de Té, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 300/150 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA , Forme des extrémités : bouts à brides | U | 4
41 | 1045 | 260 | 24553 | Fourniture, transport et pose de Té, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 300/80 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA , Forme des extrémités : bouts à brides | U | 2
42 | 1045 | 260 | 24502 | Fourniture, transport et pose de Té, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 200/60 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA , Forme des extrémités : bouts à brides | U | 12
43 | 1045 | 260 | 24487 | Fourniture, transport et pose de Té, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 150/100 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA , Forme des extrémités : bouts à brides | U | 3
44 | 1045 | 261 | 78812 | Fourniture, transport et pose de Coude, Nature du matériau : acier galvanisé, Angle de courbure : tout angle, Diamètre nominal : 400 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à une bride | U | 1
45 | 1045 | 261 | 78810 | Fourniture, transport et pose de Coude, Nature du matériau : acier galvanisé, Angle de courbure : tout angle, Diamètre nominal : 300 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA, Forme des extrémités : bouts à une bride | U | 12
46 | 1045 | 261 | 26809 | Fourniture, transport et pose de Coude, Nature du matériau : acier galvanisé , Angle de courbure : 1/4 , Diamètre nominal : 200 mm, Pression nominale : 10 bar, Classe : NA , Forme des extrémités : bouts à brides | U | 16
47 | 1045 | 261 | 26812 | Fourniture, transport et pose de Coude, Nature du matériau : acier galvanisé , Angle de courbure : 1/4 , Diamètre nominal : 200 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA , Forme des extrémités : bouts à brides | U | 17
48 | 1045 | 261 | 26793 | Fourniture, transport et pose de Coude, Nature du matériau : acier galvanisé , Angle de courbure : 1/4 , Diamètre nominal : 150 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA , Forme des extrémités : bouts à brides | U | 5
49 | 1045 | 261 | 26781 | Fourniture, transport et pose de Coude, Nature du matériau : acier galvanisé , Angle de courbure : 1/4 , Diamètre nominal : 100 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA , Forme des extrémités : bouts à brides | U | 6
50 | 1045 | 258 | 18401 | Fourniture, transport et pose de cône de réduction, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 400/300 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA , Forme des extrémités : bouts à brides | U | 1
51 | 1045 | 258 | 18340 | Fourniture, transport et pose de cône de réduction, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 300/200 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA , Forme des extrémités : bouts à brides | U | 6
52 | 1045 | 258 | 18027 | Fourniture, transport et pose de cône de réduction, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 200/150 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA , Forme des extrémités : bouts à brides | U | 3
53 | 1045 | 258 | 18020 | Fourniture, transport et pose de cône de réduction, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 200/125 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA , Forme des extrémités : bouts à brides | U | 10
54 | 1045 | 258 | 18019 | Fourniture, transport et pose de cône de réduction, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 200/125 mm, Pression nominale : 10 bar, Classe : NA , Forme des extrémités : bouts à brides | U | 10
55 | 1045 | 257 | 16079 | Fourniture, transport et pose de plaque pleine, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 400 mm, Pression nominale : 10 bar, Classe : NA | U | 3
56 | 1045 | 257 | 16074 | Fourniture, transport et pose de plaque pleine, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 300 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA | U | 3
57 | 1045 | 257 | 16068 | Fourniture, transport et pose de plaque pleine, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 200 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA | U | 2
58 | 1045 | 257 | 16067 | Fourniture, transport et pose de plaque pleine, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 200 mm, Pression nominale : 10 bar, Classe : NA | U | 3
59 | 1045 | 268 | 114780 | Fourniture, transport et pose de manchette à deux brides, Type : avec colorette d’ancrage et d’étanchéité, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 300 mm, Pression nominale : 16 bar, Longueur : 600 mm | U | 6
60 | 1045 | 268 | 28555 | Fourniture, transport et pose de manchette à deux brides, Type : de raccordement , Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 100 mm, Pression nominale : 16 bar, Longueur : inférieure ou égale à 1000 mm | U | 3
61 | 1045 | 288 | 30830 | Fourniture, transport et pose de clapet, Type : de retenue à simple battant , Nature du matériau : corps en fonte , Forme des extrémités : sandwich , Diamètre nominal : 150 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 3
62 | 1045 | 288 | 66653 | Fourniture et transport de clapet, Type : de retenue à disques concentriques , Nature du matériau : corps en fonte , Forme des extrémités : sandwich , Diamètre nominal : 200 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 12
63 | 1045 | 288 | 51717 | Pose de clapet, Type : de retenue à disques concentriques , Nature du matériau : corps en fonte , Forme des extrémités : sandwich , Diamètre nominal : 200 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 12
64 | 1045 | 288 | 30833 | Fourniture, transport et pose de clapet, Type : de retenue à simple battant , Nature du matériau : corps en fonte , Forme des extrémités : sandwich , Diamètre nominal : 200 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 3
65 | 1045 | 189 | 77359 | Fourniture, transport et pose de Manomètre, Type : antivibratoire à bain de glycérine 0 à 16 bars | U | 18
66 | 1045 | 293 | 31468 | Fourniture, transport et pose de stabilisateur d’écoulement, Type : S-3D , Nature du matériau : corps en fonte , Diamètre nominal : 200 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 3
67 | 1045 | 263 | 106993 | Fourniture, transport et pose de Joint Gibault, Type : de raccordement, Nature du matériau : Acier galvanisé, Diamètre nominal : 400 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 1
68 | 1045 | 263 | 95226 | Fourniture et transport de Joint Gibault, Type : à bague large d'au moins 15cm de largeur, Nature du matériau : Acier galvanisé à chaud, Diamètre nominal : 300 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 2
69 | 1045 | 263 | 95239 | Pose de Joint Gibault, Type : à bague large d'au moins 15cm de largeur, Nature du matériau : Acier galvanisé à chaud, Diamètre nominal : 300 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 2
70 | 1045 | 255 | 15425 | Fourniture, transport et pose de Bride unie, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 300 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA | U | 2
71 | 1045 | 255 | 15431 | Fourniture, transport et pose de Bride unie, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 400 mm, Pression nominale : 16 bar, Classe : NA | U | 1
72 | 1045 | 270 | 29358 | Fourniture, transport et pose de Esse de réglage en acier galvanisé à bouts bridés, Diamètre nominal : 300 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 3
73 | 1045 | 240 | 72055 | Peinture Glycérophtalique laquée sur canalisations et équipements métalliques, Type : EMAIL CELLUC | FT | 1
74 | 1045 | 90 | 19628 | Fourniture, transport et pose de Caillebotis galvanisé | M2 | 16
75 | 1045 | 90 | 19629 | Fourniture, transport et pose de Tôle acier striée | M2 | 15
76 | 1045 | 188 | 136315 | Fourniture, transport et pose de Coffret, Type de coffret : de commande pour les groupes électropompes | U | 3
77 | 1045 | 187 | 84969 | Fourniture, transport et pose de Pompe, Type : Submersible, Débit nominal : inférieur ou égal à 5 l/s, Hauteur manométrique totale : inférieure ou égale à 10 m | U | 6
78 | 1045 | 188 | 114005 | Fourniture, transport, pose et raccordement de l'ensemble des câbles, type : de liaison | FT | 1
79 | 1045 | 144 | 1912 | Fourniture, transport et pose de conduites en PVC – pression à coller, Diamètre nominal : 50 mm, Pression nominale : 6 bar | MTR | 36
Total Réhabilitation Stations Pompage
Travaux Divers :
N° prix | Code ouvrage PEQ | Code Série PEQ | Code prix PEQ | Libellé prix | Unité | Quantité | PU en DH HT en toutes lettres | PU en DH HT en chiffres | PP en DH HT
80 | 1045 | 159 | 2937 | Fourniture, transport et pose de Conduite en acier, Revêtement de surface : Galvanisé , Diamètre nominal : 400 mm, Pression nominale : 16 bar, Forme des extrémités : bouts lisses | MTR | 5
81 | 1045 | 273 | 29858 | Fourniture, transport et pose de Bride à souder, Nature du matériau : acier galvanisé , Diamètre nominal : 400 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 6
82 | 1045 | 258 | 106646 | Fourniture, transport et pose de cône de réduction, Nature du matériau : acier galvanisé, Diamètre nominal : 900/400 mm, Pression nominale : 10 bar, Forme des extrémités : bouts à brides | U | 2
83 | 1045 | 262 | 27540 | Fourniture, transport et pose de Joint de démontage, Type : autobuté , Nature du matériau : acier , Diamètre nominal : 400 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 1
84 | 1045 | 278 | 20686 | Fourniture, transport et pose de vanne papillon, Type : corps en fonte à joint papillon et à brides , Mode de commande : à commande manuelle , Diamètre nominal : 400 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 1
85 | 1045 | 293 | 67085 | Fourniture et transport de stabilisateur d’écoulement, Type : RJ-1 , Nature du matériau : corps en fonte , Diamètre nominal : 400 mm, Pression nominale : 16 bar | U | 1
86 | 1045 | 188 | 136315 | Fourniture, transport et pose de Coffret, Type de coffret : de commande pour les groupes électropompes | U | 1
87 | 1045 | 187 | 84969 | Fourniture, transport et pose de Pompe, Type : Submersible, Débit nominal : inférieur ou égal à 5 l/s, Hauteur manométrique totale : inférieure ou égale à 10 m | U | 2
88 | 1045 | 188 | 114005 | Fourniture, transport, pose et raccordement de l'ensemble des câbles, type : de liaison | FT | 1
Total Travaux Divers

## Recapitulatif
Réhabilitation de la tuyauterie, robinetterie et pièces spéciales des UPT Fouarat et Bourgrag- Rommani.
Récapitulatif
Désignation composante | Montant en DH HT
Etude D'Exécution
Réhabilitation Stations Pompage
Travaux Divers
Total HT
TVA (20%)
Total TTC
Arrêté le présent bordereau des prix à la somme de : TTC.