## BPDE
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L’HOPITAL LOCAL A RISSANI. PROVINCE D'ERRACHIDIA. LOT : ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET RACCORDEMENT AU RESEAU D’ASSAINISSEMENT.
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF RELATIF A L'AOO NATIONAL N°30/2026
Nº prix | Désignation | Unité | QTE | PU (DH/ HT) | PT (DH/ HT)
1- Branchement au réseau d'assainissement
1 | Études, dossier d’exécution et dossier de récolement | F | 1
2 | Terrassement en tranchée et en puits pour canalisations et ouvrages annexes, NT : terrain de toute nature, PF : toute profondeur | M3 | 400
3 | Lit de pose pour conduite, Nature du matériau : sable de bonne qualité (e = 0,10m) | M3 | 25
4 | Remblai en tranchée pour conduites et ouvrages annexes, Type : Remblai primaire d’enrobage des conduites, Nature du matériau : terre tamisée | M3 | 130
5 | Remblai en tranchée pour conduites et ouvrages annexes, Type : Remblai secondaire d’enrobage des conduites, Nature du matériau : terre criblée | M3 | 220
6 | Fourniture, transport et pose de Cadre et tampon en fonte, Type de tampon : rond articulé et verrouillé à cadre carré, Classe de résistance : D400 KN, Dimensions : 850x850 mm | U | 4
7 | Fourniture, transport et pose de conduites en polyéthylène haute densité PEHD pour assainissement, Type : double paroi, Classe : CR8, Diamètre nominal : 300 mm | ML | 266
8 | Construction de regards de visite d’assainissement, sur canalisations circulaires pour toutes sections de collecteurs y compris terrassement, Profondeur : toutes profondeur | U | 4
9 | Réalisation de branchement d’eau usée, Nature de la conduite : PVC SN4, Diamètre de la conduite : 200 mm, y compris le regard de façade, terrassements, étanchements, lit de pose, remblais primaire et secondaire, et raccordements au regard de visite et toutes sujétions | F | 1
Total Branchement au réseau d'assainissement HT
2- Branchement au réseau d'eau potable
01- ETUDE
10 | Etudes dossier d'éxecution et autres documents | F | 1
11 | Dosssier de recollement | F | 1
02- Terrassements
12 | Terrassement en tranchée et en puits pour canalisations et ouvrages annexes, NT : terrain de toute nature, PF : toute profondeur | M3 | 383
13 | Lit de pose pour conduite, nature du matériau : sable | M3 | 38
03- Conduits
14 | Fourniture, transport et pose de conduites en PVC, pression à bague de joint, diamètre nominal : 160mm, pression nominale :16 bars | ML | 580
15 | Fourniture, transport et pose de conduites en acier, revetement de surface : galvanisé, diamètre nominale : 150mm, pression nominale :16 bars, forme des extrémités : bouts bridés | ML | 12
16 | Essai de pression en tranchée des canalisations | ML | 580
17 | Fourniture, transport et pose de grillage avertisseur bleu, largeur : 0,50m | ML | 580
18 | Rinçage et désinfection des conduites | ML | 580
04- Pièces spéciales, robinetterie
19 | Fourniture, transport et pose de raccord bride major, nature du matériau : fonte ductile pour tuyau PVC, diamètre nominal : 150mm, pression nominale : 16 bars, classe NA | U | 11
20 | Fourniture, transport et pose de coude à 2 brides, nature du matériau : fonte ductile pour tuyau PVC, angle de courbure : tout angle, diamètre nominal : 160mm, pression nominale : 16 bars, forme des extrémités: brides | U | 1
21 | Fourniture, transport et pose de Té, nature du matériau : fonte ductile, diamètre nominal :150/150mm, pression nominale : 16 bars, classe : NA, forme des extrémités : bouts à 3 brides | U | 1
22 | Fourniture, transport et pose de robinet vanne, type : à papillon, nature du matériau : corps en fonte, forme des extrémités : à brides, diamètre nominal : 150mm, pression nominale : 16 bars | U | 1
23 | Fourniture, transport et pose des équipements de comptage y compris les pièces suivantes : Té, nature du matériau : fonte ductile, diamètre nominal : 150/60mm, pression nominale 16 bars, classe : NA, forme des extrémités : bouts à brides, robinet vanne, type : à opercule caoutchouc, nature du matériau : corps en fonte, forme des extrémités : à brides diamètre 60mm ; stabilisateur d'écoulement S3-D en fonte ductile DN 60mm ; joint de démontage, type : autobuté, nature du matériau : fonte ductile, diamètre nominal : 60 mm, pression nominale : 16 bar ; Elément droit en acier galvanisé à chaud bridé (L=0.3ml) DN 60 ; Pose de compteur Diamètre 50 (Fourniture SRM-DT) et ce conformément au plan approuvé par SRM-DT et toutes sujétions de de parfaite exécution | U | 2
24 | Fourniture, transport et pose des équipements de comptage y compris les pièces suivantes : Té, nature du matériau : fonte ductile, diamètre nominal : 150/100mm, pression nominale 16 bars, classe : NA, forme des extrémités : bouts à brides, robinet vanne, type : à opercule caoutchouc, nature du matériau : corps en fonte, forme des extrémités : à brides diamètre 100mm ; cône à brides 150 réduit à 100 mm, stabilisateur d'écoulement S3-D en fonte ductile DN 100mm, diamètre nominal : 100 mm, pression nominale : 16 bar ; Elément droit en acier galvanisé à chaud bridé (L=0.3ml) DN 100 ; Pose de compteur Diamètre 100 (Fourniture SRM-DT) et ce conformément au plan approuvé par SRM-DT et toutes sujétions de de parfaite exécution | U | 1
25 | Fourniture, transport et pose de bouchon, nature du matériau : PVC, diamètre nominale : 160mm, pression nominale : 16 bar | U | 1
05- Ouvrages annexes, branchement, Divers
26 | Génie civil des regards, type : de vanne de sectionnement, profondeur sous dalle : inférieure ou égale à 2 m, diamètre nominal de la plus grande conduite abritée par l'ouvrage : inférieur ou égal à 300 mm | U | 1
27 | Réalisation de traversée de pistes et chaussées, type de traversée : route et voie de circulation goudronnée | ML | 12
28 | Génie civil des regards, type : de poste de comptage, profondeur sous dalle : inférieure ou égale à 2m, diamètre nominal de la plus grande conduite abritée par l'ouvrage : inférieur ou égal à 300mm le tampon lourd de fermeture en fonte D400 KN, enduit, peinture vinylique après deux couches d'anti rouille, échelons en AG, éssais de réception et toutes sujétions de parfaite exécution | U | 3
29 | Démolition et réféction de trottoir, type : carrelés ou bétonnés | M2 | 12
Total Branchement au réseau d'eau potable HT
Total GENERAL HT
TVA 20%
TOTAL GENERAL TTC
Fait à …...........,Le …..............
Signature et cachet du concurrent