## BORDERAU
AOO N° 54/SPORT/2026
Objet: TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) TERRAINS DE SPORT DE PROXIMITE DANS LES COMMUNES TERRITORIALES DE : TELOUATE, IGHREM NOUGDAL ET TIDILI, PROVINCE D’OUARZAZATE.
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Q | P . U (H.T) | TOTAL (H.T)
A- GROS OEUVRE
1 | Fouilles en masse, en puits, en tranchées et en rigoles dans tout terrain | m³ | 4250
2 | Remblais ou évacuation à la décharge publique | m³ | 4250
3 | Béton de propreté de 0,10m d’épaisseur | m³ | 18
4 | Maçonnerie de moellon en fondations | m³ | 155
5 | Gros béton | m³ | 15
6 | Béton armé en fondation pour tout ouvrage | m³ | 36
7 | Acier à haute limite élastique en fondation | kg | 3000
8 | Canalisation pour Drains en P.V.C perforés de Ø 110mm | ml | 520
9 | Canalisation pour Drains en P.V.C perforés de Ø 160mm | ml | 150
10 | Couche drainante épaisseur 20 cm | m² | 2400
11 | Traversé de maçonnerie | U | 3
12 | Regard type visitable pour évacuation | U | 12
| Total A- Gros Œuvre | ….... | …..... | …............ | 0
B- MENUISERIE METALLIQUE
13 | Portail métallique | m² | 12
14 | Enseigne en plexiglass | U | 3
| Total B- MENUISERIE METALLIQUE | ….... | …..... | …............ | 0
C- ELECTRICITE
15 | Branchement au réseau d’électricité | Ens | 3
16 | Fourniture et pose d’armoire de commande et de protection de l’éclairage Y/C raccordement au réseau existant. | U | 3
17 | Mise à la terre | U | 3
18 | Fourniture et installation de candélabres coniques de 10m de hauteur, 4mm d’épaisseur équipé de Trois Projecteurs étanche de 400W | U | 12
19 | Projecteur solaire étanche Led 500W | U | 12
| Total C- ELECTRICITE | ….... | …..... | …............ | 0
D- PLOMBERIE
20 | Branchement au réseau d'eau | Ens | 3
21 | Canalisation en tube polyéthylène | ml | 150
22 | Bouches d'arrosages | U | 6
23 | Robinet d’arrêt ou de puisage | U | 6
| Total D- PLOMBERIE | ….... | …..... | …............ | 0
E- AMENAGEMENT TERRAIN
24 | Gazon synthétique avec remplissage en sable et en SBR. | m² | 2400
25 | Equipement de terrain de sport | Ens | 3
26 | Fourniture et pose du grillage rigide et filets des pares ballons de 6.00m de hauteur | ml | 420
27 | Fourniture et pose des filets des pares ballons pour plafond | m² | 3375
28 | Pavés autobloquants 6 mm | m² | 975
| E- AMENAGEMENT TERRAIN | ….... | …..... | …............ | 0
RECAPITULATION
| Total A- Gros Œuvre |  |  |  | 0
| Total B- MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  | 0
| Total C- ELECTRICITE |  |  |  | 0
| Total D- PLOMBERIE |  |  |  | 0
| E- AMENAGEMENT TERRAIN |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL HORS T.V.A. : | …………………………………………………….. |  |  | 0
| TOTAL T.V.A. : | ……………………………………………………… |  |  | 0
| TOTAL T.V.A. COMPRISE : | ……………………………………………………… |  |  | 0