## BORDERAU
AOO N° 53/SPORT/2026
Objet: TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE QUATRE (04) TERRAINS DE SPORT DE PROXIMITE DANS LES COMMUNES TERRITORIALES DE : TAZENAKHTE, OUISSELSATE, IZNAGUEN ET SIROUA, PROVINCE D’OUARZAZATE.
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Q | P . U (H.T) | TOTAL (H.T)
A- GROS OEUVRE
1 | Fouilles en masse, en puits, en tranchées et en rigoles dans tout terrain | m³ | 3950
2 | Remblais ou évacuation à la décharge publique | m³ | 3950
3 | Béton de propreté de 0,10m d’épaisseur | m³ | 24
4 | Maçonnerie de moellon en fondations | m³ | 150
5 | Gros béton | m³ | 20
6 | Béton armé en fondation pour tout ouvrage | m³ | 40
7 | Acier à haute limite élastique en fondation | kg | 3500
8 | Canalisation pour Drains en P.V.C perforés de Ø 110mm | ml | 700
9 | Canalisation pour Drains en P.V.C perforés de Ø 160mm | ml | 200
10 | Couche drainante épaisseur 20 cm | m² | 3200
11 | Traversé de maçonnerie | U | 4
12 | Regard type visitable pour évacuation | U | 16
| Total A- Gros Œuvre | ….... | …..... | …............ | 0
B- MENUISERIE METALLIQUE
13 | Portail métallique | m² | 16
14 | Enseigne en plexiglass | U | 4
| Total B- MENUISERIE METALLIQUE | ….... | …..... | …............ | 0
C- ELECTRICITE
15 | Branchement au réseau d’électricité | Ens | 4
16 | Fourniture et pose d’armoire de commande et de protection de l’éclairage Y/C raccordement au réseau existant. | U | 4
17 | Mise à la terre | U | 4
18 | Fourniture et installation de candélabres coniques de 10m de hauteur, 4mm d’épaisseur équipé de Trois Projecteurs étanche de 400W | U | 16
19 | Projecteur solaire étanche Led 500W | U | 16
| Total C- ELECTRICITE | ….... | …..... | …............ | 0
D- PLOMBERIE
20 | Branchement au réseau d'eau | Ens | 4
21 | Canalisation en tube polyéthylène | ml | 200
22 | Bouches d'arrosages | U | 8
23 | Robinet d’arrêt ou de puisage | U | 8
| Total D- PLOMBERIE | ….... | …..... | …............ | 0
E- AMENAGEMENT TERRAIN
24 | Gazon synthétique avec remplissage en sable et en SBR. | m² | 3200
25 | Equipement de terrain de sport | Ens | 4
26 | Fourniture et pose du grillage rigide et filets des pares ballons de 6.00m de hauteur | ml | 560
27 | Fourniture et pose des filets des pares ballons pour plafond | m² | 4500
28 | Pavés autobloquants 6 mm | m² | 1300
| E- AMENAGEMENT TERRAIN | ….... | …..... | …............ | 0
RECAPITULATION
| Total A- Gros Œuvre |  |  |  | 0
| Total B- MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  | 0
| Total C- ELECTRICITE |  |  |  | 0
| Total D- PLOMBERIE |  |  |  | 0
| E- AMENAGEMENT TERRAIN |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL HORS T.V.A. : | …………………………………………………….. |  |  | 0
| TOTAL T.V.A. : | ……………………………………………………… |  |  | 0
| TOTAL T.V.A. COMPRISE : | ……………………………………………………… |  |  | 0