## borderau des prix
AOO N° 49/INV/2026
OBJET: TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU LYCEE COLLEGIAL ASSALAM A LA COMMUNE DE OUARZAZATE - PROVINCE D’OUARZAZATE.
BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | Uté | QTE TOTALE | Prix unitaire | Prix total
LOT A - GROS-ŒUVRE
TERRASSEMENTS
1 | Instalation du chantier | ENS | 1
2 | Fouilles en pleine masse dans tous terrain y compris rocher y/c évacuation à la décharge publique | M3 | 478
3 | Fouilles en tranchées, en rigoles ou en puits dans tous terrain y compris rocher | M3 | 582
4 | Mise en remblai ou remblai d’apport ou évacuation à la décharge publique | M3 | 582
5 | Mise à la terre | Ens | 1
BETON NON ARME & MACONNERIE EN FONDATIONS
6 | Béton de propreté | M3 | 63
7 | Gros béton | M3 | 25
8 | Maçonnerie de moellon en fondation | M3 | 223
9 | Arase etanche | M² | 286
CANALISATION EN BUSE PVC Y/C GRILLAGE AVERTISSEUR
10 | Buses en PVC Ø 200 mm Série 1 Pour assainissement | ml | 180
11 | Buses en PVC Ø 315 mm Série 1 Pour assainissement | ml | 110
REGARDS VISITABLES POUR PASSAGE DE CABLE OU ASSAINISSEMENT
12 | Regard visitable ou non visitable de 40 cm x 40 cm | U | 45
13 | Regard visitable de 60 cm x 60 cm | U | 15
14 | Regard visitable de 80 cm x 80 cm | U | 2
15 | Regard visitable de 100 cm x 100 cm | U | 1
16 | Caniveau en Béton de 40 cm de largeur | ML | 16
17 | Branchement au réseau d'assainissement y/c frais | Ens | 1
BETON ARME EN FONDATIONS
18 | Béton pour béton armé en fondation | M3 | 209
19 | Armatures en acier tor pour béton armé en fondation | KG | 19120
DALLAGE ET SOLS
20 | Hérissonnage en pièrres sèches de 20 cm d'épaisseur | M² | 1475
21 | Dallage de forme en béton armé de 13 à 15 cm d'épaisseur y/c acier | M² | 1475
BETON ET ACIERS EN SUPERSTRUCTURE
22 | Béton pour béton armé en élévation | M3 | 335
23 | Armature en acier HA pour béton armé en élévation | KG | 42950
24 | Plancher en hourdis creux y/c nervures, dalles de compression et aciers de toute dimension | M² | 2010
DIVERS
25 | Dallettes en béton armé | m² | 45
26 | Appuis de fenêtres | ml | 155
27 | Renformis en Béton | m² | 40
28 | Acrôtères en B.A y compris acier et façon de dessus et nez d'acrôtère | ml | 775
29 | Joints de dilatation en polystyrène y/c couvre joints et traitement des joints | ml | 75
30 | Eléments décoratif de façade en maçonnerie et béton armé y/c Aciers | m² | 115
MACONNERIE – CLOISONNEMENT
31 | Doubles cloisons en briques creuses de 15 + 10 cm | m² | 1595
32 | Cloison en agglos creux de ciment de 10 cm | m² | 425
33 | Cloison en agglos creux de ciment de 20 cm | m² | 955
34 | Mur de clôture | ml | 415
ENDUITS
35 | Enduits intérieurs sur murs et plafonds Y/C Baguettes d'engle | m² | 4910
36 | Enduits extérieurs au mortier de ciment Y/C Baguettes d'engle | m² | 3945
| TOTAL LOT A - GROS ŒUVRES |  |  |  | 0
LOT B - ETANCHEITE
37 | Forme de pente et chape de lissage Y compris gorges de solin | M² | 1845
38 | Etancheité bicouche autoprotégée | M² | 1845
39 | Relief d’étanchéité | ML | 775
40 | Protection des reliefs d’étanchéité | ML | 775
41 | Descente d’eau pluviale en pvc tout diamètre | ML | 150
42 | Fourniture et pose de gargouilles y/c crapaudines | U | 25
43 | Etanchéité légère | M² | 12
| TOTAL LOT B - ETANCHEITE |  |  |  | 0
LOT C - REVETEMENTS DE SOLS ET MURS
44 | Revêtement sol en carreaux céramique y/c Plinthe | M² | 205
45 | Revêtement sol en granito poli TERRAZZO y/c plinthe | M² | 1945
46 | Revêtement de contre marche en carreaux traditionnels | Ml | 130
47 | Granito lavé pour sol et murs y/c retombées de dallage | M² | 1435
48 | Revêtement murs en faïence | M² | 565
49 | Faux plafond en staff lisse | M² | 425
50 | Revêtement paillasse en marbre granit | M² | 72
51 | Revêtement de sol en pierre plate taillée | M² | 210
52 | Revêtement mur façade en briques émaillées de terre cuite | M² | 324
53 | Revêtement sol en carreaux de ciment y/c plinthe de 10 cm | M² | 1845
| TOTAL LOT C - REVETEMENTS SOLS ET MURS |  |  |  | 0
LOT D - MENUISERIE
MENUISERIE EN BOIS
54 | Portes d’entrées pleines | M² | 22
55 | Porte à lames | M² | 96
56 | Porte isoplane | M² | 65
57 | Placard en bois MDF | M² | 49
58 | Rideau d'obscurcissement | M² | 195
59 | Porte manteau collectif | Ml | 30
60 | Habillage mural en Panneaux de bois MDF | M² | 30
MENUISERIE EN ALUMINIUM
61 | Fenêtre en aluminium | M² | 198
62 | Châssis soufflet en aluminium | M² | 9
63 | Porte Aluminium | M² | 6
MENUISERIE EN FER
64 | Grille de protection | M² | 165
65 | Porte métallique | M² | 55
66 | Fourniture et pose d'un mat porte drapeau | U | 2
67 | Main courante métallique | ML | 80
68 | Pergola métalliquue | M² | 80
69 | Eléments métallique pour stationnement des vélos | M² | 24
| TOTAL LOT D - MENUISERIES |  |  |  | 0
LOT E - PEINTURE
70 | Peinture griffée en extérieur | M² | 3945
71 | Peinture vinylique sur mur intérieurs et plafonds | M² | 5225
72 | Peinture glycérophtalique laquée sur murs et plafonds | M² | 360
73 | Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie bois | M² | 310
74 | Peinture glycérophtalique laquée sur ferronnerie | M² | 560
| TOTAL LOT E - PEINTURE |  |  |  | 0
LOT F - ELECTRICITE-LUSTRERIE
BRANCHEMENT AU RÉSEAU PUBLIC
75 | Branchement et raccordement au réseau électrique y/c frais | Ens | 1
COFFRET DE COMPTEUR
76 | Coffret de comptage basse tension et compteur 4fils | U | 1
77 | Coffret de comptage basse tension et compteur 2 fils | U | 2
78 | Boite de Coupure | U | 3
CABLES BASSE TENSION
79 | Câbles U1000 RO2V de toutes dimensions y/c Tranchée | ML | 725
TABLEAUX DE PROTECTION ELECTRIQUE
80 | Tableau de protection général Basse Tension (TGBT) | U | 1
81 | Tableau de protection secondaire | U | 5
82 | Tableau de fusibles y/c disjoncteur | U | 15
DISTRIBUTION ECLAIRAGE ET PRISES DE COURANT
83 | Prise de courant 2x16/20A +T | U | 135
84 | Prise de courant 2x16/20A +T Etanche | U | 15
85 | Prise HDMI y/c compris câble | U | 20
86 | Prise VGA y/c compris câble | U | 20
87 | Foyer lumineux sur simple allumage simple ou étanche encastré | U | 35
88 | Foyer lumineux double allumage simple ou étanche | U | 19
89 | Foyer lumineux va et vient simple ou étanche | U | 14
90 | Foyer lumineux supplémentaire | U | 132
91 | Bouton poussoir | U | 35
92 | Prise télévision y/c câblage | U | 2
93 | Prise de téléphone y/c câblage | U | 7
94 | Prise informatique y/c câblage | U | 50
95 | Armoire informatique y/c panneau de brassage | FT | 1
96 | Sirène | U | 1
LUSTRERIE
97 | Plafonnier 60x60 cm LED | U | 90
98 | Panel led rond 20x20 cm 18w | U | 24
99 | Applique murale étanche led 18w | U | 10
100 | Hublot étanche LED 18w | U | 80
101 | Réglette sanitaire LED 9w | U | 7
102 | Projecteur led étanche pour façades 150w | U | 10
103 | Fourniture et pose système de surveillance | FT | 1
ECLAIRAGE DE SECURITE
104 | Bloc Autonome d'éclairage de secours 70 Lumens | U | 50
105 | Bloc Ambiance 360 Lumens | U | 2
PROTECTION
106 | Liaison équipotentielle | FT | 1
| TOTAL LOT F - ELECTRICITE-LUSTRERIE |  |  |  | 0
LOT G - PLOMBERIE - SANITAIRE
BRANCHEMENT
107 | Branchement et raccordement au réseau d'eau potable et incendie | ENS | 1
108 | Equipement compteur d'eau potable | ENS | 3
ALIMENTATION EXTERIEURE EN POLYETHYLENE
109 | Canalisation en tube polyéthylène de tous diamètre y/c tranchée | ML | 365
ALIMENTATION INTERIEURE EN P.P.R. PN20
110 | Canalisation en tube PPR de tous diamètre y/c vanne d'arret | ML | 325
111 | Regard 40x40 y/c vannes d'arrêt de tout diamètre | U | 16
112 | Robinet de puisage | U | 8
APPAREILS ET ACCESSOIRES SANITAIRES
113 | W.C à L’anglaise complet | U | 7
114 | Siége WC à la turque complet | U | 24
115 | Ensemble sanitaire pour PMR | U | 2
116 | Lavabo sur colonne complet | U | 5
117 | Lavabo vasque complet | U | 4
118 | Lavabo collectif complet | U | 8
119 | Receveur de douche | U | 13
120 | Évier de cuisine simple | U | 2
121 | Fourniture et pose d'évier de laboratoire avec mélangeur | U | 30
122 | Chauffe eau electrique de 80 litres | U | 4
123 | Chauffe eau solaire de 300 litres | U | 1
DESCENTE D'EVACUATION EN TUBE PVC
124 | Siphon de sol | U | 10
PROTECTION INCENDIE
125 | Armoire d'incendie armé (RIA) DN 25 y compris canalisation en TFG | U | 4
126 | Extincteur à poudre de 9 KG à ABC | U | 7
127 | Extincteur de 6 KG à CO2 | U | 8
| TOTAL LOT G - PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  | 0
LOT H - AMENAGEMENT EXTERIEUR
128 | jardinière en béton (hauteurs différentes) Y compirs banc d'assise en granito poli | m² | 42
129 | Dallage en béton armé à la treuille mécanique "hélicoptère" | M² | 2700
130 | Revêtement coloré en résine acrylique en 4 couches | M² | 1956
131 | Revêtement en pavé autobloquant | M² | 1650
132 | Fourniture et pose de la bordure de trottoir type T3 y compris peinture | ML | 90
133 | Fourniture et pose de la bordure de trottoir type T1 y compris peinture | ML | 405
134 | Enseigne bilingue en cuivre ou inox | U | 1
135 | Plaques de désignation des locaux | U | 45
136 | Équipements du terrain de basket Ball | Ens | 1
137 | Équipement du terrain hand Ball | Ens | 1
138 | Équipements du terrain volley-ball | Ens | 1
139 | Equipements portique de corde | Ens | 1
140 | Saut longueur | Ens | 1
141 | Lance de poids | Ens | 1
142 | Piste d'athlétisme en TUFF | Ens | 1
143 | Espaces verts y compris système d’arrosage | M² | 925
144 | Fourniture et plantation de ficus | U | 30
145 | Fourniture et plantation de palmier dattier | U | 8
146 | Poubelles | U | 10
147 | Projecteur solaire LED étanche 150 à 200w avec panneau photovoltaïque | U | 8
148 | Candélabre | U | 12
149 | Travaux de forage d'exploitation y/c abri | Ml | 80
| TOTAL LOT H - AMENAGEMENT EXTERIEUR |  |  |  | 0
RECAPITULATION
TOTAL LOT A - GROS ŒUVRES |  |  |  |  | 0
TOTAL LOT B - ETANCHEITE |  |  |  |  | 0
TOTAL LOT C - REVETEMENTS SOLS ET MURS |  |  |  |  | 0
TOTAL LOT D - MENUISERIES |  |  |  |  | 0
TOTAL LOT E - PEINTURE |  |  |  |  | 0
TOTAL LOT F - ELECTRICITE-LUSTRERIE |  |  |  |  | 0
TOTAL LOT G - PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  | 0
TOTAL LOT H - AMENAGEMENT EXTERIEUR |  |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL HORS TAXE |  |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  |  | 0
TOTAL T.T.C |  |  |  |  | 0