BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Appel d'offres ouvert national N°75/2026/DPA/G Du 16/11/2026 à 09H30

Objet du marché : Travaux d’exécution  d’un forage de reconnaissance et d’exploitation  au niveau Jbelat  commune Lamrija, province Guercif ; prévus dans le cadre du Programme d’Appui au Développement inclusif et Durable des Zones Agricoles et Rurales (PADIDZAR).

| N° Prix | Désignation des ouvrages | U | Quantité | Prix unitaire (Dh) En chiffre | Prix total (Dh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Foration à l’air et/ou au Rotary à la boue en tous terrains y compris toutes sujétions, avec ou sans tubage à l’avancement, au diamètre 8 »1/2 | ML | 280 |  |  |
| 2 | Alésage à l’air et/ou au Rotary à la boue en tous terrains y compris toutes sujétions, avec ou sans tubage à l’avancement, au diamètre 15 ». | ML | 280 |  |  |
| 3 | Transport, fourniture et mise en place du tubage d’équipement plein y compris toutes sujétions notamment de cimentation de l’espace annulaire, du temps de prise de ciment Tubage TRS plein au diamètre 9 »5/8, épaisseur 6mm. | ML | 180 |  |  |
| 4 | Transport, fourniture et mise en place du tubage d’équipement crépine y compris toutes sujétions, Tubage TRS crépiné au diamètre 9 »5/8, épaisseur 6mm. | ML | 100 |  |  |
| 5 | Fourniture, montage et démontage du système d’air lift y compris toutes sujétions | U | 1 |  |  |
| 6 | Fourniture, montage et démontage de la pompe y compris toutes sujétions | U | 1 |  |  |
| 7 | Fourniture et mise en place de massif filtrant (gravier 2-4 mm) | M3 | 6 |  |  |
| 8 | Transport, fourniture et injection de poly phosphates pour développement | kg | 12 |  |  |
| 9 | Diagraphie de control et électrique pour mesurer les caractéristiques hydrogéologiques | U | 1 |  |  |
| 10 | Confection de tête de forage y compris toutes sujétions notamment de fourniture de matériaux | U | 1 |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL HT |  |
|  |  |  |  | TVA 20% |  |
|  |  |  |  | TOTAT TTC |  |

Fait à ……………….., le …………………………

(Signature et cachet du concurrent)