## BRD actualisé
ROYAUME DU MAROC
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
PROVINCE DE CHICHAOUA
CONSEIL PROVINCIAL DE CHICHAOUA
TRAVAUX D'ACHEVEMENT DU CENTRE SIDI BOU OTHMANE A LA COMMUNE D’ ASSIF EL MAL
B,P,D,E
N° PRIX | DÉSIGNATION DES PRESTATIONS | Unité | QTE | P.U. (HT) | Prix Total
A | INSTALLATION DU CHANTIER
1 | instalation de chantier | F | 1
B | TERRASSEMENTS
2 | Déblais en terrain de toute nature | M³ | 2450
3 | Remblais | M³ | 980
C | OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT SUR CHAÂBA – RADIERS ORDINAIRES
4 | Hérissonnage en pierres sèches | M² | 65
5 | Béton B25 dosee a 350 kg/m3 y/c treillis souddees | M³ | 20
D | REVÊTEMENT
6 | Fourniture et pose de GNF3 | M² | 980
7 | Revêtement en pavés autobloquants de 8 cm y/c lit de sable | M² | 4900
E | ÉCLAIRAGE PUBLIC
8 | Ouverture et fermeture de tranchée en tous terrains | ml | 700
9 | Fourniture et pose de tube PVC annelé (TPC) Ø 90 mm y/c accessoires | ml | 700
10 | Fourniture, pose et passage de câble U-1000 ARVFV rigide armé en aluminium 4 × 16 mm². | ml | 700
11 | Fourniture et pose de câble de terre en cuivre nu de 22 mm². | ml | 700
12 | Fourniture et pose de regard de tirage et de raccordement 40 × 40 cm | U | 7
13 | Exécution de massif en béton armé pour candélabre de hauteur 6 m | U | 20
14 | Fourniture et pose de candélabre d’éclairage public galvanisé à double crosses de hauteur 6 m, avec deux luminaires LED, | U | 20
15 | Fourniture et pose de coffret de raccordement et branchement au pied de candélabre | U | 20
16 | Mise à la terre de chaque candélabre par piquet de terre | U | 20
17 | Fourniture, pose et raccordement d’armoire de commande et de protection d’éclairage public, | U | 1
18 | Branchement et raccordement de l’armoire au réseau BT existant | ENS | 1
F | RÉHABILITATION DE LA FAÇADE ET DU MUR DE LA COMMUNE
19 | Préparation et réhabilitation des surfaces dégradées de la façade et du mur de la commune, puis application de peinture griffée, | M² | 400
20 | Dépose et pose de porte métallique motorisée, y/c dépose de l’ancienne porte | M² | 30
21 | Dépose, remise en état et pose de l’enseigne de la commune | ENS | 1
22 | Réhabilitation du mur existant de la commune en maçonnerie de moellons | M³ | 80
TOTAL H.T
T.V.A. 20 %
TOTAL T.T.C