## SC TIZNIT
APPEL D'OFFRES OUVERT N°76/2026/S2A
OBJET : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE SALLE COUVERTE A LA VILLE DE TIZNIT
BORDEREAU DE PRIX - DÉTAIL ESTIMATIF
N° | DESIGNATIONS DES OUVRAGES | Unité | Quantité | Prix UN/ H.T | Montant H T
SERIE N° 1 : TRAVAUX PREPARATOIRES
1 | INSTALLATION DE CHANTIER | FT | 1
2 | NETTOYAGE, NIVELLEMENT, DESSOUCHAGE ET DERACINEMENT DES ARBRES ET DES PLANTES ET MISE A NIVEAU DES PLATES FORMES | FT | 1
TOTAL H.T TRAVAUX PREPARATOIRE |  |  |  |  | 0
SERIE N° 2 : GROS ŒUVRE
TRAVAUX DE TERRASSEMENT
3 | FOUILLES EN PLEINE MASSE EN TERRAINS DE TOUTE NATURE Y/C ROCHER | M3 | 1135
4 | FOUILLES EN TRANCHÉE, EN RIGOLES OU EN PUITS EN TERRAINS DE TOUTE NATURE | M3 | 485
5 | MISE EN REMBLAIS OU ÉVACUATION À LA DÉCHARGE PUBLIQUE | M3 | 1620
6 | APPORT DE TERRE EN TOUT VENANT POUR REMBLAIS | M3 | 1550
INFRASTRUCTURE
7 | BETON DE PROPRETE | M3 | 32
8 | GROS BETON | M3 | 84
9 | BETON POUR TOUT OUVRAGE EN FONDATION | M3 | 110
10 | ARMATURES EN ACIERS HA FE500 EN FONDATION | KG | 12100
11 | ARASE ETANCHE | M² | 180
12 | DALLAGE EN BÉTON ARMÉ DE 0,13M D'ÉPAISSEUR Y COMPRIS ACIERS ET FILM POLYANE | M² | 670
13 | DALLAGE EN BÉTON ARMÉ DE 0,15M D'ÉPAISSEUR Y COMPRIS ACIERS ET FILM POLYANE | M² | 1360
14 | CHAPE EN MORTIER DE CIMENT LISSÉE À L’HÉLICOPTÈRE | M² | 1360
RÉSEAU SOUS-DALLAGE
15 | CANALISATION EN BUSE PVC ASSAINISSEMENT
15.1 | DIAMETRE 315MM | ML | 15
15.2 | DIAMETRE 250MM | ML | 55
15.3 | DIAMETRE 200MM | ML | 190
16 | REGARDS SOUS DALLAGE VISITABLE OU NON VISITABLE
16.1 | DE 40*40 | U | 26
16.2 | DE 50*50 | U | 7
16.3 | DE 60*60 | U | 5
16.4 | DE 80*80 | U | 1
17 | CANIVEAU DE 40CM DE LARGEUR Y/C TAMPONS | ML | 25
18 | BRANCHEMENT AU RESEAU D'ASSAINISSEMENT | ENS | 1
SUPERSTRUCTURE
19 | BETON ARME POUR TOUS LES OUVRAGES EN ELEVATION | M3 | 240
20 | ARMATURES EN ACIER HA FE500 POUR TOUT BETON EN ELEVATION | KG | 36000
21 | PLANCHER COMPLET À CORPS CREUX Y/C ACIER DE TOUT ÉPAISSEUR
21.1 | PLANCHER À CORPS CREUX PRÉFABRIQUÉ DE 16+4 CM | M² | 150
21.2 | PLANCHER À CORPS CREUX PRÉFABRIQUÉ DE 20+5 CM | M² | 78
21.3 | PLANCHER À CORPS CREUX PRÉFABRIQUÉ DE 25+5 CM | M² | 90
MAÇONNERIES ET CLOISONNEMENTS
22 | DOUBLE CLOISON EN BRIQUE CREUSE DE 15/10 | M² | 1223
23 | CLOISON SIMPLE EN AGGLOS CREUX
23.1 | MUR EN AGGLOS CREUX DE CIMENT DE 20 CM | M² | 320
23.2 | MUR EN AGGLOS CREUX DE CIMENT DE 15 CM | M² | 590
23.3 | MUR EN AGGLOS CREUX DE CIMENT DE 10 CM | M² | 95
ENDUITS INTERIEURS ET EXTERIEURS
24 | ENDUIT EXTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT | M² | 1625
25 | ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT | M² | 3190
DIVERS
26 | RENFORMIS EN BÉTON ARMÉ | M² | 3
27 | DALLETE EN BETON ARME | M² | 3
TOTAL H.T GROS ŒUVRES |  |  |  |  | 0
SERIE N° 3 : CHARPENTE METALLIQUE
28 | FOURNITURE ET POSE DE PROFILES METALLIQUES GALVANISES A CHAUD | KG | 18720
29 | COUVERTURE METALLIQUE AUTOPORTANTE TYPE BTA 900 | M² | 1300
30 | COUVERTURE METALLIQUE EN TOLE TYPE NERVESCO | M² | 240
31 | CHENEAU D'EVACUATION DES EAUX PLUVIALES | ML | 200
32 | ECLAIRAGE ZENITHAL | FT | 1
33 | TRAITEMENT DES BORDS | FT | 1
TOTAL H.T CHARPENTE METALLIQUE |  |  |  |  | 0
SERIE N° 4 : ETANCHEITE
34 | FORME DE PENTE Y/C CHAPE DE LISSAGE | M² | 341
35 | GORGE POUR SOLIN | ML | 150
36 | COMPLEXE D’ETANCHEITE EN BICOUCHE | M² | 345
37 | ETANCHEITE LEGERE | M² | 110
38 | ETANCHEITE DES RELEVES EN BICOUCHE Y COMPRIS PROTECTION | ML | 150
39 | PROTECTION LOURDE EN DALETTE | M² | 345
40 | FOURNITURE ET POSE DE GARGOUILLE Y COMPRIS CRAPAUDINE | U | 4
TOTAL H.T ETANCHEITE |  |  |  |  | 0
SERIE N° 5 : PLOMBERIE SANITAIRE/ PROTECTION INCENDIE
ALIMENTATION
41 | BRANCHEMENT AU RÉSEAU D'EAU POTABLE ET EAU INCENDIE | ENS | 1
42 | TUYAUTERIE EN POLYETHYLENE PEHD PN16 Ø 63 | ML | 26
43 | CANALISATION EAU POTABLE EN POLYPROPYLENE PN 20
43.1 | Ø 25 | ML | 30
43.2 | Ø 32 | ML | 15
43.3 | Ø 40 | ML | 23
43.4 | Ø 50 | ML | 35
44 | CHUTES ET COLLECTEURS DE VIDANGE EN PVC
44.1 | DIAMETRE JUSQU’À 40MM | ML | 48
44.2 | DIAMETRE JUSQU’À 50MM | ML | 58
44.3 | DIAMETRE JUSQU’À 110MM | ML | 45
44.4 | DIAMETRE JUSQU’À 140MM | ML | 12
45 | SIPHONS DE SOL
45.1 | SIPHON DE SOL EN INOX 200x200 mm | U | 7
45.2 | SIPHON DE SOL EN INOX 100x100 mm | U | 7
46 | VANNES D'ARRET (RESEAU INTERIEUR)
46.1 | DE DN 25 | U | 2
46.2 | DE DN 32 | U | 8
46.3 | DE DN 40 | U | 2
47 | VANNES D’ARRET (RESEAU EXTERIEUR)
47.1 | DE DN 40 | U | 5
47.2 | DE DN 50 | U | 5
47.3 | DE DN 63 | U | 1
APPAREILS ET ACCESSOIRES SANITAIRES
48 | SIÈGE WC À L’ANGLAISE | U | 15
49 | ENSEMBLE WC A L’ANGLAISE POUR P.M.R Y/C EQUIPEMENTS | U | 1
50 | LAVABO VASQUE COMPLET AVEC ROBINETTERIE A BOUTON-POUSSOIR | U | 5
51 | LAVABO SUR COLONNE | U | 4
52 | ÉVIER SIMPLE EN INOX | U | 1
53 | CANIVEAUX EN INOX | U | 23
54 | SET DE DOUCHE ENCASTREE Y COMPRIS EQUIPEMENT | U | 22
55 | DOUCHETTE ENCASTRÉ | U | 1
56 | MÉLANGEUR | U | 14
57 | MIROIR | M2 | 8
58 | DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE | U | 13
59 | PORTE SERVIETTE EN INOX | U | 2
60 | PORTE PAPIER HYGIÉNIQUE | U | 16
61 | DISTRIBUTEUR DE PAPIER | U | 13
62 | COFFRET Y COMPRIS COLLECTEURS
62.1 | COLLECTEUR DE 2 à 4 DEPART | U | 21
62.2 | COLLECTEUR DE 6 à 8 DEPART | U | 9
63 | POLYETHYLENE RETICULE
63.1 | DIAMETRE 13/16 | ML | 160
63.2 | DIAMETRE 16/20 | ML | 130
64 | CHAUFFE‐EAU SOLAIRE DE CAPACITE 300L | U | 4
65 | TROP PLEIN | U | 2
PROTECTION INCENDIE
66 | RIA (ROBINET D'INCENDIE ARME DIAMETRE 25 /30MM) | U | 3
67 | EXTINCTEUR A POUDRE POLYVALENTE DE 6 KG | U | 5
68 | EXTINCTEUR A EAU PULVERISE 9L | U | 4
69 | TUYAUTERIE EN ACIER GALVANISÉ
69.1 | T.A.G DN 110 | ML | 25
69.2 | T.A.G DN 65 | ML | 10
69.3 | T.A.G DN 50 | ML | 5
69.4 | T.A.G DN 40 | ML | 15
69.5 | T.A.G DN 32 | ML | 5
70 | POTEAU INCENDIE | U | 1
71 | EQUIPEMENT BÂCHE A EAU INCENDIE | ENS | 1
72 | SURPRESSEUR EAU INCENDIE | ENS | 1
TOTAL-H.T PLOMBERIE SANITAIRE/ PROTECTION INCENDIE |  |  |  |  | 0
SERIE N° 6 : CLIMATISATION ET VMC
73 | MONOSPLIT MURAL INVERTER
73.1 | PF=9000 BTU | ENS | 5
73.2 | PF=12000 BTU | ENS | 1
74 | MONO-SPLIT MURAL FROID SEUL PF = 18 000 BTU | ENS | 2
75 | LIAISONS FRIGORIFIQUES | ENS | 1
76 | VENTILATEUR DE GAINE DÉBIT D'AIR 100 m3/h à 400 m3/h | ENS | 2
77 | BOUCHE D’EXTRACTION AUTOREGLABLE | U | 20
78 | GAINE CIRCULAIRE EN TOLE SPIRALEE
78.1 | Ø 100 à Ø125 | ML | 45
78.2 | Ø 160 à Ø200 | ML | 10
79 | EXTRACTEUR INDUSTRIEL MURAL OU EN TOITURE – DÉBIT 3 600 M³/H | U | 10
80 | GRILLE D’AMENÉE D’AIR MURALE AVEC FILTRE – DÉBIT 3 600 M³/H | U | 10
TOTAL-H.T CLIMATISATION ET VMC |  |  |  |  | 0
SERIE N° 7 : ELECTRICITE – LUSTRERIE
RÉSEAU MT :
81 | FOURNITURE, CONFECTION ET POSE BOITE D'EXTRÉMITÉ SYNTHÉTIQUE TYPE INTÉRIEUR POUR CABLE ALU OU CU ISOLE AU PRC 18/30 KV TENSION D'ISOLEMENT 36 KV | U | 6
82 | FOURNITURE, CONFECTION ET POSE BOITE DE JONCTION POUR CABLE ISOLE AU PRC ALU OU CU USP 18/30 KV | U | 3
83 | TRANCHÉE NORMALE A 1 CIRCUIT | ML | 230
84 | TRANCHÉE NORMALE A 2 CIRCUITS | ML | 280
85 | TRANCHÉE TRAVERSÉE A 2 CIRCUITS | ML | 10
86 | RÉFECTION CHAUSSÉE REVETUE BITUME | M2 | 12
87 | RÉFECTION TROTTOIR REVETEMENT ORDINAIRE | M2 | 170
88 | BORNE DE SIGNALISATION SRM-SM MT OU BT | U | 30
89 | REGARD DE VISITE | M3 | 2
90 | EQUIPEMENT CELLULE RESEAU : INTERRUPTEUR 400 A - 36 KV ET TOUS SES ACCESSOIRES | U | 1
91 | FOURNITURE ET MONTAGE DISPOSITIF DE DÉTECTION DE DÉFAUT SUR CABLE SOUTERRAIN MT (DDS) | U | 1
92 | TUBE ANNELÉ DOUBLE PAROI DE TYPE 750N DE DIAMETRE 110MM | ML | 2430
93 | FOURNITURE CABLE ISOLÉ PRC USP 18/30 KV A CHAMP RADIAL EN ALUMINIUM UNIPOLAIRE 1*240 mm S26 | ML | 1620
94 | POSE CABLE ISOLÉ PRC USP 18/30 KV A CHAMP RADIAL EN ALUMINIUM UNIPOLAIRE 1*240 mm S26 | ML | 1620
95 | BRANCHEMENT AU RÉSEAU ÉLÉCTRIQUE | U | 1
POSTE DE TRANSFORMATION :
96 | POSTE ELECTRIQUE DE TRANSFORMATION 100 KVA | ENS | 1
COURANT FORT :
97 | PASSAGE DE CABLE ET RESEAU DE TERRE AVEC SYSTEME DE SUPPORT DE CABLE | ENS | 1
98 | TERRE EN CABLE CUIVRE NU DE 28 MM² | ENS | 1
99 | ARMOIRE GENERALE BASSE TENSION - T.G.B.T. | U | 1
100 | TABLEAU DE PROTECTION SECONDAIRE | U | 1
101 | TABLEAU ELECTRIQUE POUR ECLAIRAGE EXTERIEUR | U | 1
102 | ARMOIRE ÉLECTRIQUE POUR PROJECTEUR | U | 1
103 | TABLEAU DE COMMANDE | U | 1
104 | LIAISON EQUIPOTENTIELLE | ENS | 1
105 | CÂBLE DE DISTRIBUTION BASSE TENSION
105.1 | CÂBLE U-1000 RO2V 5X50 MM² | ML | 30
105.2 | CÂBLE U-1000 RO2V 5X35 MM² | ML | 30
105.3 | CÂBLE U-1000 RO2V 5X25 MM² | ML | 30
105.4 | CÂBLE U-1000 RO2V 5X16 MM² | ML | 70
105.5 | CÂBLE U-1000 RO2V 5X10 MM² | ML | 120
105.6 | CÂBLE U-1000 RO2V 5X6 MM² | ML | 100
105.7 | CÂBLE U-1000 RO2V 3X4 MM² | ML | 90
106 | FOYER LUMINEUX
106.1 | FOYER LUMINEUX SUR SIMPLE ALLUMAGE | U | 9
106.2 | FOYER LUMINEUX SUR SIMPLE ALLUMAGE ETANCHE | U | 27
106.3 | FOYER LUMINEUX SUR DOUBLE ALLUMAGE | U | 6
106.4 | FOYER LUMINEUX SUPPLEMENTAIRE | U | 110
106.5 | FOYER LUMINEUX COMMANDÉ PAR DÉTECTEUR DE PRÉSENCE | U | 2
106.6 | FOYER LUMINEUX VA ET VIENT | U | 6
106.7 | FOYER BOUTON POUSSOIR | U | 4
107 | DETECTEUR DE PRESENCE | U | 3
108 | PRISE DE COURANT 2X16A+T | U | 11
109 | PRISE DE COURANT 2X16A+T ÉTANCHE | U | 5
110 | PRISE DE COURANT NORMAL 2P+T 16A SUPPLEMENTAIRE | U | 34
111 | PRISE DE COURANT ETANCHE 2P+T 16A SUPPLEMENTAIRE | U | 10
112 | PRISES TELEVISION ET ANTENNE Y COMPRIS FILERIE | U | 1
LUSTRERIE
113 | PANNEL LED 60X60CM | U | 23
114 | SPOT LED | U | 76
115 | SPOT LED ETANCHE | U | 55
116 | APPLIQUE MURALE ETANCHE 24W | U | 8
117 | LUSTRE SUSPENDU INDUSTRIEL | U | 25
118 | PROJECTEUR SUR RAIL ORIENTABLE | U | 27
119 | RUBAN LED AVEC PROFILE EN ALUMINIUM | ML | 30
120 | REGLETTE DE LAVABO | U | 9
121 | BLOC DE SECOURS 16 L | U | 16
122 | PROJECTEUR LED 200W | U | 4
INFORMATIQUE
123 | REGARD DE TIRAGE DE CABLE DE SECTION INTERIEUR (0.50 x 0.50) M | U | 12
124 | TRANCHEES POUR PASSAGE DE CABLE Y COMPRIS CANALISATION EN PVC | ML | 260
125 | BAIES D'ACCUEIL 47U AVEC ROULANTS | ENS | 1
126 | PANNEAU DE BRASSAGE DE 48 U | U | 2
127 | PASSE CABLE HORIZONTAL | U | 1
128 | COMMUTATEURS (SWITCH) 48 PORTS | U | 2
129 | CORDONS DE BRASSAGE RJ45/RJ45 CAT6 | U | 15
130 | CORDON DE LIAISON RJ45/RJ45 CAT6 | U | 15
131 | FOURNITURE ET POSE DE TUBAGE ET CÂBLE TORSADE 4 PAIRES CATEGORIE 6A POUR RESEAU TELEPHONIQUE ET INFORMATIQUE | FT | 1
132 | PRISES INFORMATIQUE ET TELEVISION RJ45 | U | 15
133 | BRANCHEMENT RESEAU INFORMATIQUE | ENS | 1
VIDÉO SURVEILLANCE
134 | CAMÉRA IP MINI DÔME FIXE | U | 8
135 | CAMÉRA IP FIXE EXTÉRIEUR | U | 5
136 | SERVEUR D'ENREGISTREMENT IP (NVR) | U | 2
137 | MONITEUR LCD COULEUR | U | 2
138 | CABLAGE, TUBAGE ET MISE EN SERVICE | ENS | 1
SONORISATION
139 | ENCEINTE ACOUSTIQUE PROFESSIONNELLE 400 W | U | 6
140 | AMPLIFICATEUR PROFESSIONNEL 2 CANAUX AVEC DSP | U | 1
141 | TABLE DE MIXAGE PROFESSIONNELLE ≥12 CANAUX | U | 1
142 | ENSEMBLE MICROPHONE PROFESSIONNEL SANS FIL | ENS | 1
143 | BAIE TECHNIQUE / RACK 19" | ENS | 1
144 | CÂBLAGE ET RÉSEAU DE DISTRIBUTION AUDIO | ENS | 1
145 | INSTALLATION, RÉGLAGE ET MISE EN SERVICE DU SYSTÈME | FT | 1
TOTAL-H.T ELECTRICITE – LUSTRERIE |  |  |  |  | 0
SERIE N° 8 : DETECTION INCENDIE
146 | CENTRALE DE DETECTION INCENDIE ADRESSABLE | ENS | 1
147 | DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE ADRESSABLE | U | 10
148 | DETECTEUR THERMOVELOCIMETRIQUE | U | 2
149 | DECLENCHEUR MANUEL ADRESSABLE | U | 3
150 | INDICATEUR D'ACTION | U | 9
151 | DIFFUSEUR SONORE | U | 2
152 | CABLAGE TUBAGE ET MISE EN SERVICE | FT | 1
TOTAL-H.T DETECTION INCENDIE |  |  |  |  | 0
SERIE N° 9 : REVETEMENTS
153 | REVETEMENT DU SOL EN GRES CERAME Y COMPRIS PLINTHE | M² | 845
154 | REVETEMENT EN CARRELAGE COMPACTO DECOUPE LASER COMPRIS PLINTHES | M² | 258
155 | REVETEMENT DU SOL EN GRES CERAME ANTIDERAPANT | M² | 145
156 | REVETEMENT MURAL EN CARREAUX GRES CERAME | M² | 380
157 | MARCHE ET CONTRE MARCHE EN MARBRE | M² | 140
158 | REVETEMENT EN MARBRE NOIR GALAXY | M² | 7
159 | REVETEMENT EN MARBRE BOUCHARDE | M² | 20
160 | REVETEMENT GRADINS EN GRANITO POLI | M² | 220
161 | REVÊTEMENT DE SOL SPORTIF POLYURÉTHANE 8MM D’ÉPAISSEUR | M² | 1215
162 | REVÊTEMENT PROTECTION MURAL ANTI-CHOC | M² | 280
163 | REVETEMENT EN PIERRE TAILLEE | M² | 80
164 | ENDUIT EFFET PISE SCULPTE | M² | 50
TOTAL H.T REVETEMENT |  |  |  |  | 0
SERIE N° 10 : FAUX PLAFOND
165 | FAUX PLAFOND EN BA13 Y/C JOINT CREUX | M² | 350
166 | FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE Y COMPRIS JOINT CREUX | M² | 100
167 | FAUX PLAFOND EN BOIS MDF NOYE | M² | 20
TOTAL H.T FAUX PLAFOND |  |  |  |  | 0
SERIE N° 11 : MENUISERIE
MENUISERIE BOIS
168 | PORTE ISOPLANE EN BOIS CHENE | M² | 90
169 | PLACARDS ET SOUS PAILLASSE EN BOIS MDF CHENE Y/C ETAGERES | M² | 14
MENUISERIE ALUMINIUM
170 | PORTE FENETRE VITREE EN ALUMINIUM | M² | 27
171 | FENÊTRES ET CHASSIS EN ALUMINIUM AVEC VITRAGE STADIP | M² | 142
172 | LAME ALUMINIUM EFFET BOIS | M² | 58
173 | HABILLAGE EN PANNEAUX COMPOSITE EN ALUMINIUM | M² | 500
MENUISERIE METTALIQUE
174 | PORTE METALLIQUE EN ACIER GALVANISE | M² | 37
MENUISERIE EN INOX
175 | GARDE CORPS EN INOX | M² | 100
TOTAL H.T MENUISERIE |  |  |  |  | 0
SERIE N° 12 :PEINTURE
176 | PEINTURE VINYLIQUE EXTERIEUR | M² | 1750
177 | PEINTURE VINYLIQUE INTERIEUR | M² | 3100
178 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MURS & PLAFONDS | M² | 280
TOTAL-H.T PEINTURE |  |  |  |  | 0
SERIE N° 13 : AMENAGEMENT EXTERIEUR - ESPACE VERT
AMENAGEMENT EXTERIEUR
179 | TERRASSEMENT EN DEBLAI DANS TERRAIN DE TOUT NATURE | M³ | 2000
180 | REMBLAIS COMPACTES DES TERRES PROVENANT DE ZONES D’EMPRUNTS | M³ | 2000
181 | FOURNITURE ET POSE DE TOUT VENANT COMPACTE | M³ | 430
182 | PAVE AUTOBLOQUANT 6 CM | M² | 215
183 | REVÊTEMENT DU SOL EN BETON DESACTIVE | M³ | 180
184 | FOURNITURE ET POSE DE BORDURES TYPE T3 | ML | 350
185 | FOURNITURE ET POSE DE BORDURES TYPE P1 OU CR1 | ML | 590
186 | MUR DE CLOTURE GRILLAGE | ML | 170
187 | MUR DE CLOTURE SIMPLE | ML | 210
ESPACE VERT
188 | APPORT DE TERRE VÉGÉTALE | M³ | 240
189 | ENGAZONNEMENT EN BOUTURES "PENNISETUM" | M² | 450
190 | BOUCHE D'ARROSAGE Ø 25MM | U | 8
191 | ARBRES ORNEMENRAUX DE CIRCONFERENCE DU TRONC 18-20 CM ET DE HAUTEUR MINIMALE DE 3 M | U | 50
192 | ARBUSTES DIVERS DE HAUTEUR MINIMALE DE 0,80 M | U | 500
TOTAL-H.T AMENAGEMENT EXTERIEUR - ESPACE VERT |  |  |  |  | 0
SERIE N° 14 : TRAVAUX DIVERS
193 | ENSEIGNE PRINCIPALE | U | 1
194 | PLAQUE SIGNALÉTIQUE | M² | 5
195 | MAT DRAPEAU | U | 1
196 | CORBEILS | U | 4
197 | REVÊTEMENT MURAL EN GRAPHIQUE VINYLE ADHÉSIF | M² | 190
198 | LAMPADAIRE DE 3M DE HAUTEUR | U | 16
199 | CONSTRUCTION D'UN LOCAL TECHNIQUE ET BACHE A EAU | Ens | 1
TOTAL-H.T TRAVAUX DIVERS |  |  |  |  | 0
SERIE N° 15 : EQUIPEMENTS
200 | SIEGE DE GRADIN SANS DOSSIER HAUT | U | 484
201 | BUT FUTSAL 3×2 M EN ACIER GALVANISE Y/C FILET FUTSAL | U | 2
202 | EQUIPEMENT COMPLET VOLLEYBALL | ENS | 1
203 | BUT DE BASKET-BALL DE COMPETITION MOBILE ET PLIABLE | U | 2
204 | FILET PARE-BALLONS | M² | 600
205 | TABLEAU ELECTRONIQUE SCORE ET TEMPS | U | 1
206 | CHRONOMETRE DE POSSESSION (24s) | U | 2
207 | TABLE DE MARQUE / CHRONOMÉTRAGE | U | 1
208 | CHAISES POUR TABLE DE MARQUE | U | 5
209 | CHAISES ARBITRE HAUTE | U | 1
210 | BANCS DE TOUCHE 5 PLACES | U | 4
211 | CASIERS VESTIAIRES METALLIQUES | M² | 40
212 | PATERES DE VESTIAIRES | U | 25
213 | BANCS DE VESTIAIRES | ML | 14
214 | RANGEMENT DU MATERIEL SPORTIF | ENS | 1
TOTAL-H.T EQUIPEMENTS |  |  |  |  | 0
1 | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  | 0
2 | GROS ŒUVRE |  |  |  | 0
3 | CHARPENTE METALLIQUE |  |  |  | 0
4 | ETANCHEITE |  |  |  | 0
5 | PLOMBERIE SANITAIRE/ PROTECTION INCENDIE |  |  |  | 0
6 | CLIMATISATION ET VMC |  |  |  | 0
7 | ELECTRICITE – LUSTRERIE |  |  |  | 0
8 | DETECTION INCENDIE |  |  |  | 0
9 | REVETEMENT |  |  |  | 0
10 | FAUX PLAFOND |  |  |  | 0
11 | MENUISERIE |  |  |  | 0
12 | PEINTURE |  |  |  | 0
13 | AMENAGEMENT EXTERIEUR - ESPACE VERT |  |  |  | 0
14 | TRAVAUX DIVERS |  |  |  | 0
15 | EQUIPEMENTS |  |  |  | 0
| TOTAL HORS TAXES |  |  |  | 0
| T.V.A 20% |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C |  |  |  | 0