## B
AOON N°:86/2026/OR/OZ/SE
Travaux de construction d’une unité de traitement des dattes non exploitables pour la production d’aliments de bétail dans la commune territoriale de Tazarine, Province de Zagora.
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
N° du prix | Désignations des prestations | Unité de mesure ou de compte | Quantité | Prix unitaire en Dhs (Hors TVA) En chiffres. | Total en chiffres
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3x4
I - GROS-ŒUVRES
A - TERRASSEMENTS
1 | FOUILLES EN PLEINE MASSE DANS TOUT TERRAIN Y/C ROCHERS | m3 | 70 |  | 0
2 | FOUILLES EN PUITS, TRANCHÉES OU EN RIGOLES DANS TOUT TERRAIN Y/C ROCHERS | m3 | 120 |  | 0
3 | MISE EN REMBLAIS OU ÉVACUATION AUX DÉCHARGES PUBLIQUES | m3 | 190 |  | 0
4 | APPORT ET MISE EN PLACE DE TOUT VENANT COMPACTÉ | m3 | 50 |  | 0
B - TRAVAUX EN FONDATIONS
5 | BÉTON DE PROPRETÉ | m3 | 10 |  | 0
6 | GROS BÉTON EN FONDATIONS | m3 | 15 |  | 0
7 | MAÇONNERIE DE MOELLONS EN FONDATIONS | m3 | 38 |  | 0
8 | ARASE ÉTANCHE SUR MAÇONNERIE DE MOELLONS | m2 | 55 |  | 0
9 | HÉRISSONNAGE EN PIERRES SÈCHES DE 0.20M D’ÉPAISSEUR Y/C FILM POLYANE | m2 | 190 |  | 0
10 | FORME EN BÉTON DE 15 CM D’ÉPAISSEUR Y/C ACIERS | m2 | 190 |  | 0
11 | BÉTON POUR BÉTON ARMÉ EN FONDATIONS POUR TOUT OUVRAGE | m3 | 28 |  | 0
12 | ARMATURES EN ACIER HA POUR BÉTON ARMÉ EN FONDATIONS | kg | 3360 |  | 0
13 | TRAVERSÉES DANS BÉTON OU MAÇONNERIES | U | 2 |  | 0
C - ASSAINISSEMENT
14 | CANALISATION EN P.V.C. SÉRIE I TYPE ASSAINISSEMENT DE Ф 200 MM | ml | 23 |  | 0
15 | CANALISATION EN P.V.C. SÉRIE I TYPE ASSAINISSEMENT DE Ф 100 MM | ml | 18 |  | 0
16 | CANALISATION EN P.V.C. SÉRIE I TYPE ASSAINISSEMENT DE Ф 50 MM | ml | 18 |  | 0
17 | REGARD VISITABLE ET NON VISITABLE POUR ÉVACUATION DE 40 CM X 40 CM | U | 6 |  | 0
18 | REGARD VISITABLE ET NON VISITABLE POUR ÉVACUATION DE 60 CM X 60 CM | U | 2 |  | 0
19 | FOSSE SEPTIQUE ET PUITS PERDUS | Ens | 1 |  | 0
D - TRAVAUX EN ÉLÉVATION
20 | BÉTON POUR BÉTON ARMÉ EN ÉLÉVATION POUR TOUT OUVRAGE | m3 | 17 |  | 0
21 | ARMATURES EN ACIER HA POUR BÉTON ARMÉ EN ÉLÉVATION | kg | 2720 |  | 0
22 | CHARPENTE MÉTALLIQUE | kg | 6900 |  | 0
E - MAÇONNERIE ET CLOISONS EN ÉLÉVATION
23 | DOUBLE CLOISON EN BRIQUES CREUSES CÉRAMIQUES DE 12T+8T Y/C TÊTE DE DOUBLE CLOISON | m2 | 300 |  | 0
24 | CLOISON EN AGGLOS CREUX DE CIMENT DE 15 CM | m2 | 230 |  | 0
25 | CLOISON EN AGGLOS CREUX DE CIMENT DE 10 CM | m2 | 60 |  | 0
F - ENDUITS
26 | ENDUIT INTÉRIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS | m2 | 900 |  | 0
27 | ENDUIT EXTÉRIEUR AU MORTIER DE CIMENT | m2 | 300 |  | 0
| TOTAL GROS-ŒUVRES |  |  |  | 0
II - AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
28 | MUR DE CLÔTURE EN AGGLOS DE 20 CM | ml | 90 |  | 0
29 | MUR DE CLÔTURE GRILLAGÉ | ml | 6 |  | 0
30 | DALLAGE PÉRIPHÉRIQUE Y/C HÉRISSONNAGE ET ACIERS | m2 | 140 |  | 0
| TOTAL AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR |  |  |  | 0
III - ÉLECTRICITÉ - LUSTRERIE
31 | BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE AU RÉSEAU PUBLIC | F | 1 |  | 0
32 | BOITE DE COUPURE | U | 1 |  | 0
33 | COFFRET COMPTEUR 4 FILS | U | 1 |  | 0
34 | TABLEAU GÉNÉRAL BASSE TENSION | U | 1 |  | 0
35 | TABLEAU ÉLECTRIQUE DIVISIONNAIRE AVEC DISJONCTEURS | U | 1 |  | 0
36 | MISE À LA TERRE | ENS | 1 |  | 0
37 | CÂBLE ÉLECTRIQUE U1000 RO2V - 3X6 MM² + T | ml | 12 |  | 0
38 | CÂBLE ÉLECTRIQUE U1000 RO2V - 3X10 MM² + T | ml | 12 |  | 0
39 | CÂBLE ÉLECTRIQUE U1000 RO2V - 2X4 MM² + T | ml | 50 |  | 0
40 | CHEMIN DE CÂBLE TOUTES LES DIMENSIONS | ml | 25 |  | 0
G - FOYER LUMINEUX
41 | FOYER LUMINEUX DOUBLE ALLUMAGE | U | 10 |  | 0
42 | FOYER LUMINEUX SIMPLE ALLUMAGE ÉTANCHE | U | 7 |  | 0
43 | FOYER VA ET VIENT | U | 4 |  | 0
44 | LIAISONS ÉQUIPOTENTIELLES POUR TOUS LES LOCAUX HUMIDES DU PROJET | ENS | 1 |  | 0
H - LUSTRERIE
45 | PANEL ROND LED -18W-220V | U | 5 |  | 0
46 | PANEL ROND ÉTANCHE LED -18W-220V | U | 9 |  | 0
47 | APPLIQUE LAVABO | U | 2 |  | 0
48 | PANEL LED 1.20M- 40W-220V IP54 | U | 10 |  | 0
49 | PROJECTEUR 100W 220V IP65 | U | 4 |  | 0
I - DISTRIBUTION – PRISES
50 | PRISES DE COURANT NORMALES Y/C CÂBLAGE | U | 21 |  | 0
51 | PRISES DE COURANT ÉTANCHES Y/C CÂBLAGE | U | 2 |  | 0
52 | PRISES TRIPHASÉES | U | 5 |  | 0
53 | PRISE INFORMATIQUE | U | 1 |  | 0
54 | PRISE TÉLÉFONIQUE | U | 1 |  | 0
J - ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ
55 | BLOC AUTONOME DE SÉCURITÉ BAS 60 LM | U | 7 |  | 0
| TOTAL ÉLECTRICITÉ - LUSTRERIE |  |  |  | 0
IV - PLOMBERIE - SANITAIRE
56 | BRANCHEMENT EN EAU POTABLE | F | 1 |  | 0
57 | TABLEAU DE PLOMBERIE | U | 1 |  | 0
58 | CHUTE EN PVC DIAMÈTRE 125MM | ml | 15 |  | 0
59 | CHUTE EN PVC DIAMÈTRE 110MM | ml | 17 |  | 0
60 | CONDUITE RETUBE RÉTICULÉE PER Ø 13/16 MM | ml | 32 |  | 0
61 | CONDUITE RETUBE RÉTICULÉE PER Ø 16/20 MM | ml | 42 |  | 0
62 | DISTRIBUTION EXTÉRIEURE EN PEHD DN25 Y COMPRIS VANNE D'ARRÊT | ml | 35 |  | 0
63 | CHAUFFE EAU SOLAIRE 200L | U | 1 |  | 0
64 | SIPHON DE SOL DE 15X15 CM | U | 4 |  | 0
65 | ROBINET DE PUISAGE | U | 4 |  | 0
66 | W.C À L'ANGLAISE À CHASSE BASSE | U | 2 |  | 0
67 | LAVABO SUR COLONNE | U | 2 |  | 0
68 | LAVABO À COMMANDE FÉMORALE | U | 1 |  | 0
69 | RECEVEUR DE DOUCHE | U | 2 |  | 0
70 | GLACE MIROIR | m2 | 1 |  | 0
| TOTAL PLOMBERIE - SANITAIRE |  |  |  | 0
V - PROTECTION INCENDIE
71 | EXTINCTEURS 9KG | U | 8 |  | 0
| TOTAL PROTECTION INCENDIE |  |  |  | 0
VI - REVÊTEMENT
72 | REVÊTEMENT SOL EN CARREAUX DE GRÈS CÉRAME | m2 | 50 |  | 0
73 | PLINTHE DROITE OU RAMPENTE EN CARREAUX DE GRÈS CÉRAME | ml | 50 |  | 0
74 | REVÊTEMENT MURAL EN CARREAUX DE GRÈS CÉRAME | m2 | 520 |  | 0
75 | REVÊTEMENT SOL EN CARREAUX DE GRÈS CÉRAME ANTIDÉRAPANT | m2 | 150 |  | 0
K - FAUX PLAFONDS
76 | FAUX PLAFONDS EN ARMSTRONG | m2 | 50 |  | 0
77 | FAUX PLAFONDS EN STAFF LISSE | m2 | 16 |  | 0
| TOTAL REVÊTEMENT |  |  |  | 0
VII - MENUISERIE BOIS-ALUMINIUM-MÉTALLIQUE
78 | FOURNITURE ET POSE DE PORTES EN ALUMINIUM | m2 | 28 |  | 0
79 | FENÊTRES EN ALUMINIUM Y/C VITRAGE 6MM ET FILET MOUSTIQUAIRE | m2 | 36 |  | 0
80 | FOURNITURE ET POSE DE GRILLE DE PROTECTION MÉTALLIQUE | m2 | 28 |  | 0
81 | FOURNITURE ET POSE DE PORTE MÉTALLIQUE | m2 | 14 |  | 0
82 | FOURNITURE ET POSE DE PORTE MÉTALLIQUE GRILLAGÉE | m2 | 16 |  | 0
83 | FOURNITURE ET POSE PORTE PLEINE EN BOIS | m2 | 6 |  | 0
| TOTAL MENUISERIE BOIS-ALUMINIUM-MÉTALLIQUE |  |  |  | 0
VIII - PEINTURE
84 | PEINTURE VINYLIQUE EXTÉRIEURE | m2 | 300 |  | 0
85 | PEINTURE VINYLIQUE INTÉRIEURE SUR MURS | m2 | 800 |  | 0
86 | PEINTURE LAQUÉE SUR MENUISERIE MÉTALLIQUE | m2 | 136 |  | 0
| TOTAL PEINTURE |  |  |  | 0
IX - DIVERS
87 | FOURNITURE ET POSE D’ENSEIGNE EN INOX | U | 1 |  | 0
88 | FOURNITURE ET POSE DES PANNEAUX SIGNALÉTIQUES EN INOX 30X25 CM | U | 8 |  | 0
89 | FOURNITURE ET POSE DE MAT DE DRAPEAU | U | 1 |  | 0
| TOTAL DIVERS |  |  |  | 0
Récapitulation :
TOTAL HORS T.V.A |  |  |  |  | 0
TOTAL T.V.A (Taux=20%) |  |  |  |  | 0
TOTAL T.T.C |  |  |  |  | 0