## Attach N°1 (hidden)
ROYAUME DU MAROC
MINISTIERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE DE TAOUNATE
SECRETARIAT GENERAL
STE EL HASSI DE CONSTRUCTION ( S.A R.L )
PROJET :CONSTRUCTION DU DAR TALIBA A LA COMMUNE URBAINE DE KARIA BA MOHAMMED PROVINCE DE TAOUNATE
MARCHE N° : 30/PT/BP/2013
ATTACHEMENT PROVISOIRE N° 01 (UN)
N° A | Desihnation des ouvrages | U | Qte Totale
I-GROS-ŒUVRES
A / Terrassements
1 | Fouille en pleine masse dans tous terrains | m3
2 | Fouille en tranchées ou en puit ou en rigoles dans tout terrain | m3
3 | Plus value pour fouille dans le rocher | m3
4 | Evacuation des déblais ou mise en remblais | m3
5 | Fourniture et mise en œuvre de tout venant compacté | m3
B / Maconnerie en fondation
6 | Béton de propreté | m3
7 | Gros béton ou Béton Cyclopéen | m3
8 | Béton banché | m3
9 | Arase étanche | m2
C / Béton en fondation
10 | Béton pour BA en fondation | m3
11 | Acier tors en fondation | kg
D / Canalisation - Egouts
13 | Canalisation buses en PVC série I f 200 | ml
15 | Regards type non visitables 40 /40 | U
16 | Caniveau 0.40 x 0.40 m | ml
E / Dallage
19 | Herissonage de 20 cm | m2
20 | Forme en béton 13cm y/c acier | m2
ARCHITECTE BET ENTREPRISE

## Dec 1 (hidden)
ROYAUME DU MAROC | [5 empty] | EXERCICE : ……………..
MINISTIERE DE L'INTERIEUR | [5 empty] | Chapitre : ……...………….
Article : …………..……….
Paragraphe : ………………
AFFAIRE: CONSTRUCTION D'UN CENTRE POUR ENFANTS ABANDONNES A LA MUNICIPALITE DE TAOUNATE
MONTANT DE L'ACOMPTE
[6 empty] | 0 | DHS
Ste ELHASSI DE CONSTRUCTION ( S.A R.L )
Labrans , Karia Ba Mohammed à la Province de Taounate
| C.N.S.S.N° : 76 82 851 |  |  |  | MARCHE N° : 30/PT/BP/2013
R.C.N° : 365 à TAOUNATE
N° de patente : 14 800 983
Compte N° : 011 665 0000 01 210 00 01048 51 à BMCE Agence Karia Ba Mohammed
DECOMPTE PROVISOIRE N° 1 (UN)
Des ouvrages exécutés et des dépenses faite à la date du ……………….
Centre pour enfant abandonnes a la municipalite de taounate
N° A | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | P.U | PARTIEL | TOTAL
I / GROS ŒUVRES
A / Terrassements
1 | Démolistion de bâtiments y compris évacuation | F | 0 | 100000 | 0
2 | Terrasement en terrain de toute nature | m3 | 0 | 30 | 0
3 | Mise en remblai en évacuation à la décharge publique | m3 | 0 | 20 | 0
4 | Fourniture et pose de tout venant compacté | m3 | 0 | 130 | 0
B / Maconnerie en fondation
5 | Béton de propreté | m3 | 0 | 500 | 0
6 | Gros béton ou Béton Cyclopéen ou béton banché | m3 | 0 | 600 | 0
8 | Chape étanche | m2 | 0 | 70 | 0
B / Maconnerie en fondation
9 | Béton pour béton armé en fondation | m3 | 0 | 1000 | 0
10 | Acier tors en fondation | kg | 0 | 13 | 0
D/ Béton en élévation
11 | Béton pour béton armé en élévation | m3 | 0 | 1000 | 0
13 | Acier tors en élévation | kg | 0 | 13 | 0
G /Canalisation
19 | Canalisation en buses de PVC série II Ф 200 | ml | 0 | 100 | 0
20 | Regards de 40 / 40 | U | 0 | 200 | 0
J /Dallage et revêtement
27 | Béton de forme légérement armé | m2 | 0 | 100 | 0
| TOTAL GROS ŒUVRES HORS T.V.A |  |  |  |  | 0
RECAPITULATION GLOBALE
TOTAL GENERAL HORS T.V.A | [5 empty] | 0
TOTAL TVA 20% | [5 empty] | 0
TOTAL GENERAL T.T.C | [5 empty] | 0
RECAPITULATION
MARCHE N° : 30/PT/BP/2013
PROJET : CONSTRUCTION D'UN CENTRE POUR ENFANTS ABANDONNES A LA MUNICIPALITE DE TAOUNATE
NATURE DES TRAVAUX |  |  | DEPENSES FAITES |  | RETENUE DE GARANTIE 10% | RESTE
Travaux non términés |  |  | 0 |  | 0 | 0
Travaux términés |  |  | - |  | - | -
Approvisionnement |  |  | - |  | - | -
Totaux |  |  | 0 |  | 0 | 0
| A déduire les décomptes précédement payés |  |  |  |  | 0
| Reste à payer sur l' éxércice en cours |  |  |  |  | 0
| Montant de l'acompte à délivrer |  |  |  |  | 0
Verifié et Certifié Exact par Nous , Architecte. |  |  |  |  | Verifié et Certifié Exact par Nous ,B E T.
Verifier par :
Arreté par nous ordonateur à la somme de:
UN MILLION SOIXANTE DIX MILLE HUIT CENT TRENTE NEUF DIRHAMS ET 76 CENTIMES.
A Taounate le : ……………………..
[5 empty] | Montant marché | Montant décompte
[5 empty] | 2498277.2 | 0
[5 empty] | *7% | *10%
[5 empty] | 174879.4 | 0

## Bordereau
Académie Régionale d'Education et de Formation Fès - Meknès
APPEL D'OFFRE OUVERT NATIONAL N° 169/2026/AREF/FM
OBJET: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN INTERNAT A L’ECOLE COMMUNAUTAIRE FATIMA FIHRYA A LA COMMUNE RURALE INJILE RELEVANT DE LA DIRECTION PROVINCIALE DE BOULEMANE
BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF
N° PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unité de mesure | Quantité | Prix unitaire en DHS (HTVA) | PRIX TOTAL HTVA
I-GROS ŒUVRES
Terrassements :
1 | Fouilles En Pleine Masse Dans Tout Terrain Y/C Rocher | M3 | 550
2 | Fouilles En Tranchees, Rigoles Et En Puits Dans Tout Terrain Y/C Rocher | M3 | 950
3 | Evacuation A La Decharge Publique Ou Mise En Remblai. | M3 | 1500
4 | Remblais En Tout Venant Compacte | M3 | 700
5 | Béton De Propreté De 0.10m | M3 | 25
6 | Béton Cyclopéen Ou Gros Béton | M3 | 250
7 | Béton banché | M3 | 70
8 | Maçonnerie De Moellons En Fondation | M3 | 10
9 | Béton pour béton armé en fondations | M3 | 266
10 | Chape étanche | M2 | 250
11 | Aciers Tor en fondations | KG | 32000
12 | Joint de dilatation | U | 6
13 | Béton pour béton armé en élévation | M3 | 450
14 | Plancher En Hourdis Creux Toutes Dimension Y Compris Béton Et Acier | M2 | 2300
15 | Aciers Tors En Elévation | KG | 76000
16 | Dalette en béton armé y compris ferraillage | M2 | 100
17 | Couvre Joint En Béton Armé | ML | 84
18 | Maçonnerie d’agglos creux de 0,20 | M2 | 1200
19 | Doubles cloisons en briques creuses 6T + 6T de 0,30 fini | M2 | 1600
20 | Cloisons en briques creuses de 0,10 fini y/c têtes de doubles cloisons | M2 | 250
21 | Placage en briques creuses | M2 | 100
22 | Enduits intérieurs (murs et plafonds) | M2 | 7200
23 | Enduits extérieurs | M2 | 2400
24 | Façon de larmiers et joints creux | ML | 120
25 | Forme De Béton De 0,12 m | M2 | 800
26 | Branchement au réseau d’assainissement | E | 1
27 | Canalisations en buses PVC Ø 300 | ML | 260
28 | Canalisations en buses PVC Ø 200 | ML | 41
29 | Regards visitable de 40 x 40 | U | 15
30 | Regards non visitable de 40 x 40 | U | 15
31 | Regards visitable de 50 x 50 | U | 7
32 | Regards visitable de 60 x 60 | U | 8
33 | Caniveaux en béton armé | ML | 85
34 | Canalisation de passage de câble électrique Ø 150 | ML | 130
35 | Regards pour canalisation électrique 50 x 50 | U | 8
36 | Traversée de maçonnerie | U | 7
37 | Bouche d’égout à grille | U | 1
38 | Appuis de fenêtres en ciment | ML | 200
39 | Baguette d’angle | ML | 200
40 | Renformis de placard | M2 | 75
41 | Chape de ciment lisse ou boucharde sur renformis | M2 | 75
42 | Trottoir Périphérique Y/C Revêtement Granito Lave | M2 | 320
43 | Hotte et extracteur | U | 2
44 | Fosse scéptique | U | 3
45 | Puits perdu | U | 3
46 | Cimaise | Ml | 140
47 | Chambre froide | U | 1
48 | Mat de drapeau | U | 1
49 | Escaliers de secours de 6.00 m | U | 2
50 | Rideau en tissu | M2 | 150
51 | Rampe Handicapes Y/C Garde-Corps En Inox | M2 | 20
52 | Enseigne Bilingue Du Projet | U | 1
53 | Isolation thermique | M2 | 2400
Total Gros œuvres
II. Revêtements :
54 | Revêtement du sol en granito poli gris | M2 | 2000
55 | Revêtement en granito poli blanc | M2 | 130
56 | Revêtement en carreaux de 30x30 | M2 | 256
57 | Plinthes en grès cérame 10x30 | ML | 60
58 | Revêtement en faïence de 20x20 | M2 | 630
59 | Plinthes en granito poli Gris | ML | 1500
60 | Revêtement des paillasses en marbre gris de Tiflet | M2 | 50
61 | Revêtement mural en pierre taillé | M2 | 60
62 | Faux plafond en staff | M2 | 800
63 | Revêtement mural en granito lavé | M2 | 100
64 | Revêtement sol en granito lavé | M2 | 200
65 | Revêtement marches et contre marches en granito poli gris | ML | 200
66 | Revêtement des piliers en granito lavé | M2 | 50
67 | Revêtements des marches en granito poli blanc | ML | 20
68 | Gravette de type G2 | M3 | 50
69 | Fourniture et pose des tuiles mécaniques y/c tuiles faîtières et gouttières | M2 | 1200
Total Revêtements
III - ETANCHEITE
70 | Forme de pente et chappe de lissage | M2 | 1200
71 | Etanchéité 40 PY 180 F/F. | M2 | 100
72 | Etanchéité légère | M2 | 203
73 | Fourniture et pose de gargouilles | U | 4
74 | Etanchéité verticale | M2 | 92
75 | Etanchéité Monocouche | M2 | 1200
Total Etanchéité
IV. Menuiserie :
76 | Portes isoplanes | M2 | 172
77 | Portes à lames | M2 | 12
78 | Placards sous paillasses et tiroirs | M2 | 18
79 | Placards y compris étagère | M2 | 12
80 | Fenêtres et châssis | M2 | 10
81 | Porte Coupe-Feu 2h De Dimension 1.00 M X 2.20 M | M2 | 14
82 | Porte Coupe Feu 2h De Dimension 1.50 M X 2.20 M | M2 | 33
83 | Portes métalliques vitrées | M2 | 42
84 | Grilles de défense | M2 | 87
85 | Garde corps en ferronnerie | ML | 50
86 | Portail métallique | M2 | 30
87 | Placard métallique y compris étagères | M2 | 22
88 | Main courante | ML | 70
89 | Fenêtres et châssis en aluminium | M2 | 140
90 | Portes en aluminium y compris vitrage de 6 mm | M2 | 5
Total Menuiserie
V / ÉLECTRICITÉ-LUSTRERIE
91 | Frais de branchement en électricité | F | 1
92 | Tableau général basse tension TGBT | U | 1
93 | Coffret de répartition | U | 1
94 | Boite de coupure y/c fusibles | U | 1
95 | Coffret de comptage BT | U | 1
96 | Tableau de protection sous châssis et armoire en électro-zinguée 20/10 Y/C Disjoncteurs | U | 5
97 | Tableau de protection | U | 2
98 | Cable U 1000 RO2V Toutes Sections. | ML | 750
99 | Interrupteur simple allumage | U | 133
100 | Foyer lumineux double allumage | U | 7
101 | Foyer lumineux supplémentaire | U | 185
102 | Foyer lumineux Va et vient | U | 38
103 | Foyer sur télérupteur | U | 48
104 | Prise de courant 10/16A + T | U | 87
105 | Prise de force 32 A | U | 20
106 | Réglette lavabos | U | 4
107 | Prise de Téléphone | U | 2
108 | Boite de raccordement de téléphone | U | 2
109 | Tubage et filerie du téléphone | ML | 110
110 | Prise d'informatique | U | 10
111 | Hublot étanche | U | 50
112 | Hublot étanche grillagé | U | 10
113 | Circuit équipotentiel locaux humides | U | 1
114 | Bloc autonome d’éclairage de secours | U | 40
115 | Mise à la terre | E | 1
116 | Tube néon 2 x 40 W de 1,20 | U | 130
117 | Boite de dérivation | U | 6
118 | Prise de télévision y/c câblage | U | 5
119 | Alimentation chauffe eau | U | 5
120 | Projecteur Led 50w Extérieur | U | 6
121 | Projecteur Led 30w Extérieur | U | 5
122 | Fourniture et pose d’équipement complet pour 2 chambres froides | E | 1
123 | Sonnerie d'horaires | U | 1
124 | Sonette à deux tons | U | 2
125 | Transformateur de distribution MT/BT | E | 1
Total Électricité -Lustrerie
VI/ PLOMBERIE SANITAIRE
126 | Branchement eau + assainissement aux réseaux existants | U | 1
127 | Equipement compteur 0.20 y/c frais de branchement | U | 1
128 | Equipement compteur 0.60 y/c frais de branchement | U | 1
129 | Tube en polyéthylène PEHD PN 16 enterre | ML | 100
130 | Tube en polyéthylène (PPR) encastré ou apparent toutes sections | ML | 1800
131 | Robinet et vannes d’arrêt de toute section | U | 23
132 | Robinet d'arrosage Ø 20/27 mm | U | 9
133 | Robinet de puisage | U | 7
134 | Receveur de douche | U | 2
135 | Douche collective | E | 1
136 | Lavabo sur colonne | U | 3
137 | Evier de cuisine à 2 bacs en inox | U | 3
138 | Siège à l'anglaise pour handicapés | U | 2
139 | Siège à la turque y/c chasse | U | 25
140 | Siphon de sol en bronze toutes Dimensions | U | 29
141 | Lavabo collectif | U | 20
142 | Extincteur à Poudre de 11 KG | U | 16
143 | Extincteur CO2 de 11 KG | U | 16
144 | Chauffe-eau électrique de 200 litres | U | 4
145 | Chauffe-eau électrique de 100 litres | U | 1
146 | Descente en PVC toutes sections | ML | 100
147 | Siège à l’anglaise | U | 2
148 | Détection incendie : | E | 1
149 | R.I.A. | U | 2
150 | Evacuation En Pvc Toutes Sections | ML | 120
151 | Distributeur de savon liquide | U | 2
152 | Porte papier hygiénique en inox | U | 3
153 | Miroir poli clair | M2 | 12
154 | Séparateur de graisse | U | 1
155 | Circuit d'Alimentation en GAZ | E | 1
Total Plomberie Sanitaire
VII. Peinture - Vitrerie :
156 | Peinture extérieure | M2 | 2600
157 | Peinture intérieurs | M2 | 6990
158 | Peinture laquée celluc sur bois et métal | M2 | 930
159 | Peinture glycéro celluc laquée | M2 | 380
160 | Peinture sur tuyauterie tout diamètre | E | 1
161 | Verre demi-double de 4 mm | M2 | 45
162 | Verre armé | M2 | 10
Total Peinture Vitrerie
VIII. Aménagements extérieurs :
163 | Allées piétonnes en béton reflué | M2 | 140
164 | Mur de clôture | Ml | 225
Total Aménagements extérieurs
TOTAL HTVA
TVA 20%
TOTAL TTC