## SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA

SRM-RSK

Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES

DE PRIX N° E/363/26

Remplacement et remise en état des supports HTA de la Direction Provinciale Sidi Kacem

Bordereau des prix – Détail estimatif

| N° du poste | Désignation des prestations | Unité de mesure ou de compte | Quantité | Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres) | Total (en chiffres) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 1 | Pylône métallique galvanisé (FTP) | T | 4,30 |  |  |
| 2 | Dépose pylône métallique quelque soit la hauteur et l'effort y compris transport au magasin SRM-RSK | U | 1 |  |  |
| 3 | Poteau béton armé classe A 12 m 300 daN (FTP) | U | 26 |  |  |
| 4 | Poteau béton armé classe A 12 m 500 daN (FTP) | U | 20 |  |  |
| 5 | Poteau béton armé classe A 12 m 800 daN (FTP) | U | 10 |  |  |
| 6 | Poteau béton armé classe A 13 m 300 daN (FTP) | U | 1 |  |  |
| 7 | Poteau béton armé classe A 13 m 500 daN (FTP) | U | 2 |  |  |
| 8 | Poteau béton armé classe A 13 m 800 daN (FTP) | U | 1 |  |  |
| 9 | Poteau béton armé classe A 14 m 300 daN (FTP) | U | 5 |  |  |
| 10 | Poteau béton armé classe A 14 m 500 daN (FTP) | U | 13 |  |  |
| 11 | Poteau béton armé classe A 14 m 800 daN (FTP) | U | 5 |  |  |
| 12 | Poteau béton armé classe B 12 m 1000 daN (FTP) | U | 4 |  |  |
| 13 | Poteau béton armé classe B 12 m1500 daN (FTP) | U | 1 |  |  |
| 14 | Poteau béton armé classe B 13 m 1000 daN (FTP) | U | 1 |  |  |
| 15 | Poteau béton armé classe B 13 m 1500 daN (FTP) | U | 1 |  |  |
| 16 | Poteau béton armé classe B 14 m 1000 daN (FTP) | U | 8 |  |  |
| 17 | Poteau béton armé classe B 14 m 1500 daN (FTP) | U | 1 |  |  |
| 18 | Destruction poteau béton irrécupérable HTA | U | 101 |  |  |
| 19 | Transfèrement d'un poteau en béton armé quelque soit la hauteur et l'effort ( compris bris massif ) | U | 2 |  |  |
| 20 | Modification orientation poteaux en béton armé quelque soit la hauteur et l'effort | U | 15 |  |  |
| 21 | Massif de fondation normal (FTP) | m3 | 168,48 |  |  |
| 22 | Armement NV galvanisé 170-125-N50-70 (FTP) | U | 29 |  |  |
| 23 | Armement NV galvanisé 170-125-N60-80 (FTP) | U | 3 |  |  |
| 24 | Armement NV galvanisé 170-125-N70-80-C70 (FTP) | U | 2 |  |  |
| 25 | Armement NV 225-115 (FTP) | U | 2 |  |  |
| 26 | Bras métallique galvanisé : jeu de 3 bras simple UPN 80 (FTP) | Jeu | 2 |  |  |
| 27 | Bras métallique galvanisé : jeu de 3 bras métalliques enveloppant B.A. (FTP) | Jeu | 5 |  |  |
| 28 | Bras métallique galvanisé : jeu de 3 bras métalliques pour pylône métallique (FTP) | Jeu | 2 |  |  |
| 29 | Menuiserie métallique galvanisée (FTP) | Kg | 4994,00 |  |  |
| 30 | Transfèrement dans limites chantier d'un armement existant | U | 25 |  |  |
| 31 | Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites norme 11 compris accessoires + pince d'alignement (isolement 24 kV) (FTP) | U | 146 |  |  |
| 32 | Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites norme 11 compris accessoires + pince d'ancrage (isolement 24 kV) (FTP) | U | 192 |  |  |
| 33 | Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites norme 16 compris accessoires + pince AGSU d'alignement (isolement 24 kV) (FTP) | U | 18 |  |  |
| 34 | Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites norme 16 compris accessoires + manchon d'ancrage (isolement 24 kV) (FTP) | U | 28 |  |  |
| 35 | Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites norme 11 compris accessoires + manchon d'ancrage (isolement 24kV) (FTP) | U | 18 |  |  |
| 36 | Transfèrement IACM + terre | U | 4 |  |  |
| 37 | Plus value pour remaniement de nappe 2ème catégorie (Main-d’œuvre) | U | 70 |  |  |
| 38 | Fourniture câble Almelec 148 mm² | Kg | 155,00 |  |  |
| 39 | Fourniture câble Almelec 75,5 mm² | Kg | 165,00 |  |  |
| 40 | Fourniture câble Almelec 34,4 mm² | Kg | 137,00 |  |  |
| 41 | Transport, déroulage,réglage,compris élagage d'arbres éventuels ( sans déssouchage ) du conducteur almelec 148 mm² | Km-Unif | 0,37 |  |  |
| 42 | Transport, déroulage,réglage,compris élagage d'arbres éventuels ( sans déssouchage ) du conducteur almelec 75,5 mm² | Km-Unif | 0,77 |  |  |
| 43 | Transport, déroulage,réglage,compris élagage d'arbres éventuels ( sans déssouchage ) du conducteur almelec 34,4 mm² | Km-Unif | 1,38 |  |  |
| 44 | Dépose de conducteurs nus toutes sections y compris transport au magasin SRM-RSK | Km-Unif | 2,60 |  |  |
| Total hors TVA |  |  |  |  |  |
| Taux TVA (……….. %) |  |  |  |  |  |
| Total TTC |  |  |  |  |  |

Fait à ……………….. Le ……………………………

(Signature et cachet du concurrent)