## ESTIMATION
AMENAGEMENT DU LOGEMENT DE FONCTION DU CAID CAIDAT LOUTA
Bordereau des prix
N° Prix | Désignation des Ouvrages | Unité | Quantité totale | Prix Unitaire H.T | Total H.T
‎1-‎ TRAVAUX DE GROS ŒUVRES ET TERRASSEMENTS
| ‎1-‎ ‎ BETON ARME EN ELEVATION |  |  |  | 0
1 | BETON DE CHEMISAGE | m3 | 15 |  | 0
2 | ARMATURES DE RENFORCEMENT Y COMPRIS SCELLEMENT | KG | 250 |  | 0
| ‎2-‎ ENDUITS |  |  |  | 0
3 | ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET PLAFONDS | m2 | 1500 |  | 0
4 | ENDUIT EXTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT | m2 | 2000 |  | 0
5 | ENDUIT AU PLATRE TALOCHE | m² | 150 |  | 0
| ‎3-‎ TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT |  |  |  | 0
6 | FOSSE SEPTIQUE ET PUIT PERDU | Ens | 1 |  | 0
| ‎4-‎ DIVERS ‎ |  |  |  | 0
7 | COLMATAGE ET TRAITEMENT DES FISSURES | F | 1 |  | 0
8 | APPUIS DE FENETRE | ml | 30 |  | 0
9 | DALLETTES EN BETON ARME | m2 | 60 |  | 0
10 | RENFORMIS EN BETON ‎ | m2 | 15 |  | 0
11 | SOUCHE EN TERRASSE | U | 1 |  | 0
TOTAL1 TRAVAUX DE GROS ŒUVRES ET TERRASSEMENTS |  |  |  |  | 0
‎2-‎ TRAVAUX D’ETANCHEITE ‎
12 | FORME DE PENTE Y COMPRIS CHAPE DE LISSAGE ET GORGE | m2 | 200 |  | 0
13 | ECRAN PARE VAPEUR | m2 | 200 |  | 0
14 | ISOLATION THERMIQUE | m2 | 200 |  | 0
15 | ETANCHEITE BICOUCHE | m2 | 200 |  | 0
16 | ETANCHEITE DES RELEVES EN BICOUCHE Y COMPRIS PROTECTION | ml | 70 |  | 0
17 | PROTECTION D'ETANCHEITE PAR DALLETTE EN BETON DE 4 CM | m2 | 200 |  | 0
18 | FOURNITURE ET POSE DE GARGOUILLES ET CRAPAUDINES | U | 2 |  | 0
TOTAL 2 TRAVAUX D’ETANCHEITE ‎ |  |  |  |  | 0
‎3-‎ TRAVAUX DE PEINTURE
19 | PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS EXTERIEURS | m2 | 1200 |  | 0
20 | PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS ET PLAFONDS INTERIEURS | m2 | 1300 |  | 0
21 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR MURS ET PLAFONDS INTERIEURS FINITION MATE | m2 | 100 |  | 0
22 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MURS ET PLAFONDS | m2 | 100 |  | 0
23 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIE BOIS - METALLIQUE | m2 | 250 |  | 0
TOTAL3 TRAVAUX DE PEINTURE |  |  |  |  | 0
4- REVETEMENT ET FAUX PLAFOND
REVÊTEMENT
24 | Revetement sol en carreaux ceramique y compris plinthe | M2 | 200 |  | 0
25 | Revêtement sol en carreaux céramique antidérapant y/compris plinthe. | M2 | 50 |  | 0
26 | Revêtement mural en carreaux grès cérame de 30x60 h =2,20m | M2 | 40 |  | 0
FAUX PLAFONDS
27 | Faux plafond en staff lisse y/c joint creux de 5cm | M2 | 200 |  | 0
TOTAL 4 : REVETEMENT SOLS , MURS |  |  |  |  | 0
5 - PLOMBERIE SANITAIRE
28 | Branchement au compteur d'eau général compris : | ENS | 1
Vannes d’arrêt DN40
Clapet anti-retour
Compteur d'eau
Filtre a tamis
Coffret
Alimentation
29 | Canalisation en PPR
29.1 | ∅13.2/20 | ML | 78
29.2 | ∅16.6/25 | ML | 24
29.3 | ∅21.2/32 | ML | 18.07
29.4 | ∅26.6/40 | ML | 12
30 | Accessoires de raccordement du PPR | ENS | 1
31 | Accessoires de supportage et fixation | ENS | 1
32 | Vannes d’arrêt tout diamètre | U | 4
33 | Collecteurs d’eau
33.1 | Collecteur 6 départs | U | 1
33.2 | Collecteur 3 départs | U | 3
33.3 | Collecteur 2 départs | U | 3
33.4 | Collecteur 1 départs | U | 1
34 | Coffret pour collecteur | U | 4
35 | Tube en polyéthylène réticulé tout diamètres | ML | 114
36 | Chauffe-eau électrique 200l | U | 1
Evacuation
37 | Canalisation d’évacuation en PVC
37.1 | ∅40 | ML | 9
37.2 | ∅50 | ML | 6
37.3 | ∅100 | ML | 49.2
37.4 | ∅110 | ML | 34.8
38 | Siphonnette de sol inox 10 × 10 cm pour WC | U | 5
39 | Siphonnette de sol inox 15 × 15 cm avec gargouille pour terrasse | U | 1
40 | Regard 50x50 | U | 6
Equipement sanitaire
41 | Fourniture et pose lavabo | U | 2
42 | Fourniture et pose WC anglaise | U | 2
43 | Fourniture et pose douche | U | 1
44 | Fourniture et pose évier à une cuve | U | 1
Accessoires sanitaires
45 | Distributeur de papier hygiénique | U | 2
46 | Distributeur de savon liquide | U | 2
TOTAL 5 PLOMBERIE SANITAIRE
6-CLIMATISATION-VENTILATION
47 | Split-system gainable inverter y/c tuyauterie en cuivre calorifugée
47.1 | Réversible de 12000 BTU | ENS | 2
47.2 | Réversible de 24000 BTU | ENS | 1
48.2 | Gaine flexible de soufflage / reprise avec calorifuge | ML | 110.5
Ventilation
49.2 | Ventouse VMC | U | 11
50.2 | Conduit circulaire en tôle galvanisée
50.3 | Ø100 | ML | 8
51.2 | Clapet anti-retour pour VMC | U | 2
52.2 | Ventilateur de gaine ∅100 - 60 m³/h | U | 2
TOTAL 6 CLIMATISATION-VENTILATION
7-COURANT FORT ET COURANT FAIBLE (CFO/CFA)
Coffrets de distribution et compteurs
53.2 | Boite de coupure | U | 1
54.2 | Coffret compteur | U | 1
Tableaux électriques y compris disjoncteurs de branchement
55.2 | Tableau RDC (TE-RDC) | U | 1
56.2 | Tableau FLUIDE (TE-FLUIDE) | U | 1
Prise de terre et liaisonss équipotentielles
57.2 | MISE A LA TERRE DE LOGEMENT | ENS | 1
58.2 | LIAISON EQUIPOTENTIELLE PRINCIPALE | ENS | 1
59.2 | LIAISON EQUIPOTENTIELLE SECONDAIRE | ENS | 1
Câble Electrique de type U1000R2V
60.2 | Câble électrique 5G10mm² | ML | 30
61.2 | Câble électrique 5G4mm² | ML | 25
62.2 | Câble électrique 5G2,5mm² | ML | 20
Lustrerie
63.2 | Spot Rond 12W | U | 20
64.2 | Panel Rond 14W | U | 2
65.2 | Applique de lit 4W | U | 4
66.2 | Hublot Etanche 12W | U | 3
67.2 | Spot Rond Sanitaire 13W | U | 4
68.2 | Reglette Lavabo Ronda 9W | U | 2
69.2 | Applique decoratif LED -Entrée 14W | U | 2
70.2 | Lustre 1 40W | U | 3
71.2 | Lustre 2 40W | U | 1
72.2 | Luminaire Suspendu 18W | U | 4
73.2 | Projecteur Façade 20W | U | 6
74.2 | Borne Lumineuse 12W | U | 4
Distribution Eclairage
75.2 | Interrupteur simple allumage | U | 8
76.2 | Interrupteur simple allumage étanche encastré | U | 2
77.2 | Interrupteur double allumage | U | 6
78.2 | Interrupteur double allumage étanche | U | 2
79.2 | Interrupteur va et vient | U | 1
80.2 | Interrupteur va et vient double | U | 3
81.2 | Bouton Poussoir | U | 3
Distribution Prises
82.2 | Prise de courant 2x16A+T | U | 15
83.2 | Prise de courant étanche encastré 2x16A+T | U | 6
84.2 | Prise de courant étanche encastré 2x32A+T | U | 1
Alimentation
85.2 | Alimentation Rack informatique | U | 1
86.2 | Alimentation Clim unité extérieure 1,2,3,4,5 | U | 3
87.2 | Alimentation Clim unité extérieure 6 | U | 1
VIDEOSURVEILLANCE
88.2 | Caméra bullet extérieur | U | 3
89.2 | NVR 8 CANAUX | U | 1
90.2 | POSTE DE GESTION D'AFFICHAGE | U | 1
91.2 | ECRAN 32 POUCES | U | 1
DISTRIBUTION TELEPHONIQUE ET INFORMATIQUE
92.2 | Coffret informatique 12U équipé | U | 1
93.2 | Câble informatique F/FTP CAT.6A | ML | 210
94.2 | Prise RJ45 | U | 7
95.2 | Connecteur RJ45 Cat 6A | U | 7
96.2 | SWITCH 12 PORTS | U | 1
TELEDISTRIBUTION
97.2 | Antenne Parabolique | ENS | 1
98.2 | Câble de distribution TV Coaxial | ML | 210
99.2 | Prise TV | U | 7
VISIOPHONE
100.2 | Kit extérieur | ENS | 2
101.2 | Kit intérieur | ENS | 2
TOTAL 7 COURANT FORT ET COURANT FAIBLE (CFO/CFA)
RECAPITULATIF
TOTAL1 TRAVAUX DE GROS ŒUVRES ET TERRASSEMENTS
TOTAL 2 TRAVAUX D’ETANCHEITE ‎
TOTAL3 TRAVAUX DE PEINTURE
TOTAL 4 : REVETEMENT SOLS , MURS
TOTAL 5 PLOMBERIE SANITAIRE
TOTAL 6 CLIMATISATION-VENTILATION
TOTAL 7 COURANT FORT ET COURANT FAIBLE (CFO/CFA)
TOTAL H.T
TVA 20%
TOTAL T.T.C