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SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA
SRM-RSK





Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF


APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES
DE PRIX N° O/361/26


Réhabilitation des conduites fuyards au niveau des centres relevant de la province de Khémisset


[bookmark: _GoBack]Bordereau des prix – Détail estimatif
	N° 
du poste
	Désignation des prestations
	Unité de mesure ou de compte
	Quantité
(1)
	Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres) (2)
	Prix total HT/ DH


	
	1
	2
	3
	4
	5=3x4

	 SERIE 01 : Terrassement

	1
	Terrassement en tranchée en terrain de toutes natures y compris l'épuisement , dressage des parois en fonds de fouilles, remblais en terre tamisée et compactés sur une épaisseur de 0,20 m, évacuation des déblais excédentaires aux décharges publiques et toutes sujétions.
	m3
	    29.280,00   
	 
	 

	2
	Fourniture et mise en œuvre d'un lit de pose en sable
	m3
	      2.928,00   
	 
	 

	SERIE 02 : Conduites 

	 Fourniture, transport et pose de conduites en PVC PN : 16 BARS y compris grillage avertisseur, essais et toutes sujétions :

	3
	Conduite PEHD DN63 mm PN20
	ml
	      10.400,00   
	 
	 

	4
	Conduite PVC DN63 mm PN16
	ml
	    30.000,00   
	 
	 

	5
	Conduite PEHD DN75 mm PN20
	ml
	      1.500,00   
	 
	 

	6
	Conduite PVC DN75 mm PN16
	Ml
	      5.000,00   
	 
	 

	7
	Conduite PVC DN90 mm PN16
	ml
	      1.000,00   
	 
	 

	8
	Conduite PVC DN110 mm PN16
	ml
	      400,00   
	 
	 

	9
	Conduite PVC DN125 mm PN16
	ml
	      400,00   
	 
	 

	10
	Conduite PVC DN160mm PN16
	ml
	      100,00   
	 
	 

	11
	Rinçage et désinfection des conduites
	ml
	    48.800,00   
	 
	 

	12
	Traversées par fonçage horizontal y compris fourreau 
	ml
	            40,00   
	 
	 

	13
	Traversées des chaâbas
	ml
	          100,00   
	 
	 

	SERIE 03 : Pièces spéciales

	Equipement complet de point haut :

	14
	FTP de Ventouse DN40 PN16 triple fonction
	U
	              4,00   
	 
	 

	15
	Installation complète d'un réducteur de pression
	U
	2,00
	
	

	Equipement des points de raccordements à bride en fonte ductile :

	Té à 3 brides en fonte ductile :

	16
	FTP de Té à 3 brides DN 80/60
	U
	              2,00   
	 
	 

	17
	FTP de Té à 3 brides DN 60/60
	U
	              4,00   
	 
	 

	18
	FTP de Té à 3 brides DN 60/40
	U
	              4,00   
	 
	 

	Raccords à bride major en fonte ductile pour PVC :

	19
	FTP de Raccord à bride major DN 80/90
	U
	              6,00   
	 
	 

	20
	FTP de Raccord à bride major DN 75/60
	U
	              8,00   
	 
	 

	21
	FTP de Raccord à bride major DN 63/60
	U
	            12,00   
	 
	 

	 Cône de réduction à serrage rapide :

	22
	FTP de Cône de réduction DN 75/63
	U
	              4,00   
	 
	 

	23
	FTP de Cône de réduction DN 63/50
	U
	              4,00   
	 
	 

	 Robinet-vanne à OCA :

	24
	FTP de Robinet vanne DN 80
	U
	              1,00   
	 
	 

	25
	FTP de Robinet vanne DN 65
	U
	            2,00   
	 
	 

	26
	FTP de Robinet vanne DN 40
	U
	              4,00   
	 
	 

	Plaque pleine : 

	27
	FTP de Plaque pleine DN 75
	U
	              1,00   
	 
	 

	28
	FTP de Plaque pleine DN 63
	U
	            10,00   
	 
	 

	29
	FTP de Plaque pleine DN 50
	U
	              2,00   
	 
	 

	 
SERIE 04 : OUVRAGES ANNEXES
 

	Regards en GC pour ventouse, vidange, vanne de sectionnement et poteau d'incendie y compris terrassement et tampon en fonte ductile :

	30
	Regard pour ventouse
	U
	              4,00   
	 
	 

	31
	Regard pour réducteur de pression
	U
	2,00
	
	

	32
	Raccordement sur réseau existant sur toute nature des conduites et ouvrages y compris toutes sujétions
	U
	            40,00   
	 
	 

	33
	Réalisation de nouveaux branchements pour les abonnés existants
	U
	1000,00
	
	

	34
	Dossier de récolement conformément à la charte de SRM-RSK
	Ft
	      1,00   
	 
	 

	Total hors TVA
	 

	Taux TVA (……….. %)
	 

	Total TTC

	 



Fait à ……………….. Le ……………………………
(Signature et cachet du concurrent)
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