## SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA

SRM-RSK

Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES

DE PRIX N° O/361/26

Réhabilitation des conduites fuyards au niveau des centres relevant de la province de Khémisset

Bordereau des prix – Détail estimatif

| N° du poste | Désignation des prestations | Unité de mesure ou de compte | Quantité (1) | Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres) (2) | Prix total HT/ DH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| SERIE 01 : Terrassement |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Terrassement en tranchée en terrain de toutes natures y compris l'épuisement , dressage des parois en fonds de fouilles, remblais en terre tamisée et compactés sur une épaisseur de 0,20 m, évacuation des déblais excédentaires aux décharges publiques et toutes sujétions. | m3 | 29.280,00 |  |  |
| 2 | Fourniture et mise en œuvre d'un lit de pose en sable | m3 | 2.928,00 |  |  |
| SERIE 02 : Conduites |  |  |  |  |  |  |
| Fourniture, transport et pose de conduites en PVC PN : 16 BARS y compris grillage avertisseur, essais et toutes sujétions : |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Conduite PEHD DN63 mm PN20 | ml | 10.400,00 |  |  |
| 4 | Conduite PVC DN63 mm PN16 | ml | 30.000,00 |  |  |
| 5 | Conduite PEHD DN75 mm PN20 | ml | 1.500,00 |  |  |
| 6 | Conduite PVC DN75 mm PN16 | Ml | 5.000,00 |  |  |
| 7 | Conduite PVC DN90 mm PN16 | ml | 1.000,00 |  |  |
| 8 | Conduite PVC DN110 mm PN16 | ml | 400,00 |  |  |
| 9 | Conduite PVC DN125 mm PN16 | ml | 400,00 |  |  |
| 10 | Conduite PVC DN160mm PN16 | ml | 100,00 |  |  |
| 11 | Rinçage et désinfection des conduites | ml | 48.800,00 |  |  |
| 12 | Traversées par fonçage horizontal y compris fourreau | ml | 40,00 |  |  |
| 13 | Traversées des chaâbas | ml | 100,00 |  |  |
| SERIE 03 : Pièces spéciales |  |  |  |  |  |  |
| Equipement complet de point haut : |  |  |  |  |  |  |
| 14 | FTP de Ventouse DN40 PN16 triple fonction | U | 4,00 |  |  |
| 15 | Installation complète d'un réducteur de pression | U | 2,00 |  |  |
| Equipement des points de raccordements à bride en fonte ductile : |  |  |  |  |  |  |
| Té à 3 brides en fonte ductile : |  |  |  |  |  |  |
| 16 | FTP de Té à 3 brides DN 80/60 | U | 2,00 |  |  |
| 17 | FTP de Té à 3 brides DN 60/60 | U | 4,00 |  |  |
| 18 | FTP de Té à 3 brides DN 60/40 | U | 4,00 |  |  |
| Raccords à bride major en fonte ductile pour PVC : |  |  |  |  |  |  |
| 19 | FTP de Raccord à bride major DN 80/90 | U | 6,00 |  |  |
| 20 | FTP de Raccord à bride major DN 75/60 | U | 8,00 |  |  |
| 21 | FTP de Raccord à bride major DN 63/60 | U | 12,00 |  |  |
| Cône de réduction à serrage rapide : |  |  |  |  |  |  |
| 22 | FTP de Cône de réduction DN 75/63 | U | 4,00 |  |  |
| 23 | FTP de Cône de réduction DN 63/50 | U | 4,00 |  |  |
| Robinet-vanne à OCA : |  |  |  |  |  |  |
| 24 | FTP de Robinet vanne DN 80 | U | 1,00 |  |  |
| 25 | FTP de Robinet vanne DN 65 | U | 2,00 |  |  |
| 26 | FTP de Robinet vanne DN 40 | U | 4,00 |  |  |
| Plaque pleine : |  |  |  |  |  |  |
| 27 | FTP de Plaque pleine DN 75 | U | 1,00 |  |  |
| 28 | FTP de Plaque pleine DN 63 | U | 10,00 |  |  |
| 29 | FTP de Plaque pleine DN 50 | U | 2,00 |  |  |
| SERIE 04 : OUVRAGES ANNEXES |  |  |  |  |  |  |
| Regards en GC pour ventouse, vidange, vanne de sectionnement et poteau d'incendie y compris terrassement et tampon en fonte ductile : |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Regard pour ventouse | U | 4,00 |  |  |
| 31 | Regard pour réducteur de pression | U | 2,00 |  |  |
| 32 | Raccordement sur réseau existant sur toute nature des conduites et ouvrages y compris toutes sujétions | U | 40,00 |  |  |
| 33 | Réalisation de nouveaux branchements pour les abonnés existants | U | 1000,00 |  |  |
| 34 | Dossier de récolement conformément à la charte de SRM-RSK | Ft | 1,00 |  |  |
| Total hors TVA |  |  |  |  |  |
| Taux TVA (……….. %) |  |  |  |  |  |
| Total TTC |  |  |  |  |  |

Fait à ……………….. Le ……………………………

(Signature et cachet du concurrent)