## SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA

SRM-RSK

Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES

DE PRIX N° E/365/26

Acquisition des localisateurs de défaut de câble souterrain BT (Localisateurs, traceurs, identificateurs, et accessoires)

Bordereau des prix – Détail estimatif

| N° du poste | Désignation de la prestation | Unité de mesure ou de compte | Quantité | Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres) | Total (en chiffres) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ensemble de système mobile de localisation des défauts de câble BT, composé de : • Un générateur mobile d’onde de choc 5kV pour câble BT, du type numérique avec Echomètre intégré et son système de commutation ; • Une unité de réception d'ondes de choc pour localisation acoustique et électromagnétique des défauts (récepteur, capteur, casque) ; • Traceur chemin de câble avec ; - Une unité de génération de signale audible 12W multi fréquence ; - Un récepteur de signale du générateur de signale audible 12W multi fréquence avec son unité de commande ; • Système d’identification de câble (valise complète, avec pince) • Mesureur de terre avec piquet • Batterie intégrée ou système mobile d’alimentation de secours en batteries avec chargeur (système de type 1) • Système mobile d’alimentation de secours en batteries avec chargeur (système de type 2) • Touret de câble d’injection de 25m de rechange • Accessoires de raccordement et Pièces de rechange (piles rechargeables, chargeurs,…) | U | 01 |  |  |  |
| 2 | Ensemble de système mobile de localisation des défauts de câble BT, composé de : • Un générateur mobile d’onde de choc 5kV pour câble BT, du type numérique avec Echomètre intégré et son système de commutation ; • Une unité de réception d'ondes de choc pour localisation acoustique et électromagnétique des défauts (récepteur, capteur, casque) ; • Traceur chemin de câble avec ; - Une unité de génération de signale audible 12W multi fréquence ; - Un récepteur de signale du générateur de signale audible 12W multi fréquence avec son unité de commande ; • Système d’identification de câble (valise complète, avec pince) • Mesureur de terre avec piquet • Batterie intégrée ou système mobile d’alimentation de secours en batteries avec chargeur (système de type 1) • Accessoires de raccordement et Pièces de rechange (piles rechargeables, chargeurs,…) | U | 02 |  |  |  |
| 3 | Ensemble de système mobile de localisation des défauts de câble BT, composé de : • Un générateur mobile d’onde de choc 5kV pour câble BT, du type numérique avec Echomètre intégré et son système de commutation ; • Une unité de réception d'ondes de choc pour localisation acoustique et électromagnétique des défauts (récepteur, capteur, casque) ; • Mesureur de terre avec piquet • Batterie intégrée ou système mobile d’alimentation de secours en batteries avec chargeur (système de type 1) • Accessoires de raccordement et Pièces de rechange (piles rechargeables, chargeurs,…) | U | 01 |  |  |  |
| Total hors TVA |  |  |  |  |  |  |  |
| Taux TVA (20 %) |  |  |  |  |  |  |  |
| Total TTC |  |  |  |  |  |  |  |

Fait à ……………….. Le ……………………………

(Signature et cachet du concurrent)