## SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA

SRM-RSK

Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES

DE PRIX N° E/362/26

EXTENSION ET RENFORCEMENT DU RESEAU ELECTRIQUE AU NIVEAU DE 5 COMMUNES TERRITORIALES RELEVANT DE LA PROVINCE SIDI KACEM

Bordereau des prix – Détail estimatif

| N° du poste | Désignation des prestations | Unité de mesure ou de compte | Quantité | Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres) | Total (en chiffres) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 1 | Pylône métallique | T | 3,228 |  |  |
| 2 | Plus value pour galvanisation | Kg | 3228 |  |  |
| 3 | Dépose pylône métallique quelque soit la hauteur et l'effort | U | 1 |  |  |
| 4 | Poteau béton armé classe A 12 m 300 daN | U | 9 |  |  |
| 5 | Poteau béton armé classe A 12 m 500 daN | U | 50 |  |  |
| 6 | Poteau béton armé classe A 12 m 800 daN | U | 6 |  |  |
| 7 | Poteau béton armé classe A 13 m 300 daN | U | 2 |  |  |
| 8 | Poteau béton armé classe A 13 m 500 daN | U | 1 |  |  |
| 9 | Poteau béton armé classe A 13 m 800 daN | U | 1 |  |  |
| 10 | Poteau béton armé classe A 14 m 300 daN | U | 6 |  |  |
| 11 | Poteau béton armé classe A 14 m 500 daN | U | 2 |  |  |
| 12 | Poteau béton armé classe A 14 m 800 daN | U | 2 |  |  |
| 13 | Poteau béton armé classe B 12 m 1000 daN | U | 1 |  |  |
| 14 | Poteau béton armé classe B 12 m1500 daN | U | 3 |  |  |
| 15 | Poteau béton armé classe B 13 m 1000 daN | U | 2 |  |  |
| 16 | Poteau béton armé classe B 13 m 1500 daN | U | 2 |  |  |
| 17 | Poteau béton armé classe B 14 m 1000 daN | U | 4 |  |  |
| 18 | Poteau béton armé classe B 14 m 1500 daN | U | 2 |  |  |
| 19 | Modification orientation poteaux en béton armé quelque soit la hauteur et l'effort | U | 140 |  |  |
| 20 | Destruction poteau béton irrécupérable | U | 186 |  |  |
| 21 | Massif de fondation normal | m3 | 1475,011 |  |  |
| 22 | Armement NV galvanisé 170-125-N50-70 | U | 17 |  |  |
| 23 | Armement NV galvanisé 170-125-N60-80 | U | 1 |  |  |
| 24 | Armement NV galvanisé 170-125-N70-80-C70 | U | 5 |  |  |
| 25 | Armement NV 225-115 | U | 1 |  |  |
| 26 | Bras métallique galvanisé : jeu de 3 bras métalliques enveloppant B.A. | Jeu | 3 |  |  |
| 27 | Bras métallique galvanisé : jeu de 3 bras métalliques pour pylône métallique | Jeu | 1 |  |  |
| 28 | Menuiserie métallique galvanisée | Kg | 2830,794 |  |  |
| 29 | Transfèrement dans limites chantier d'un armement existant | U | 3 |  |  |
| 30 | IACM à C/C 50 A 24 KV + Terre | U | 7 |  |  |
| 31 | Fourniture et pose d'un Jeu de Trois raccords de dérivation à broche (RDB) sur réseau HTA avec connecteur pour broche (CBO) | Jeu | 3 |  |  |
| 32 | Plaque d'identification ( IRD) grand modèle | U | 14 |  |  |
| 33 | Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites norme 11 compris accessoires + pince d'alignement (isolement 24 kV) | U | 60 |  |  |
| 34 | Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites norme 11 compris accessoires + pince d'ancrage (isolement 24 kV) | U | 103 |  |  |
| 35 | Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites norme 16 compris accessoires + pince AGSU d'alignement (isolement 24 kV) | U | 18 |  |  |
| 36 | Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites norme 16 compris accessoires + manchon d'ancrage (isolement 24 kV) | U | 6 |  |  |
| 37 | Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites norme 11 compris accessoires + manchon d'ancrage (isolement 24kV) | U | 49 |  |  |
| 38 | Fourniture câble Almelec 34,4 mm2 | Kg | 1369,91 |  |  |
| 39 | Transport, déroulage,réglage,compris élagage d'arbres éventuels ( sans déssouchage ) du conducteur almelec 34,4 mm2 | Km-Unif | 13,838 |  |  |
| 40 | Dépose de conducteurs nus toutes sections | Km-Unif | 4,5 |  |  |
| 41 | Plus value pour remaniement de nappe 2ème catégorie | U | 7 |  |  |
| 42 | Génie civil poste de transformation aérien type H61 sur poteau béton armé (1500 daN) | U | 7 |  |  |
| 43 | Equipement et montage normal poste type H61 triphasé + basse tension | U | 7 |  |  |
| 44 | Transférement ensemble équipement PT H 61 | U | 1 |  |  |
| 45 | Transformateur de puissance triphasé 22kV/B2 H61 normal 50 kVA | U | 1 |  |  |
| 46 | Transformateur de puissance triphasé 22kV/B2 H61 normal 100 kVA | U | 4 |  |  |
| 47 | Transformateur de puissance triphasé 22kV/B2 H61 normal 160 kVA | U | 2 |  |  |
| 48 | Poteau béton armé classe A 8 m 150 daN | U | 147 |  |  |
| 49 | Poteau béton armé classe A 8 m 300 daN | U | 146 |  |  |
| 50 | Poteau béton armé classe A 8 m 500 daN | U | 678 |  |  |
| 51 | Poteau béton armé classe A 8 m 700 daN | U | 76 |  |  |
| 52 | Poteau béton armé classe A 9m 150 daN | U | 52 |  |  |
| 53 | Poteau béton armé classe A 9 m 300 daN | U | 80 |  |  |
| 54 | Poteau béton armé classe A 9 m 500 daN | U | 308 |  |  |
| 55 | Poteau béton armé classe A 9 m 700 daN | U | 49 |  |  |
| 56 | Transfèrement d'un poteau en béton armé quelque soit la hauteur et l' effort ( compris bris massif ) | U | 34 |  |  |
| 57 | Poteau Bois S/C 8 m | U | 106 |  |  |
| 58 | Poteau bois S/C 9 m | U | 8 |  |  |
| 59 | Dépose poteau bois S/C ou S/D | U | 39 |  |  |
| 60 | Transfèrement d'un poteau bois | U | 3 |  |  |
| 61 | Modification orientation poteaux bois J/C, X/C ou D | U | 8 |  |  |
| 62 | Contrefichage poteau bois | U | 43 |  |  |
| 63 | Jumelage poteau bois | U | 3 |  |  |
| 64 | Plus value pour remaniement de nappe 1ère catégorie | U | 315 |  |  |
| 65 | Transfèrement branchement particulier aéro-souterrain (remontée aéro-souterraine ) 2 fils | U | 7 |  |  |
| 66 | Transfèrement branchement particulier aéro-souterrain ( remontée aéro-souterraine ) 4 fils | U | 5 |  |  |
| 67 | Terre de réseau | U | 44 |  |  |
| 68 | Transfèrement d'un appareil d'éclairage public dans les limites du chantier | U | 130 |  |  |
| 69 | Transfèrement coffret métallique standard de commande d'éclairage public | U | 3 |  |  |
| 70 | Câble isolé préassemblé en aluminium avec neutre porteur en Almelec 3x35 Alu+ 16 Alu +54,6 Alm | m | 48193 |  |  |
| 71 | Câble isolé préassemblé en aluminium avec neutre porteur en Almelec 3x50 Alu + 16 Alu + 54,6 Alm | m | 510 |  |  |
| 72 | Câble isolé préassemblé en aluminium avec neutre porteur en Almelec 3x70 Alu+ 16 Alu + 54,6 Alm | m | 1219 |  |  |
| 73 | Câble isolé torsadé autoporté en Aluminium 2x16 mm2 | m | 214,695 |  |  |
| 74 | Câble isolé torsadé autoporté en Aluminium 4x16 mm2 | m | 134 |  |  |
| 75 | Pose sans accessoires câble isolé triphasé préassemblé en aluminium ( y compris manchons de jonctions éventuelles )diverses sections | m | 49922 |  |  |
| 76 | Pose câble branchement isolé torsadé autoporteur diverses sections | m | 348,695 |  |  |
| 77 | Dépose câble préassemblé quelque soit la section , tendu sur poteau ou façade ( accessoires à conserver ) | m | 915 |  |  |
| 78 | Dépose branchement torsadé diverses sections 2 fils( sur poteau ou potelet ou façade y compris remise en état façade éventuelle) | U | 7 |  |  |
| 79 | Dépose branchement torsadé diverses sections 4 fils ( sur poteau ou potelet ou façade y compris remise en état façade éventuelle) | U | 5 |  |  |
| 80 | Transférement branchement en torsadé quelque soit la section 2 fils y compris les accessoires | U | 174 |  |  |
| 81 | Transférement branchement en torsadé quelque soit la section 4 fils y compris les accessoires | U | 123 |  |  |
| 82 | Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'alignement | U | 332 |  |  |
| 83 | Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage simple | U | 1354 |  |  |
| 84 | Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage double | U | 460 |  |  |
| 85 | Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage triple | U | 10 |  |  |
| 86 | Accessoires pour câble isolé préassemblé tendu sur façade compris remise en état ) ensemble d'ancrage simple normal | U | 7 |  |  |
| 87 | Accessoires de fixation pour câble isolé préassemblé ou autoporté posé sur façade ( 3 colliers au mètre compris remise en état ) | m | 17 |  |  |
| 88 | Boite de dérivation aéro-souterraine ( DAS ) pour câble cuivre isolé RO2V ou RVFV et câble préassemblé Alu | U | 1 |  |  |
| 89 | Accessoires pour câble torsadé autoporté ( branchement BT ) connecteur à perforation d'isolant isolé à 6 kV simple dérivation | U | 1072 |  |  |
| 90 | Connecteur de dérivation à perforation d'isolant réseau sur réseau en câble préassemblé isolé à 6 kV de 35 à 70 mm2 Alu | U | 2628 |  |  |
| 91 | Connecteur simple dérivation à perforation d'isolant isolé à 6 kV pour section de 1,5 à 25 mm2 sur conducteur d'EP | U | 669 |  |  |
| 92 | Câble isolé unipolaire U 1000 R02V cuivre 1x120 mm2 | m | 48 |  |  |
| 93 | Pose câble unipolaire U 1000 R02V cuivre 1x120 mm2 | m | 48 |  |  |
| 94 | Fourniture et pose d'un disjoncteur BT Haut Poteau D265T | U | 4 |  |  |
| 95 | Dépose d'un Disjoncteur Haut Poteau D165T | U | 4 |  |  |
| Total hors TVA |  |  |  |  |  |
| Taux TVA (……….. %) |  |  |  |  |  |
| Total TTC |  |  |  |  |  |

Fait à ……………….. Le ……………………………

(Signature et cachet du concurrent)