## Estimation
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF AO N° 42-2026-INV-BM
N° | DESIGNATION | U | QTE | PU | PT
GROS ŒUVRE
1 | INSTALLATION DE CHANTIER | ENS | 1
2 | DECAPAGE ET NIVELLEMENT DU TERRAIN | ENS | 1
3 | FOUILLE EN PUITS OU EN TRANCHEE DANS TOUT TERRAIN Y/C EVACUATION A LA DECHARGE PUBLIQUE | M3 | 1158
4 | MISE EN REMBLAI | M3 | 290
5 | BETON DE PROPRETE | M3 | 39
6 | MAÇONNERIE DE MOELLONS | M3 | 360
7 | ARASE ETANCHE | M2 | 304
8 | GROS BETON | M3 | 90
9 | BETON POUR BETON ARME POUR TOUT OUVRAGE EN FONDATION ET EN ELEVATION | M3 | 534
10 | ACIER TOR POUR BETON ARME POUR TOUT OUVRAGE | KG | 69400
11 | HERISSONNAGE EN PIERRES SECHES | M2 | 144
12 | DALLE DE FORME EN BETON DE 0,13M Y COMPRIS ACIER | M2 | 956
13 | PLANCHER EN HOURDIS DE 16 + 4 | M2 | 118
14 | PLANCHER EN HOURDIS DE 20 + 5 | M2 | 678
15 | PLANCHER EN HOURDIS DE 25 + 7 | M2 | 1507
16 | DOUBLE CLOISON DE 30 CM | M2 | 2267
17 | MAÇONNERIE EN AGGLOMERES DE 20 CM | M2 | 661
18 | MAÇONNERIE EN AGGLOMERES DE 15 CM | M2 | 70
19 | MAÇONNERIE EN AGGLOMERES DE 10 CM | M2 | 107
20 | ENDUIT EXTERIEUR | M2 | 3159
21 | ENDUIT INTERIEUR SUR MURS ET PLAFOND | M2 | 3612
22 | APPUIS DE FENETRES | ML | 175
23 | REVETEMENT EXTERIEUR DE FAÇADE | M2 | 415
24 | DALLETTE EN BETON ARME | M2 | 17
25 | SOUCHE DE GAINE | U | 6
26 | COURONNEMENT D’ACROTERE | ML | 253
27 | CANALISATION EN BUSES Ø 300 MM | ML | 33
28 | CANALISATION EN BUSES Ø 200 MM | ML | 40
29 | CANALISATION EN BUSES Ø 110 MM | ML | 25
30 | CANALISATION EN BUSES Ø 50 MM | ML | 27
31 | REGARD DE 40 x 40 | U | 12
32 | REGARD DE 60 x 60 | U | 6
33 | REGARD DE 80 x 80 | U | 5
34 | BRANCHEMENT AU RESEAUX D'ASSAINISSEMENT | ENS | 1
TOTAL GROS ŒUVRE
ETANCHEIETE
35 | FORME DE PENTE Y/C CHAPE DE LISSAGE | M2 | 965
36 | GORGES POUR SOLINS | ML | 353
37 | ETANCHEITE BICOUCHE AUTO-PROTEGEE | M2 | 965
38 | ÉTANCHEITE AUTOPROTEGEE DES RELEVES | ML | 353
39 | ETANCHEITE LAGERE POUR LES SALLES D'EAU | M2 | 1111
40 | TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATION ET RUPTURE POUR SOL | ML | 90
41 | TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATION ET RUPTURE POUR MUR | ML | 35
TOTAL ETANCHEIETE
REVETEMENTS DE SOL ET MURS
42 | REVETEMENT DE SOLS EN GRANITO POLI BLANC Y COMPRIS PLINTHES | M2 | 1940
43 | REVETEMENT DU SOL EN CARREAUX COMPACTO 60*60 CM Y COMPRIS PLINTHE | M2 | 132
44 | REVETEMENT DE MARCHE ET CONTRE MARCHE EN PERLATINO Y COMPRIS PLINTHE | ML | 145
45 | REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX GRES CERAME ANTIDERAPANT Y COMPRIS PLINTHE | M2 | 85
46 | REVETEMENT MURAL EN CARREAUX DE FAIENCE Y COMPRIS BAGUETTES D'ANGLES | M2 | 1027
47 | REVETEMENT DE PAILLASSE EN MARBRE | M2 | 9.3
48 | FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE Y/C JOINT CREUX DE 10x10CM | M2 | 1837
TOTAL REVETEMENTS DE SOL ET MURS
MENUIDERIE BOIS, ALUMINUIM ET METALLIQUE
49 | PORTE PLEINE A LAME EN SAPIN ROUGE | M2 | 96
50 | PORTE ISOPLANE | M2 | 45
51 | CONSTRUCTION DU PLACARD COMPLET | U | 22
52 | PORTE PLACARD SOUS PAILLASSE EN BOIS PLEIN | M2 | 4
53 | FENETRES ET CHASSIS EN ALUMINIUM AVEC SIMPLE VITRAGE | M2 | 196
54 | PORTE METALLIQUE | M2 | 8
55 | MAT PORTE DRAPEAU | U | 1
56 | PLAQUE DE SIGNALISATION | U | 27
57 | ENSEIGNE | U | 1
TOTAL MENUIDERIE BOIS, ALUMINUIM ET METALLIQUE
PLOMBERIE - SANITAIRES
58 | COLLECTEUR EF/EC | U | 4
59 | COFRET DE COMPTEUR | U | 2
60 | TUYAUX EN POLYPROPYLENE (PPR) INTERIEUR Ø ¾ | ML | 53
61 | TUYAUX EN POLYPROPYLENE (PPR) INTERIEUR Ø ½ | ML | 84
62 | SIEGE W.C A L'ANGLAISE | U | 7
63 | SIEGE W.C A TURQUIE | U | 18
64 | LAVABO SUR COLONNE | U | 7
65 | LAVBO COLLECTIF DE 1,00 m | U | 4
66 | EVIER | U | 1
67 | SIPHON RECTANGULAIRE | U | 2
68 | CHAUFFE EAU ELECTRIQUE 100 Litres | U | 1
69 | SIPHON DE SOL TOUS DIAMETRE | U | 16
70 | SIEGE W.C A L'ANGLAISE POUR HANDICAPE Y COMPRIS LAVABO | Ens | 1
71 | GLACE MIROIR | U | 12
72 | DISTRIBUTEUR MURALE DE SAVON LIQUIDE | U | 9
73 | TUYAU EN PVC Ø 110mm | ML | 61
74 | GARGOUILLE OU GUEULARD | U | 10
75 | RIA | U | 4
76 | EXTINCTEUR A POUDRE POLYVALENTE DE 6kg | U | 7
77 | BRANCHEMENT AU RESEAUX D'ASSAINISSEMENT | U | 1
TOTAL PLOMBERIE - SANITAIRES
ELECTRICITE - LUSTRERIE
78 | TABLEAU DE PROTECTION GENERAL Y/C DISJONCTEUR / FUSIBLES ET CABLES TGBT | U | 2
79 | TABLEAU DE PROTECTION SECONDAIRE Y/C DISJONCTEUR / FUSIBLES ET CABLES TS | U | 4
80 | PRISE DE COURANT 2x16 Amp+T | U | 28
81 | PRISE DE INFORMATIQUE | U | 4
82 | PRISE DE TELEVISION | U | 4
83 | HUBLOT DECORATIF PLAFONNIER ET MURAL ETANCHE | U | 32
84 | SPOT LED ENCASTRABLE ETANCHE | U | 85
85 | PANEL LED ENCASTRABLE BLANC 600X600MM | U | 178
86 | REGLETTE DE LAVABO DE 0,60m | U | 7
87 | PROJECTEUR LED 100W | U | 5
88 | INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE | U | 22
89 | INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE ETANCHE | U | 15
90 | INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE | U | 8
91 | INTERRUPTEUR VA ET VIENT | U | 2
92 | BOUTTON POUSSOIR | U | 9
93 | TABLEAU DE COMMANDE | U | 5
94 | BLOC AUTONOME | U | 12
95 | MISE A LA TERRE | U | 3
96 | CIRCUIT EQUIPOTNTIEL | U | 3
97 | CLIMATISEUR "SPLIT SYSTÈME" DE 9000 BTU | U | 3
98 | SYSTÈME DE CAMERAS DE SURVEILLANCE | ENS | 1
99 | BRANCHEMENT AU RESEAU EXTERIEUR Y/C COFRET DE FACADE | U | 2
TOTAL ELECTRICITE - LUSTRERIE
PEINTURE
100 | PEINTURE GRIFFE SUR FACADES | M2 | 3159
101 | PEINTURE VINYLIQUE INTERIEUR SUR MURS ET PLAFONDS | M2 | 2180
102 | PEINTURE GLYCERPHTALIQUE MATE SUR MURS ET PLAFONDS | M2 | 3269
103 | PEINTURE GLYCERPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIE METALLIQUE | M2 | 35
TOTAL PEINTURE
AMENAGEMENT EXTERIEUR
104 | MUR DE CLOTURE EN AGGLOS DE 20cm AVEC H=2,20m | ML | 185
105 | MUR DE CLOTURE EN AGGLOS DE 20/25cm AVEC GRILLE | ML | 43
106 | REVETEMENT DES ALLEES EN REV-SOL Y/C DALLAGE | M2 | 698
107 | ENGAZONNEMENT Y/C TERRE VEGETAL | M2 | 314
108 | PLANTATION D'ARBRE | U | 35
109 | BOUCHE D'ARROSAGE Y/C ROBINET D'ARROSAGE | U | 7
110 | PORCHE D'ENTREE | Ens | 2
111 | PORTE METALLIQUE D'ENTREE | Ens | 3
TOTAL AMENAGEMENT EXTERIEUR
RECAPITULATION GENERALE
TOTAL GROS ŒUVRE
TOTAL ETANCHEIETE
TOTAL REVETEMENTS DE SOL ET MURS
TOTAL MENUIDERIE BOIS, ALUMINUIM ET METALLIQUE
TOTAL PLOMBERIE - SANITAIRES
TOTAL ELECTRICITE - LUSTRERIE
TOTAL PEINTURE
TOTAL AMENAGEMENT EXTERIEUR
MONTANT TOTAL HT
TVA (20%)
MONTANT TOTAL TTC