AOO sur offre de prix N° 46 /2026/CP Du 17 /11/2026 à 10h00

| TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE SOUK HEBDOMADAIREAU CENTRE DE LA COMMUNE TERRITORIALE ERROUHA -PROVINCE DE ZAGORA- |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF |  |  |  |  |
| N° |  |  | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANTITE | PRIX UNITAIRE ( Hors TV ) EN DH | Montant H.T |
|  |  |  |  |  |  | EN CHIFFRE |  |
| A-TERRASSEMENT |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | FOUILLE EN PLEINE MASSSE DANS TOUS TERRRAIN Y COMPRIS LE ROCHE |  | m3 | 1 699,00 |  |  |
| 2 |  | TERRASSEMENT EN REMBLAIS AVEC APPORT |  | m3 | 120,00 |  |  |
| 3 |  | MISE EN REMBLAIS SANS APPORT OU EVACUATION |  | m3 | 1 699,00 |  |  |
| TOTAL - A -TERRASSEMENT |  |  |  |  |  |  |  |
| B-ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Canalisation en PVC série I Diam 400 mm |  | ml | 150,00 |  |  |
| 5 |  | REGARD A GRILLE Y/C GRILLE EN FONTE D400 |  | U | 5,00 |  |  |
| 6 |  | Regards 1m x 1m y/c tampon en fonte |  | U | 5,00 |  |  |
| 7 |  | Caniveau en béton légèrement armé de 40x40 Grillagé |  | ml | 30,00 |  |  |
| 8 |  | CUNETTE EN BETON TYPE CC1 |  | ml | 240,00 |  |  |
| 9 |  | Branchement au réseau public Y/C FRAIS DE BRANCHEMENT |  | Ens | 1,00 |  |  |
| TOTAL - B - ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE |  |  |  |  |  |  |  |
| C - VOIRIE & REVETEMENT |  |  |  |  |  |  |  |
| VOIRIE ET REVETEMENT |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Fourniture et pose de tout venant GNA 0/31,5 | m3 | 140,00 |  |  |
| 11 |  |  | Fourniture et pose de tout venant GNF 0/40 | m3 | 971,00 |  |  |
| 12 |  |  | F. et pose de bordure de trottoir T4 | ml | 260,00 |  |  |
| 13 |  |  | Revêtement en pavé autobloquant ép. 6cm | m2 | 3 920,00 |  |  |
| 14 |  |  | Revêtement en pavé autobloquant ép. 8cm | m2 | 880,00 |  |  |
| TOTAL - C - VOIRIE & REVETEMENT |  |  |  |  |  |  |  |
| D -ECLAIRAGE PUBLIC |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | MASSIFS DE 80X80XH POUR CANDELABRES RUSTIQUES |  | U | 12,00 |  |  |
| 16 |  | Fourniture et pose de Lampadaire et Luminaire solaire |  | U | 12,00 |  |  |
| TOTAL - D - ECLAIRAGE PUBLIC |  |  |  |  |  |  |  |
| E- CONSTRUCTION DIVERS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A - GROS ŒUVRE |  |  |  |  |  |
|  |  | I - TERRASSEMENT |  |  |  |  |  |
| 17 |  | FOUILLE EN PLEINE MASSE Y /C DANS LE ROCHER |  | m3 | 44,00 |  |  |
| 18 |  | FOUILLE EN TRANCHEES OU EN PUITS Y /C DANS LE ROCHER |  | m3 | 203,00 |  |  |
| 19 |  | MISE EN REMBLAI OU EVACUATION |  | m3 | 247,00 |  |  |
|  |  | II - MACONNERIE EN FONDATIONS |  |  |  |  |  |
| 20 |  | BETON DE PROPRETE |  | m3 | 20,00 |  |  |
| 21 |  | GROS BETON |  | m3 | 38,00 |  |  |
| 22 |  | MACONNERIE DE MOELLONS EN FONDATIONS |  | m3 | 10,00 |  |  |
| 23 |  | MISE A LA TERRE |  | U | 7,00 |  |  |
| 24 |  | ARASE ETANCHE |  | m2 | 93,00 |  |  |
|  |  | III - DALLAGES ET FORMES |  |  |  |  |  |
| 25 |  | HERISSON EN PIERRES SECHES EP 20CM |  | m2 | 172,00 |  |  |
| 26 |  | DALLAGE EN BETON DE 0,15 m Y COMPRIS ACIER |  | m2 | 172,00 |  |  |
| 27 |  | Traitement et ponçage de la surface du dallage en hélicoptère |  | m2 | 172,00 |  |  |
|  |  | IV - BETON ARME EN FONDATION |  |  |  |  |  |
| 28 |  | BETON ARME EN FONDATIONS |  | m3 | 63,00 |  |  |
| 29 |  | ACIERS EN FONDATIONS |  | Kg | 7 186,00 |  |  |
|  |  | V - EGOUTS - CANALISATIONS |  |  |  |  |  |
| 30 |  | CANALISATION EN PVC DIAM 200 |  | ml | 66,00 |  |  |
| 31 |  | REGARD POUR EVACUATION DE 60 x 60 |  | U | 3,00 |  |  |
| 32 |  | Caniveau en béton légèrement armé |  | ml | 44,00 |  |  |
| 33 |  | Fosse sceptique de 20m3 à deux compartiment |  | Ens | 1,00 |  |  |
| 34 |  | puit perdus |  | U | 1,00 |  |  |
|  |  | VI - BETON ARME EN ELEVATION |  |  |  |  |  |
| 35 |  | BETON ARME EN ELEVATION |  | m3 | 47,00 |  |  |
| 36 |  | ACIERS EN ELEVATION |  | Kg | 7 074,00 |  |  |
| 37 |  | Plancher de 15+5 ou 16+4cm |  | m2 | 24,00 |  |  |
|  |  | VII - MACONNERIE EN ELEVATION - ENDUITS |  |  |  |  |  |
| 38 |  | MUR EN AGGLOS DE 20CM |  | m2 | 744,00 |  |  |
| 39 |  | CLOISON EN BRIQUE CREUSES 6T |  | m2 | 21,00 |  |  |
| 40 |  | ENDUITS EXTERIEURS AU MORTIER DE CIMENT |  | m2 | 863,00 |  |  |
| 41 |  | ENDUITS INTERIEURS SUR MURS |  | m2 | 785,00 |  |  |
|  |  | VIII - TRAVAUX DIVERS |  |  |  |  |  |
| 42 |  | RENFORMIS EN BETON |  | m2 | 45,00 |  |  |
| 43 |  | DALLETTE EN BETON |  | m2 | 45,00 |  |  |
| 44 |  | APPUIS DE FENETRE |  | ml | 36,00 |  |  |
| 45 |  | BAGUETTE D'ANGLE |  | U | 56,00 |  |  |
|  |  | B-CHARPENTE METALLIQUE |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Charpente métallique avec couverture autoportante y compris fondations |  | m2 | 1 848,00 |  |  |
| 47 |  | COUVERTURE METALLIQUE AUTOPORTANTE |  | m2 | 187,00 |  |  |
|  |  | C-REVETEMENT DES SOLS ET MURS |  |  |  |  |  |
| 48 |  | SOL EN CARREAUX GRES CERAME DE 40X40 |  | m2 | 104,00 |  |  |
| 49 |  | PLINTHES EN CARREAUX GRES CERAME DE 0,10 m |  | ml | 32,00 |  |  |
| 50 |  | REVETEMENT MURAL EN FAIENCE |  | m2 | 102,00 |  |  |
|  |  | D-ETANCHEITE |  |  |  |  |  |
| 51 |  | FORME DE PENTE ET CHAPE DE LISSAGE |  | m2 | 117,00 |  |  |
| 52 |  | Etanchéité Monocouche auto protégé |  | m2 | 117,00 |  |  |
| 53 |  | Relevé d'étanchéité auto protégé |  | ml | 257,00 |  |  |
| 54 |  | Gargouille avec crapaudine |  | U | 18,00 |  |  |
|  |  | E-MENUISERIE BOIS - FERRONNERIE |  |  |  |  |  |
| 55 |  | RIDEAU METALLIQUE |  | m2 | 108,00 |  |  |
| 56 |  | FENETRE ET CHASSIS EN ALUMINIUM |  | m2 | 27,00 |  |  |
| 57 |  | GRILLES METALLIQUES |  | m2 | 27,00 |  |  |
| 58 |  | PORTE METALLIQUE GRILLAGEE |  | m2 | 52,00 |  |  |
| 59 |  | PORTE PLEINE EN BOIS MASSIF |  | m2 | 8,00 |  |  |
|  |  | F-ELECTRICITE - LUSTRERIE |  |  |  |  |  |
|  |  | I- ALIMENTATION ELECTRIQUE |  |  |  |  |  |
| 60 |  | Frais de branchement au Réseau principale de distribution d’électricité y/c Boite de coupure |  | ENS | 1,00 |  |  |
|  |  | II- MISE A LA TERRE |  |  |  |  |  |
| 61 |  | Liaison équipotentielle secondaires |  | U | 1,00 |  |  |
|  |  | III- TABLEAUX DE PROTECTION |  |  |  |  |  |
| 62 |  | COFFRET DE COMPTEUR A 2 fils |  | U | 16,00 |  |  |
| 63 |  | Tableau de protection Général TGBT |  | U | 1,00 |  |  |
| 64 |  | Tableau de protection |  | U | 16,00 |  |  |
|  |  | IV - CABLES BASSE TENSION |  |  |  |  |  |
| 65 |  | Câble U 1000 R02V 4X 10mm² + T |  | ML | 800,00 |  |  |
|  |  | V-LUSTRERIE |  |  |  |  |  |
| 66 |  | Hublot étanche |  | U | 44,00 |  |  |
| 67 |  | Réglette pour sanitaire avec prise 2P+T 16A |  | U | 2,00 |  |  |
| 68 |  | Bloc autonome de sécurité BEAS 60 Lumens |  | U | 20,00 |  |  |
|  |  | VI- DISTRIBUTION ECLAIRAGE ET PRISES DE COURANT |  |  |  |  |  |
| 69 |  | Foyer lumineux SA |  | U | 32,00 |  |  |
| 70 |  | Foyers lumineux complémentaires |  | U | 23,00 |  |  |
| 71 |  | Foyers Prise de Courant 2P+T 16A |  | U | 31,00 |  |  |
| 72 |  | Foyers Prise de Courant Complémentaires |  | U | 12,00 |  |  |
|  |  | VII- APPAREILLAGE |  |  |  |  |  |
| 73 |  | Interrupteur SA |  | U | 20,00 |  |  |
| 74 |  | Interrupteur SA Etanche |  | U | 3,00 |  |  |
| 75 |  | Prise de courant 2P+T 16A |  | U | 31,00 |  |  |
|  |  | VIII - DISTRIBUTION DIVERS |  |  |  |  |  |
| 76 |  | Alimentation Chauffe-eau |  | U | 1,00 |  |  |
|  |  | G-PLOMBERIE - SANITAIRE |  |  |  |  |  |
|  |  | I- PLOMBERIE |  |  |  |  |  |
| 77 |  | Frais de branchement au Réseau principal du distribution d’eau potable |  | ENS | 1,00 |  |  |
| 78 |  | Equipement Compteur d'eau |  | U | 13,00 |  |  |
|  |  | II-TUBE EN POLYETHYLENE PEHD PN 16 |  |  |  |  |  |
| 79 |  | Tuyauterie en PEHD PN 16 : Ø 50 |  | mL | 120,00 |  |  |
|  |  | III-TUYAUTERIE EN PPR PN16 |  |  |  |  |  |
| 80 |  | Tuyauterie en PPR PN 16 : Ø 20 |  | mL | 92,00 |  |  |
| 81 |  | Tuyauterie en PPR PN 16 : Ø 25 |  | mL | 84,00 |  |  |
|  |  | IV-VANNES-ROBINETS |  |  |  |  |  |
| 82 |  | Vanne d'arrêt en PEHD PN 16 Tous diamètre |  | U | 13,00 |  |  |
| 83 |  | Vanne d'arrêt en PPR PN 16 Tous diamètre |  | U | 13,00 |  |  |
| 84 |  | Robinet de puisage de tout Diamètre |  | U | 17,00 |  |  |
|  |  | V-P.V.C EU-EV et EP |  |  |  |  |  |
| 85 |  | PVC diamètre 40mm |  | mL | 30,00 |  |  |
| 86 |  | PVC diamètre 50mm |  | mL | 6,00 |  |  |
| 87 |  | PVC diamètre 100mm |  | mL | 72,00 |  |  |
| 88 |  | Fourniture et pose de siphon carré de 100x100 mm² |  | U | 3,00 |  |  |
| 89 |  | Fourniture et pose de siphon carré de 200x200mm² |  | U | 12,00 |  |  |
|  |  | VI- APPAREILS SANITAIRES |  |  |  |  |  |
| 90 |  | Siège WC à l'anglaise pour PMR Y/C Accessoires d'assistance en aciers inoxydable |  | U | 1,00 |  |  |
| 91 |  | Siège de W.C à turque |  | U | 4,00 |  |  |
| 92 |  | Lavabo individuel sur colonne |  | U | 1,00 |  |  |
| 93 |  | Chauffe eau électrique capacité 80L |  | U | 1,00 |  |  |
|  |  | VII-PROTECTION CONTRE L'INCENDIE |  |  |  |  |  |
| 94 |  | Extincteur à CO2 de 5 KG |  | U | 16,00 |  |  |
| 95 |  | Extincteur Poudre ABC de 9KG |  | U | 16,00 |  |  |
|  |  | H-PEINTURE |  |  |  |  |  |
| 96 |  | Peinture vinylique sur façade |  | m2 | 863,00 |  |  |
| 97 |  | Peinture vinylique Sur murs intérieurs |  | m2 | 785,00 |  |  |
|  |  | K-AMENAGEMENT EXTERIEURS |  |  |  |  |  |
| 98 |  | Mur de clôture type 1 en béton, moellon, mortier et peinture y/c fondations |  | ml | 298,00 |  |  |
| TOTAL -E -CONSTRUCTION DIVERS |  |  |  |  |  |  |  |
| RECAPITULATION GENERALE |  |  |  |  |  |  |  |
| A |  | TERRASSEMENT |  |  |  |  |  |
| B |  | ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE |  |  |  |  |  |
| C |  | VOIRIE REVETEMENT |  |  |  |  |  |
| D |  | ECLAIRAGE PUBLIC |  |  |  |  |  |
| E |  | CONSTRUCTION DIVERS |  |  |  |  |  |
| TOTAL HT AMENAGEMENT DE LA FORET HYPPICA |  |  |  |  |  |  |  |
| T.V.A à 20% |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL T.T.C. |  |  |  |  |  |  |  |