## 69j-inv-2026
ACADEMIE REGIONALE D’EDUCATIONET DE FORMATION
DE LA REGION CASABLANCA-SETTAT
DIRECTION PROVINCIALE D’EL JADIDA
APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL AU « RABAIS OU A MAJORATION »
N° : 69J/INV/2026 DU 11/11/2026 A 10H
Objet : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU LYCEE COLLEGIAL MOHAMED ZERKTOUNI AU SEIN DU LOTISSEMENT RYAD EL JADIDA A LA COMMUNE TERRITORIALE HAOUZIA, PROVINCE D’EL JADIDA.
BORDEREAU DES PRIX
N°de prix | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Prix . Unit | Total
Hors Taxe
1 | installation de chantier | F | 1 | 14200 | 14200
1- GROS ŒUVRES
A-TERRASSEMENT
2 | Fouille en puits, en rigole ou en tranché dans terrain de toute nature y/C ROCHER | M3 | 1200 | 30 | 36000
3 | mise en remblai en terre selectionnee et ou evacuation aux decharges publiques | M3 | 1200 | 30 | 36000
4 | Apport et mise en place de tout venant sélectionné | M3 | 160 | 35 | 5600
B- MACONNERIE EN FONDATION
5 | Béton de propreté | M3 | 130 | 500 | 65000
6 | Gros béton | M3 | 430 | 650 | 279500
7 | Béton cyclopéen en fondations | M3 | 215 | 500 | 107500
8 | Arase étanche | M2 | 230 | 60 | 13800
C) BETON ARME EN FONDATIONS
9 | Béton pour béton armé en fondations | M3 | 360 | 1100 | 396000
10 | Acier HA FE500 en fondations | Kg | 33000 | 13 | 429000
11 | isorel mou pour coffrage des joints en fondation | ML | 45 | 50 | 2250
D) REGARDS ET CANALISATIONS
12 | Canalisations en buses P.V.C de 150 mm de diamètre | ML | 20 | 100 | 2000
13 | Canalisations en buses P.V.C de 200 mm de diamètre | ML | 130 | 180 | 23400
14 | Canalisations en buses P.V.C de 315 mm de diamètre | ML | 80 | 240 | 19200
15 | Canalisations en buses P.V.C de 400 mm de diamètre | ML | 20 | 300 | 6000
16 | Regards non visitables de 40 x 40 int | U | 12 | 400 | 4800
17 | Regards non visitables de 60 x 60 int | U | 6 | 500 | 3000
18 | Regards type visitables de 60 x 60 | U | 4 | 500 | 2000
19 | Regards type visitables de 80 x 80 | U | 5 | 900 | 4500
20 | Regards de visite | U | 6 | 1500 | 9000
21 | Branchements Particuliers | U | 15 | 800 | 12000
22 | Bouches D'egout a Grille | U | 4 | 1500 | 6000
23 | Regards de Borne | U | 8 | 1200 | 9600
24 | Caniveau en béton de 0.40 m de largeur y compris grille galvanisée | ML | 55 | 400 | 22000
E) DALLAGE
25 | Hérissonnage en pierres sèches pour dallage e=20cm | M2 | 1530 | 30 | 45900
26 | Dalle de forme de 13cm y compris acier et film polyane | M2 | 150 | 200 | 30000
27 | Dalle de forme de 15cm y compris acier et film polyane | M2 | 1380 | 200 | 276000
28 | Trottoir périphérique en béton y compris aciers & caniveaux (Cunette) | M2 | 480 | 140 | 67200
| F) BETON ARME EN ELEVATION |  |  |  | 0
29 | Béton pour béton armé pour tout ouvrage en élévation | M3 | 370 | 1200 | 444000
30 | Acier HA FE 500 en élévation | Kg | 77200 | 14 | 1080800
Plancher en hourdis Creux à poutrelle simple ou jumelée y/c Béton et Acier
31 | Plancher en hourdis de 20+5cm y compris acier | M2 | 25 | 210 | 5250
32 | Plancher en hourdis de 16+5cm y compris acier | M2 | 950 | 200 | 190000
33 | Plancher en hourdis de 16+5Jcm y compris acier | M2 | 350 | 310 | 108500
34 | Plancher en hourdis de 20+5Jcm y compris acier | M2 | 330 | 310 | 102300
35 | Plancher en hourdis de 25+5Jcm y compris acier | M2 | 330 | 310 | 102300
G) MACONNERIE EN ELEVATION
36 | Double cloison en briques creuses | M2 | 1550 | 210 | 325500
37 | Cloisons simples de 10 cm | M2 | 300 | 110 | 33000
38 | Maçonnerie en agglomeres de 20 cm | M2 | 840 | 130 | 109200
H)ENDUITS
39 | Enduit extérieur au mortier de ciment sur mur et plafond | M2 | 2700 | 40 | 108000
40 | Enduit intérieur au mortier de ciment sur mur et plafond | M2 | 5800 | 35 | 203000
41 | Enduit en plâtre taloché | M2 | 40 | 30 | 1200
| I) DIVERS |  |  |  | 0
42 | Couronnement d'acrotère | ML | 490 | 80 | 39200
43 | Dallette en béton armé | M2 | 25 | 110 | 2750
44 | Renformis en béton | M2 | 60 | 100 | 6000
45 | Façon d'appuis de fenêtres | ML | 180 | 80 | 14400
46 | Traitement de joints de dilatation pour sol y compris couvre joint | ML | 30 | 50 | 1500
47 | Traitement de joints de dilatation pour murs et plafonds y compris couvre joint | ML | 80 | 60 | 4800
48 | Traitement de joints étanches en façades | ML | 40 | 80 | 3200
49 | gaines | ML | 100 | 150 | 15000
TOTAL GROS ŒUVRES |  |  |  |  | 4827350
2/ETANCHEITE
50 | Forme de pente et chape de lissage y compris gorge de solin | M2 | 1390 | 35 | 48650
51 | Etanchéité Auto-protégée en bicouche | M2 | 1390 | 130 | 180700
52 | Relief D'étanchéité Bicouche Auto-Protégée | ML | 500 | 80 | 40000
53 | Etanchéité légère des salles d’eau | M2 | 170 | 120 | 20400
54 | Gargouilles et crapaudines en plombe laminé | U | 18 | 320 | 5760
55 | Etanchéité verticale enterres périphérique | M2 | 495 | 110 | 54450
TOTAL ETANCHEITE | TOTAL ETANCHEITE |  |  |  | 349960
3/ REVETEMENT DE SOLS ET MURS
56 | Revêtement du sol en granito-poli blanc y compris plinthes | M2 | 2191 | 130 | 284830
57 | Revêtement en grès cérame antidérapant ou rustique | M2 | 107 | 160 | 17120
58 | Revêtement de mur en carreaux de faillence | M2 | 411 | 110 | 45210
59 | marche et contre marche en GPB | ml | 203 | 95 | 19285
60 | Revetement en mignonette lavée sur sol y/c plinthes et retombée | M2 | 1350 | 100 | 135000
TOTAL REVETEMENT DE SOLS ET MURS : |  |  |  |  | 501445
5/ -MENUISERIE BOIS-ALUMINIUM
MENUISERIE BOIS
61 | Porte en bois
| a) Porte isoplane à 1 ou 2 vantaux | M2 | 64 | 950 | 60800
| b) Porte a lames à 1 ou 2 vantaux | M2 | 112 | 1050 | 117600
62 | Porte de placard | M2 | 15 | 1050 | 15750
MENUISERIE ALUMINIUM
63 | Fenêtre aluminium et Chassis | M2 | 261 | 1100 | 287100
64 | Volet roulant aluminium | M2 | 54 | 750 | 40500
| MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  | 0
65 | Porte métallique vitrée | M2 | 10 | 1300 | 13000
66 | Porte métallique à 1 ou 2 vantaux | M2 | 46 | 1100 | 50600
67 | Grilles de protection décoratives | M2 | 261 | 550 | 143550
TOTAL MENUISERIE BOIS, METTALIQUE ET ALUMINIUM : |  |  |  |  | 728900
6/ ÉLECTRICITÉ - COURANT FORT- COURANT FAIBLE
68 | Branchement de l’école et logement de fonction | Ens | 1 | 60000 | 60000
69 | Boite de coupure électrique étanche | U | 5 | 450 | 2250
70 | Coffret de compteur 4 fils pour école | U | 1 | 500 | 500
71 | Mise à la terre | Ens | 1 | 9500 | 9500
72 | Liaison équipotentielle | U | 3 | 900 | 2700
73 | TGBT | Ens | 1 | 13500 | 13500
74 | Tableau électrique de protection TS3 | Ens | 1 | 3500 | 3500
75 | Tableau électrique de protection TS4 | Ens | 1 | 3500 | 3500
76 | Tableau électrique de protection TE-EXT | Ens | 1 | 4200 | 4200
77 | Câble U1000 R2V 5x16 mm² | ml | 50 | 155 | 7750
78 | Câble U1000 R2V 5x10 mm² | ml | 50 | 98 | 4900
79 | Câble U1000 R2V 5x6 mm² | ml | 50 | 64 | 3200
80 | Tranchée en fouille dans terrain de toute nature y/c Tube PVC double paroi | ml | 100 | 320 | 32000
81 | Regard de tirage de 40x40 | U | 6 | 550 | 3300
82 | Foyer lumineux sur simple allumage normale / etanche | U | 55 | 220 | 12100
83 | Foyer lumineux sur double allumage normale / etanche | U | 20 | 280 | 5600
84 | Foyer lumineux va et vient simple | U | 4 | 300 | 1200
85 | Foyer lumineux va et vient double | U | 2 | 340 | 680
86 | Foyer lumineux bouton poussoir | U | 4 | 290 | 1160
87 | Commande par détecteur de mouvement | U | 2 | 800 | 1600
88 | Foyers lumineux complémentaires | U | 220 | 130 | 28600
89 | Prise de courant 2x16A+T Normal | U | 134 | 220 | 29480
90 | Prise de courant 2x16A+T étanche | U | 2 | 260 | 520
91 | Sirène scolaire pour l'école | U | 1 | 650 | 650
92 | Alimentation VMC | U | 1 | 350 | 350
93 | Alimentation des répartiteurs informatiques | U | 1 | 350 | 350
94 | Panel carre en apparent 60x60 LED | U | 54 | 500 | 27000
95 | Panel carre en encastré 60x60 LED | U | 60 | 450 | 27000
96 | REGLETTE LED 42W 1.2X0.30 | U | 16 | 380 | 6080
97 | PANEL ROND LED | U | 16 | 280 | 4480
98 | Hublot étanche 25W | U | 65 | 240 | 15600
99 | Hublot étanche 12W | U | 28 | 180 | 5040
100 | Fourniture et pose d’un projecteur solaire 100W | U | 8 | 950 | 7600
101 | LUMINAIRE ECLAIRAGE PUBLIC | U | 1 | 1200 | 1200
102 | Bloc autonome d'éclairage de sécurité avec ou sans grille de protection | U | 15 | 700 | 10500
103 | Armoire informatique de 14 Unités avec onduleur 2kVA | ENS | 1 | 14000 | 14000
104 | Panneau de brassage de 16 ports RJ45 FTP CAT.6 ou + | U | 1 | 1200 | 1200
105 | Switch 16 ports | U | 1 | 1700 | 1700
106 | Cordons de brassage RJ45. CAT 6 ou + FTP. L= 1 M | U | 16 | 60 | 960
107 | Cordons de liaison RJ45. CAT 6 ou + FTP. L= 3 M | U | 17 | 90 | 1530
108 | Prise informatique/ téléphonique RJ45 FTP CAT 6 ou + | U | 13 | 230 | 2990
109 | Câble réseau informatique FTP CAT 6 ou + | ML | 350 | 40 | 14000
110 | CENTRALE DE DETECTION INCENDIE | Ens | 1 | 8000 | 8000
111 | DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE | U | 14 | 550 | 7700
112 | AVERTISSEUR SONORE | U | 3 | 650 | 1950
113 | DECLENCHEUR MANUEL (BRIS DE GLACE) | U | 4 | 500 | 2000
114 | INDICATEUR D’ACTION | U | 11 | 250 | 2750
115 | CABLAGE, RACCORDEMENT, ESSAIS, MISE EN SERVICE ET FORMATION | Ens | 1 | 10000 | 10000
TOTAL ÉLECTRICITÉ - COURANT FORT- COURANT FAIBLE : |  |  |  |  | 406370 | -406370
7/ PLOMBERIE - SANITAIRE
116 | Equipement et branchement au réseau de l'eau potable/eau inendie pour Ecole | Ens | 1 | 60000 | 60000
117 | Tuyauterie en PEHD PN 16 DN 63 à 110 | ml | 25 | 110 | 2750
118 | Tuyauterie en PEHD PN 16 DN 25 à 63 | ml | 80 | 80 | 6400
119 | Tuyauterie en PPR PN 20 tout diamètre | ml | 200 | 100 | 20000
120 | Coffret encastré et collecteur EF et EC tout départ | Ens | 5 | 600 | 3000
121 | Vanne d'arrêt tout diamètre y/c regard | U | 6 | 400 | 2400
122 | Vanne d'arrêt tout diamètre | U | 6 | 200 | 1200
123 | Robinet de puisage | U | 15 | 180 | 2700
124 | Tuyauterie en P.V.C diamètre 40 à 75 | ml | 30 | 85 | 2550
125 | Tuyauterie en P.V.C diamètre 75 à 100 | ml | 30 | 95 | 2850
126 | Tuyauterie en P.V.C diamètre 110 | ml | 50 | 100 | 5000
127 | Tuyauterie en P.V.C diamètre 125 | ml | 20 | 110 | 2200
128 | Tuyauterie en P.V.C diamètre 160 | ml | 30 | 120 | 3600
129 | Tuyauterie en P.V.C diamètre 250 | ml | 50 | 180 | 9000
130 | WC a la turque de couleur blanche | U | 30 | 500 | 15000
131 | WC a l’anglaise à chasse basse | U | 5 | 1200 | 6000
132 | Ensemble WC+ Lavabo pour handicapé | U | 2 | 2500 | 5000
133 | Lavabo semi colonne | U | 1 | 1400 | 1400
134 | Lavabo vasque | U | 28 | 1000 | 28000
135 | Lavabo collectifs | U | 10 | 1200 | 12000
136 | Douche encastrée y compris équipement et receveur | U | 13 | 1600 | 20800
137 | Glace miroir | m² | 5 | 220 | 1100
138 | Distributeur de papier hygienique | U | 6 | 200 | 1200
139 | Distributeur de savon liquide | U | 6 | 100 | 600
140 | Poste robinet d'incendie arme (RIA) DN 25 | U | 7 | 3000 | 21000
141 | Tuyauterie en acier galvanisé DN28/34 | ml | 35 | 105 | 3675
142 | Tuyauterie en acier galvanisé DN37/42 | ml | 40 | 150 | 6000
143 | Tuyauterie en acier galvanisé DN42/48 | ml | 25 | 200 | 5000
144 | Tuyauterie en acier galvanisé DN54/60 | ml | 15 | 250 | 3750
145 | Extincteur CO2 de 5Kg | U | 4 | 1200 | 4800
146 | Extincteur à poudre polyvalente de 6L | U | 4 | 1100 | 4400
147 | Poteau incendie | U | 1 | 2400 | 2400
148 | Ventilateur de gaine 120m3/h | ENS | 1 | 1500 | 1500
149 | Gaine circulaire souple en pvc diamètre 125∅ | ML | 6 | 150 | 900
150 | Extracteur WC | Ens | 2 | 350 | 700
TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  | 268875
8 / PEINTURE - VITRERIE
151 | Peinture extralite sur façade | M2 | 1703 | 25 | 42575
152 | Peinture glycérophtalique mate sur mur et plafond interieurs | M2 | 2807 | 30 | 84210
153 | Peinture glycérophtalique laquée sur ferronnerie | M2 | 760.8 | 40 | 30432
154 | Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie bois | M2 | 458.4 | 35 | 16044
TOTAL PEINTURE - VITRERIE : |  |  |  |  | 173261
9/ AMENAGEMENTS EXTERIEURS
155 | Terrain de sport | M2 | 1056 | 280 | 295680
156 | MUR DE CLOTURE DE FAÇADE PRINCIPALE Y/C PORTES METALLIQUE | ml | 165 | 800 | 132000
157 | Mur de cloture mitoyen en agglos de 2.20m de hauteur | ml | 195 | 700 | 136500
158 | Brdure trottoire T4 | ml | 281 | 110 | 30910
159 | Hampe porte drapeau | U | 1 | 1200 | 1200
160 | Enseigne de l'école en arabe et français et amazigh | U | 1 | 10000 | 10000
TOTAL AMENAGEMENTS EXTERIEURS : |  |  |  |  | 606290
1 | GROS ŒUVRE |  | 4827350
2 | ETANCHEITE |  | 349960
3 | REVETEMENT DES SOLS ET MURS |  | 501445
4 | MENUISERIE BOIS, METALLIQUE |  | 728900
5 | ELECTRICITE- LUSTRERIE |  | 406370
6 | PLOMBERIE- SANITAIRE |  | 268875
7 | PEINTURE-VITRERIE |  | 173261
8 | AMENAGEMENTS EXTERIEURS |  | 606290
TOTAL H.T |  |  | 7862451
TVA 20% |  |  | 1572490.2
TOTAL T.T.C |  |  | 9434941.2
RABAIS OU MAJORATION EN %
RABAIS OU MAJORATION EN VALEUR
TOTAL APRES RABAIS OU MAJORATION