## BPDE
BORDEREAU DES PRIX ET DETAIL ESTIMATIF TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA FACULTE DES LANGUES, DES ARTS ET DES SCIENCES HUMAINES (FLASH) ET DE LA FACULTE D'ECONOMIE ET DE GESTION (FEG) RELEVANT DE L'UNIVERSITE HASSAN 1ER DE SETTAT
N° du prix | Désignation des prestations | Unité | Quantité | Prix unitaire en DHs (hors TVA) | Prix total en DHs (hors TVA)
LOT 100 GROS ŒUVRE- CHARPENTE METALLIQUE
TERRASSEMENT ET TRAVAUX PREPARATOIRES
101 | Decapage , preparation et nettoyage de terain
| Le mètre carré | M2 | 40000
102 | Fouilles en plein masse
| Le mètre cube | M3 | 27900
103 | Fouilles en rigoles ou en puits dans tous terrains
| Le mètre cube | M3 | 8418
104 | Evacuation à la decharge publique ou mise en remblai
| Le mètre cube | M3 | 36318
105 | Remblai en tout venant compacté
| Le mètre cube | M3 | 18958
Maçonnerie et travaux divers en fondations
106 | Maçonnerie en Béton cyclopéen
| Le mètre cube | M3 | 2417
107 | Gros béton
| Le mètre cube | M3 | 3167
108 | Béton de propreté
| Le mètre cube | M3 | 561
109 | Arase étanche
| Le mètre carré | M² | 4038
110 | traversée de maçonnerie ou béton enterres
| L'unité | U | 100
Mise à la terre
111 | Cable en cuivre 28mm2
| Le mètre linèaire | ML | 2600
112 | Regards de terre y compris piquet
| L'unité | U | 12
Béton armé en fondations
113 | Béton pour béton armé en fondations
| Le mètre cube | M3 | 3662
114 | Armature en acier HA pour beton armé en fondation
| Le kilogramme | Kg | 366200
Egouts et canalisations
115 | Buse DN 200MM en PVC
| Le mètre linéaire | ML | 1500
116 | Buse DN 250MM en PVC
| Le mètre linéaire | ML | 900
117 | Buse DN 315MM en PVC
| Le mètre linéaire | ML | 900
118 | Buse DN 355MM en PVC
| Le mètre linéaire | ML | 1100
119 | Buse DN 400MM en PVC
| Le mètre linéaire | ML | 700
120 | Buse DN 450MM en PVC
| Le mètre linéaire | ML | 550
Regards visitable ou non visitable pour toute profondeur :
121 | Regards visitables de 0,60x0,60m int pour toute profondeur
| L'unité | U | 53
122 | Regards visitables de 0,80x0,80m int pour toute profondeur
| L'unité | U | 40
123 | Regards visitables de 1,00x1,00m int pour toute profondeur
| L'unité | U | 90
124 | Regards non visitables de 0,40x0,40m int pour toute profondeur
| L'unité | U | 450
125 | Regards non visitables de 0,60x0,60m int pour toute profondeur
| L'unité | U | 230
126 | Caniveau non visitable pour toute profondeur
| Le mètre linéaire | ML | 450
127 | Branchement d'assainissement au réseau public
| L'ensemble | ENS | 1
Formes et dallages
128 | Tout venant Compactée de 30cm d'ép; y compris film polyane
| Ouvrage payé au mètre carré | M² | 13972
129 | Forme en béton de 0,13m à 0,15m d’epaisseur y compris acier
| Ouvrage payé au mètre carré | M² | 13972
130 | Béton coffré pour marches et rampes
| Le mètre cube | M3 | 65
131 | Trottoirs en béton armé y/c caniveau avec trape perforée
| Le mètre linéaire | M² | 2423
Béton armé en élévation
132 | Béton pour béton armé en élévation
| Le mètre cube | M3 | 4099
133 | Armatures en acier HA pour béton armé en élévation pour tous ouvrages en béton
| Le kilogramme | Kg | 614850
134 | Fourniture et pose des poutres précontraintes de toute dimension suivant plan y compris armature
| Le mètre linéaire | ML | 1800
135 | Couronnement d'acrotère y compris larmier
| Le mètre linéaire | ML | 2018
136 | Appuis de fenêtres y compris larmiers
| Le mètre linéaire | ML | 4200
137 | Dallettes en béton armé pour paillasses et placards
| Le mètre carré | M2 | 1250
138 | Dallettes couvre joints en béton armé
| Le mètre linéaire | ML | 700
139 | Traitement de joint de dilatation y/c couvre-joint pour sol
| Le mètre linéaire | ML | 700
140 | Traitement de joint de dilatation y/c couvre-joint pour murs et plafonds
| Le mètre linéaire | ML | 638
141 | Traitement de joint de dilatation en facades
| Le mètre linéaire | ML | 638
Planchers en corps creux
142 | Plancher en hourdis 12+4 et 15+5
| Le mètre carré | M2 | 5772
143 | Plancher en hourdis 20+5
| Le mètre carré | M2 | 6261
144 | Plancher en hourdis 20+5 jumelées
| Le mètre carré | M2 | 250
145 | Plancher en hourdis 25+5
| Le mètre carré | M2 | 650
146 | Plancher en hourdis 25+5 jumelées
| Le mètre carré | M2 | 1708
147 | Plancher en hourdis 30+5
| Le mètre carré | M2 | 4260
148 | Plancher en hourdis 30+5 jumelées
| Le mètre carré | M2 | 4035
Travaux divers en élévation
149 | Renformis en béton (Placards, paillasse et mise à niveau)
| Le mètre carré | M2 | 1600
150 | Socles en béton
| Le mètre cube | M3 | 20
151 | Souche de gaine en terrasse
| L'unité | U | 46
Maçonnerie et cloisonnement
152 | Double cloisons en briques creuses de 8+6 trous
| Le mètre carré | M2 | 16000
153 | Cloisons en briques creuses de 6 trous
| Le mètre carré | M2 | 12500
154 | Agglomérés creux en béton de 20cm
| Le mètre carré | M2 | 2400
155 | Habillage en briques de 3T
| Le mètre carré | M2 | 320
Enduits
156 | Enduits extérieurs au mortier de ciment lisse y/c joints creux
| Le mètre carré | M2 | 9750
157 | Enduits intérieurs au mortier de ciment sur murs
| Le mètre carré | M2 | 40000
158 | Enduits intérieurs sur plafonds
| Le mètre carré | M2 | 46000
CHARPENTE METALLIQUE ET TRAVAUX DIVERS
159 | Charpente métallique
| Le kilogramme | KG | 108250
160 | Couverture en tôle double peau en acier galvanise et prelaque
| Le mètre carré | M2 | 3750
161 | Bardage métallique en tôle d'acier galvanisé
| Le mètre carré | M2 | 608
162 | système d'évacuation y compris goutières
| Le forfait | F | 1
Total LOT 100 GROS ŒUVRE- CHARPENTE METALLIQUE
LOT 200 ETANCHEITE
201 | Forme de pente
| Le mètre carré | M2 | 13498
202 | Chape de lissage
| Le mètre carré | M2 | 13498
203 | Gorge pour solin
| Le mètre linéaire | ML | 2018
204 | Isolation thèrmique
| Le mètre carré | M2 | 13498
205 | Ecran pare vapeur
| Le mètre carré | M2 | 13498
206 | Complexe d'étanchéité Bicouche
| Le mètre carré | M2 | 13498
207 | Etanchéité des relevés y/c protection
| Le mètre linéaire | ML | 2018
208 | Protection des relevés en mortier de ciment grillagé
| Le mètre linéaire | ML | 2018
209 | Protection mécanique en dalots
| Le mètre carré | M2 | 13498
210 | Protection en carreaux de ciment
| Le mètre carré | M2 | 242
211 | Etancheité des jardinières
| Le mètre carré | M2 | 300
212 | Etanchéité légère
| Le mètre carré | M2 | 2053
213 | Fourniture et pose de gargouille
| L'unité | U | 100
214 | Etancheité verticale des voiles enterrés
| Le mètre carré | M2 | 2340
Total LOT 200 ETANCHEITE
LOT- 300- REVETEMENTS SOL ET MURS
REVETEMENTS SOL
301 | Revêtement sol en carreaux compacto rectifié 60x120 y/c plinthe de 10 cm de heuteur
| le mètre carré : | M² | 1150
302 | Revêtement sol en carreaux compacto rectifié 60x60 y/c plinthe de 10 cm de hauteur
| le mètre carré : | M² | 1050
303 | Revêtement sol carreaux grès cérame 60x120 cm y/c plinthes de 10 cm de hauteur
| le mètre carré : | M² | 6000
304 | Revêtement sol carreaux grès cérame 60x60 cm y/c plinthes de 10 cm de hauteur
| le mètre carré : | M² | 8000
305 | Revêtement sol carreaux grès cérame 30x60 cm y/c plinthes de 10 cm de hauteur
| le mètre carré : | M² | 950
306 | Revêtement sol en carreaux grès cérame antidérapant de 60x60 y/c plinthes de 10 cm de hauteur type 1
| le mètre carré : | M² | 250
307 | Revêtement sol en carreaux grès cérame antidérapant 60x60 y/c plinthes de 10 cm de hauteur type 2
| le mètre carré : | M² | 1300
308 | Revêtement sol carreaux technique grès cérame de 30x30 y/c plinthes de 10 cm de hauteur
| le mètre carré : | M² | 1750
309 | Revêtement sol en granito poli y/c plinthes de 10 cm de hauteur
| le mètre carré : | M² | 320
310 | Revêtement sol béton ciré
| le mètre carré : | M² | 80
311 | Revêtement sol souple en PVC y compris sous couche en granito-polis et plinthes de 10 cm en PVC
| le mètre carré : | M² | 3500
312 | Plinthes en PVC
| le mètre carré : | ML | 300
313 | Nez de marches en aluminium
| le mètre carré : | ML | 300
314 | Revêtement de sol en moquette y compris plinthe de 10 cm en bois
| le mètre carré : | M² | 500
315 | Revêtement de sol en parquet stratifié y compris plinthe de 10 cm
| le mètre carré : | M² | 80
316 | Revêtement de sol en marbre local y compris plinthe de 10 cm, type 1
| le mètre linéaire : | M² | 650
317 | Revêtement de sol en marbre local y compris plinthe de 10 cm, type 2
| le mètre linéaire : | Ml | 4000
318 | Revêtement de sol en marbre local y compris plinthe de 10 cm, type 3
| le mètre linéaire : | Ml | 900
319 | Revêtement tablette en granit y compris retombée et plinthe
| le mètre carré : | M² | 150
320 | Revêtement tablette en solid surface y compris vasque
| le mètre carré : | M² | 10
321 | Revêtement en résine époxy
| le mètre carré : | M² | 300
REVETEMENTS MURAL
322 | Revêtement mural en carreaux grès cérame 60x60 cm
| le mètre carré : | M² | 1260
323 | Revêtement mural en carreaux grès cérame de 30x60, type 1
| le mètre carré : | M² | 2600
324 | Revêtement mural en carreaux grès cérame de 30x60, type 2
| le mètre carré : | M² | 690
325 | Revetement mural acoustique en bois
| le mètre carré : | M² | 570
326 | Revetement mural en HPL
| le mètre carré : | M² | 300
327 | Revetement mural en panneau adhésif lavable décorartif
| le mètre carré : | M² | 370
328 | Revêtement mural décorative à effet relief
| le mètre carré : | M² | 500
329 | Revêtement en zellige traditionnel
| le mètre carré : | M² | 50
330 | Revêtement Acoustique en BA13
| le mètre carré : | M² | 20
REVETEMENTS FACADE
331 | Panneaux en aluminium composite, effet corten
| L'unité | M² | 1110
332 | Revêtement mural en pierre de Taza
| L'unité | M² | 4500
Total lot - 300-REVETEMENT SOLS ET MURS
Total lot - 400- FAUX PLAFOND
401 | Faux plafond en BA13 y/c joint creux
| le mètre carré : | M² | 13700
402 | Faux plafond en BA13 décoratif y/c joint creux
| le mètre carré : | M² | 550
403 | Faux plafond en BA13 hydrofuge y/c joint creux
| le mètre carré : | M² | 1300
404 | Faux plafond modulaire 60x120 y/c joint creux
| le mètre carré : | M² | 3150
405 | Faux plafond acoustique en bois y/c joint creux
| le mètre carré : | M² | 485
406 | Faux plafond en bois sculpté y/c joint creux
| le mètre carré : | M² | 65
407 | Faux plafond modulaire hydrofuge, antibactérien y/c joint creux
| le mètre carré : | M² | 40
408 | Faux plafond modulaire acoustique 60x60 cm y/c joint creux
| le mètre carré : | M² | 250
409 | Enduit de plâtre taloché
| le mètre carré : | M² | 1900
410 | Faux plafond Métallique y compris bande en BA 13 et joint creux
| le mètre carré : | M² | 500
Total lot - 400- FAUX PLAFOND
LOT- 500- MENUISERIE ALUMINIUM - BOIS - METALLIQUE
MENUISERIE ALUMINIUM
501 | Fenêtres en aluminium avec parties fixes et parties ouvrantes à la françaises en double vitrage
| le mètre carré : | M² | 1800
502 | Châssis en aluminium ouvrant à soufflets ou à la francaise ou coulissant
| le mètre carré : | M² | 20
503 | Portes vitrées en aluminium à un ou deux vantaux ouvrants à la françaises avec ou sans imposte
| le mètre carré : | M² | 160
504 | Portes en aluminium à un ou deux vantaux ouvrants à la françaises avec ou sans imposte
| le mètre carré : | M² | 250
505 | Murs rideaux en aluminium avec des ouvrants à soufflets et parties fixes et/ou portes ouvrants à la française
| le mètre carré : | M² | 750
506 | Cloison amovible en aluminium y compris porte
| le mètre carré : | M2 | 700
507 | Ensemble vitré avec des fenêtres en aluminium avec parties ouvrantes à la française
| le mètre carré : | M2 | 800
508 | Garde-corps en verre feuilleté y compris main courante
| le mètre carré : | M² | 550
509 | Fenetre Fixe à Vitrage acoustique régie technique
| le mètre carré : | M² | 55
510 | Brises soleil en aluminium type 1
| le mètre carré : | M² | 200
511 | Brises soleil en aluminium type 2
| le mètre carré : | M² | 2000
MENUISERIE BOIS
512 | Porte en bois isoplane à joints à un ou deux vantaux ouvrants à la française (en HPL)
| le mètre carré : | M² | 1000
513 | Porte en bois coupe-feu 1/2h à un vantail ou à deux vantaux ouvrant à la française y compris ferme porte et selecteur de porte
| le mètre carré : | M² | 400
514 | Porte en bois coupe-feu 1h à un vantail ou à deux vantaux ouvrant à la française y compris ferme porte et selecteur de porte
| le mètre carré : | M² | 50
515 | Porte en bois capitonné à un vantail ou à deux vantaux ouvrant à la française
| le mètre carré : | M² | 20
516 | Porte en bois capitonné coupe feu 1/2H à un vantail ou à deux vantaux ouvrant à la française
| le mètre carré : | M² | 5
517 | Parois de séparation en HPL y compris portes
| le mètre linéaire : | M² | 350
MENUISERIE METALLIQUE
518 | Porte métallique pleine à un ou deux vantaux ouvrants à la française
| le mètre carré : | M² | 20
519 | Porte métallique grillagé motorisée à deux vantaux ouvrants à la française
| le mètre carré : | M² | 30
520 | Garde corps métallique
| mètre linéaire : | ML | 400
521 | Main courante escalier
| mètre linéaire : | ML | 700
DIVERS
522 | Skydome exutoire de désenfumage
| Unité | U | 24
523 | Verrière toiture
| le mètre carré : | M² | 25
524 | FILM AUTO-ADHESIF POUR VITRAGE
| Le mètrecarré : | M² | 700
Total lot - 500- MENUISERIE ALUMINIUM - BOIS - METALLIQUE
LOT 600-700-800-900 ELECTRICITE
600 | COURANT FORT
601 | Amenagement complet du local poste de livraison PL
| L'ensemble | ENS | 1
602 | Cellule Motorisée Arrivée/Départ étanche extensible pour PL
| Unité | U | 2
603 | Cellule motorisée de couplage étanche extensible pour PL
| Unité | U | 1
604 | Cellule comptage HTA extensible pour PL
| Unité | U | 1
605 | Cellule protection generale double sectionnement extensible pour PL
| Unité | U | 1
606 | Cellule arrivee/depart disjoncteur motorisee extensible pour PL
| Unité | U | 2
607 | Poste asservi pour telecommande et telemesure
| L'ensemble | ENS | 1
608 | Mise à la terre du poste de livraison et de transformation PL
| Unité | U | 1
609 | Construction du local poste de transformation
| L'ensemble | ENS | 2
610 | Construction du local du groupe electrogene y/c VMC, PC et électricité
| L'ensemble | ENS | 2
611 | Cellule interrupteur-sectionneur extensible motorisée étanche (ARRIVEE/DEPART)
| Unité | U | 4
612 | Cellule de protection transformateur extensible étanche
| Unité | U | 2
613 | Liaison HTA
| L'ensemble | ENS | 2
614 | Transformateur HTA/BT 630 KVA
| L'ensemble | ENS | 1
615 | Transformateur HTA/BT 400 KVA
| L'ensemble | ENS | 1
616 | Equipement de sécurité pour Postes
| L'ensemble | ENS | 3
617 | Eclairage, pc et ventilation du local
| L'ensemble | ENS | 3
618 | Verrouillage
| L'ensemble | ENS | 2
619 | Comptage d'energie
| L'ensemble | ENS | 1
620 | Liaison BT
| L'ensemble | ENS | 2
621 | Dispositif de détection et signalisation de défauts sur les câbles HTA
| L'ensemble | ENS | 2
622 | Mise à la terre du poste transformateur
| L'ensemble | ENS | 2
623 | Batteries de compensation automatique à vide du transformateur
| L'ensemble | ENS | 2
624 | Batteries de compensation automatique (relèvement de Cos PHI)
| L'ensemble | ENS | 2
625 | AGBTposte 1 y/c disjoncteurs debrochables pour poste 1
| L'ensemble | ENS | 1
626 | AGBTposte 2 y/c disjoncteurs debrochables pour poste 2
| L'ensemble | ENS | 1
627 | Alimentation sans coupure (ONDULEUR 30KVA) autonomie 30min
| Unité | U | 2
628 | Groupe élecrogène de secours 160 KVA
| L'ensemble | ENS | 1
629 | Groupe élecrogène de secours 100 KVA
| L'ensemble | ENS | 1
630 | Sous compteur d’énergie
| Unité | U | 2
631 | Tableau général basse tension normal T.G.B.T.N
| Unité | U | 2
632 | Tableau général basse tension normal/secours T.G.B.T.N/S
| Unité | U | 2
633 | Tableau général ondulé T.G.O
| Unité | U | 2
634 | Tableau général de sécurité T.G.S
| Unité | U | 2
635 | Armoire inverseur motorisé de source auto/manu pour groupe 1
| Unité | U | 1
636 | Armoire inverseur motorisé de source auto/manu pour groupe 2
| Unité | U | 1
Tableaux électriques secondaires
637 | TE1.FLASH.RDC.N: bloc sanitaires
| Unité | U | 1
638 | TE2.FLASH.RDC.N: Amphi 4
| Unité | U | 1
639 | TE3.FLASH.RDC.N: Amphi 3
| Unité | U | 1
640 | TE4.FLASH.RDC.N: Amphi 2
| Unité | U | 1
641 | TE5.FLASH.RDC.N: Amphi 1
| Unité | U | 1
642 | TE6.FLASH.RDC.N: bloc sanitaires à coté de maison de l'humanité
| Unité | U | 1
643 | TE7.FLASH.RDC.N: Maison de l'humanité RDC
| Unité | U | 1
644 | TE8.FLASH.RDC.N: Administration RDC
| Unité | U | 1
645 | TE9.FLASH.RDC.N: Bloc enseignant RDC
| Unité | U | 1
646 | TE10.FLASH.RDC.N: bloc affaires estudiantines
| Unité | U | 1
647 | TE11.FLASH.RDC.N: Bloc locaux sociaux
| Unité | U | 1
648 | TE12.FLASH.RDC.N: Bloc stockage mobilier
| Unité | U | 1
649 | TE13.FLASH.RDC.N: Vestiaire
| Unité | U | 1
650 | TE14.FLASH.RDC.N: Locaux techniques
| Unité | U | 1
651 | TEG.FLASH.ETG1.N: Tableau général du bloc pédagogique ETG1
| Unité | U | 1
652 | TE1.FLASH.ETG1.N: Tableau secondaire 1 du bloc pédagogique ETG1
| Unité | U | 1
653 | TE2.FLASH.ETG1.N: Tableau secondaire 2 du bloc pédagogique ETG1
| Unité | U | 1
654 | TE3.FLASH.ETG1.N: Maison de l'humanité ETG1
| Unité | U | 1
655 | TE4.FLASH.ETG1.N: Administration ETG1
| Unité | U | 1
656 | TE5.FLASH.ETG1.N: Bloc enseignant ETG1
| Unité | U | 1
657 | TEG.FLASH.ETG2.N: Tableau général du bloc pédagogique ETG2
| Unité | U | 1
658 | TE1.FLASH.ETG2.N: Tableau secondaire 1 du bloc pédagogique ETG2
| Unité | U | 1
659 | TE2.FLASH.ETG2.N: Tableau secondaire 2 du bloc pédagogique ETG2
| Unité | U | 1
660 | TE3.FLASH.ETG2.N: Administration ETG2
| Unité | U | 1
661 | TEG.FLASH.ETG3.N: Tableau général du bloc pédagogique ETG3
| Unité | U | 1
662 | TE1.FLASH.ETG3.N: Tableau secondaire 1 du bloc pédagogique ETG3
| Unité | U | 1
663 | TE2.FLASH.ETG3.N: Tableau secondaire 2 du bloc pédagogique ETG3
| Unité | U | 1
664 | TE1.FLASH.RDC.N/S: Guérite 1 FLASH
| Unité | U | 1
665 | TE2.FLASH.RDC.N/S: Guérite 2 FLASH
| Unité | U | 1
666 | TE3.FLASH.RDC.N/S: Eclairage extérieur FLASH
| Unité | U | 1
667 | TE2.FLASH.RDC.OND:Tableau électrique ondulé d'amphi 4
| Unité | U | 1
668 | TE3.FLASH.RDC.OND:Tableau électrique ondulé d'amphi 3
| Unité | U | 1
669 | TE4.FLASH.RDC.OND: Tableau électrique ondulé d'amphi 2
| Unité | U | 1
670 | TE5.FLASH.RDC.OND: Tableau électrique ondulé d'amphi 1
| Unité | U | 1
671 | TE7.FLASH.RDC.OND:Tableau électrique ondulé de MAISON DE L'HUMANITE
| Unité | U | 1
672 | TE8.FLASH.RDC.OND:Tableau électrique ondulé de RDC ADMINISTRATION
| Unité | U | 1
673 | TE9.FLASH.RDC.OND:Tableau électrique ondulé de BLOC ENSEIGNANT
| Unité | U | 1
674 | TE10.FLASH.RDC.OND:Tableau électrique ondulé de BLOC AFFAIRES ESTUDIANTINES
| Unité | U | 1
675 | TE11.FLASH.RDC.OND: Tableau électrique ondulé des LOCAUX SOCIAUX
| Unité | U | 1
676 | TE1.FLASH.ETG1.OND:Tableau électrique ondulé de Bloc Pédagogique ETG1
| Unité | U | 1
677 | TE1.FLASH.ETG2.OND:Tableau électrique ondulé de Bloc Pédagogique ETG2
|  | U | 1
678 | TE1.FLASH.ETG3.OND:Tableau électrique ondulé de Bloc Pédagogique ETG3
| Unité | U | 1
679 | TE1.RDC.N: Centre de documentation
| Unité | U | 1
680 | TE1.FEG.RDC.N: Bloc laboratoire et recherche RDC
| Unité | U | 1
681 | TE2.FEG.RDC.N: Bloc sanitaires à coté de laboratoire et recherche
| Unité | U | 1
682 | TE3.FEG.RDC.N: Amphi 8
| Unité | U | 1
683 | TE4.FEG.RDC.N: Amphi 7
| Unité | U | 1
684 | TE5.FEG.RDC.N: bloc sanitaires à coté d'Amphi 7
| Unité | U | 1
685 | TE6.FEG.RDC.N: Amphi 6
| Unité | U | 1
686 | TE7.FEG.RDC.N: Amphi 5
| Unité | U | 1
687 | TE8.FEG.RDC.N: bloc sanitaires à coté d'Amphi 5
| Unité | U | 1
688 | TE9.FEG.RDC.N: Amphi 4
| Unité | U | 1
689 | TE10.FEG.RDC.N: Amphi 3
| Unité | U | 1
690 | TE11.FEG.RDC.N: Amphi 2
| Unité | U | 1
691 | TE12.FEG.RDC.N: Amphi 1
| Unité | U | 1
692 | TE13.FEG.RDC.N: Bloc sanitaires
| Unité | U | 1
693 | TE14.FEG.RDC.N: Bloc locaux sociaux
| Unité | U | 1
694 | TE15.FEG.RDC.N: Bloc département d'enseignement RDC
| Unité | U | 1
695 | TE16.FEG.RDC.N: Bloc affaires estudiantines
| Unité | U | 1
696 | TE17.FEG.RDC.N: Bloc administration RDC
| Unité | U | 1
697 | TE18.FEG.RDC.N: Bloc stockage mobilier
| Unité | U | 1
698 | TEG.FEG.ETG1.N: Tableau général du bloc pédagogique FEG ETG1
| Unité | U | 1
699 | TE1.FEG.ETG1.N: Bloc laboratoire et recherche ETG1
| Unité | U | 1
700 | TE2.FEG.ETG1.N: Tableau secondaire 1 du bloc pédagogique ETG1
| Unité | U | 1
701 | TE3.FEG.ETG1.N: Tableau secondaire 2 du bloc pédagogique ETG1
| Unité | U | 1
702 | TE4.FEG.ETG1.N: Tableau secondaire 3 du bloc pédagogique ETG1
| Unité | U | 1
703 | TE5.FEG.ETG1.N: Bloc département d'enseignement ETG1
| Unité | U | 1
704 | TE6.FEG.ETG1.N: Bloc administration ETG1
| Unité | U | 1
705 | TEG.FEG.ETG2.N: Tableau général du bloc pédagogique FEG ETG2
| Unité | U | 1
706 | TE1.FEG.ETG2.N: Tableau secondaire 1 du bloc pédagogique ETG2
| Unité | U | 1
707 | TE2.FEG.ETG2.N: Tableau secondaire 2 du bloc pédagogique ETG2
| Unité | U | 1
708 | TE3.FEG.ETG2.N: Tableau secondaire 3 du bloc pédagogique ETG2
| Unité | U | 1
709 | TE4.FEG.ETG2.N: Bloc administration ETG2
| Unité | U | 1
710 | TE1.RDC.N/S: Centre de conférence
| Unité | U | 1
711 | TE2.FEG.RDC.N/S: Guérite 1 FEG
| Unité | U | 1
712 | TE3.FEG.RDC.N/S: Guérite 2 FEG
| Unité | U | 1
713 | TE4.FEG.RDC.N/S: Guérite 3 FEG
| Unité | U | 1
714 | TE5.FEG.RDC.N/S: Eclairage extérieur FEG
| Unité | U | 1
715 | TE1.RDC.OND:Tableau électrique ondulé de Centre de documentation
| Unité | U | 1
716 | TE1.FEG.RDC.OND:Tableau électrique ondulé de Bloc laboratoire et Recherche RDC
| Unité | U | 1
717 | TE3.FEG.RDC.OND: Tableau électrique ondulé d'amphi 8
| Unité | U | 1
718 | TE4.FEG.RDC.OND: Tableau électrique ondulé d'amphi 7
| Unité | U | 1
719 | TE6.FEG.RDC.OND:Tableau électrique ondulé d'amphi 6
| Unité | U | 1
720 | TE7.FEG.RDC.OND:Tableau électrique ondulé d'amphi 5
| Unité | U | 1
721 | TE9.FEG.RDC.OND:Tableau électrique ondulé d'amphi 4
| Unité | U | 1
722 | TE10.FEG.RDC.OND:Tableau électrique ondulé d'amphi 3
| Unité | U | 1
723 | TE11.FEG.RDC.OND: Tableau électrique ondulé d'amphi 2
| Unité | U | 1
724 | TE12.FEG.RDC.OND:Tableau électrique ondulé d'amphi 1
| Unité | U | 1
725 | TE14.FEG.RDC.OND:Tableau électrique ondulé des LOCAUX SOCIAUX
| Unité | U | 1
726 | TE15.FEG.RDC.OND:Tableau électrique ondulé de département d'enseignement RDC
| Unité | U | 1
727 | TE16.FEG.RDC.OND:Tableau électrique ondulé de BLOC AFFAIRES ESTUDIANTINES
| Unité | U | 1
728 | TE17.FEG.RDC.OND: Tableau électrique ondulé de RDC ADMINISTRATION
| Unité | U | 1
729 | TE2.FEG.ETG1.OND:Tableau électrique ondulé de Bloc Pédagogique ETG1
| Unité | U | 1
730 | TE1.FEG.ETG2.OND:Tableau électrique ondulé de Bloc Pédagogique ETG2
| Unité | U | 1
731 | TE1.RDC.NS.OND:Tableau électrique ondulé de SALLE DE CONFERENCE
| Unité | U | 1
732 | Tableaux de protections divers
| Unité | U | 4
Tranchée et canalisations
733 | Tranchée en fouille dans terrain de toute nature
| mètre linéaire | ML | 1600
734 | Tube PVC double paroi Ø 200MM
| mètre linéaire | ML | 1400
735 | Tube PVC double paroi Ø 160MM
| mètre linéaire | ML | 800
736 | Tube PVC double paroi Ø 110MM
| mètre linéaire | ML | 1000
737 | Tube PVC double paroi Ø 75MM
| mètre linéaire | ML | 800
738 | Caniveau 150 X 80 CM
| mètre linéaire | ML | 200
Regard de tirage
739 | Regard de tirage de 100x100cm
| Unité | U | 3
740 | Regard de tirage de 80x80cm
| Unité | U | 100
741 | Regard de tirage de 60x60cm
| Unité | U | 100
742 | Regard de tirage de 40x40cm
| Unité | U | 100
Câble d’alimentation basse tension
743 | Câble U 1000RO2V 1x300mm²
| mètre linéaire | ML | 300
744 | Câble U 1000RO2V 1x240mm²
| mètre linéaire | ML | 800
745 | Câble U 1000RO2V 1x185mm²
| mètre linéaire | ML | 600
746 | Câble U 1000RO2V 1x150mm²
| mètre linéaire | ML | 1600
747 | Câble U1000RO2V 4X120 MM²+T
| mètre linéaire | ML | 1000
748 | Câble U1000RO2V 4X95 MM²+T
| mètre linéaire | ML | 1000
749 | Câble U-1000 RO2V 4X70 MM² +T
| mètre linéaire | ML | 800
750 | Câble U-1000 RO2V 4X50 MM² +T
| mètre linéaire | ML | 1000
751 | Câble U-1000 RO2V 4X35MM²+T
| mètre linéaire | ML | 2500
752 | Câble U-1000 RO2V 5X25 MM²
| mètre linéaire | ML | 2100
753 | Câble U-1000 RO2V 5X16 MM²
| mètre linéaire | ML | 2000
754 | Câble U-1000 RO2V 5X10 MM²
| mètre linéaire | ML | 1500
755 | Câble U-1000 RO2V 5X6 MM²
| mètre linéaire | ML | 900
756 | Câble CR1 – 5X35 MM²
| mètre linéaire | ML | 800
757 | Câble CR1 – 5X25 MM²
| mètre linéaire | ML | 600
758 | Câble CR1 – 5X16 MM²
| mètre linéaire | ML | 900
759 | Câble CR1 – 5X10 MM²
| mètre linéaire | ML | 900
760 | Câble CR1 – 5X6 MM²
| mètre linéaire | ML | 600
Chemins de câble et goulotte
761 | Chemin de câbles 305 X 63 MM
| mètre linéaire | ML | 500
762 | Chemin de câbles 215 X 63 MM
| mètre linéaire | ML | 1200
763 | Chemin de câbles 125 X 63 MM
| mètre linéaire | ML | 400
764 | Chemin de câbles 95 X 63 MM
| mètre linéaire | ML | 1100
765 | Goulotte à trois compartiments
| mètre linéaire | ML | 60
766 | Goulotte à un seul compartiment
| mètre linéaire | ML | 60
767 | Réservations, fourreaux et conduits divers
| mètre linéaire | ML | 100
Circuits de terre
768 | Mise à la terre
| L'ensemble | ENS | 2
769 | Liaison équipotentielle principale
| Unité | U | 2
770 | Liaison équipotentielle secondaire
| Unité | U | 40
Distribution éclairage et prises de courant
771 | Foyer lumineux simple allumage
| Unité | U | 200
772 | Foyer lumineux simple allumage étanche
| Unité | U | 350
773 | Foyer lumineux double allumage
| Unité | U | 400
774 | Foyer lumineux sur va et vient
| Unité | U | 200
775 | Foyer lumineux sur va et vient double
| Unité | U | 200
776 | Foyers lumineux commandés par minuterie ou télérupteur
| Unité | U | 100
777 | Foyers supplémentaire
| Unité | U | 2000
Distribution prises de courant et alimentations
778 | Prise de courant 2X16A+T
| Unité | U | 600
779 | Prise de courant 2X16A+T étanche
| Unité | U | 183
780 | Prise de courant 2X20A+T étanche
| Unité | U | 24
781 | Prise de courant 4X32A+T étanche
| Unité | U | 4
782 | Bloc de prises (2N+1O+1I)
| Unité | U | 276
783 | Prise de courant 2X16A+T ondulé
| Unité | U | 450
784 | Boite au sol (4N+2O+2I)
| Unité | U | 34
785 | Boite au sol (3N)
| Unité | U | 506
786 | Boite au sol (2N)
| Unité | U | 20
787 | Boite au sol (2N+2I)
| Unité | U | 175
788 | Boite au sol (4N+2I)
| Unité | U | 5
789 | Boite au sol (4N+4I)
| Unité | U | 789
Alimentations spécifiques
790 | Alimentation surpresseur incendie
| Unité | U | 1
791 | Alimentation surpresseur eau potable
| Unité | U | 2
792 | Alimentation centrale détection incendie
| Unité | U | 6
793 | Alimentation centrale CMSI
| Unité | U | 2
794 | Alimentation répartiteur général informatique
| Unité | U | 2
795 | Alimentation des caissons désenfumage/ ventilation / air neuf et extractions
| L'ensemble | ENS | 1
796 | Alimentations PAC/DRV
| Unité | U | 10
797 | Alimentation des unités intérieurs DRV
| L'ensemble | ENS | 1
798 | Alimentation de pompe de circulation ECS
| Unité | U | 1
799 | Alimentation armoire vidéosurveillance
| Unité | U | 2
800 | Alimentation chauffe eaux solaires
| L'ensemble | ENS | 1
801 | Alimentation chauffe eau électrique
| Unité | U | 14
802 | Alimentation pour ascenseurs
| Unité | U | 8
803 | Alimentation divers type 1
| Unité | U | 10
804 | Alimentation divers type 2
| Unité | U | 10
Lustrerie
805 | LUMINAIRE LED LINEAIRE
| Unité | ML | 1100
806 | RL : REGLETTE LED
| Unité | U | 80
807 | PL.1 : Panel LED, 60x60 cm
| Unité | U | 1510
808 | PL.2 : Panel LED, 30x60 cm
| Unité | U | 373
809 | PF.1 : Plafonnier type 1
| Unité | U | 355
810 | PF.2 : Plafonnier type 2
| Unité | U | 30
811 | Se.1 : Spot LED étanche encastré plafond type 1
| Unité | U | 220
812 | Se.2 : Spot LED étanche encastré plafond type 2
| Unité | U | 150
813 | Se.3 : Spot LED encastré plafond type 1
| Unité | U | 340
814 | Se.4 : Spot LED étanche encastré plafond type 3
| Unité | U | 115
815 | Se.5 : Spot LED étanche encastré plafond type 4
| Unité | U | 75
816 | Se.6 : Spot LED encastré plafond type 2
| Unité | U | 11
817 | Ap. 1 : Applique murale LED
| Unité | U | 235
818 | D1 : Suspension décorative 1
| Unité | U | 5
819 | D2 : Suspension décorative 2
| Unité | U | 1
820 | D3 : Suspension décorative 3
| Unité | U | 2
821 | D4 : Suspension décorative 4
| Unité | U | 2
822 | SP : Spot projecteur
| Unité | U | 55
823 | Bm.1 : Balisage LED encastré marches
| Unité | U | 40
LUSTRERIE EXT
824 | LM1 – mât simple carré avec lanterne LED
| Unité | U | 15
825 | LM2 – mât carré avec double lanterne LED
| Unité | U | 15
826 | LM4 – luminaire urbain sur mât à crosse simple
| Unité | U | 45
827 | LM5 – luminaire urbain sur mât à crosse double décalée
| Unité | U | 25
828 | PR – projecteur LED
| Unité | U | 24
829 | BM2 – balisage LED encastré mural
| Unité | U | 190
830 | Bs – balisage LED encastré au sol
| Unité | U | 35
831 | Ss.1 : 1Spot LED encastré au sol
| Unité | U | 110
832 | PQ _ Spot Led sur piquet
| Unité | U | 140
833 | La – luminaire linéaire LED apparent
| Unité | U | 20
Eclairage de sécurité
834 | Bloc de balisage de sécurité
| Unité | U | 590
835 | Bloc d'ambiance de sécurité 360 lumens
| Unité | U | 90
836 | Télécommande d’éclairage de sécurité
| Unité | U | 8
837 | Mât d’éclairage sportif avec 2 à 6 projecteurs LED
| Unité | U | 6
838 | Coffret étanche de commande et distribution terrain
| Unité | U | 2
COURANT FAIBLE
Système de détection et de sécurité incendie
839 | Centrale de détection incendie adressable 1 056 points
| Unité | U | 2
840 | Centralisateur de mise en sécurité incendie
| Unité | U | 2
841 | Centrale de detection incendie 256 points y compris CMSI
| Unité | U | 2
842 | Module d’asservissement déporte
| Unité | U | 8
843 | Déclencheur manuel y compris câblage
| Unité | U | 120
844 | Diffuseur sonore y compris câblage
| Unité | U | 30
845 | Détecteur optique de fumée y compris câblage
| Unité | U | 652
846 | Détecteur thermovélocimétrique y compris câblage
| Unité | U | 92
847 | Indicateur d’action y compris câblage
| Unité | U | 92
848 | Autre câblages incendie
| L'ensemble | ENS | 1
Informatique
849 | Raccordement au reseau et cablage telephonique et informatique
| L'ensemble | ENS | 2
850 | Répartiteur général 48 unités y/c accessoires
| Unité | U | 2
851 | Sous répartiteurs 24 unités y/c accessoires
| Unité | U | 42
852 | Panneau de brassage 19" - 48 ports - catégorie 6a
| Unité | U | 44
853 | Panneau de brassage 19" - 24 ports - catégorie 6a
| Unité | U | 44
854 | Cordons de brassage CAT6
| Unité | U | 3000
855 | Prise informatique RJ45 Y/C Cablage en CAT-6A- FTP
| Unité | U | 1400
856 | Prise téléphonique RJ45 Y/C Cablage
| Unité | U | 60
857 | Prise HDMI y/c cablage
| Unité | U | 105
Cablages et connectiques optiques
858 | Tiroir optique multimode 12 ports - 19" y/c jarretieres
| Unité | U | 44
859 | Cœur de réseau : commutateurs fédérateurs 48 ports POE++
| Unité | U | 4
860 | Commutateurs d’accès
| Unité | U | 42
861 | Contrôleur WIFI
| Unité | U | 2
862 | Point d’accès WIFI
| Unité | U | 44
863 | Fibre optique multimodes OM4
| metre linieaire | ML | 2600
Equipement d’antenne et de télédistribution TV
864 | Antennes de réception
| Unité | U | 4
865 | Répartiteur et dérivateurs de distribution
| Unité | U | 4
866 | Prise de télévision y compris câble COAXIAL
| Unité | U | 20
Vidéosurveillance
867 | Camera IP fixe dôme 5MP y/c cablage
| Unité | U | 100
868 | Camera IP avec caisson de protection y/c cablage
| Unité | U | 40
869 | Camera fixe 360° y/c cablage
| Unité | U | 10
870 | Enregistreur numérique
| Unité | U | 2
871 | Disque dur 6To
| Unité | U | 20
872 | Moniteur LED professionnel 55''
| Unité | U | 2
873 | Poste de travail
| Unité | U | 2
SONORISATION
874 | Centrale de sonorisation
| Unité | U | 13
875 | Micro HF à main sans fil
| Unité | U | 52
876 | Micro HF cravate sans fil
| Unité | U | 5
877 | Table de mixage 16 canaux
| Unité | U | 13
878 | Enceinte à directivité contrôlée
| Unité | U | 26
879 | Interface de configuration
| Unité | U | 13
880 | Enceinte acoustique 2 voies
| Unité | U | 13
881 | Haut-parleur plafonnier 100 V
| Unité | U | 200
882 | Amplificateur-mélangeur
| Unité | U | 13
883 | Casque d’écoute
| Unité | U | 10
884 | Rack de rangement 19"
| Unité | U | 13
885 | Module wi-fi
| Unité | U | 2
886 | Micro président
| Unité | U | 13
887 | Micro délégué
| Unité | U | 52
888 | Unité de contrôle et d’alimentation
| Unité | U | 13
889 | Pupitre orateur avec microphones intégrés
| Unité | U | 13
890 | Câbleries, accessoires, installation et mise en service
| L'ensemble | ENS | 1
891 | Vidéoprojecteur laser avec support élévateur motorisé
| Unité | U | 13
892 | Écran de projection motorisé
| Unité | U | 13
893 | Attente vidéoprojecteur
| Unité | U | 90
SYSTÈME D’INTERPRÉTATION SIMULTANÉE INFRAROUGE
894 | Centrale numérique d’interprétation et de gestion des canaux
| L'ensemble | ENS | 2
895 | Radiateur infrarouge numérique haute puissance
| Unité | U | 4
896 | Cabine mobile double d’interprétation
| Unité | U | 4
897 | Pupitre numérique d’interprète
| Unité | U | 8
898 | Récepteur infrarouge portatif avec casque
| Unité | U | 240
899 | Valise ou armoire de stockage et de recharge
| Unité | U | 8
900 | Interfaces audio et intégration avec le système de conférence
| L'ensemble | ENS | 2
901 | Programmation, essais, mise en service et formation
| L'ensemble | ENS | 2
1000 | PLOMBERIE SANITAIRE PRODUCTION ECS PROTECTION INCENDIE
BRANCHEMENT ET COMPTAGE
1001 | Equipement compteur d'eau général L'unité | U | 1
1002 | Equipements bâche à eau et local technique L'unité | U | 1
1003 | Traitement d'eau de bâche à eau L'unité | U | 1
1004 | Station de surpression 15M3/H L'unité | U | 3
1005 | Regard pour réseaux techniques | U | 25
1006 | Tableau électrique local technique EP L'ensemble | ENS | 1
RESEAUX DE DISTRIBUTION EF/ECS
PVC PRESSION PN16
1007 | DN 100 à DN 125 Le mètre linéaire | ML | 910
1008 | DN 75 Le mètre linéaire | ML | 408
1009 | DN 63 Le mètre linéaire | ML | 640
1010 | DN 50 Le mètre linéaire | ML | 448
1011 | DN 40 Le mètre linéaire | ML | 180
1012 | DN 32 Le mètre linéaire | ML | 245
1013 | DN 25 et DN 20 Le mètre linéaire | ML | 160
TUBE EN POLYPROPYLENE PN 20
1014 | DN 63 Le mètre linéaire | ML | 65
1015 | DN 50 Le mètre linéaire | ML | 306
1016 | DN 40 Le mètre linéaire | ML | 388
1017 | DN 32 Le mètre linéaire | ML | 145
1018 | DN 25 et DN 20 Le mètre linéaire | ML | 133
Tube en polyéthylène réticulé
1019 | DN 13/16mm Le mètre linéaire | ML | 3809
1020 | DN 16/20mm Le mètre linéaire | ML | 512
Vannes d'arrêt
1021 | DN 100 à DN 125 L'unité | U | 2
1022 | DN 75 L'unité | U | 7
1023 | DN 63 L'unité | U | 13
1024 | DN 50 L'unité | U | 42
1025 | DN 40 L'unité | U | 54
1026 | DN 32 L'unité | U | 41
1027 | DN 25 et DN 20 L'unité | U | 7
Vannes thermostatiques
1028 | DN 32 à DN 50 L'unité | U | 3
Collecteur de distribution
1029 | 2 départs à 5 départs L'unité | U | 64
1030 | 6 départs à 10 départs L'unité | U | 60
1031 | Coffret pour collecteurs EF/EC L'unité | U | 68
1032 | Régulateur de pression L'unité | U | 5
1033 | Robinet de vidange L'unité | U | 8
1034 | Anti bélier L'unité | U | 2
1035 | Robinet de puisage L'unité | U | 8
1036 | Bouches d'arrosage L'unité | U | 8
EVACUATION EU/EV/EP
Tube en PVC
1037 | DN 40 et DN 50 Le mètre linéaire | ML | 382
1038 | DN 75 Le mètre linéaire | ML | 78
1039 | DN 100 et DN 110 Le mètre linéaire | ML | 1570
1040 | DN 125 Le mètre linéaire | ML | 219
1041 | DN 160 Le mètre linéaire | ML | 452
1042 | DN 200 Le mètre linéaire | ML | 382
1043 | DN 250 Le mètre linéaire | ML | 48
1044 | Tube en Fonte DN150 Le mètre linéaire | ML | 16
1045 | Siphon de sol laiton chromé L'unité | U | 54
1046 | Siphon de sol en fonte L'unité | U | 40
1047 | Gargouille d'eau pluviale L'unité | U | 117
1048 | Trop plein L'unité | U | 22
APPAREILS SANITAIRES
1049 | WC à l'anglaise L'ensemble | ENS | 183
1050 | Vasque à encastrer L'ensemble | ENS | 205
1051 | Lavabo avec meuble L'ensemble | ENS | 8
1052 | WC suspendu L'ensemble | ENS | 18
1053 | Miroir avec LED intégré L'unité | U | 24
1054 | Equipement de douche L'ensemble | ENS | 12
1055 | Distributeur papier hygiénique L'unité | U | 215
1056 | Distributeur essuie mains papier L'unité | U | 25
1057 | Sèche-mains L'unité | U | 10
1058 | Poubelle 3L L'unité | U | 16
1059 | Patère simple L'unité | U | 20
1060 | Distributeur de savon liquide mural L'unité | U | 50
1061 | Porte-serviette L'unité | U | 8
1062 | Porte-balayette mural L'unité | U | 8
1063 | WC à l'anglaise pour PMR L'ensemble | ENS | 40
1064 | Lavabo mural en porcelaine pour PMR L'ensemble | ENS | 40
1065 | Miroir basculant en acier inoxydable PMR L'ensemble | U | 40
1066 | Evier en inox L'ensemble | ENS | 5
1067 | Miroir Le mètre carré | M² | 125
1068 | Robinetterie électronique et siphon laiton pour vasque intégré L'ensemble | ENS | 8
TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE
PRODUCTION ECS
1069 | Chauffe-eau solaire 300L L'unité | U | 2
1070 | Chauffe-eau électrique 30L L'unité | U | 6
1071 | Chauffe-eau électrique 50L L'unité | U | 10
1072 | Chauffe-eau électrique 80L L'unité | U | 6
TOTAL PRODUCTION ECS
PROTECTION INCENDIE RIA
1073 | Equipement compteur d'eau incendie L'unité | U | 1
1074 | Equipement bâche à eau RIA et local technique L'unité | U | 1
1075 | Station de surpression RIA 15M3/H L'unité | U | 1
1076 | Tableau électrique local technique EI pour RIA L'ensemble | ENS | 1
Tube en acier galvanisé
1077 | DN 40/49 Le mètre linéaire | ML | 1418
1078 | DN 50/60 Le mètre linéaire | ML | 339
1079 | DN 66/76 Le mètre linéaire | ML | 113
1080 | DN 80/90 Le mètre linéaire | ML | 82
1081 | RIA DN 25mm L'unité | U | 90
1082 | Extincteur à eau pulvérisée 6L L'unité | U | 139
1083 | Extincteur à poudre ABC 6KG L'unité | U | 34
1084 | Extincteur de dioxyde de carbone L'unité | U | 43
PROTECTION INCENDIE PI
1085 | Poteau d'incendie L'unité | U | 10
1086 | Equipement bâche à eau PI et local technique L'unité | U | 1
1087 | Station de surpression PI 60M3/H L'unité | U | 1
1088 | Tableau électrique local technique EI pour PI L'ensemble | ENS | 1
TOTAL PROTECTION INCENDIE
TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE PRODUCTION ECS PROTECTION INCENDIE
1100 | CLIMATISATION - VENTILATION - DESENFUMAGE
1101 | Pompe à chaleur AIR/AIR reversible 100kW à 120kW L'ensemble | ENS | 1
SYSTEME VRV 2 TUBES
Unités extèrieures
1102 | Pf 46 kW à 65 kW L'unité | U | 3
1103 | Pf 25 kW à 45 kW L'unité | U | 6
Unités interieures
1104 | Cassette Pf 2 à 4.5 kW L'unité | U | 49
1105 | Cassette Pf 4.6 à 9 kW L'unité | U | 21
1106 | Cassette Pf 9.1 kW à 15 kW L'unité | U | 4
1107 | Gainable Pf 4 kW à 6.5 kW L'unité | U | 1
1108 | Gainable Pf 6.6 kW à 10.5 kW L'unité | U | 1
1109 | Gainable Pf 10.6 kW à 15 kW L'unité | U | 1
1110 | Evacuation de condensat L'ensemble | ENS | 9
1111 | Circuit frigorifique et bus de communication L'ensemble | ENS | 9
MONOSPLIT SYSTÈME INVERTER
1112 | Mural 9000 BTU/h Réversible L'unité | U | 4
1113 | Mural 12000 BTU/h Réversible L'unité | U | 1
1114 | Mural 18000 BTU/h Réversible L'unité | U | 1
1115 | Mural 12000 BTU/h Froid Seul L'unité | U | 10
1116 | Mural 18000 BTU/h Froid Seul L'unité | U | 6
1117 | Coffret de redondance clim Split L'unité | U | 8
Ventilateurs
1118 | Caisson d'extraction 1000 à 1500 m3/h L'unité | U | 16
1119 | Caisson d'extraction 500 à 1000 m3/h L'unité | U | 10
1120 | Ventilateur de gaine L'unité | U | 5
1121 | Caisson d'air neuf 1000 à 1500 m3/h L'unité | U | 1
Gaines
1122 | Gaine en tôle rectangulaire double peau Le mètre carré | m² | 45
1123 | Gaine pré-isolée Le mètre carré | m² | 136
1124 | Gaine en flexible calorifugée Le mètre linéaire | ML | 50
1125 | Gaine en tôle circulaire DN 100 mm Le mètre linéaire | ML | 598
1126 | Gaine en tôle circulaire DN 125 mm Le mètre linéaire | ML | 127
1127 | Gaine en tôle circulaire DN 160 mm Le mètre linéaire | ML | 123
1128 | Gaine en tôle circulaire DN 200 mm Le mètre linéaire | ML | 91
1129 | Gaine en tôle circulaire DN 250 mm Le mètre linéaire | ML | 177
1130 | Gaine en tôle circulaire DN 315 mm Le mètre linéaire | ML | 15
1131 | Gaine en tôle circulaire DN 355 mm Le mètre linéaire | ML | 4
1132 | Volet de réglage L'unité | U | 10
1133 | Cartouche CF L'unité | U | 5
1134 | Ventouse VMC autoréglable de 30m³/h à 90m³/h L'unité | U | 313
Grilles de soufflage et de reprise
1135 | Débit entre 1600m³/h et 2200m³/h L'unité | U | 12
1136 | Débit = 700m³/h L'unité | U | 12
1137 | Débit = 350m³/h L'unité | U | 12
DESENFUMAGE
Caisson d'extraction de désenfumage
1138 | Caisson d'extraction débit < 7200m3/h L'unité | U | 1
1139 | Caisson d'extraction débit entre 7201m3/h et 15000m3/h L'unité | U | 1
1140 | Caisson d'extraction débit entre 15001m3/h et 20000m3/h L'unité | U | 2
1141 | Caisson d'extraction débit entre 20001m3/h et 26000m3/h L'unité | U | 10
1142 | Caisson d'extraction débit entre 26001m3/h et 30000m3/h L'unité | U | 1
1143 | Caisson d'extraction débit entre 30001m3/h et 46000m3/h L'unité | U | 1
Caisson d'air neuf de désenfumage
1144 | Caisson d'air neuf débit < 4500m3/h L'unité | U | 1
1145 | Caisson d'air neuf débit entre 4501m3/h et 6500m3/h L'unité | U | 7
1146 | Caisson d'air neuf débit entre 6501m3/h et 8500m3/h L'unité | U | 1
1147 | Caisson d'air neuf débit entre 8501m3/h et 10500m3/h L'unité | U | 4
1148 | Caisson d'air neuf débit entre 10501m3/h et 13500m3/h L'unité | U | 5
1149 | Caisson d'air neuf débit entre 13501m3/h et 28000m3/h L'unité | U | 1
Gaines CF
1150 | Gaine rectangulaire en staff ep=5cm Le mètre carré | m² | 1449
1151 | Gaine en tôle rectangulaire simple peau Le mètre carré | m² | 257
Volets CF et grilles
Volets CF
1152 | Volet CF de débit <6000m3/h L'unité | U | 12
1153 | Volet CF de débit entre 6001m3/h et 8000m3/h L'unité | U | 8
1154 | Volet CF de débit entre 8001m3/h et 10000m3/h L'unité | U | 6
1155 | Volet CF de débit entre 10001m3/h et 13000m3/h L'unité | U | 16
1156 | Volet CF de débit entre 13001m3/h et 16000m3/h L'unité | U | 2
1157 | Volet CF de débit entre 16001m3/h et 18000m3/h L'unité | U | 13
1158 | Volet CF de débit entre 18001m3/h et 22000m3/h L'unité | U | 3
1159 | Volet CF de débit entre 22001m3/h et 24000m3/h L'unité | U | 2
1160 | Volet CF de débit entre 24001m3/h et 38500m3/h L'unité | U | 1
Grilles de désenfumage
1161 | Grille d'extraction rectangulaire L'unité | U | 12
1162 | Grille d'air neuf et d'extraction carrée L'unité | U | 38
Clapets CF
Rectangulaire
1163 | Clapet CF rectangulaire de débit entre 20000m3/h et 26000 m3/h L'unité | U | 1
1164 | Ouvrants de façade 1m² L'unité | U | 2
TOTAL CLIMATISATION - VENTILATION - DESENFUMAGE
LOT 1200 PEINTURE
1201 | Peinture Acrylique sur murs
| le mètre carré : | M² | 55820
1202 | Peinture Acrylique sur plafonds
| le mètre carré : | M² | 21500
1203 | Enduit monocouche teinté y compris dressage
| le mètre carré : | M² | 17700
1204 | Enduit monocouche teinté gris y compris dressage
| le mètre carré : | M² | 2000
1205 | peinture laquée sur menuiserie métallique
| le mètre carré : | M² | 1150
TOTAL LOT 1200 PEINTURE
LOT 1300- VRD - AMENAGEMENTS EXTERIEURS
VOIRIE
1001 | Terrassements en déblais
| Mètre Cube | m3 | 7000
1002 | Terrassements en remblais avec ou sans apport
| Mètre Cube | m3 | 1000
1003 | Couche de fondation en GNF1
| Mètre Cube | m3 | 1970
1004 | Couche de base en GNA
| Mètre Cube | m3 | 1480
1005 | Couche d’imprégnation
| Mètre carré | m2 | 9850
1006 | Enrobé bitumineux de 5cm
| Mètre carré | m2 | 9850
1007 | Démolition, réfection de chaussée et trottoir
| Mètre carré | m2 | 50
1008 | Mise à la cote des regards existants
| Unité | U | 5
ASSAINISSEMENT
1009 | Terrassements en tranchée
| Mètre Cube | m3 | 7400
1010 | Lit de pose
| Mètre Cube | m3 | 600
1011 | Remblai primaire
| Mètre Cube | m3 | 3100
1012 | Remblai secondaire
| Mètre Cube | m3 | 3500
1013 | Canalisations diam 315 MM en PVC série 1
| Mètre linéaire | ml | 1030
1014 | Canalisations diam 400 MM en PVC série 1
| Mètre linéaire | ml | 800
1015 | Canalisations diam 500 MM en PVC série 1
| Mètre linéaire | ml | 190
1016 | Canalisations diam 600 MM BA classe 135A
| Mètre linéaire | ml | 160
1017 | Canalisations diam 800 MM BA classe 135A
| Mètre linéaire | ml | 60
1018 | Canalisations diam 1000 MM BA classe 135A
| Mètre linéaire | ml | 320
1019 | Canalisation pour raccordement de boites de branchement en PVC S1 DIAMÈTRE 200mm
| Unité | U | 23
1020 | Canalisation pour raccordement de boites de branchement et bouches d'égout en PVC S1 DIAMÈTRE 315mm
| Unité | U | 39
1021 | Regard de visite pour toute profondeur
| Unité | U | 29
1022 | Regard à grille pour toute profondeur
| Unité | U | 37
1023 | Bouche d'égout a grille
| Unité | U | 16
1024 | Boite de branchement simple
| Unité | U | 46
1025 | Regard borgne ou clip de piquage
| Unité | U | 46
1026 | Cadre et tampon, classe D400 pour regard de visite
| Unité | U | 29
1027 | Cadre et grille concave, classe D400 pour bouche d’égout a grille
| Unité | U | 53
1028 | Appareil siphoïde
| Unité | U | 53
1029 | Caniveau à grille
| Mètre linéaire | ML | 50
EAU POTABLE PROTECTION INCENDIE
1030 | Terrassements en tranchée
| Mètre Cube | m3 | 1350
1031 | Lit de pose
| Mètre Cube | m3 | 110
1032 | Remblai primaire en sable de concassage 0/5
| Mètre Cube | m3 | 450
1033 | Remblai secondaire
| Mètre Cube | m3 | 700
1034 | Conduite EN PVC PN 16, DEXT 90 MM
| Mètre linéaire | ml | 95
1035 | Conduite EN PVC PN 16, DEXT 110 MM
| Mètre linéaire | ml | 320
1036 | Conduite EN PVC PN 16, DEXT 160 MM
| Mètre linéaire | ml | 1000
1037 | Coude tout angle à joint en FD DN 90
| Unité | U | 1
1038 | Coude tout angle à joint en FD DN 110
| Unité | U | 4
1039 | Coude tout angle à joint en FD DN 160
| Unité | U | 16
1040 | TE en fonte ductile a 3 Brides TBB DN 150X150 mm
| Unité | U | 3
1041 | TE en fonte ductile a 3 Brides TBB DN 150X100 mm
| Unité | U | 2
1042 | TE en fonte ductile a 3 Brides TBB DN 150X80 mm
| Unité | U | 1
1043 | TE en fonte ductile a 3 Brides TBB DN 100X80 mm
| Unité | U | 1
1044 | Raccord bride major DN 90/80
| Unité | U | 2
1045 | Raccord bride major DN 110/100
| Unité | U | 4
1046 | Raccord bride major DN 160/150
| Unité | U | 16
1047 | Plaque pleine en FD bridé DN 80MM
| Unité | U | 1
1048 | Plaque pleine en FD bridé DN 100MM
| Unité | U | 1
1049 | Plaque pleine en FD bridé DN 150MM
| Unité | U | 2
1050 | Bouche à clé en fonte ductile
| Unité | U | 36
1051 | Robinet – vanne DN 80
| Unité | U | 2
1052 | Robinet – vanne DN 100
| Unité | U | 3
1053 | Robinet – vanne DN 150
| Unité | U | 7
1054 | Poteaux d’incendie PN 16 DN100
| Unité | U | 8
1055 | Equipement compteur général
| Ensemble | Ens | 1
1056 | Equipement complet de ventouse
| Ensemble | Ens | 1
1057 | Equipement complet de vidange
| Ensemble | Ens | 1
1058 | Regard pour vanne de sectionnement
| Unité | U | 7
1059 | Regard pour ventouse/vidange
| Unité | U | 2
1060 | Regard pour compteur général
| Unité | U | 1
1061 | Stérilisation des conduites
| Ensemble | Ens | 1
1062 | Branchement d'eau potable DN 32
| Unité | U | 4
1063 | Branchement d'eau potable DN 40
| Unité | U | 10
1064 | Branchement d'eau potable DN 50
| Unité | U | 11
1065 | Branchement d'eau potable DN 63
| Unité | U | 11
1066 | Branchement d'eau potable DN 75
| Unité | U | 3
ARROSAGE
1067 | Forage équipée
| Ensemble | Ens | 1
1068 | Bâche à eau et local technique équipes pour arrosage
| Ensemble | Ens | 1
1069 | Diamètre 75 mm en PEHD PN 10 bars
| Mètre linéaire | ml | 50
1070 | Diamètre 63 mm en PEHD PN 10 bars
| Mètre linéaire | ml | 1500
1071 | Diamètre 50 mm en PEHD PN 10 bars
| Mètre linéaire | ml | 750
1072 | Diamètre 40 mm en PEHD PN 10 bars
| Mètre linéaire | ml | 750
1073 | Diamètre 32 mm en PEHD PN 10 bars
| Mètre linéaire | ml | 1550
1074 | Électrovannes
| Unité | U | 12
1075 | Réseau arrosage goutte à goutte
| Mètre carré | m2 | 4000
1076 | Asperseur pour arrosage automatique
| Mètre carré | m2 | 6140
1077 | Clapets vannes
| Unité | U | 23
1078 | Programmation
| Ensemble | Ens | 1
1079 | Sondes pluies
| Ensemble | Ens | 1
1080 | Tranchées
| Mètre linéaire | ml | 4600
DIVERS
1081 | Bâche à eau et local technique équipes pour protection d'incendie
| Ensemble | Ens | 1
1082 | Mur de soutènement
| Le mètre cube | m3 | 10
1083 | Marche et contre marche
| Le mètre linéaire | ml | 1000
REVETEMENTS DE SOL
REVETEMENTS EXTERIEUR
1301 | Revêtement sol en pavé d'épaisseur 8 cm
| le mètre carré : | M² | 2400
1302 | Revêtement sol en pavé d'épaisseur 6 cm
| le mètre carré : | M² | 900
1303 | Revetement en béton désactivé type 1
| le mètre carré : | M² | 8800
1304 | Revetement en béton désactivé type 2
| le mètre carré : | M² | 3000
1305 | Revetement en béton désactivé type 3
| le mètre carré : | M² | 1500
1306 | Revetement en béton désactivé type 4
| le mètre carré : | M² | 4000
1307 | Revetement en béton désactivé type 5
| le mètre carré : | M² | 220
1308 | Revetement en béton lisse avec couche résine polyuréthane
| le mètre carré : | M² | 550
1309 | Revêtement de sol en pierre de TAZA bouchardé de 3cm y compris plinthe
| le mètre carré : | M² | 1600
1310 | Couche de forme d'épaisseur 20cm
| le mètre carré : | M² | 8300
1311 | Couche de fondation GNF2 d'épaisseur 20cm
| le mètre carré : | M² | 8300
1312 | Couche de base GNB d'épaisseur 20cm
| le mètre carré : | M² | 8300
1313 | Revêtement de sol en enrobé bitumineux
| le mètre carré : | M² | 8300
1314 | Bordure T4
| Mètre linéaire | ML | 2700
1315 | Bordure P1
| Mètre linéaire | ML | 2000
1316 | Revêtement en panneaux de ciment
| le mètre carré : | M² | 3500
1317 | Revêtement en panneaux aluminium composite
| le mètre carré : | M² | 4000
1318 | Marquage de chaussée
| Le mètre linéaire | ML | 600
1319 | Marquage spécial
| Le mètre linéaire | ML | 190
1320 | Panneaux de signalisation
| l'unité | U | 5
1321 | Enseigne lumineuse
| l'unité | U | 25
1322 | Enseigne d’entrée principale
| L'unité | U | 5
1323 | Bornes parking
| l'unité | U | 15
1324 | Mat pour drapeau
| l'unité | U | 4
1325 | Totem
| l'unité | U | 2
Bancs
1326 | Bancs paysager courbe en béton architectonique avec structure d’ombrage |  | 0
| l'unité | U | 10
1327 | Bancs avec toiture intégrée |  | 0
| l'unité | U | 20
1328 | Corbeilles |  | 0
| l'unité | U | 25
1329 | Support vélos métallique |  | 0
| l'unité | U | 40
1330 | Ombrière solaire pour parking |  | 0
| Le mètre carré | M² | 250
1331 | Borne de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables |  | 0
| l'unité | U | 5
1332 | Pergolas |  | 0
| l'unité | U | 8
| TERRAINS DES SPORTS |  | 0
1333 | Terrain de sport en béton lissé teinté dans la masse
| le mètre carré : | M² | 1560
1334 | Terrain de sport en gazon synthétique
| Le mètre carré : | M² | 1200
EQUIPEMENT DE TERRAIN DE SPORT
1335 | Equipement de terrain omnisport
| L'ensenble | Ens | 1
1336 | Equipement de terrain de Football
| L'ensenble | Ens | 1
1337 | Grillage périphérique du terrain du sport de h=6 m y/c portes et pare-ballon
| mètre linéaire | ML | 300
1338 | Portail métallique
| mètre linéaire : | M² | 220
1339 | Mur de cloture façades mitoyennes
| mètre linéaire | ML | 910
1340 | Mur de cloture façade principale
| mètre linéaire | ML | 670
PAYSAGE
Travaux préparatoires
1341 | Décompactage et nettoyage de la terre existante
| Le mètre carré : | M2 | 4000
1342 | Fourniture et étalage de la Terre végétale
| Le mètre cube : | M3 | 1600
1343 | Fourniture et mise en œuvre de Bio compost
| Tonne : | T | 20
1344 | Fourniture et mise en œuvre d'hydro rétenteur d'eau
| Kilograme | KG | 200
Plantation
Plantation des palmiers et arbres
1122 | Washingtonia robusta 2 à 3 m de stipe
| l'unité | U | 61
1123 | Washingtonia robusta 3 à 4m de stipe -
| l'unité | U | 75
1124 | Washingtonia robusta - 5 à 6 m de stipe -
| l'unité | U | 46
1125BIS | Washingtonia robusta - 8 à 10 m de stipe -
| l'unité | U | 25
1125 | Phoenix dactylifera 1 à 2 m de stipe
| l'unité | U | 44
1126 | Phoenix dactylifera 2 à 3 m de stipe
| l'unité | U | 25
1127 | Phoenix dactylifera 3 à 4 m de stipe
| l'unité | U | 26
1128 | Bismarckia nobilis 0.5 m de stipe
| l'unité | U | 9
1129 | Delonix regia 18-20
| l'unité | U | 14
1130 | Chorisia speciosa 18-20
| l'unité | U | 11
1131 | Tipuana tipu 18-20
| l'unité | U | 25
1132 | Olea europeae h = 2,5 à 3m
| l'unité | U | 5
1133 | Jacaranda mimosifolia
| l'unité | U | 43
1134 | Schinus molle H=2 à 2,5 m
| l'unité | U | 52
1135 | Brachychiton ruspestris 18-20
| l'unité | U | 10
Plantation des arbustes, graminées et couvres sol
1136 | Atriplex halimus
| l'unité | U | 120
1137 | Nerium oleander nain
| l'unité | U | 40
1138 | Rhus tripartita
| l'unité | U | 40
1139 | Pistachia lentiscus
| l'unité | U | 32
1140 | Rosmarinus sofficinalis
| l'unité | U | 50
1141 | Gaura blanc
| l'unité | U | 100
1142 | Santolina chamaecyparissus
| l'unité | U | 75
1143 | Helichrysum italicum
| l'unité | U | 65
1144 | Echium canariensis
| l'unité | U | 40
1145 | Lavandula officinalis
| l'unité | U | 150
1146 | Rosmarinus repens
| l'unité | U | 50
1147 | Deschampsia cespitosa
| l'unité | U | 200
1148 | Eragrostis trichode
| l'unité | U | 120
1149 | stipa tenuissima
| l'unité | U | 150
1150 | Euphorbia characias
| l'unité | U | 40
1151 | Raphiolepis indica
| l'unité | U | 80
Plantation Oasis
1152 | Aloe vera
| l'unité | U | 955
1153 | Aloe striata
| l'unité | U | 945
1154 | Euphorbia candelabrum 200 CM
| l'unité | U | 27
1155 | Euphorbia officinarum
| l'unité | U | 1305
1156 | Senecio anteuphorbium
| l'unité | U | 1725
1157 | Kniphofia uvaria
| l'unité | U | 550
1158 | Opuntia robusta
| l'unité | U | 378
1159 | Senecio repens
| l'unité | U | 965
1160 | Pilosocereus royenii
| l'unité | U | 9
1161 | Aeonium arboreum
| l'unité | U | 27
1162 | Agave macrocantha
| l'unité | U | 177
1163 | Agave stricta
| l'unité | U | 150
1164 | Yucca filimentosa
| l'unité | U | 170
1165 | Dasylirion
| l'unité | U | 108
1166 | Yucca rostata
| l'unité | U | 10
1167 | Kalanchoe beharensis
| l'unité | U | 110
1168 | Agave parryi
| l'unité | U | 65
1169 | Agave bleu americana
| l'unité | U | 105
1170 | Pachypodium lamerei 150 cm
| l'unité | U | 30
1171 | Dracena draco
| l'unité | U | 30
1172 | Bulbine fructescens
| l'unité | U | 2200
1173 | Chamaerops humilis cerifera
| l'unité | U | 90
1174 | Caesalpinia pulcherrima
| l'unité | U | 35
1175 | Convolvulus cneorum
| l'unité | U | 350
1176 | Kalanchoe tomentosa
| l'unité | U | 1050
1177 | Euphorbia aphylla
| l'unité | U | 1050
Plantation couvres sol
1178 | Gazon pennisetum americanum
| Le mètre carré : | m² | 600
1179 | plantation toiture végétal sedums variées
| Le mètre carré : | m² | 670
Équipement Fontaines & Traitement
1180 | Fontaines à bassin avec jet d'eau
| L'ensenble | Ens | 2
1181 | Fontaines sèches avec jet d'eau
| L'ensenble | Ens | 7
PAYSAGE
Travaux préparatoires
1341 | Décompactage et nettoyage de la terre existante
| Le mètre carré : | M2 | 200
1342 | Fourniture et étalage de la Terre végétale
| Le mètre cube : | M3 | 800
1343 | Fourniture et mise en œuvre de Bio compost
| Tonne : | T | 10
1344 | Fourniture et mise en œuvre d'hydro rétenteur d'eau
| Kilograme | KG | 100
Plantation
Plantation des palmiers et arbres
1345 | Washingtonia robusta 2 à 3 m de stipe
| l'unité | U | 30
1346 | Washingtonia robusta 3 à 4m de stipe -
| l'unité | U | 35
1347 | Washingtonia robusta - 5 à 6 m de stipe -
| l'unité | U | 23
1348 | Washingtonia robusta - 8 à 10 m de stipe -
| l'unité | U | 12
1349 | Phoenix dactylifera 1 à 2 m de stipe
| l'unité | U | 22
1350 | Phoenix dactylifera 2 à 3 m de stipe
| l'unité | U | 12
1351 | Phoenix dactylifera 3 à 4 m de stipe
| l'unité | U | 13
1352 | Bismarckia nobilis 0.5 m de stipe
| l'unité | U | 5
1353 | Delonix regia 18-20
| l'unité | U | 7
1354 | Chorisia speciosa 18-20
| l'unité | U | 5
1355 | Tipuana tipu 18-20
| l'unité | U | 12
1356 | Olea europeae h = 2,5 à 3m
| l'unité | U | 3
1357 | Jacaranda mimosifolia
| l'unité | U | 21
1358 | Schinus molle H=2 à 2,5 m
| l'unité | U | 26
1359 | Brachychiton ruspestris 18-20
| l'unité | U | 5
Plantation des arbustes, graminées et couvres sol
1360 | Atriplex halimus
| l'unité | U | 60
1361 | Nerium oleander nain
| l'unité | U | 20
1362 | Rhus tripartita
| l'unité | U | 20
1363 | Pistachia lentiscus
| l'unité | U | 16
1364 | Rosmarinus sofficinalis
| l'unité | U | 25
1365 | Gaura blanc
| l'unité | U | 50
1366 | Santolina chamaecyparissus
| l'unité | U | 37
1367 | Helichrysum italicum
| l'unité | U | 32
1368 | Echium canariensis
| l'unité | U | 20
1369 | Lavandula officinalis
| l'unité | U | 75
1370 | Rosmarinus repens
| l'unité | U | 25
1371 | Deschampsia cespitosa
| l'unité | U | 100
1372 | Eragrostis trichode
| l'unité | U | 60
1373 | stipa tenuissima
| l'unité | U | 75
1374 | Euphorbia characias
| l'unité | U | 20
1375 | Raphiolepis indica
| l'unité | U | 40
Plantation Oasis
1376 | Aloe vera
| l'unité | U | 475
1377 | Aloe striata
| l'unité | U | 475
1378 | Euphorbia candelabrum 200 CM
| l'unité | U | 14
1379 | Euphorbia officinarum
| l'unité | U | 650
1380 | Senecio anteuphorbium
| l'unité | U | 865
1381 | Kniphofia uvaria
| l'unité | U | 275
1382 | Opuntia robusta
| l'unité | U | 190
1383 | Senecio repens
| l'unité | U | 480
1384 | Pilosocereus royenii
| l'unité | U | 5
1385 | Aeonium arboreum
| l'unité | U | 14
1386 | Agave macrocantha
| l'unité | U | 88
1387 | Agave stricta
| l'unité | U | 75
1388 | Yucca filimentosa
| l'unité | U | 85
1389 | Dasylirion
| l'unité | U | 54
1390 | Yucca rostata
| l'unité | U | 5
1391 | Kalanchoe beharensis
| l'unité | U | 55
1392 | Agave parryi
| l'unité | U | 32
1393 | Agave bleu americana
| l'unité | U | 55
1394 | Pachypodium lamerei 150 cm
| l'unité | U | 15
1395 | Dracena draco
| l'unité | U | 15
1396 | Bulbine fructescens
| l'unité | U | 1100
1397 | Chamaerops humilis cerifera
| l'unité | U | 45
1398 | Caesalpinia pulcherrima
| l'unité | U | 17
1399 | Convolvulus cneorum
| l'unité | U | 175
1400 | Kalanchoe tomentosa
| l'unité | U | 525
1401 | Euphorbia aphylla
| l'unité | U | 525
Plantation couvres sol
1402 | Gazon pennisetum americanum
| Le mètre carré : | m² | 300
1403 | plantation toiture végétal sedums variées
| Le mètre carré : | m² | 200
TOTAL LOT 1300 - 1400 : VRD et AMENAGEMENTS EXTERIEURS
LOT 1500 - ASCENSSEURS
1501 | Ascenseur monte personnel – 800 kg – type 1 simplex
| l'unité | U | 2
1502 | Ascenseur monte personnel – 800 kg – type 2 simplex
| l'unité | U | 6
TOTAL LOT 1400 - ASCENSSEURS
RECAPITULATIF
N° de Lot | LOTS |  |  |  | Prix total en DHs (hors TVA)
LOT 100 | GROS ŒUVRE- CHARPENTE METALLIQUE |  |  |  | 0
LOT 200 | ETANCHEITE |  |  |  | 0
LOT 300 | REVETEMENTS SOLS ET MURS |  |  |  | 0
LOT 400 | FAUX PLAFONDS |  |  |  | 0
LOT 500 | MENUISERIE BOIS-ALUMINIUM ET METALLIQUE |  |  |  | 0
LOT 600-700-800-900 ELECTRICITE |  |  |  |  | 0
LOT 1000 | PLOMBERIE SANITAIRE PRODUCTION ECS PROTECTION INCENDIE |  |  |  | 0
LOT 1100 | CLIMATISATION - VENTILATION - DESENFUMAGE |  |  |  | 0
LOT 1200 | PEINTURE |  |  |  | 0
LOT 1300-1400 VRD - AMENAGEMENTS EXTERIEURS |  |  |  |  | 0
LOT 1500 | ASCENSSEURS |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL HORS TAXE |  |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL TTC |  |  |  |  | 0