## lot 1
AOO AU RABAIS OU A MAJORATION N° 21/INV-INZ/2026 - LOT1
LOT N°1 : Les travaux de construction du lycée qualifiant Al Farabi à la commune d’Ait Melloul - Préfecture d’Inzegane Ait Melloul
BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | Uté | QTE | PU HT | PT HT
A/ GROS ŒUVRES
I /TERRASSEMENT
1 | Décapage et nettoyage général du terrain | Ft | 1 | 20000 | 20000
2 | Fouilles en puits, en tranchées et en rigoles dans tout terrain y compris rocher | M3 | 1070 | 30 | 32100
3 | Remblaiement ou évacuation a la décharge publique | M3 | 1070 | 40 | 42800
4 | Remblais d'apport en matériaux sélectionnés | M3 | 110 | 40 | 4400
II/ OUVRAGES EN FONDATION
5 | Béton de propreté | M3 | 98 | 500 | 49000
6 | Gros béton | M3 | 36 | 600 | 21600
7 | Maçonnerie de moellons en fondation | M3 | 180 | 150 | 27000
8 | Arase étanche | M2 | 360 | 60 | 21600
III/ DALLAGE ET FORME
9 | Hérissonage en pierres sèches | M2 | 1480 | 30 | 44400
10 | Dallage en béton armé de 0,13m d'épaisseur y/c aciers et film polyane | M2 | 1480 | 120 | 177600
IV/ BETON ARMEE EN FONDATION
11 | Béton pour béton armé en fondations | M3 | 306 | 1000 | 306000
12 | Armature H.A (Fe E500) pour béton armé en fondations | KG | 27540 | 13 | 358020
V/ ASSAINISSEMENT
13 | Canalisation en PVC Série I de diamètre 200 mm pour assainissement y/c terrassements | ML | 360 | 120 | 43200
14 | Canalisation en PVC Série I de diamètre 315 mm pour assainissement y/c terrassements | ML | 105 | 160 | 16800
15 | Regards non visitable de 0,40x0,40 m y/c tampon en béton armé | U | 20 | 550 | 11000
16 | Regards non visitable de 0,50x0,50 m y/c tampon en béton armé | U | 12 | 600 | 7200
17 | Regards non visitable de 0,60x0,60 m y/c tampon en béton armé | U | 10 | 700 | 7000
18 | Regards visitable de 0,70x0,70 m | U | 20 | 800 | 16000
19 | Regards visitable de 0,80x0,80 m | U | 1 | 950 | 950
20 | Caniveau en béton hydrofuge y/c tampon en béton arme | ML | 28 | 800 | 22400
VI/ BETON ARME EN ELEVATION
21 | Béton pour béton armé en élévation | M3 | 620 | 1100 | 682000
22 | Armature H.A (Fe E500) pour béton armé en élévation | KG | 80600 | 13 | 1047800
Plancher corps creux y compris dalle de compression et aciers:
23 | Plancher corps creux de 15+5 cm | M2 | 1150 | 180 | 207000
24 | Plancher corps creux de 20+5 à 7cm | M2 | 610 | 220 | 134200
25 | Plancher corps creux de 25+5 à 7cm | M2 | 400 | 230 | 92000
26 | Plancher corps creux de 25+5 à 7cm avec poutrelles jumelées | M2 | 185 | 280 | 51800
27 | Plancher corps creux de 25+7 à 10cm avec poutrelles jumelées | M2 | 370 | 300 | 111000
VII/ MACONNERIES ET CLOISONNEMENTS
28 | Double cloison en agglo de 15+5+10cm | M2 | 2100 | 180 | 378000
29 | Cloison simple en agglos creux de 20cm | M2 | 1400 | 120 | 168000
30 | Cloison simple en agglos creux de 15cm | M2 | 10 | 120 | 1200
31 | Cloison simple en agglos creux de 10cm | M2 | 440 | 100 | 44000
VIII/ ENDUITS
32 | Enduit extérieur au mortier de ciment | M2 | 4100 | 40 | 164000
33 | Enduit intérieur au mortier de ciment sur murs et plafond y/c baguette d'angle | M2 | 8640 | 40 | 345600
IX/ DIVERS
34 | Façon d'appuis fenêtre | ML | 264 | 50 | 13200
35 | Dallette en béton armé y compris aciers | M2 | 90 | 250 | 22500
36 | Dallette couvre joints de dilatation | ML | 24 | 150 | 3600
37 | Souche de gaine technique en terrasse | U | 11 | 500 | 5500
38 | Traitement des joints de dilatation de sol | ML | 30 | 100 | 3000
39 | Traitement des joints de dilatation sur murs | ML | 30 | 100 | 3000
40 | Gueulard en béton armé | U | 11 | 300 | 3300
41 | Courronnement d'acrotères y/c larmier | ML | 740 | 40 | 29600
42 | Renformis en béton maigre y/c chape lissée ou bouchardée pour placards, placard sous paillasse, etc… | M2 | 96 | 100 | 9600
43 | Banc en béton armé y compris finition (vestiaires) | ML | 30 | 450 | 13500
TOTAL A/ GROS ŒUVRES |  |  |  |  | 4762470
B/ ETANCHEITE
44 | Forme de pente | M2 | 1950 | 30 | 58500
45 | Chape de lissage | M2 | 1950 | 10 | 19500
46 | Etanchéité bicouche | M2 | 1950 | 140 | 273000
47 | Relevés d’étanchéité bicouche | ML | 740 | 40 | 29600
48 | Protection des relevées d’étanchéité | ML | 740 | 30 | 22200
49 | Protection mécanique dure | M2 | 1950 | 50 | 97500
50 | Etanchéité légère | M2 | 95 | 100 | 9500
51 | Fourniture et pose de gargouille en plomb | U | 20 | 400 | 8000
TOTAL B/ ETANCHEITE |  |  |  |  | 517800
C/ REVETEMENTS SOLS - MURS
52 | Revêtement de sol en granito poli blanc y compris plinthe en carreaux céramiques | M2 | 2530 | 130 | 328900
53 | Revêtement de sol en carreaux céramiques, y/c plinthe droite, rampante ou retombée | M2 | 530 | 160 | 84800
54 | Revêtement de sol en carreaux céramiques antidérapant , y/c plinthe droite, rampante ou retombée | M2 | 220 | 160 | 35200
55 | Revêtement en carreaux céramiques pour murs et paillasses y/c plinthe et retombée | M2 | 850 | 160 | 136000
56 | Revêtement de paillasses en granit | M2 | 20 | 1200 | 24000
57 | Revêtement de marche y/c contre marche et plinthe, en carreaux céramique | ML | 50 | 100 | 5000
58 | Marche en granito poli y compris contre marche en carreaux céramique y compris plinthe | ML | 240 | 140 | 33600
TOTAL C/ REVETEMENTS SOLS - MURS |  |  |  |  | 647500
D/ MENUISERIE BOIS - ALUMINUIM - METALLIQUE
MENUISERIE BOIS
59 | Fourniture et pose des portes à lame y compris peinture | M2 | 151 | 900 | 135900
60 | Fourniture et pose des portes isoplane 1 ou 2 face en contre plaque simple ou double vantail y/c faux cadre quincaillerie et peinture | M2 | 60 | 800 | 48000
61 | Placards avec grenier à vantaux ouvrant à la française ou coulissants y compris faux cadre et quincaillerie et peinture | M2 | 42 | 1000 | 42000
| MENUISERIE ALUMINUIM |  |  |  | 0
62 | Fourniture et pose des fenêtres et châssis en aluminium | M2 | 297 | 1100 | 326700
63 | Fourniture et pose de portes en aluminium | M2 | 3.5 | 1300 | 4550
64 | Fourniture et pose de volet roulant motorises | M2 | 18 | 800 | 14400
65 | Placards sous paillasse en aluminium | M2 | 60 | 800 | 48000
| MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  | 0
66 | Fourniture et pose des grilles de défense y/c peinture | M2 | 120 | 600 | 72000
67 | Fourniture et pose des portes métalliques y/c quincaillerie et peinture | M2 | 42 | 850 | 35700
68 | Fourniture et pose de portail complet en grille métallique simple ou double y/c quincaillerie et peinture | M2 | 36 | 900 | 32400
69 | Main courante de diamètre 50mm y/c peinture | ML | 118 | 200 | 23600
70 | Tôle découpe laser | M2 | 220 | 1000 | 220000
TOTAL D/ MENUISERIE BOIS - ALUMINUIM - METALLIQUE |  |  |  |  | 1003250
E/ FAUX PLAFOND - PLATRERIE
71 | Faux plafond en staff lisse | M2 | 285 | 130 | 37050
TOTAL E/ FAUX PLAFOND - PLATRERIE |  |  |  |  | 37050
F/ ELECTRICITE COURANT FORT
BRANCHEMENTS ELECTRIQUE
72 | Branchement au réseaux d'électricité établissement/logements | ENS | 1 | 40000 | 40000
COFFRET DE COMPTEUR
73 | Coffret de compteur 2 fils | U | 2 | 700 | 1400
74 | Coffret de compteur 4 fils | U | 1 | 950 | 950
75 | Boite de coupure étanche | U | 2 | 500 | 1000
76 | Boite de raccordement | U | 8 | 200 | 1600
TERRE TECHNIQUES
77 | Circuit de terre | ENS | 1 | 5000 | 5000
78 | Circuit équipotentiel | ENS | 1 | 1000 | 1000
TABLEAUX ELECTRIQUES
79 | Tableau general basse tension TGBT | U | 1 | 10000 | 10000
80 | Tableau de répartition des blocs | U | 8 | 2000 | 16000
81 | Tableau secondaire | U | 14 | 800 | 11200
CABLES ELECTRIQUES DE DISTRIBUTION BT
82 | Câble U1000 RO2V – 5 x 25 mm² | ML | 85 | 200 | 17000
83 | Câble U1000 RO2V – 5 x 16 mm² | ML | 25 | 140 | 3500
84 | Câble U1000 RO2V – 5 x 10 mm² | ML | 455 | 120 | 54600
85 | Câble U1000 RO2V – 3 x 10 mm² | ML | 65 | 100 | 6500
CHEMINS DE CABLES
86 | Chemin de câbles 150x60 mm | ML | 10 | 80 | 800
87 | Couverture de chemin de câbles | ML | 10 | 120 | 1200
DISTRIBUTION ECLAIRAGE
88 | Foyer lumineux par telerupteur ou minutrie | U | 8 | 200 | 1600
89 | Foyer interrupteur poussoir lumineux | U | 8 | 210 | 1680
90 | Foyer lumineux simple allumage | U | 32 | 150 | 4800
91 | Foyer lumineux double allumage | U | 24 | 180 | 4320
92 | Foyer lumineux simple allumage étanche | U | 24 | 190 | 4560
93 | Foyer lumineux simple va et vient | U | 18 | 200 | 3600
94 | Foyer lumineux supplémentaire | U | 30 | 100 | 3000
DISTRIBUTION PRISES DE COURANT ET ALIMENTATIONS
95 | Foyer prise de courant normal 2x16A - 2P+T | U | 47 | 180 | 8460
96 | Foyer prise de courant 2x16A - 2P+T étanche | U | 2 | 200 | 400
97 | Foyer prise de courant normale 2P+T 16A supplémentaire | U | 40 | 80 | 3200
98 | Foyer prise de courant étanche 2P+T 16A supplémentaire | U | 6 | 100 | 600
99 | Attentes en câble 3x4 mm² | U | 6 | 600 | 3600
100 | Attentes en câble 3x2.5 mm² | U | 8 | 400 | 3200
LUSTRERIE
101 | Luminaire carré 600x600 - LED | U | 158 | 400 | 63200
102 | Plafonnier LED de 30*30 ou diam 30 cm | U | 55 | 140 | 7700
103 | Plafonnier LED de 30*30 ou diam 30 cm étanche | U | 35 | 160 | 5600
104 | Réglette sanitaire | U | 11 | 200 | 2200
105 | Applique mural LED étanche | U | 15 | 250 | 3750
106 | Spot LED | U | 35 | 140 | 4900
107 | Suspension décoratif | U | 8 | 300 | 2400
108 | Projecteur étanche LED | U | 9 | 800 | 7200
ECLAIRAGE DE SECURITE
109 | Bloc autonome de sécurité 70 lumens | U | 52 | 400 | 20800
110 | Bloc autonome d'ambiance 360 lumens | U | 3 | 600 | 1800
RESEAU EXTERIEUR
111 | Construction de regard de tirage de câble 40x40x60 | U | 8 | 500 | 4000
112 | Tranchée normale à 1 circuit | ML | 210 | 40 | 8400
113 | Gaine double paroi diamètre de 75mm | ML | 380 | 30 | 11400
TOTAL F/ ELECTRICITE COURANT FORT |  |  |  |  | 358120
G/ ELECTRICITE COURANT FAIBLE
I/ SYSTEME DE VIDEOSURVEILLENCE
114 | Camera IP fixe dome interieure jour/nuit WDR, 4MP | U | 2 | 1200 | 2400
115 | Camera IP exterieure jour/nuit WDR, 6MP | U | 12 | 1250 | 15000
116 | Enregistreur video en reseau 32 channel | U | 1 | 10000 | 10000
117 | Moniteur de visualisation LED avec support | U | 1 | 8000 | 8000
II/ INFORMATIQUE ET TELEPHONIE
118 | Cable multipaire de 14 paires | ML | 260 | 22 | 5720
119 | Armoire répartiteur informatique 12U | U | 1 | 2200 | 2200
120 | Armoire répartiteur informatique 9U | U | 3 | 1800 | 5400
121 | Câble de distribution 4 paires CAT 6A F/FTP | ML | 4500 | 12 | 54000
122 | Prise informatique RJ45 | U | 74 | 150 | 11100
123 | Prise TV y/c câblages | U | 6 | 300 | 1800
124 | Panneau de brassage 24 ports CAT 6A | U | 5 | 2000 | 10000
125 | Cordons de brassage F/FTP CAT 6A | U | 120 | 150 | 18000
126 | Boite encastrée pour réseau informatique | U | 2 | 250 | 500
127 | Switch 24 ports 10/100/1000 poe | U | 5 | 5000 | 25000
128 | Pré-installation des vidéoprojecteurs | U | 18 | 1000 | 18000
129 | Sonnerie de logement | U | 2 | 500 | 1000
130 | Sirène scolaire | U | 1 | 1200 | 1200
TOTAL G/ ELECTRICITE COURANT FAIBLE |  |  |  |  | 189320
H/ PLOMBERIE - SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE
I/ PLOMBERIE ET SANITAIRE
DISTRIBUTION EN TUBE PPR PN20
131 | PPR Ø25 | ML | 30 | 60 | 1800
132 | PPR Ø32 | ML | 42 | 70 | 2940
133 | PPR Ø40 | ML | 31 | 75 | 2325
134 | PPR Ø50 | ML | 8 | 95 | 760
135 | Vannes d'arrêt en PPR PN20 tous diamètres | U | 6 | 200 | 1200
DISTRIBUTION EN TUBE PER PN10
136 | PER Ø16/13 | ML | 780 | 45 | 35100
137 | PER Ø20/16 | ML | 135 | 50 | 6750
COLLECTEUR DE DISTRIBUTION ET COFFRET
138 | Collecteur de distribution en bronze de 06 à 08 départs | U | 12 | 600 | 7200
139 | Collecteur de distribution en bronze de 02 à 05 départs | U | 6 | 480 | 2880
140 | Coffret en plastique | U | 13 | 300 | 3900
DESCENTE D'EVACUATION EN TUBE ( PVC)
141 | PVC Ø50 | ML | 92 | 80 | 7360
142 | PVC Ø75 | ML | 25 | 95 | 2375
143 | PVC Ø110 | ML | 159 | 110 | 17490
APPAREILS SANITAIRES
144 | Evier de cuisine | U | 3 | 1000 | 3000
145 | WC à l'anglaise | U | 7 | 1200 | 8400
146 | WC à la turque | U | 25 | 800 | 20000
147 | Lavabo vasque | U | 4 | 1100 | 4400
148 | Lavabo sur colonne | U | 3 | 1200 | 3600
149 | Lavabo de salle scientifique | U | 32 | 1000 | 32000
150 | Lavabo collectif de 1m | U | 8 | 1500 | 12000
151 | Receveur de douche | U | 2 | 1200 | 2400
152 | Equipement de douche à l'italienne | U | 8 | 600 | 4800
153 | Siege de wc à l'anglaise pour P.M.R | U | 2 | 3000 | 6000
154 | Lave main pour P.M.R | U | 2 | 1500 | 3000
ACCESSOIRES SANITAIRES
155 | Douchette pour WC | U | 3 | 220 | 660
156 | Distributeur de savon liquide | U | 6 | 200 | 1200
157 | Glace en verre poli | U | 11 | 400 | 4400
158 | Distributeur papier hygiénique | U | 12 | 200 | 2400
159 | Sèche main | U | 4 | 800 | 3200
160 | Siphon de sol | U | 14 | 250 | 3500
EAU CHAUDE
161 | Chauffe-eau solaires 300 L y/c pompe retour | U | 2 | 19000 | 38000
162 | Chauffe eau éléctrique 50 litres | U | 2 | 2800 | 5600
II/ PROTECTION INCENDIE
163 | Poste robinet incendie arme (RIA) DN25 | U | 10 | 3500 | 35000
164 | Poteau incendie | U | 1 | 5000 | 5000
EXTINCTEUR
165 | Extincteur à eau pulvérise de 6L | U | 20 | 700 | 14000
166 | Extincteur CO2 de 6 kg | U | 7 | 750 | 5250
TUBE ACIER GALVANISE
167 | Tube acier galvanisé DN40 ou DN25 | ML | 68 | 140 | 9520
RESEAU EXTERIEUR ET BRANCHEMENT
168 | PEHD Ø90 y/c tranchée | ML | 20 | 110 | 2200
169 | PEHD Ø75 y/c tranchée | ML | 45 | 100 | 4500
170 | PEHD Ø63 y/c tranchée | ML | 48 | 90 | 4320
171 | PEHD Ø50 y/c tranchée | ML | 139 | 80 | 11120
172 | PEHD Ø40 y/c tranchée | ML | 160 | 80 | 12800
173 | PEHD Ø32 y/c tranchée | ML | 35 | 75 | 2625
174 | Vannes d'arrêt tous diametres | U | 10 | 200 | 2000
175 | Regard 0,50×0,50×0,80 m | U | 10 | 400 | 4000
176 | Nourice pour compteurs d'eau potable | U | 2 | 1000 | 2000
III/ CLIMATISATION
177 | Pri-installation pour split système mural | U | 8 | 600 | 4800
178 | Extracteur d'air VMC y/c gaine | U | 2 | 500 | 1000
TOTAL H/ PLOMBERIE - SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE |  |  |  |  | 370775
I/ PEINTURE
179 | Peinture griffe étanche sur murs extérieurs | M2 | 3100 | 30 | 93000
180 | Peinture vinylique sur murs extérieurs | M2 | 1100 | 20 | 22000
181 | Peinture acrylique sur murs et plafonds intérieurs | M2 | 8640 | 20 | 172800
182 | Peinture glycérophtalique laquée sur murs & plafonds intérieurs | M2 | 200 | 22 | 4400
TOTAL I/ PEINTURE |  |  |  |  | 292200
J/ AMENAGEMENT EXTERIEUR
183 | Dallage et trottoir peripherique y/c aciers et terrassement | M2 | 800 | 140 | 112000
184 | Revêtement en pavé autobloquant | M2 | 2150 | 130 | 279500
185 | Mur de clôture decoratif en agglos avec claire voie | ML | 255 | 1000 | 255000
186 | Mur de clôture en agglos de 2,50 de hauteur | ML | 384 | 900 | 345600
187 | Terrains de sport en beton lissée a l’helicoptere | M2 | 2100 | 120 | 252000
188 | Equipements terrains de sport | ENS | 1 | 12000 | 12000
189 | Piste d'athletisme | M2 | 600 | 30 | 18000
190 | Saut en hauteur | ENS | 1 | 5000 | 5000
191 | Saut en longueur | ENS | 1 | 6000 | 6000
192 | Pergola en bois | M2 | 6 | 1500 | 9000
193 | Banc de repos y/c revetement | ML | 20 | 600 | 12000
194 | Apport de terre vegetale | M3 | 110 | 50 | 5500
195 | Fourniture et pose d'un reseau d'arrosage en polyethylene y/c goutteur et raccordement | ENS | 1 | 8000 | 8000
196 | Fourniture et pose de bordure type P1 | ML | 300 | 60 | 18000
197 | Fourniture et plantation de palmier washintonia robusta de 3,00 m | U | 20 | 1300 | 26000
198 | Fourniture et plantation de petites plantes | U | 100 | 30 | 3000
TOTAL J/ AMENAGEMENT EXTERIEUR |  |  |  |  | 1366600
k/ DIVERS
199 | Plaque signalétique | U | 24 | 150 | 3600
200 | Mat de drapeau H=6 m yc drapeau | U | 1 | 1500 | 1500
201 | Enseigne lumineuse y/c support métallique | U | 1 | 5000 | 5000
202 | Rideau d'obscurité | M2 | 640 | 120 | 76800
TOTAL DIVERS |  |  |  |  | 86900
| TOTAL GENERAL HT |  |  |  | 9631985
RABAIS OU MAJORATION EN POURCENTAGE
RABAIS OU MAJORATION EN VALEURS
TOTAL GENERAL HT APRES RABAIS OU MAJORATION
| T.V.A 20% |  |  |  | 1926397
| TOTAL GENERAL TTC |  |  |  | 11558382
Fait à:…............................le:…...............
Cachet et signature du concurrent: