## Feuil4 (hidden)
| PROJET : Construction d’un Centre de secours de la Protection Civile |  |  |  |  | PAGE : 1
Commune Urbaine Lakhssas – Province de Sidi Ifni.
LOCALITE : aménagement extérieurs
FICHE DE METRE
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Nbre | DIMENSIONS |  |  | QUANT | TOTAL
|  |  |  | Long | Larg | Haut |  | Partielles | Totales
100- GROS OEUVRES
102-TERRASSEMENT
105-Canalisations Regards
/01 | Canalisations en buses de PVC | ml
D 200 (extérieur) vers fosse septique
| assainissement |  | 1 | 72.25 |  |  | 72.25
72.25
/02 | Regards type visitable pour évacuation | U
| b) de 60x60 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2
/05 | Regards de tirage | U | 4 |  |  |  | 4 |  | 4
106-Beton armé en élévation
/01 | Béton armé en élévation pour tout ouvrage (m3)
| _pour poteaux |  | 8 | 0.25 | 0.25 | 1.8 | 0.9
| _pour libage |  | 1 | 6.2 | 0.2 | 0.4 | 0.496
| air d'etndage |  | 2 | 4.71 | 0.2 | 0.4 | 0.7536
0.9
3 | Acier à haute adhérence en fondations | m3 | 1 | 0.9 | 120 |  |  |  | 108
107-MACONNERIE EN ELEVATION
2 | Maconnerie en agglos de 20cm | m²
| air d'etndage |  | 1 | 6.4 |  | 2 | 12.8
12.8
1 | Mur de cloture | ML
| a) Type A : mur de soutènement en BA + clair voie |  | 1 | 17.25 |  |  | 17.25 |  | 17.25
| b) Type B : clair voie |  | 1 | 11.25 |  |  | 11.25
|  |  | 1 | 5.85 |  |  | 5.85
|  |  | 1 | 3.05 |  |  | 3.05
|  |  | 1 | 18.9 |  |  | 18.9
à déduire
|  |  | -1 | 1.2 |  |  | -1.2
|  |  | -1 | 5 |  |  | -5
32.85
| c) Type C : mur de soutènement en BA + mur en agglos |  | 1 | 30.44 |  |  | 30.44
|  |  | 1 | 26.3 |  |  | 26.3
56.74
| d) Type D : mur en agglos |  | 1 | 22.96 |  |  | 22.96
|  |  | 1 | 6.74 |  |  | 6.74
|  |  | 1 | 21.9 |  |  | 21.9
|  |  | 1 | 7 |  |  | 7
58.6
109 - DIVERS
/05 | Bordure de trottoir | ml | 1 | 21.6 |  |  | 21.6
|  |  | 1 | 18 |  |  | 18
|  |  | 1 | 5 |  |  | 5
|  |  | 1 | 1.2 |  |  | 1.2
|  |  | 1 | 33 |  |  | 33
78.8
/06 | Fosse septique en BA de 10 m3 (2,00x2,50x2,00) | U | 1 | [5 empty] | 1
/07 | Puits perdu de 2,00 m diam et 4m de profond | U | 1 | [5 empty] | 1
200-Revetement
/03 | Revêtement en mignonnette lavé | m2
| entrée devant gurite + annexe jusqu'au entrée protction civile |  | 1 | 70 | 1 |  | 70 |  | 70
/04 | Plinthes en mignonnette lavé de 0,10 hauteur | ml
| entrée devant gurite + annexe jusqu'au entrée protction civile |  | 1 | 43 |  |  | 43
à déduire
| OUV |  | -1 | 1.2 |  |  | -1.2
|  |  | -1 | 0 |  |  | 0
41.8
/11 | Béton reflué pour allées et dallage périphérique | m² | 1 | 220 | 1 |  | 220 |  | 220
/12 | Revêtement en enrobé bitumineux à chaud | m² | 1 | 490 | 1 |  | 490 |  | 490
400-MENUISERIE BOIS-METALLIQUE
403-MENUISERIE METALLIQUE
/01 | Porte métallique coulissante PM1 (5,00x1,80) | U | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
/02 | Porte métallique ouvrante PM2 (1,20x1,80) | U | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
404- DIVERS :
/01 | Mat de drapeau | U | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
/02 | Enseigne de l'établissement | U | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
504- FOYERS ET PRISES
502 - ALIMENTATION SECONDAIRE
/01 | Câble R.V.F.V
| a) Câble 4x16mm2 + T | ML | 1 | 40 |  |  | 40 |  | 40
| b) Câble 4x10mm2 + T |  | 2 | 10 |  |  | 20 |  | 60
505-LUSTRERIE
/05 | Projecteur étanche | U | 4 | [5 empty] | 4
600 - PLOMBERIE SANITAIRE
601 - RESEAU EXTERIEUR
/01 | Canalisation en polyéthéline tout diam | ML | 1 | 50 |  |  |  |  | 50
700 - PEINTURE VITRERIE
701 - PEINTURE
/04 | Peinture glycérophtalique
| laquée sur ferronneries | M2
|  |  | 1 | 5 | 1.8 | 3 | 27
|  |  | 2 | 1.2 | 1.8 | 3 | 12.96
39.96

## ben zekri
APPEL D’OFFRES OUVERT INTERNATIONAL AU RABAIS OU A MAJORATION N° 17/INV-AGA/2026
Lot n° 1: Les travaux d’extension de l’école DRISS BEN ZEKRI à la CT AGADIR - Préfecture d'Agadir Idaoutanane
BORDEREAU DES PRIX & DETAIL ESTIMATIF
N° | Désignation des ouvrages | U. | Quantité | Prix Unitaire H.T | Montant H.T
A - GROS OEUVRES
A1 - DEMOLITION / TERRASSEMENT
2 | Décapage et nivellement du terrain | M2 | 201 | 10 | 2010
4 | Fouilles en puits, en tranchées et en rigoles dans tout terrain y compris rocher | M3 | 179 | 50 | 8950
5 | Mise en remblais en terre sélectionnée ou en tout venant ou évacuation à la décharge publique | M3 | 179 | 45 | 8055
TOTAL DEMOLITION / TERRASSEMENT ................................................................ |  |  |  |  | 19015
A2 - MACONNERIE EN FONDATION
6 | Béton de propreté | M3 | 13 | 500 | 6500
7 | Gros béton | M3 | 3 | 600 | 1800
8 | Maçonnerie de moellons en fondation | M3 | 25 | 240 | 6000
9 | Arase étanche | M2 | 78 | 60 | 4680
TOTAL MACONNERIE EN FONDATION ....................................... |  |  |  |  | 18980
A3 - DALLAGE ET FORME
10 | Hérissonage en pierres sèches | M2 | 201 | 60 | 12060
11 | Forme de Béton, y compris aciers | M2 | 201 | 140 | 28140
12 | Renformis en béton | M2 | 4 | 60 | 240
13 | Dallage périphérique en béton reflué | M2 | 60 | 120 | 7200
TOTAL DALLAGES ET FORME ...................................................... |  |  |  |  | 47640
A4 - BETON ARME EN FONDATION
14 | Béton armé en fondation pour tout ouvrage | M3 | 39 | 950 | 37050
15 | Acier à haute adhérence en fondation | kg | 3900 | 12.5 | 48750
TOTAL BETON ARME EN FONDATION ....................................... |  |  |  |  | 85800
A5 - CANALISATIONS REGARDS
20 | Gueulard en tube fer galvanisé (TFG) | U | 5 | 200 | 1000
TOTAL CANALISATION ET REGARDS ........................................ |  |  |  |  | 1000
A6 - BETON ARME EN ELEVATION
21 | Béton armé en élévation pour tout ouvrage | M3 | 68 | 1000 | 68000
22 | Aciers à haute adhérence en élévation | kg | 9900 | 13 | 128700
23 | Plancher hourdis, y compris aciers
| a- de 15+5 cm | M2 | 107 | 200 | 21400
| b- de 25+5 à 7 cm | M2 | 242 | 260 | 62920
24 | Dallette en béton armé | M2 | 4 | 120 | 480
25 | Appuis de fenêtre en béton armé | ML | 28 | 60 | 1680
26 | Dallette couvre joints de dilatation | ML | 8 | 120 | 960
TOTAL BETON ARME EN ELEVATION ............….................................... |  |  |  |  | 284140
A7 - MACONNERIE EN ELEVATION
27 | Maçonnerie en agglos de 25 cm | M2 | 154 | 140 | 21560
28 | Maçonnerie en agglos de 20 cm | M2 | 270 | 125 | 33750
29 | Cloison en agglos de 10 cm | M2 | 7 | 110 | 770
TOTAL MACONNERIE EN ELEVATION ..................................................... |  |  |  |  | 56080
A8 - ENDUITS
30 | Enduit extérieur au mortier bâtard | M2 | 410 | 40 | 16400
31 | Enduit intérieur au mortier de ciment y compris baguette d'angle métallique | M2 | 456 | 40 | 18240
32 | Taloche en plâtre pour plafond | M2 | 302 | 30 | 9060
33 | Façon de dessus du nez d'acrotère et larmier | ML | 68 | 50 | 3400
47100
A9 - DIVERS
35 | Traversée de maçonnerie | U | 1 | 500 | 500
TOTAL DIVERS ........................................................................................... |  |  |  |  | 500
TOTAL GROS OEUVRES ............................................................................. |  |  |  |  | 560255
B - REVETEMENT DE SOLS ET MURS - FAUX PLAFOND
37 | Revêtement sol en granito poli ordinaire | M2 | 288 | 130 | 37440
39 | Plinthe céramique | ML | 180 | 50 | 9000
40 | Marche en granito poli ordinaire et Contre marche en carreaux de faïence | ML | 32 | 160 | 5120
TOTAL REVETEMENT .................................................................................... |  |  |  |  | 51560
C - ETANCHEITE
44 | Forme de pente | M2 | 201 | 35 | 7035
45 | Chape de lissage | M2 | 201 | 10 | 2010
46 | Etanchéité bicouche | M2 | 201 | 140 | 28140
47 | Relief d'étanchéité | ML | 90 | 60 | 5400
48 | Protection de relief d'étanchéité | ML | 90 | 45 | 4050
49 | Protection lourde | M2 | 201 | 50 | 10050
50 | Etanchéité du joint de dilatation | ML | 4 | 60 | 240
51 | Etanchéité verticale pour voile | M2 | 7 | 80 | 560
52 | Gargouille en plomb y compris crapaudine | U | 3 | 400 | 1200
TOTAL D'ETANCHEITE ................................................................................. |  |  |  |  | 58685
D -MENUISERIE BOIS -ALUMINIUM - METALLIQUE - QUINCAILLERIE
D1 - MENUISERIE BOIS - QUINCAILLERIE
53 | Porte à lame | M2 | 9 | 850 | 7650
54 | Porte placard isoplane | M2 | 8 | 700 | 5600
TOTAL AMENUISERIE BOIS QUINCAILLERIE .................................. |  |  |  |  | 13250
D2 - MENUISERIE ALUMINIUM - QUINCAILLERIE
55 | Fenêtre vitrée en aluminium avec partie fixe et partie ouvrante à la française | M2 | 33 | 1100 | 36300
TOTAL MENUISERIE ALIMINIUM .....................................................… |  |  |  |  | 36300
D3 - MENUISERIE METALLIQUE - QUINCAILLERIE
58 | Grille de défense | M2 | 33 | 500 | 16500
59 | Garde corps métallique | M2 | 6 | 400 | 2400
60 | Fourniture et pose de rideau d'obscurcissement | M2 | 66 | 160 | 10560
TOTAL MENUISERIE METALLIQUE - QUINCAILLERIE .................... |  |  |  |  | 29460
TOTAL MENUISERIE BOIS -ALUMINIUM - METALLIQUE - QUINCAILLERIE .... |  |  |  |  | 79010
E - ELECTRICITE - LUSTRERIE
E1 - ALIMENTATION PRINCIPALE
62 | Raccordement au réseau d'électricité à l'existant | ENS | 1 | 2000 | 2000
63 | Boîte de coupure étanche | U | 1 | 500 | 500
64 | Mise à la terre | ENS | 3 | 2000 | 6000
65 | Tableau électrique secondaire | U | 1 | 2000 | 2000
66 | Tableau électrique porte fusibles | U | 4 | 1000 | 4000
E2 - ALIMENTATION SECONDAIRE
69 | c- Câble R.V.F.V de 4x10 mm2 + T | ML | 50 | 140 | 7000
| d- Câble R.V.F.V de 2x6 mm2 + T | ML | 80 | 90 | 7200
E3 - FOYERS
71 | Foyer double allumage | U | 4 | 150 | 600
72 | Foyer va et vient | U | 4 | 200 | 800
73 | 4 Foyers à bouton poussoir | U | 2 | 200 | 400
74 | Bouton poussoir | U | 6 | 200 | 1200
75 | Foyers supplémentaires | U | 8 | 150 | 1200
E4 - PRISES
76 | Prise courant 16A + T + câble | U | 12 | 200 | 2400
E5 - LUSTRERIE :
77 | a- Plafonnier LED 60 x 60 | U | 16 | 260 | 4160
78 | Hublot étanche | U | 8 | 150 | 1200
79 | Bloc Autonome de Secours | U | 6 | 150 | 900
80 | Projecteur photovoltaïque (solaire) | U | 2 | 750 | 1500
81 | Pré-installation du vidéo projecteur | U | 4 | 900 | 3600
TOTAL ELECTRICITE .................................................................................. |  |  |  |  | 46660
F - PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE
F1 - RESEAU EXTERIEUR
86 | Tube fer galvanisé tous diamètres | ML | 75 | 120 | 9000
F2 - RESEAU INTERIEUR EF
89 | Evacuation eau pluviale, eau usée et de vanne en PVC tout diamètre | ML | 40 | 100 | 4000
F4 - PROTECTION INCENDIE
97 | Robinet d'incendie armé R.I.A | U | 1 | 3000 | 3000
98 | Extincteur à poudre polyvalente de 09 kg | U | 2 | 900 | 1800
99 | Extincteur CO2 de 5Kg | U | 1 | 1200 | 1200
TOTAL PLOMBERIE-SANITAIRE-PROTECTION INCENDIE..................................... |  |  |  |  | 19000
H - PEINTURE
100 | Peinture vinylique sur façades | M2 | 415 | 20 | 8300
101 | Peinture vinylique sur murs et plafonds intérieurs | M2 | 456 | 20 | 9120
103 | Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie bois | M2 | 20 | 22 | 440
104 | Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie métallique | M2 | 79 | 22 | 1738
TOTAL PEINTURE ........................................... |  |  |  |  | 19598
TOTAL H.T. ......................................................................................... |  |  |  |  | 834768
RABAIS OU MAJORATION EN POURCENTAGE
RABAIS OU MAJORATION EN VALEUR
TOTAL GENERAL H.T. APRES RABAIS OU MAJORATION
T.V.A. 20% .........................................................................................
TOTAL GENERAL T.T.C ...................................................................
Arrêté le présent bordereau des prix et détail estimatif à la somme de: