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BORDEREAU DES PRIX DÉTAIL ESTIMATIF

APPEL D’OFFRES OUVERT INTERNATIONAL SUR OFFRES DE PRIX
 N°02/2026
Objet : Achats Des Dispositifs Médicaux Pour Le Centre Hospitalier Provincial De Kenitra 
(Lot Unique).
	N ° PRIX 
	DÉSIGNATION
	UNITÉ DE MESURE
	QUANTITE 
	PRIX UNITAIRE EN DHS HORS T.V.A.  EN CHIFFRES
	PRIX TOTAL EN DHS 
HORS TVA EN CHIFFRES

	1
	ABAISSE LANGUE EN BOIS ADULTE
	BOITE DE 100 UNITES
	1000
	
	

	2
	ABAISSE LANGUE EN BOIS ENFANT
	BOITE DE 100 UNITES
	1000
	
	

	3
	AIGUILLE SPINALE AVEC TROCART POUR PONCTION LOMBAIRE  G.18 L.88 A 90MM, AVEC BISEAU DE QUINCKE, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	300
	
	

	4
	AIGUILLE SPINALE AVEC TROCART POUR PONCTION LOMBAIRE  G.19 L.88 A 90MM, AVEC BISEAU DE QUINCKE, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	300
	
	

	5
	AIGUILLE SPINALE AVEC TROCART POUR PONCTION LOMBAIRE  G.20 L.88 A 90MM, AVEC BISEAU DE QUINCKE, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	300
	
	

	6
	AIGUILLE SPINALE AVEC TROCART POUR PONCTION LOMBAIRE  G.25 L.88 A 90MM, AVEC BISEAU DE QUINCKE, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	300
	
	

	7
	AIGUILLE SPINALE AVEC TROCART POUR RACHIANESTHESIE  G.22 L.75MM, AVEC BISEAU DE QUINCKE ET INTRODUCTEUR, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	5000
	
	

	8
	AIGUILLE SPINALE AVEC TROCART POUR RACHIANESTHESIE  G.24 L.75MM, AVEC BISEAU DE QUINCKE ET INTRODUCTEUR, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	5000
	
	

	9
	AIGUILLE SPINALE AVEC TROCART POUR RACHIANESTHESIE  G.26 L.75MM, AVEC BISEAU DE QUINCKE ET INTRODUCTEUR, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	300
	
	

	10
	BANDAGE TUBULAIRE DE JERSEY SYNTHETIQUE HYDROFUGE 10CM, SANS COUTURE ET EXTENSIBLE DANS LA LARGEUR, AUTOCLAVABLE ET SOUS EMBALLAGE UNITAIRE PLASTIFIE TRANSPARENT
	ROULEAU DE 5 METRES
	300
	
	

	12
	BANDAGE TUBULAIRE DE JERSEY SYNTHETIQUE HYDROFUGE 15CM, SANS COUTURE ET EXTENSIBLE DANS LA LARGEUR, AUTOCLAVABLE ET SOUS EMBALLAGE UNITAIRE PLASTIFIE TRANSPARENT
	ROULEAU DE 5 METRES
	150
	
	

	11
	BANDAGE TUBULAIRE DE JERSEY SYNTHETIQUE HYDROFUGE 20CM, SANS COUTURE ET EXTENSIBLE DANS LA LARGEUR, AUTOCLAVABLE ET SOUS EMBALLAGE UNITAIRE PLASTIFIE TRANSPARENT
	ROULEAU DE 5 METRES
	150
	
	

	13
	BANDAGE TUBULAIRE DE JERSEY SYNTHETIQUE HYDROFUGE 7CM, SANS COUTURE ET EXTENSIBLE DANS LA LARGEUR, AUTOCLAVABLE ET SOUS EMBALLAGE UNITAIRE PLASTIFIE TRANSPARENT
	ROULEAU DE 5 METRES
	150
	
	

	14
	BANDE DE FIXATION EN GAZE HYDROPHILE 5M X 0,07 M AVEC LISIERE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE TRANSPARENT
	UNITE
	15000
	
	

	15
	BANDE DE FIXATION EN GAZE HYDROPHILE 5M X 0,10 M AVEC LISIERE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE TRANSPARENT 
	UNITE
	15000
	
	

	16
	BANDE DE FIXATION EN GAZE HYDROPHILE 5M X 0,15 M AVEC LISIERE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE TRASPARENT 
	UNITE
	15000
	
	

	17
	BANDE DE FIXATION EN GAZE HYDROPHILE 5M X 0,20M AVEC LISIERE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE TRANSPARENT 
	UNITE
	15000
	
	

	18
	BANDE DE PLATRE FIN DE SULFATE DE CALCIUM 10CM x 3M SEMI -HYDRATE FIXE SUR UNE GAZE HYDROPHILE ET TRANSPARANTE AUX RAYONS X, A PRISE ULTRARAPIDE, ASPECT FIN ET CREMEUX FACILITANT LE MODELAGE, CONDITIONNEE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE EN SACHET THERMOSOUDE 
	UNITE
	15000
	
	

	19
	BANDE DE PLATRE FIN DE SULFATE DE CALCIUM 15CM x 3M SEMI -HYDRATE FIXE SUR UNE GAZE HYDROPHILE ET TRANSPARANTE AUX RAYONS X, A PRISE ULTRARAPIDE, ASPECT FIN ET CREMEUX FACILITANT LE MODELAGE, CONDITIONNEE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE EN SACHET THERMOSOUDE 
	UNITE
	15000
	
	

	20
	BANDE DE PLATRE FIN DE SULFATE DE CALCIUM 20CM x 3M SEMI -HYDRATE FIXE SUR UNE GAZE HYDROPHILE ET TRANSPARANTE AUX RAYONS X, A PRISE ULTRARAPIDE, ASPECT FIN ET CREMEUX FACILITANT LE MODELAGE, CONDITIONNEE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE EN SACHET THERMOSOUDE 
	UNITE
	12000
	
	

	21
	BANDE DE PLATRE FIN DE SULFATE DE CALCIUM 7,5CM x 3M SEMI -HYDRATE FIXE SUR UNE GAZE HYDROPHILE ET TRANSPARANTE AUX RAYONS X, A PRISE ULTRARAPIDE, ASPECT FIN ET CREMEUX FACILITANT LE MODELAGE, CONDITIONNEE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE EN SACHET THERMOSOUDE 
	UNITE
	12000
	
	

	22
	BANDELETTES POUR LA MESURE DE LA GLYCEMIE SUR LECTEUR DE LA GLYCEMIE; APPLICATION DE L'ECHANTILLON DE SANG PAR ASPIRATION. LIVREES AVEC APPAREIL DE LECTURE DANS UNE TROUSSE PROTECTRICE , STYLO AUTOPIQUEUR ET LANCETTES: 1 APPAREIL POUR 5 BOITES DE 50 ET UNE LANCETTE PAR BANDELETTE;
CONFORME A LA NORME ISO. 15197 VERSION 2013
	BOITE DE 50 BANDELETTES
	3000
	
	

	23
	BANDELETTES REACTIVES URINAIRES A 5 PARAMETRES: PH, PROTEINES (ALBUMINE), GLUCOSE, CETONE ET SANG  
	TUBE DE 100 BANDELETTES
	150
	
	

	24
	CALOT CHIRURGICAL A USAGE UNIQUE EN POLYPROPYLENE NON-TISSE,  OVALE, STANDARD AVEC ELASTIQUE DE SERRAGE ARRIERE, COLORIS BLEU OU VERT
	UNITE
	45000
	
	

	25
	CANULE DE TRACHEOTOMIE DIAM. INT. 4,5MM AVEC BALLONNET SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE A USAGE UNIQUE
	UNITE
	30
	
	

	26
	CANULE DE TRACHEOTOMIE DIAM. INT. 4MM AVEC BALLONNET SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	30
	
	

	27
	CANULE DE TRACHEOTOMIE DIAM. INT. 5,5MM AVEC BALLONNET SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	30
	
	

	28
	CANULE DE TRACHEOTOMIE DIAM. INT. 5MM AVEC BALLONNET SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	30
	
	

	29
	CANULE DE TRACHEOTOMIE DIAM. INT. 6,5MM AVEC BALLONNET SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	75
	
	

	30
	CANULE DE TRACHEOTOMIE DIAM. INT. 6MM AVEC BALLONNET SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	45
	
	

	31
	CANULE DE TRACHEOTOMIE DIAM. INT. 7,5MM AVEC BALLONNET SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	30
	
	

	32
	CANULE DE TRACHEOTOMIE DIAM. INT. 7MM AVEC BALLONNET SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	30
	
	

	33
	CANULE DE TRACHEOTOMIE DIAM. INT. 8MM AVEC BALLONNET SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	30
	
	

	34
	CANULE ENDOVEINEUSE (CATHETER COURT PERIPHERIQUE IV) EN PLASTIQUE G.18 L.45MM AVEC VALVE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	30000
	
	

	35
	CANULE ENDOVEINEUSE (CATHETER COURT PERIPHERIQUE IV) EN PLASTIQUE G.20 L.32MM AVEC VALVE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	30000
	
	

	36
	CANULE ENDOVEINEUSE (CATHETER COURT PERIPHERIQUE IV) EN PLASTIQUE G.24 L.19MM AVEC VALVE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	30000
	
	

	37
	CANULE ENDOVEINEUSE (CATHETRE COURT PERIPHERIQUE IV) EN PLASTIQUE G.22 L.25MM AVEC VALVE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	22500
	
	

	38
	CANULE ORO_PHARYNGIENNE DE GUEDEL EN PLASTIQUE TAILLE 0 (NORMALISEE) SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	300
	
	

	39
	CANULE ORO_PHARYNGIENNE DE GUEDEL EN PLASTIQUE TAILLE 1 (NORMALISEE) SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	300
	
	

	40
	CANULE ORO_PHARYNGIENNE DE GUEDEL EN PLASTIQUE TAILLE 2 (NORMALISEE) SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	300
	
	

	41
	CANULE ORO_PHARYNGIENNE DE GUEDEL EN PLASTIQUE TAILLE 3 (NORMALISEE) SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	300
	
	

	42
	CANULE ORO_PHARYNGIENNE DE GUEDEL EN PLASTIQUE TAILLE 4 (NORMALISEE) SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	300
	
	

	43
	CANULE ORO_PHARYNGIENNE DE GUEDEL EN PLASTIQUE TAILLE 5 (NORMALISEE) SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	300
	
	

	44
	CASAQUE CHIRURGICALE EN NON TISSE TAILLE L OU XL SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE, COLORIS BLEU OU VERT
	UNITE
	20000
	
	

	45
	CHAMPS OPERATOIRE EN NON TISSE 100x150CM MINIMUM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE 
	UNITE
	30000
	
	

	46
	CHAMPS OPERATOIRE EN NON TISSE 45x75CM MINIMUM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE 
	UNITE
	15000
	
	

	47
	CHAMPS OPERATOIRE EN NON TISSE 75x100CM MINIMUM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE 
	UNITE
	30000
	
	

	48
	CLAMP OMBILICAL  DE 5 A 6 CM EN PLASTIQUE A FERMETURE NON TRANCHANTE ET SOLIDE, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	60000
	
	

	49
	COLLECTEUR D'URINE POUR ENFANT EN POCHE TRANSPARENTE GRADUE (VOL 100 A 200ML) SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	1000
	
	

	50
	COMPRESSE HEMOSTATIQUE RESORBABLE D'ORIGINE VEGETALE 7x5CM MINIMUM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	1000
	
	

	51
	COMPRESSE TISSEE EN GAZE HYDROPHILE 10x10CM EN 12 PLIS MINIMUM  AVEC LIGNE ORX, SOUS EMBALLAGE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	PAQUETS DE 5 UNITES
	150000
	
	

	52
	COMPRESSE TISSEE EN GAZE HYDROPHILE 5x5CM EN 12 PLIS MINIMUM, SOUS EMBALLAGE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	PAQUETS DE 5 UNITES
	45000
	
	

	53
	COMPRESSE TISSEE EN GAZE HYDROPHILE 7,5x7,5CM EN 12 PLIS MINIMUM, SOUS EMBALLAGE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	PAQUETS DE 5 UNITES
	75000
	
	

	54
	COMPRESSE TISSEE EN GAZE HYDROPHILE NON STERILE 0.65M X 0.60M
	UNITE 
	100000
	
	

	55
	COMPRESSE TISSEE EN GAZE HYDROPHILE NON STERILE 0.55M X 0.45M
	UNITE 
	120000
	
	

	56
	COTON HYDROPHILE EN ROULEAU DE 250G, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE PLASTIFIE ET TRANSPARENT
	UNITE
	1000
	
	

	57
	COTON CARDE EN ROULEAU DE 250G, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE PLASTIFIE ET TRANSPARENT
	BOITE DE 10 UNITES DE 250G
	50
	
	

	58
	DOIGTIER A 2 DOIGTS EN POLYETHYLENE NON STERILE A USAGE UNIQUE 
	UNITE 
	120000
	
	

	59
	DRAIN DE KEHR EN T CH.12 L.10 A 16CM X 70 A 80CM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	300
	
	

	60
	DRAIN DE KEHR EN T CH.14 L.10 A 16CM X 70 A 80CM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	300
	
	

	61
	DRAIN DE KEHR EN T CH.16 L.10 A 16CM X 70 A 80CM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	300
	
	

	62
	DRAIN THORACIQUE DE JOLY AVEC MANDRIN METALIQUE CH.16 L.25CM SOUS DOUBLE EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	150
	
	

	63
	DRAIN THORACIQUE DE JOLY AVEC MANDRIN METALIQUE CH.20 L.25CM SOUS DOUBLE EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	150
	
	

	64
	DRAIN THORACIQUE DE JOLY AVEC MANDRIN METALIQUE CH.24 L.25CM SOUS DOUBLE EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	150
	
	

	65
	ELECTRODE DE SURVEILLANCE CARDIAQUE PREGELIFIE ET AUTO-ADHESIF ADULTES-ENFANTS USAGE UNIQUE
	UNITE
	15000
	
	

	66
	ELECTRODE DE SURVEILLANCE CARDIAQUE PREGELIFIE ET AUTO-ADHESIF NOURRISSONS USAGE UNIQUE
	UNITE
	1500
	
	

	67
	GANT D'EXAMEN EN LATEX  TAILLE LARGE NON STERILE A USAGE UNIQUE
	BOITE DE 100 UNITES
	4500
	
	

	68
	GANT D'EXAMEN EN LATEX TAILLE MOYENNE NON STERILE A USAGE UNIQUE
	BOITE DE 100 UNITES
	4500
	
	

	69
	GANT EN LATEX POUDRE TAILLE 6,5 AVEC MANCHES ADHERENTES, CONDITIONNE EN PAIRE SOUS EMBALLAGE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	PAIRE
	15000
	
	

	70
	GANT EN LATEX POUDRE TAILLE 7 AVEC MANCHES ADHERENTES, CONDITIONNE EN PAIRE SOUS EMBALLAGE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	PAIRE
	45000
	
	

	71
	GANT EN LATEX POUDRE TAILLE 7,5 AVEC MANCHES ADHERENTES, CONDITIONNE EN PAIRE SOUS EMBALLAGE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	PAIRE
	45000
	
	

	72
	GANT EN LATEX POUDRE TAILLE 8 AVEC MANCHES ADHERENTES, CONDITIONNE EN PAIRE SOUS EMBALLAGE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	PAIRE
	30000
	
	

	73
	KIT DE NEBULISATION POUR ADULTE COMPRENANT:
- MASQUE AEROSOL SOUPLE ET TRANSPARENT AVEC PINCE NASALE ET LIAISON AURICULAIRE ELASTIQUE;
- CHAMBRE DE NEBULISATION TRANSPARENTE DEMONTABLE ET DESINFECTABLE AVEC VALVE;
- TUBULURE DE LIAISON TRANSPARENTE 200CM APPROX.
L'ENSEMBLE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE TRANSPARENT
	1 KIT
	15000
	
	

	74
	KIT DE NEBULISATION POUR ENFANT COMPRENANT:
- MASQUE AEROSOL SOUPLE ET TRANSPARENT AVEC PINCE NASALE ET LIAISON AURICULAIRE ELASTIQUE;
- CHAMBRE DE NEBULISATION TRANSPARENTE DEMONTABLE ET DESINFECTABLE AVEC VALVE;
- TUBULURE DE LIAISON TRANSPARENTE 200CM APPROX.
L'ENSEMBLE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE TRANSPARENT
	1 KIT
	15000
	
	

	75
	KIT DE PONCTION POUR LA NEPHROSTOMIE PERCUTANEE (TECHNIQUE EN TROIS ETAPES), COMPOSE DE:
- UN CATHETER EN PUR ORX CH.8 L.300MM AVEC EXTREMITE EN CROSSE DIAM. 20MM ET PERFORATIONS LATERALES POUR DRAINAGE; 
- UNE AIGUILLE DE PONCTION G.18 L.200MM APPROX. AVEC MANDRIN ET CANULE PLASTIQUE, MUNIE D'UNE BUTEE MOBILE; 
- UN GUIDE METALLIQUE 0,95MM x 800MM A ÂME MOBILE (LUNDERQUIST); 
- UN DILATATEUR RADIO-OPAQUE CH.9 L.180MM APPROX. AVEC GAINE SECABLE CH.12 L. 160MM APPROX.;
- UN ROBINET 1 VOIE LUER LOCK;
- UN RACCORD STANDARD POUR SAC A URINE
L'ENSEMBLE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	1 KIT
	300
	
	

	76
	KIT DE REDON POUR DRAINAGE CHIRURGICAL A DEPRESSION EXTEMPORANEE COMPRENANT :
- UN FLACON DE DRAINAGE TRANSPARENT Vol. 800ML,  VERROUILLABLE AVEC BASSE PRESSION INTEGREE, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE ST2RILE ET A USAGE UNIQUE;
- DEUX DRAINS DE REDON EN PVC TRANSPARENTS CH.14 L.50 A 60CM MULTI-PERFORES AU NIVEAU DE LA PARTIE DISTALE, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE;
- UNE AIGUILLE ALENE DROITE EN ACIER INOXYDABLE STERILE;
- UN TUBE DE LIAISON EN PVC TRANSPARENT L.100CM MIN. AVEC RACCORD, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	1 KIT
	1500
	
	

	77
	KIT DE REDON POUR DRAINAGE CHIRURGICAL A DEPRESSION EXTEMPORANEE COMPRENANT :
- UN FLACON DE DRAINAGE TRANSPARENT Vol. 800ML,  VERROUILLABLE AVEC BASSE PRESSION INTEGREE, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE;
- DEUX DRAINS DE REDON EN PVC TRANSPARENTS CH.12 L.50 A 60CM MULTI-PERFORES AU NIVEAU DE LA PARTIE DISTALE, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE;
- UNE AIGUILLE ALENE DROITE EN ACIER INOXYDABLE STERILE;
- UN TUBE DE LIAISON EN PVC TRANSPARENT L.100CM MIN. AVEC RACCORD, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	1 KIT
	300
	
	

	78
	LAME DE BISTOURI EN ACIER INOX N° 11 GRAVE POUR MANCHE N° 3, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE THERMOFORME PAPIER - ALUMINIUM STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	15000
	
	

	79
	LAME DE BISTOURI EN ACIER INOX N° 15 GRAVE POUR MANCHE N° 3, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE THERMOFORME PAPIER - ALUMINIUM STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	45000
	
	

	80
	LAME DE BISTOURI EN ACIER INOX N° 23 GRAVE POUR MANCHE N° 4, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE THERMOFORME PAPIER - ALUMINIUM STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	75000
	
	

	81
	LAME DE BISTOURI EN ACIER INOX N° 24 GRAVE POUR MANCHE N° 4, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE THERMOFORME PAPIER - ALUMINIUM STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	75000
	
	

	82
	LUNETTES A OXYGENE POUR ADULTE AVEC EMBOUTS NASAUX CH.14 MINIMUM ET DE LONGUEUR 10MM,  SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	10000
	
	

	83
	LUNETTES A OXYGENE POUR ENFANT AVEC EMBOUTS NASAUX ET DE LONGUEUR 10MM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	9000
	
	

	84
	LUNETTES A OXYGENE POUR NOURRISSON AVEC EMBOUTS NASAUX ET DE LONGUEUR 10MM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	1000
	
	

	85
	MASQUE CHIRURGICAL HAUTE FILTRATION TROIS PLIS EN NON TISSE A USAGE UNIQUE, AVEC BARETTE NASALE INTEGREE, VISIERE DE PROTECTION ET QUATRES LANIERES LATERALES
	UNITE
	60000
	
	

	86
	MASQUE LARYNGE TAILLE 1 SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE 
	UNITE
	30
	
	

	87
	MASQUE LARYNGE TAILLE 2 SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE 
	UNITE
	30
	
	

	88
	MASQUE LARYNGE TAILLE 3 SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE 
	UNITE
	30
	
	

	89
	MASQUE LARYNGE TAILLE 4 SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE 
	UNITE
	30
	
	

	90
	MASQUE LARYNGE TAILLE 5 SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE 
	UNITE
	30
	
	

	91
	MASQUE A OXYGENE A HAUTE CONCENTRATION
	UNITE
	1500
	
	

	92
	PANSEMENT HYDROCOLLOÏDE ET HYPOALLERGENIQUE 10X10CM (+/-2CM), CICATRISANT, HEMOSTATIQUE ET DRAINANT, IMPREGNE D'ALGINATE DE CALCIUM, SANS PHTALATE ET SANS LATEX, CONDITIONNE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET FACILEMENT PELABLE
	UNITE
	750
	
	

	93
	PANSEMENT HYDROCOLLOÏDE ET HYPOALLERGENIQUE 10X10CM (+/-2CM), NON ADHERENT, NON OCCLUSIF, ET TRANSPARENT, IMPREGNE DE VASELINE ET DE SULFATE D'ARGENT, SANS PHTALATE ET SANS LATEX, CONDITIONNE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET FACILEMENT PELABLE
	UNITE
	750
	
	

	94
	PANSEMENT HYDROCOLLOÏDE ET HYPOALLERGENIQUE 10X10CM (+/-2CM), NON ADHERENT, NON OCCLUSIF, ET TRANSPARENT, IMPREGNE DE VASELINE, SANS PHTALATE ET SANS LATEX, CONDITIONNE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET FACILEMENT PELABLE
	UNITE
	750
	
	

	95
	PERFUSEUR A SERUM (NECESSAIRE A PERFUSION PAR GRAVITE):
- UNE TUBULURE TRANSPARENTE EN PVC L 150 à 200 CM AVEC UNE PINCE A ROULETTE
- SITE D'INJECTION EN Y
- RACCORD CENTRAL ET VEROUILLABLE TERMINAL
- UNE CHAMBRE COMPTE GOUTTE TRANSPARENTE A 20 GOUTTES /ML ET MUNIE D'UN FILTRE "AIR STOP" 15µ AVEC UNE PRISE D'AIR OBTURALE INCORPOREE AU PERFORATEUR.
 L'ENSEMBLE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	9000
	
	

	96
	POCHE A URINE TRANSPARENTE DE CAPACITE 2LITRES MINIMUM POUR ADULTE, GRADUEE TOUS LES 100CC ET MUNIE D'UNE VALVE ANTI-RETOUR ET D'UN ROBINET SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	15000
	
	

	97
	PROLONGATEUR UNITUBE POUR PERFUSION DIAMETRE INTERNE 1,5MM xL.50CM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	3000
	
	

	98
	PROLONGATEUR UNITUBE POUR PERFUSION DIAMETRE INTERNE 1,5MMxL.150CM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	3000
	
	

	99
	PROLONGATEUR DU CATHETER EN SILICONE L. 30CM AVEC ROBINET CENTRAL ET VEROUILLABLE MUNI D'UN OBTURATEUR, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE A USAGE UNIQUE
	UNITE
	3000
	
	

	100
	ROBINET 3 VOIES EN PVC AVEC:
- UNE PRISE DE MANIPULATION A TROIS BRANCHES; 
- 2 EMBASES FEMELLES LUER AVEC OBTURATEURS;
- UN CÔNE MÂLE LUER - LOCK.
L'ENSEMBLE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	2000
	
	

	101
	SERINGUE HYPODERMIQUE NON-AUTOBLOQUANTE 10 ML A TRIPLE ELEMENTS EN MATIERE PLASTIQUE PARFAITEMENT TRANSPARENTE ET SANS LATEX , EMBOUT CENTRAL LUER-LOCK ET GRADUATION INDELEBILE AVEC AIGUILLE METALLIQUE  21G 1 1/2'' SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	15000
	
	

	102
	SERINGUE HYPODERMIQUE NON-AUTOBLOQUANTE 2 A 3 ML A TRIPLE ELEMENTS EN MATIERE PLASTIQUE PARFAITEMENT TRANSPARENTE ET SANS LATEX , EMBOUT CENTRAL LUER-LOCK ET GRADUATION INDELEBILE AVEC AIGUILLE METALLIQUE  21G 1 1/2'' SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE STERILE
	UNITE
	7500
	
	

	103
	SERINGUE HYPODERMIQUE NON-AUTOBLOQUANTE 20 ML A TRIPLE ELEMENTS EN MATIERE PLASTIQUE PARFAITEMENT TRANSPARENTE ET SANS LATEX , EMBOUT CENTRAL LUER-LOCK ET GRADUATION INDELEBILE AVEC AIGUILLE METALLIQUE  21G 1 1/2'' SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	15000
	
	

	104
	SERINGUE HYPODERMIQUE NON-AUTOBLOQUANTE 5 ML A TRIPLE ELEMENTS EN MATIERE PLASTIQUE PARFAITEMENT TRANSPARENTE ET SANS LATEX , EMBOUT CENTRAL LUER-LOCK ET GRADUATION INDELEBILE AVEC AIGUILLE METALLIQUE  21G 1 1/2'' SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	45000
	
	

	105
	SERINGUE HYPODERMIQUE NON-AUTOBLOQUANTE 50 à 60 ML A TRIPLE ELEMENTS EN MATIERE PLASTIQUE PARFAITEMENT TRANSPARENTE ET SANS LATEX , EMBOUT CENTRAL CONIQUE (POUR GAVAGE) ET GRADUATION INDELEBILE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	7500
	
	

	106
	SERINGUE HYPODERMIQUE NON-AUTOBLOQUANTE 50 à 60 ML A TRIPLE ELEMENTS EN MATIERE PLASTIQUE PARFAITEMENT TRANSPARENTE ET SANS LATEX , EMBOUT CENTRAL VERROUILLABLE (LUER-LOCK) POUR SERINGUE AUTO-POUSSEUSE ET GRADUATION INDELEBILE AVEC AIGUILLE METALLIQUE 21G 1 1/2'' SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	7500
	
	

	107
	SERINGUE NON-AUTOBLOQUANTE A INSULINE 1/100 UI - 1 ML GRADUEE EN UNITE A TRIPLE ELEMENTS EN MATIERE PLASTIQUE PARFAITEMENT TRANSPARENTE ET SANS LATEX AVEC AIGUILLE METALLIQUE FIXE 29G 1/2' ET GRADUATION INDELEBILE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	30000
	
	

	108
	SONDE D'ASPIRATION TRACHEO-BRONCHIQUE CH.10 L.40 A 50CM RIGIDE AVEC EXTREMITE DISTALE ATRAUMATIQUE, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	2250
	
	

	109
	SONDE D'ASPIRATION TRACHEO-BRONCHIQUE CH.12 L.40 A 50CM RIGIDE AVEC EXTREMITE DISTALE ATRAUMATIQUE, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE A USAGE UNIQUE
	UNITE
	2250
	
	

	110
	SONDE D'ASPIRATION TRACHEO-BRONCHIQUE CH.14 L.40 A 50CM RIGIDE AVEC EXTREMITE DISTALE ATRAUMATIQUE, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	3000
	
	

	111
	SONDE D'ASPIRATION TRACHEO-BRONCHIQUE CH.16 L.40 A 50CM RIGIDE AVEC EXTREMITE DISTALE ATRAUMATIQUE, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	3000
	
	

	112
	SONDE D'ASPIRATION TRACHEO-BRONCHIQUE CH.18 L.40 A 50CM RIGIDE AVEC EXTREMITE DISTALE ATRAUMATIQUE, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	3000
	
	

	113
	SONDE D'ASPIRATION TRACHEO-BRONCHIQUE CH.8 L.20 A 30CM RIGIDE AVEC EXTREMITE DISTALE ATRAUMATIQUE, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	1000
	
	

	114
	SONDE DE DRAINAGE GASTRIQUE DE RYLE CH.12 L.120  A 150 CM, AVEC LIGNE ORX GRADUEE, A EXTRIMITE DISTALE OLIVAIRE RIGIDE ET ATRAUMATIQUE, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	1000
	
	

	115
	SONDE DE DRAINAGE GASTRIQUE DE RYLE CH.14 L.120  A 150 CM, AVEC LIGNE ORX GRADUEE, A EXTRIMITE DISTALE OLIVAIRE RIGIDE ET ATRAUMATIQUE, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	1000
	
	

	116
	SONDE DE DRAINAGE GASTRIQUE DE RYLE CH.16 L.120  A 150 CM, AVEC LIGNE ORX GRADUEE, A EXTRIMITE DISTALE OLIVAIRE RIGIDE ET ATRAUMATIQUE, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	1500
	
	

	117
	SONDE DE DRAINAGE GASTRIQUE DE RYLE CH.18 L.120  A 150 CM, A EXTRIMITE DISTALE OLIVAIRE RIGIDE ET ATRAUMATIQUE, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	1500
	
	

	118
	SONDE DE DRAINAGE GASTRIQUE DE RYLE CH.20 L.120  A 150 CM, AVEC LIGNE ORX GRADUEE, A EXTRIMITE DISTALE OLIVAIRE QUI NE SE COUDE PAS A L'UTILISATION STERILE A USAGE UNIQUE
	UNITE
	2250
	
	

	119
	SONDE DE DRAINAGE GASTRIQUE DE SALEM CH.14 L.120 A 125 CM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	750
	
	

	120
	SONDE DE DRAINAGE GASTRIQUE DE SALEM CH.18 L.120 A 125 CM , AVEC LIGNE ORX GRADUEE,SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	1000
	
	

	121
	SONDE DE DRAINAGE GASTRIQUE DE SALEM CH.20 L.120 A 125 CM , AVEC LIGNE ORX GRADUEE,SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	1000
	
	

	122
	SONDE D'INTUBATION ORO-NASO-TRACHEALE AVEC BALLONNET 2 MM RIGIDE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	150
	
	

	123
	SONDE D'INTUBATION ORO-NASO-TRACHEALE AVEC BALLONNET 2,5 MM RIGIDE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	150
	
	

	124
	SONDE D'INTUBATION ORO-NASO-TRACHEALE AVEC BALLONNET 3 MM RIGIDE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	150
	
	

	125
	SONDE D'INTUBATION ORO-NASO-TRACHEALE AVEC BALLONNET 3,5 MM RIGIDE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	150
	
	

	126
	SONDE D'INTUBATION ORO-NASO-TRACHEALE AVEC BALLONNET 4 MM RIGIDE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	750
	
	

	127
	SONDE D'INTUBATION ORO-NASO-TRACHEALE AVEC BALLONNET 4,5 MM RIGIDE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	750
	
	

	128
	SONDE D'INTUBATION ORO-NASO-TRACHEALE AVEC BALLONNET 5 MM RIGIDE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	750
	
	

	129
	SONDE D'INTUBATION ORO-NASO-TRACHEALE AVEC BALLONNET 5,5 MM RIGIDE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	750
	
	

	130
	SONDE D'INTUBATION ORO-NASO-TRACHEALE AVEC BALLONNET 6 MM RIGIDE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	4500
	
	

	131
	SONDE D'INTUBATION ORO-NASO-TRACHEALE AVEC BALLONNET 6,5 MM RIGIDE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	3000
	
	

	132
	SONDE D'INTUBATION ORO-NASO-TRACHEALE AVEC BALLONNET 7,5MM RIGIDE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	3000
	
	

	133
	SONDE D'INTUBATION ORO-NASO-TRACHEALE AVEC BALLONNET 7MM RIGIDE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	750
	
	

	134
	SONDE PROSTATIQUE DE DUFOUR A TRIPLE VOIES CH.18 L.40 A 45CM RIGIDE ET ATRAUMATIQUE SOUS EMBALLAGE UNIATIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	300
	
	

	135
	SONDE PROSTATIQUE DE DUFOUR A TRIPLE VOIES CH.20 L.40 A 45CM RIGIDE ET ATRAUMATIQUE SOUS AMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	300
	
	

	136
	SONDE PROSTATIQUE DE DUFOUR A TRIPLE VOIES CH.22 L.40 A 45CM RIGIDE ET ATRAUMATIQUE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	150
	
	

	137
	SONDE PROSTATIQUE DE DUFOUR A TRIPLE VOIES CH.24 L.40 A 45CM RIGIDE ET ATRAULATIQUE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	150
	
	

	138
	SONDE URETERALE CH.4 L.70CM RIGIDE ET A EXTREMITE ARRONDIE, SOUS AMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	75
	
	

	139
	SONDE URETERALE CH.6 L.70CM RIGIDE ET A EXTREMITE ARRONDIE, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	75
	
	

	140
	SONDE URETERALE CH.7 L.70CM RIGIDE ET A EXTREMITE ARRONDIE, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	75
	
	

	141
	SONDE VESICALE DE FOLEY A DOUBLE VOIES CH.10 L.16 A 20CM RIGIDE ET ATRAULATIQUE, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	75
	
	

	142
	SONDE VESICALE DE FOLEY A DOUBLE VOIES CH.12 L.40 A 45 CM RIGIDE ET ATRAUMATIQUE, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	300
	
	

	143
	SONDE VESICALE DE FOLEY A DOUBLE VOIES CH.14 L.16 A 20CM RIGIDE ET ATRAUMATIQUE, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	1500
	
	

	144
	SONDE VESICALE DE FOLEY A DOUBLE VOIES CH.16 L.40 A 45CM RIGIDE ET ATRAUMATIQUE, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	5250
	
	

	145
	SONDE VESICALE DE FOLEY A DOUBLE VOIES CH.18 L.40 A 45CM RIGIDE ET ATRAUMATIQUE, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	3000
	
	

	146
	SONDE VESICALE DE FOLEY A DOUBLE VOIES CH.20 L.40 A 45CM RIGIDE ET ATRAUMATIQUE, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	1500
	
	

	147
	SONDE VESICALE DE FOLEY A DOUBLE VOIES CH.22 L.40 A 45CM RIGIDE ET ATRAUMATIQUE, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	300
	
	

	148
	SONDE VESICALE DE FOLEY A DOUBLE VOIES CH.24 L.40 A 45CM RIGIDE ET ATRAUMATIQUE, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	300
	
	

	149
	SPARADRAP TISSE NON PERFORE ET ADHESIF 5Mx0.07M SOUS EMBALLAGE UNITAIRE RIGIDE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	1000
	
	

	150
	SPARADRAP TISSE PERFORE ET ADHESIF 5Mx0.18M SOUS EMBALLAGE UNITAIRE RIGIDE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	2000
	
	

	151
	SPECULUM VAGINAL TYPE CUSCO EN PLASTIQUE DUR, LEGER ET PARFAITEMENT TRANSPARENT SANS LATEX AVEC DES BORDS ARRONDIS ATRAUMATIQUES ET MUNI D'UNE VIS LATERALE DE SECURITE AVEC BLOCAGE RAPIDE, TAILLE GRANDE (DIAMETRE 30MM, BARRETTE VERTE)  SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE A USAGE UNIQUE
	UNITE
	900
	
	

	152
	SPECULUM VAGINAL TYPE CUSCO EN PLASTIQUE DUR, LEGER ET PARFAITEMENT TRANSPARENT SANS LATEX AVEC DES BORDS ARRONDIS ATRAUMATIQUES ET MUNI D'UNE VIS LATERALE DE SECURITE AVEC BLOCAGE RAPIDE, TAILLE MOYENNE (DIAMETRE 26MM, BARRETTE ROUGE)  SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE A USAGE UNIQUE
	UNITE
	900
	
	

	153
	SPECULUM VAGINAL TYPE CUSCO EN PLASTIQUE DUR, LEGER ET PARFAITEMENT TRANSPARENT SANS LATEX AVEC DES BORDS ARRONDIS ATRAUMATIQUES ET MUNI D'UNE VIS LATERALE DE SECURITE AVEC BLOCAGE RAPIDE, TAILLE PETITE (DIAMETRE 24MM, BARRETTE BLEUE)  SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE A USAGE UNIQUE
	UNITE
	900
	
	

	154
	SURCHAUSSURES A USAGE UNIQUE EN POLYPROPYLENE AVEC SEMELLES ANTIDERAPANTES, ELASTIQUE DE SERRAGE A LA CHEVILLE
	UNITE 
	150
	
	

	155
	TRANSFUSEUR AVEC AIGUILLE AVEC PRISE D'AIR SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	15000
	
	

	156
	TUBULURE TRANSPARENTE EN Y POUR IRRIGATION ENDOVESICALE (TUBULURE DE GLYCOCOLLE POUR RESECTION); SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	1500
	
	

	157
	TULLE LIPIDOCOLLOIDE IMPREGNEE DE VASELINE 10x10CM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	500
	
	

	158
	TULLE LIPIDOCOLLOIDE IMPREGNEE DE VASELINE 15x20CM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	500
	
	

	159
	POLYAMIDE MONOFIL SERTI  N° 2/0 3/8 CT  24 à 26MM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE A USAGE UNIQUE
	UNITE
	750
	
	

	160
	POLYAMIDE MONOFIL SERTI  N° 2/0 3/8 CT  36MM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE A USAGE UNIQUE
	UNITE
	3000
	
	

	161
	POLYAMIDE MONOFIL SERTI  N° 3/0 3/8 CT  24 à 26MM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE A USAGE UNIQUE
	UNITE
	750
	
	

	162
	POLYAMIDE MONOFIL SERTI  N° 4/0 3/8 CT  22 à 24MM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE A USAGE UNIQUE
	UNITE
	750
	
	

	163
	POLYPROPYLENE MONOFIL BLEU SERTI N° 5/0 3/8 CR AIGUILLE SIMPLE  16MM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE A USAGE UNIQUE
	UNITE
	750
	
	

	164
	POLYPROPYLENE MONOFIL BLEU SERTI N° 6/0 3/8 CR AIGUILLE SIMPLE  15MM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE A USAGE UNIQUE
	UNITE
	750
	
	

	165
	URGO TULLE
	UNITE
	100
	
	

	166
	POLYPROPYLENE MONOFIL BLEU SERTI N° 7/0 3/8 CR AIGUILLE SIMPLE  11MM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE A USAGE UNIQUE
	UNITE
	1500
	
	

	167
	SOIE NOIRE TRESSEE SERTI N° 2/0 3/8 CR 16 à 20MM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE A USAGE UNIQUE
	UNITE
	7500
	
	

	168
	SOIE NOIRE TRESSEE SERTI N° 2/0 3/8 CR 25 à 28MM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE A USAGE UNIQUE
	UNITE
	4500
	
	

	169
	SOIE NOIRE TRESSEE SERTI N° 3/0 3/8 CR 16 à 18MM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE A USAGE UNIQUE
	UNITE
	4500
	
	

	170
	SOIE NOIRE TRESSEE SERTI N° 3/0 3/8 CR 20 à 22MM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE A USAGE UNIQUE
	UNITE
	1500
	
	

	171
	SOIE NOIRE TRESSEE SERTI N° 3/0 3/8 CT 26 à 28MM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE A USAGE UNIQUE
	UNITE
	1500
	
	

	172
	TRESSE SYNTHETIQUE A RESORPTION RAPIDE N° 3/0 3/8 CT 19 à 24 MM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE A USAGE UNIQUE
	UNITE
	1500
	
	

	173
	TRESSE SYNTHETIQUE A RESORPTION RAPIDE N° 4/0 3/8 CT 19 à 24 MM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE A USAGE UNIQUE
	UNITE
	3000
	
	

	174
	TRESSE SYNTHETIQUE RESORBABLE SERTI N° 0 1/2 CT   24 à 28MM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE A USAGE UNIQUE
	UNITE
	2000
	
	

	175
	TRESSE SYNTHETIQUE RESORBABLE SERTI N° 3/0 3/8 CR  26 à 32MM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE A USAGE UNIQUE
	UNITE
	2000
	
	

	176
	TRESSE SYNTHETIQUE RESORBABLE SERTI N° 0 3/8 CR  30 à 36 MM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE A USAGE UNIQUE
	UNITE
	3000
	
	

	177
	TRESSE SYNTHETIQUE RESORBABLE SERTI N° 0 3/8 CR  38 à 45 MM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE A USAGE UNIQUE
	UNITE
	1500
	
	

	178
	TRESSE SYNTHETIQUE RESORBABLE SERTI N° 1 1/2 CR  30 à 36 MM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE A USAGE UNIQUE
	UNITE
	750
	
	

	179
	TRESSE SYNTHETIQUE RESORBABLE SERTI N° 1 1/2 CT   24 à 28MM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE A USAGE UNIQUE
	UNITE
	1500
	
	

	180
	TRESSE SYNTHETIQUE RESORBABLE SERTI N° 1 3/8 CR  30 à 36 MM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE A USAGE UNIQUE
	UNITE
	1500
	
	

	181
	TRESSE SYNTHETIQUE RESORBABLE SERTI N° 2 3/8 CR  38 à 45MM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE A USAGE UNIQUE
	UNITE
	3000
	
	

	182
	TRESSE SYNTHETIQUE RESORBABLE SERTI N° 2/0 3/8 CR  26 à 30MM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE A USAGE UNIQUE
	UNITE
	1500
	
	

	183
	TRESSE SYNTHETIQUE RESORBABLE SERTI N° 2/0 3/8 CR  36 à 45MM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE A USAGE UNIQUE
	UNITE
	3000
	
	

	184
	KIT ACCOUCHEMENT NORMAL
	KIT
	15000
	
	

	185
	KIT ACCOUCHEMENT EPISIOTOMIE
	KIT
	7500
	
	

	186
	GEL POUR ECHOGRAPHIE 
	BIDON DE 5 LITRES
	300
	
	

	187
	DÉTERGENT - DÉSINFECTANT POUR SOLS, SURFACES ET MOBILIERS, NON CORROSIF, EXEMPTE DE FORMALDEHYDE ET DÉRIVES CHLORÉS; CONCENTRÉ ET SANS ACTION MÉCANIQUE, À ACTION MINIMUM BACTÉRICIDE: EN 13727 ET EN 13697 - FONGICIDE/LÉVUROCIDE: EN 13624 ET EN 13697- MYCOBACTÉRICIDE: EN 14348 ET EN 14563, ET VIRUCIDE: EN 14476 (LIVRÉ AVEC UN FLACON PULVISATEUR DE 500 ML PAR BIDON DE 5 LITRES).
	BIDON DE 5 LITRES
	100
	
	

	188
	DÉTERGENT - DÉSINFECTANT EN LINGETTES PRÊTES À L’EMPLOI EN NON-TISSÉ, SANS CHLORE, SANS PHÉNOLS , SANS ALDÉHYDES ET AVEC MOINS DE 5% D'ALCOOL, À ACTION MINIMUM BACTÉRICIDE : EN 13727 ET EN 16615, FONGICIDE/LEVURICIDE :  EN 13624 ET EN 16615 ET VIRUCIDE : EN 14476
	SACHET 100 LINGETTES MINIMUM
	300
	
	

	189
	DÉTERGENT PRÉ-DÉSINFECTANT PAR IMMERSION DES DISPOSITIFS MÉDICAUX , À BASE D'AMMONIUMS QUATERNAIRES SEULS OU ASSOCIÉS, SANS ALDÉHYDES ET NON CORROSIF, CONCENTRÉ À DILUER, À ACTION AU MINIMUM BACTÉRICIDE: EN 13727  ET EN 14561,  LÉVURICIDE : EN13624  ET EN 14562,  MYCOBACTÉRICIDE: EN 14348 ET EN 14563, ET VIRUCIDE : EN 14476
	SACHET UNIDOSE DE 20 ML MINIMUM
	5000
	
	

	190
	DÉTERGENT PRÉ-DÉSINFECTANT POUR TOUS LES SYSTÈMES D'ASPIRATION DENTAIRE, À BASE D'AMMONIUMS QUATERNAIRES SEULS OU ASSOCIÉS, SANS ALDÉHYDES ET NON CORROSIF, CONCENTRE À DILUER, À ACTION AU MINIMUM BACTÉRICIDE: EN 13727  ET EN 14561,  LÉVURICIDE : EN13624  ET EN 14562,  MYCOBACTÉRICIDE: EN 14348 ET EN 14563, ET VIRUCIDE : EN 14476
	FLACON 1L
	100
	
	

	191
	DETERGENT - PREDESINFECTANT PAR IMMERSION DES DM A BASE D'ACTIFS ENZYMATIQUES, SEULS OU ASSOCIES, SANS ALDEHYDES, CONCENTRE À DILUER,  À ACTION AU MINIMUM BACTÉRICIDE:  EN 13727  ET EN 14561, LÉVURICIDE : EN13624  ET EN 14562, ET VIRUCIDE : EN 14476
	BIDON DE 5 L
	100
	
	

	192
	DÉSINFECTANT DE HAUT NIVEAU POUR DES DISPOSITIFS MÉDICAUX  À BASE DE GLUTARALDÉHYDE 2% ¨PRET A L'EMPLOI; À ACTION MINIMUM BACTÉRICIDIE:  EN 13727  ET EN 14561; FONGICIDIE : EN 13624 , EN 14562 MYCOBACTÉRICIDIE :   EN 14348 ET EN14563 VIRUCIDIE : EN 14476 ET SPORICIDIE:  EN 14347 OU NF T72-230/231
	BIDON DE 5 LITRES
	500
	
	

	193
	SOLUTION MOUSSANTE ANTISEPTIQUE À LARGE SPECTRE À BASE DE DERIVE BIGUANIDE POUR LAVAGE CHIRURGICAL DES MAINS ,À ACTION  MINIMALE BACTÉRICIDE : EN 13727 ET EN 12791, LEVURICIDE: EN 13624   
	FLACON DISTRIBUTEUR 500ML AVEC POMPE DOSEUSE
	300
	
	

	194
	DÉTERGENT LIQUIDE RÉSISTANT À LA CONTAMINATION MICROBIENNE, À BASE DE SURFACTIFS (AMPHOTÈRES) POUR LAVAGE SIMPLE DES MAINS
	FLACON DISTRIBUTEUR 500ML AVEC POMPE DOSEUSE
	300
	
	

	195
	INDICATEUR CHIMIQUE DE CLASSE 2 POUR L'ESSAI DE BOWIE & DICK DE PÉNÉTRATION DE VAPEUR, EN PAQUET PRÊT A L'EMPLOI, CONFORME AUX NORMES ISO 15.882 ET LA SÉRIE DES NORMES ISO 11 140 (PARTIES 1 - 3 & 5)  
	UNITE
	750
	
	

	196
	INDICATEUR CHIMIQUE DE CLASSE 6 (ÉMULATEUR) POUR LE CONTRÔLE MULTIPARAMÉTRIQUE DE LA STÉRLISATION À VAPEUR, CONFORME À LA NORME ISO 11 140 (PARTIES 1 & 2)
	UNITE
	5000
	
	

	197
	PAPIER DE CONDITIONNEMENT POUR AUTOCLAVE FACE PAPIER / FACE PLASTIQUE AVEC AU MOINS UN INDICATEUR DE PASSAGE À L'AUTOCLAVE INTEGRÉ, CONFORME À LA NORME ISO 11.607-1 ET EN 868 - 5, DIMENSIONS: LARGEUR 15CM X LONGUEUR 200M
	ROULEAU 200M SOUS CONDITIONNEMENT PROTECTEUR
	50
	
	

	198
	PAPIER DE CONDITIONNEMENT POUR AUTOCLAVE FACE PAPIER / FACE PLASTIQUE AVEC AU MOINS UN INDICATEUR DE PASSAGE À L'AUTOCLAVE INTEGRÉ, CONFORME À LA NORME ISO 11.607-1 ET EN 868 - 5, DIMENSIONS: LARGEUR 20CM X LONGUEUR 200M
	ROULEAU 200M SOUS CONDITIONNEMENT PROTECTEUR
	80
	
	

	199
	PAPIER DE CONDITIONNEMENT POUR AUTOCLAVE FACE PAPIER / FACE PLASTIQUE AVEC AU MOINS UN INDICATEUR DE PASSAGE À L'AUTOCLAVE INTEGRÉ, CONFORME À LA NORME ISO 11.607-1 ET EN 868 - 5, DIMENSIONS: LARGEUR MINIMALE 40CM X LONGUEUR 200M
	ROULEAU 200M SOUS CONDITIONNEMENT PROTECTEUR
	100
	
	

	200
	INDICATEUR DE PASSAGE (CLASSE 1) POUR STÉRILISATION À L'AUTOCLAVE À VAPEUR EN RUBAN ADHÉSIF DIM.: LARGEUR 2CM X LONGUEUR 50M CONFORME À LA NORME EN 867-2
	ROULEAU 50M SOUS CONDITIONNEMENT PROTECTEUR
	500
	
	

	201
	SCELLE UNIVERSELLE EN PLASTIQUE À USAGE UNIQUE, AVEC INDICATEUR DE PASSAGE À L'AUTOCLAVE POUR CONTAINER À FILTRE
	UNITE
	5000
	
	

	202
	SEL INDUSTRIEL POUR ADOUCISSEUR D'EAU EN PASTILLES CONFORME À LA NORME AFNOR 90-612
	UN SAC EN POLYETHYLENE THERMOSOUDE DE 1 KG
	500
	
	

	203
	KIT DE CONTRÔLE DE LA DURETÉ DE L'EAU ADOUCIE À LA SORTIE DE LA CENTRALE DE TRAITEMENT DE L'EAU (TEST A LA GOUTTE PAR LA METHODE A DEUX FLACONS), COMPRENANT:
- 2 COMPTE - GOUTTES DE REACTIFS TH N°1 & TH N°2
- 1 TUBE A ESSAI
- 1 FLACON GRADUE A 20ML
LIVRE AVEC UNE FICHE TECHNIQUE SUR LA METHODE DE CONTROLE
L'ENSEMBLE LIVRE EN MALLETTE FERMEE.
	1 KIT
	10
	
	

	204
	aiguille epicranienne 0.7mm g22
	BOITE 100
	5
	
	

	205
	AIGUILLE SPINALE METALLIQUE G.19 L.90MM PONCTION LOMBAIRE
	BOITE 50
	5
	
	

	206
	crayon de nitrate d'argent
	UNITE
	750
	
	

	207
	Drain de Jackson PRATT
	UNITE
	180
	
	

	208
	ETUI PENIEM ADULTE
	UNITE
	150
	
	

	209
	 AIGUILLE SPINALE AVEC TROCART POUR PONCTION LOMBAIRE  G.25 x L. 90MM, AVEC BISEAU DE QUINCKE, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	900
	
	

	210
	BANDE DE VELPEAU 20 CM
	UNITE
	300
	
	

	211
	BANDE DE VELPEAU 15CM
	UNITE
	225
	
	

	212
	BANDE DE VELPEAU 10 CM
	UNITE
	225
	
	

	213
	PAPIER POUR REPRODUCTION IMAGE ECHOGRAPHIQUE
	ROULEAU DE 100 POSES
	600
	
	

	214
	CATETHER POUR HEMODIALYSE
	UNITE
	150
	
	

	215
	CATHETER SUSPUBIEN
	UNITE
	180
	
	

	216
	CIMENT OSSEUX AVEC GENTAMYCINE
	UNITE
	600
	
	

	217
	CIRE D'HORSLEY
	UNITE
	1440
	
	

	218
	COLLE BIOLOGIQUE
	UNITE
	270
	
	

	219
	SONDE VITRECTOMIE CENTURION G23
	UNITE
	75
	
	

	220
	TAMPON A MANCHES STERILES
	UNITE
	225
	
	

	221
	TOMPON OTOLOGIQUE
	UNITE
	1500
	
	

	222
	MECHES ENDONASALES TYPE MEROCEL
	UNITE
	1500
	
	

	223
	MICROSPONGE STERILES A UU
	UNITE
	15
	
	

	224
	SERINGUE D'INJECTEUR AUTOMATIQUE POUR SCANNER 200 ML REF A 82220-21544
	UNITE
	600
	
	

	225
	KIT DE LIGATURES DE VARICES OESOPHAGIEN
	UNITE
	75
	
	

	226
	 CATHETER TRIPLE LUMIERE DIAMETRE EXTERNE  AU SITE DE D’INJECTION 7 Fr X 16-20 CM DE LONGUEUR, GUIDE DE FIL A RESSORT MARQUE 0.032 DE DIAMETRE, AIGUILLE A INTRODUCTION  18G.
	UNITE
	1200
	
	

	227
	LIGNE ARTERIELLE RADIALE
	UNITE
	300
	
	

	228
	LIGNE ARTERIELLE FEMORALE
	UNITE
	300
	
	

	229
	PANSEMENT ADHESIF TRANSPARENT 
	UNITE
	300
	
	

	230
	 CACHE CAMERA STERILE 
	UNITE
	300
	
	

	231
	SET DE BRANCHEMENT ET DE DEBRANCHEMENT
	01 SET
	6 000
	
	

	232
	 AIGUILLE  EPIDURALE DE TUOHY AVEC MARQUAGE DE CM LE LONG DE L’AIGUILLE EMBOUT LUER LOCK TRANSPARENT MANDRIN AVEC EMBASE CODE COULEUR ET CAPUCHON PROTECTEUR 16G ,18G,20G ( LA GAUGE A PRECISER )
	UNITE
	2 000
	
	

	233
	CATHETER EPIDURAL DE NYLON RADIO-OPAQUE AVEC 3 MICRO-ORIFICES LATERAUX A DISTANCE DE 4-5MM PRES DE LA POITE DE L’EXTREMITE DISTAL FERMES ATRAUMATIQUE, DES BANDES DE REPERAGE CLAIRES, NOIRES, INCORPOREES ET GUIDE D’ INTRODUCTION 19G,21G, 23G ( LA GAUGE A PRECISER )
	UNITE
	2 000
	
	

	234
	  FILS DE SOIE N° 0 OU 1 CT ½ 15-20MM  POUR FIXATION
	BOITE 10
	2 000
	
	

	235
	 GANT EN LATEX POUR REVISION UTERINE, TAILLE MEDIUM,  AVEC MANCHE LONGUE ET ADHERENTE, STERILE ET A USAGE UNIQUE  
	PAIRE
	1 200
	
	

	236
	AIGUILLES D'INJECTION POUR ADRENALINES
	UNITE
	30
	
	

	237
	AIGUILLES ARTERIO-VEINEUSES CALIBRE G16 SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE A USAGE UNIQUE 
	UNITE
	2000
	
	

	238
	DIALYSEUR DE SURFACE 1,8 M² SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE A USAGE UNIQUE
	UNITE
	2000
	
	

	239
	LIGNES ARTERIO-VEINEUSES POUR ADULTE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE A USAGE UNIQUE
	UNITE
	2000
	
	

	240
	SET DE BRANCHEMENT ET DE DEBRANCHEMENT
	01 SET
	6 000
	
	

	241
	CACHE SONDE
	UNITE
	100
	
	

	242
	Hartmann Medicomp compresse non tisse stériles HYPOALLERGISSANT
	UNITE
	2000
	
	

	243
	SPARADRAP TRANSPARENTE 9,14MX2,5CM
	UNITE 
	2000
	
	

	244
	LIGNE A SANG BAIN MEDICAL 'dora'
	UNITE
	2000
	
	

	245
	SPARADRAP HYPOALLERGISANTE
	UNITE
	2000
	
	

	246
	ROBINET CLICK CLACK
	UNITE
	50
	
	

	247
	COMPRESSE HEMOSTATIQUE RESORBABLE D'ORIGINE VEGETALE 7x5CM MINIMUM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE
	UNITE
	2000
	
	

	248
	AIGUILLES D'ELECTROSTIMULATION (usage EMG/GUIDAGE) LONGEUR 5 CM
	UNITE
	100
	
	

	249
	AIGUILLES D'ELECTROSTIMULATION (usage EMG/GUIDAGE) LONGEUR 10 CM
	UNITE
	150
	
	

	TOTAL  HORS T.V.A
	
 

	TAUX TVA (20%)
	

	TOTAL T.T.C
	 





Arrêté le présent bordereau des prix détail estimatif a la somme de :
…………………………………………………………………………………………………………


Fait à …………………….  Le ……………….
Centre Hospitalier Provincial de Kénitra. Route de sidi Allal Bahraoui. BP : 223 Tél : 05 37 37 31 11 FAX : 05 37 37 83 25
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