المملكـــــة المغربيــــــــة

وزارة الصحـــة والحمــاية الاجتمـــاعية

المديرية الجهوية الرباط سلا القنيطرة

مندوبية القنيطــرة

المركز الاستشفائــــــي الاقليمي القنيطرة

ROYAUME DU MAROC

ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE

DIRECTION REGIONALE RABAT-SALE-KENITRA

DELEGATION DE KENITRA

CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE KENITRA

DELEGATION DE KENITRA

CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE KENITRA

المملكـــــة المغربيــــــــة

وزارة الصحـــة والحمــاية الاجتمـــاعية

المديرية الجهوية الرباط سلا القنيطرة

مندوبية القنيطــرة

المركز الاستشفائــــــي الاقليمي القنيطرة

BORDEREAU DES PRIX DÉTAIL ESTIMATIF

APPEL D’OFFRES OUVERT INTERNATIONAL SUR OFFRES DE PRIX

N°02/2026

Objet : Achats Des Dispositifs Médicaux Pour Le Centre Hospitalier Provincial De Kenitra

(Lot Unique).

| N ° PRIX | DÉSIGNATION | UNITÉ DE MESURE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE EN DHS HORS T.V.A. EN CHIFFRES | PRIX TOTAL EN DHS HORS TVA EN CHIFFRES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABAISSE LANGUE EN BOIS ADULTE | BOITE DE 100 UNITES | 1000 |  |  |
| 2 | ABAISSE LANGUE EN BOIS ENFANT | BOITE DE 100 UNITES | 1000 |  |  |
| 3 | AIGUILLE SPINALE AVEC TROCART POUR PONCTION LOMBAIRE G.18 L.88 A 90MM, AVEC BISEAU DE QUINCKE, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 300 |  |  |
| 4 | AIGUILLE SPINALE AVEC TROCART POUR PONCTION LOMBAIRE G.19 L.88 A 90MM, AVEC BISEAU DE QUINCKE, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 300 |  |  |
| 5 | AIGUILLE SPINALE AVEC TROCART POUR PONCTION LOMBAIRE G.20 L.88 A 90MM, AVEC BISEAU DE QUINCKE, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 300 |  |  |
| 6 | AIGUILLE SPINALE AVEC TROCART POUR PONCTION LOMBAIRE G.25 L.88 A 90MM, AVEC BISEAU DE QUINCKE, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 300 |  |  |
| 7 | AIGUILLE SPINALE AVEC TROCART POUR RACHIANESTHESIE G.22 L.75MM, AVEC BISEAU DE QUINCKE ET INTRODUCTEUR, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 5000 |  |  |
| 8 | AIGUILLE SPINALE AVEC TROCART POUR RACHIANESTHESIE G.24 L.75MM, AVEC BISEAU DE QUINCKE ET INTRODUCTEUR, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 5000 |  |  |
| 9 | AIGUILLE SPINALE AVEC TROCART POUR RACHIANESTHESIE G.26 L.75MM, AVEC BISEAU DE QUINCKE ET INTRODUCTEUR, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 300 |  |  |
| 10 | BANDAGE TUBULAIRE DE JERSEY SYNTHETIQUE HYDROFUGE 10CM, SANS COUTURE ET EXTENSIBLE DANS LA LARGEUR, AUTOCLAVABLE ET SOUS EMBALLAGE UNITAIRE PLASTIFIE TRANSPARENT | ROULEAU DE 5 METRES | 300 |  |  |
| 12 | BANDAGE TUBULAIRE DE JERSEY SYNTHETIQUE HYDROFUGE 15CM, SANS COUTURE ET EXTENSIBLE DANS LA LARGEUR, AUTOCLAVABLE ET SOUS EMBALLAGE UNITAIRE PLASTIFIE TRANSPARENT | ROULEAU DE 5 METRES | 150 |  |  |
| 11 | BANDAGE TUBULAIRE DE JERSEY SYNTHETIQUE HYDROFUGE 20CM, SANS COUTURE ET EXTENSIBLE DANS LA LARGEUR, AUTOCLAVABLE ET SOUS EMBALLAGE UNITAIRE PLASTIFIE TRANSPARENT | ROULEAU DE 5 METRES | 150 |  |  |
| 13 | BANDAGE TUBULAIRE DE JERSEY SYNTHETIQUE HYDROFUGE 7CM, SANS COUTURE ET EXTENSIBLE DANS LA LARGEUR, AUTOCLAVABLE ET SOUS EMBALLAGE UNITAIRE PLASTIFIE TRANSPARENT | ROULEAU DE 5 METRES | 150 |  |  |
| 14 | BANDE DE FIXATION EN GAZE HYDROPHILE 5M X 0,07 M AVEC LISIERE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE TRANSPARENT | UNITE | 15000 |  |  |
| 15 | BANDE DE FIXATION EN GAZE HYDROPHILE 5M X 0,10 M AVEC LISIERE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE TRANSPARENT | UNITE | 15000 |  |  |
| 16 | BANDE DE FIXATION EN GAZE HYDROPHILE 5M X 0,15 M AVEC LISIERE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE TRASPARENT | UNITE | 15000 |  |  |
| 17 | BANDE DE FIXATION EN GAZE HYDROPHILE 5M X 0,20M AVEC LISIERE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE TRANSPARENT | UNITE | 15000 |  |  |
| 18 | BANDE DE PLATRE FIN DE SULFATE DE CALCIUM 10CM x 3M SEMI -HYDRATE FIXE SUR UNE GAZE HYDROPHILE ET TRANSPARANTE AUX RAYONS X, A PRISE ULTRARAPIDE, ASPECT FIN ET CREMEUX FACILITANT LE MODELAGE, CONDITIONNEE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE EN SACHET THERMOSOUDE | UNITE | 15000 |  |  |
| 19 | BANDE DE PLATRE FIN DE SULFATE DE CALCIUM 15CM x 3M SEMI -HYDRATE FIXE SUR UNE GAZE HYDROPHILE ET TRANSPARANTE AUX RAYONS X, A PRISE ULTRARAPIDE, ASPECT FIN ET CREMEUX FACILITANT LE MODELAGE, CONDITIONNEE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE EN SACHET THERMOSOUDE | UNITE | 15000 |  |  |
| 20 | BANDE DE PLATRE FIN DE SULFATE DE CALCIUM 20CM x 3M SEMI -HYDRATE FIXE SUR UNE GAZE HYDROPHILE ET TRANSPARANTE AUX RAYONS X, A PRISE ULTRARAPIDE, ASPECT FIN ET CREMEUX FACILITANT LE MODELAGE, CONDITIONNEE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE EN SACHET THERMOSOUDE | UNITE | 12000 |  |  |
| 21 | BANDE DE PLATRE FIN DE SULFATE DE CALCIUM 7,5CM x 3M SEMI -HYDRATE FIXE SUR UNE GAZE HYDROPHILE ET TRANSPARANTE AUX RAYONS X, A PRISE ULTRARAPIDE, ASPECT FIN ET CREMEUX FACILITANT LE MODELAGE, CONDITIONNEE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE EN SACHET THERMOSOUDE | UNITE | 12000 |  |  |
| 22 | BANDELETTES POUR LA MESURE DE LA GLYCEMIE SUR LECTEUR DE LA GLYCEMIE; APPLICATION DE L'ECHANTILLON DE SANG PAR ASPIRATION. LIVREES AVEC APPAREIL DE LECTURE DANS UNE TROUSSE PROTECTRICE , STYLO AUTOPIQUEUR ET LANCETTES: 1 APPAREIL POUR 5 BOITES DE 50 ET UNE LANCETTE PAR BANDELETTE; CONFORME A LA NORME ISO. 15197 VERSION 2013 | BOITE DE 50 BANDELETTES | 3000 |  |  |
| 23 | BANDELETTES REACTIVES URINAIRES A 5 PARAMETRES: PH, PROTEINES (ALBUMINE), GLUCOSE, CETONE ET SANG | TUBE DE 100 BANDELETTES | 150 |  |  |
| 24 | CALOT CHIRURGICAL A USAGE UNIQUE EN POLYPROPYLENE NON-TISSE, OVALE, STANDARD AVEC ELASTIQUE DE SERRAGE ARRIERE, COLORIS BLEU OU VERT | UNITE | 45000 |  |  |
| 25 | CANULE DE TRACHEOTOMIE DIAM. INT. 4,5MM AVEC BALLONNET SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE A USAGE UNIQUE | UNITE | 30 |  |  |
| 26 | CANULE DE TRACHEOTOMIE DIAM. INT. 4MM AVEC BALLONNET SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 30 |  |  |
| 27 | CANULE DE TRACHEOTOMIE DIAM. INT. 5,5MM AVEC BALLONNET SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 30 |  |  |
| 28 | CANULE DE TRACHEOTOMIE DIAM. INT. 5MM AVEC BALLONNET SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 30 |  |  |
| 29 | CANULE DE TRACHEOTOMIE DIAM. INT. 6,5MM AVEC BALLONNET SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 75 |  |  |
| 30 | CANULE DE TRACHEOTOMIE DIAM. INT. 6MM AVEC BALLONNET SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 45 |  |  |
| 31 | CANULE DE TRACHEOTOMIE DIAM. INT. 7,5MM AVEC BALLONNET SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 30 |  |  |
| 32 | CANULE DE TRACHEOTOMIE DIAM. INT. 7MM AVEC BALLONNET SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 30 |  |  |
| 33 | CANULE DE TRACHEOTOMIE DIAM. INT. 8MM AVEC BALLONNET SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 30 |  |  |
| 34 | CANULE ENDOVEINEUSE (CATHETER COURT PERIPHERIQUE IV) EN PLASTIQUE G.18 L.45MM AVEC VALVE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 30000 |  |  |
| 35 | CANULE ENDOVEINEUSE (CATHETER COURT PERIPHERIQUE IV) EN PLASTIQUE G.20 L.32MM AVEC VALVE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 30000 |  |  |
| 36 | CANULE ENDOVEINEUSE (CATHETER COURT PERIPHERIQUE IV) EN PLASTIQUE G.24 L.19MM AVEC VALVE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 30000 |  |  |
| 37 | CANULE ENDOVEINEUSE (CATHETRE COURT PERIPHERIQUE IV) EN PLASTIQUE G.22 L.25MM AVEC VALVE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 22500 |  |  |
| 38 | CANULE ORO_PHARYNGIENNE DE GUEDEL EN PLASTIQUE TAILLE 0 (NORMALISEE) SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 300 |  |  |
| 39 | CANULE ORO_PHARYNGIENNE DE GUEDEL EN PLASTIQUE TAILLE 1 (NORMALISEE) SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 300 |  |  |
| 40 | CANULE ORO_PHARYNGIENNE DE GUEDEL EN PLASTIQUE TAILLE 2 (NORMALISEE) SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 300 |  |  |
| 41 | CANULE ORO_PHARYNGIENNE DE GUEDEL EN PLASTIQUE TAILLE 3 (NORMALISEE) SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 300 |  |  |
| 42 | CANULE ORO_PHARYNGIENNE DE GUEDEL EN PLASTIQUE TAILLE 4 (NORMALISEE) SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 300 |  |  |
| 43 | CANULE ORO_PHARYNGIENNE DE GUEDEL EN PLASTIQUE TAILLE 5 (NORMALISEE) SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 300 |  |  |
| 44 | CASAQUE CHIRURGICALE EN NON TISSE TAILLE L OU XL SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE, COLORIS BLEU OU VERT | UNITE | 20000 |  |  |
| 45 | CHAMPS OPERATOIRE EN NON TISSE 100x150CM MINIMUM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 30000 |  |  |
| 46 | CHAMPS OPERATOIRE EN NON TISSE 45x75CM MINIMUM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 15000 |  |  |
| 47 | CHAMPS OPERATOIRE EN NON TISSE 75x100CM MINIMUM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 30000 |  |  |
| 48 | CLAMP OMBILICAL DE 5 A 6 CM EN PLASTIQUE A FERMETURE NON TRANCHANTE ET SOLIDE, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 60000 |  |  |
| 49 | COLLECTEUR D'URINE POUR ENFANT EN POCHE TRANSPARENTE GRADUE (VOL 100 A 200ML) SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 1000 |  |  |
| 50 | COMPRESSE HEMOSTATIQUE RESORBABLE D'ORIGINE VEGETALE 7x5CM MINIMUM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 1000 |  |  |
| 51 | COMPRESSE TISSEE EN GAZE HYDROPHILE 10x10CM EN 12 PLIS MINIMUM AVEC LIGNE ORX, SOUS EMBALLAGE STERILE ET A USAGE UNIQUE | PAQUETS DE 5 UNITES | 150000 |  |  |
| 52 | COMPRESSE TISSEE EN GAZE HYDROPHILE 5x5CM EN 12 PLIS MINIMUM, SOUS EMBALLAGE STERILE ET A USAGE UNIQUE | PAQUETS DE 5 UNITES | 45000 |  |  |
| 53 | COMPRESSE TISSEE EN GAZE HYDROPHILE 7,5x7,5CM EN 12 PLIS MINIMUM, SOUS EMBALLAGE STERILE ET A USAGE UNIQUE | PAQUETS DE 5 UNITES | 75000 |  |  |
| 54 | COMPRESSE TISSEE EN GAZE HYDROPHILE NON STERILE 0.65M X 0.60M | UNITE | 100000 |  |  |
| 55 | COMPRESSE TISSEE EN GAZE HYDROPHILE NON STERILE 0.55M X 0.45M | UNITE | 120000 |  |  |
| 56 | COTON HYDROPHILE EN ROULEAU DE 250G, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE PLASTIFIE ET TRANSPARENT | UNITE | 1000 |  |  |
| 57 | COTON CARDE EN ROULEAU DE 250G, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE PLASTIFIE ET TRANSPARENT | BOITE DE 10 UNITES DE 250G | 50 |  |  |
| 58 | DOIGTIER A 2 DOIGTS EN POLYETHYLENE NON STERILE A USAGE UNIQUE | UNITE | 120000 |  |  |
| 59 | DRAIN DE KEHR EN T CH.12 L.10 A 16CM X 70 A 80CM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 300 |  |  |
| 60 | DRAIN DE KEHR EN T CH.14 L.10 A 16CM X 70 A 80CM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 300 |  |  |
| 61 | DRAIN DE KEHR EN T CH.16 L.10 A 16CM X 70 A 80CM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 300 |  |  |
| 62 | DRAIN THORACIQUE DE JOLY AVEC MANDRIN METALIQUE CH.16 L.25CM SOUS DOUBLE EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 150 |  |  |
| 63 | DRAIN THORACIQUE DE JOLY AVEC MANDRIN METALIQUE CH.20 L.25CM SOUS DOUBLE EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 150 |  |  |
| 64 | DRAIN THORACIQUE DE JOLY AVEC MANDRIN METALIQUE CH.24 L.25CM SOUS DOUBLE EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 150 |  |  |
| 65 | ELECTRODE DE SURVEILLANCE CARDIAQUE PREGELIFIE ET AUTO-ADHESIF ADULTES-ENFANTS USAGE UNIQUE | UNITE | 15000 |  |  |
| 66 | ELECTRODE DE SURVEILLANCE CARDIAQUE PREGELIFIE ET AUTO-ADHESIF NOURRISSONS USAGE UNIQUE | UNITE | 1500 |  |  |
| 67 | GANT D'EXAMEN EN LATEX TAILLE LARGE NON STERILE A USAGE UNIQUE | BOITE DE 100 UNITES | 4500 |  |  |
| 68 | GANT D'EXAMEN EN LATEX TAILLE MOYENNE NON STERILE A USAGE UNIQUE | BOITE DE 100 UNITES | 4500 |  |  |
| 69 | GANT EN LATEX POUDRE TAILLE 6,5 AVEC MANCHES ADHERENTES, CONDITIONNE EN PAIRE SOUS EMBALLAGE STERILE ET A USAGE UNIQUE | PAIRE | 15000 |  |  |
| 70 | GANT EN LATEX POUDRE TAILLE 7 AVEC MANCHES ADHERENTES, CONDITIONNE EN PAIRE SOUS EMBALLAGE STERILE ET A USAGE UNIQUE | PAIRE | 45000 |  |  |
| 71 | GANT EN LATEX POUDRE TAILLE 7,5 AVEC MANCHES ADHERENTES, CONDITIONNE EN PAIRE SOUS EMBALLAGE STERILE ET A USAGE UNIQUE | PAIRE | 45000 |  |  |
| 72 | GANT EN LATEX POUDRE TAILLE 8 AVEC MANCHES ADHERENTES, CONDITIONNE EN PAIRE SOUS EMBALLAGE STERILE ET A USAGE UNIQUE | PAIRE | 30000 |  |  |
| 73 | KIT DE NEBULISATION POUR ADULTE COMPRENANT: - MASQUE AEROSOL SOUPLE ET TRANSPARENT AVEC PINCE NASALE ET LIAISON AURICULAIRE ELASTIQUE; - CHAMBRE DE NEBULISATION TRANSPARENTE DEMONTABLE ET DESINFECTABLE AVEC VALVE; - TUBULURE DE LIAISON TRANSPARENTE 200CM APPROX. L'ENSEMBLE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE TRANSPARENT | 1 KIT | 15000 |  |  |
| 74 | KIT DE NEBULISATION POUR ENFANT COMPRENANT: - MASQUE AEROSOL SOUPLE ET TRANSPARENT AVEC PINCE NASALE ET LIAISON AURICULAIRE ELASTIQUE; - CHAMBRE DE NEBULISATION TRANSPARENTE DEMONTABLE ET DESINFECTABLE AVEC VALVE; - TUBULURE DE LIAISON TRANSPARENTE 200CM APPROX. L'ENSEMBLE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE TRANSPARENT | 1 KIT | 15000 |  |  |
| 75 | KIT DE PONCTION POUR LA NEPHROSTOMIE PERCUTANEE (TECHNIQUE EN TROIS ETAPES), COMPOSE DE: - UN CATHETER EN PUR ORX CH.8 L.300MM AVEC EXTREMITE EN CROSSE DIAM. 20MM ET PERFORATIONS LATERALES POUR DRAINAGE; - UNE AIGUILLE DE PONCTION G.18 L.200MM APPROX. AVEC MANDRIN ET CANULE PLASTIQUE, MUNIE D'UNE BUTEE MOBILE; - UN GUIDE METALLIQUE 0,95MM x 800MM A ÂME MOBILE (LUNDERQUIST); - UN DILATATEUR RADIO-OPAQUE CH.9 L.180MM APPROX. AVEC GAINE SECABLE CH.12 L. 160MM APPROX.; - UN ROBINET 1 VOIE LUER LOCK; - UN RACCORD STANDARD POUR SAC A URINE L'ENSEMBLE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | 1 KIT | 300 |  |  |
| 76 | KIT DE REDON POUR DRAINAGE CHIRURGICAL A DEPRESSION EXTEMPORANEE COMPRENANT : - UN FLACON DE DRAINAGE TRANSPARENT Vol. 800ML, VERROUILLABLE AVEC BASSE PRESSION INTEGREE, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE ST2RILE ET A USAGE UNIQUE; - DEUX DRAINS DE REDON EN PVC TRANSPARENTS CH.14 L.50 A 60CM MULTI-PERFORES AU NIVEAU DE LA PARTIE DISTALE, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE; - UNE AIGUILLE ALENE DROITE EN ACIER INOXYDABLE STERILE; - UN TUBE DE LIAISON EN PVC TRANSPARENT L.100CM MIN. AVEC RACCORD, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | 1 KIT | 1500 |  |  |
| 77 | KIT DE REDON POUR DRAINAGE CHIRURGICAL A DEPRESSION EXTEMPORANEE COMPRENANT : - UN FLACON DE DRAINAGE TRANSPARENT Vol. 800ML, VERROUILLABLE AVEC BASSE PRESSION INTEGREE, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE; - DEUX DRAINS DE REDON EN PVC TRANSPARENTS CH.12 L.50 A 60CM MULTI-PERFORES AU NIVEAU DE LA PARTIE DISTALE, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE; - UNE AIGUILLE ALENE DROITE EN ACIER INOXYDABLE STERILE; - UN TUBE DE LIAISON EN PVC TRANSPARENT L.100CM MIN. AVEC RACCORD, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | 1 KIT | 300 |  |  |
| 78 | LAME DE BISTOURI EN ACIER INOX N° 11 GRAVE POUR MANCHE N° 3, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE THERMOFORME PAPIER - ALUMINIUM STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 15000 |  |  |
| 79 | LAME DE BISTOURI EN ACIER INOX N° 15 GRAVE POUR MANCHE N° 3, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE THERMOFORME PAPIER - ALUMINIUM STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 45000 |  |  |
| 80 | LAME DE BISTOURI EN ACIER INOX N° 23 GRAVE POUR MANCHE N° 4, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE THERMOFORME PAPIER - ALUMINIUM STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 75000 |  |  |
| 81 | LAME DE BISTOURI EN ACIER INOX N° 24 GRAVE POUR MANCHE N° 4, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE THERMOFORME PAPIER - ALUMINIUM STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 75000 |  |  |
| 82 | LUNETTES A OXYGENE POUR ADULTE AVEC EMBOUTS NASAUX CH.14 MINIMUM ET DE LONGUEUR 10MM, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 10000 |  |  |
| 83 | LUNETTES A OXYGENE POUR ENFANT AVEC EMBOUTS NASAUX ET DE LONGUEUR 10MM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 9000 |  |  |
| 84 | LUNETTES A OXYGENE POUR NOURRISSON AVEC EMBOUTS NASAUX ET DE LONGUEUR 10MM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 1000 |  |  |
| 85 | MASQUE CHIRURGICAL HAUTE FILTRATION TROIS PLIS EN NON TISSE A USAGE UNIQUE, AVEC BARETTE NASALE INTEGREE, VISIERE DE PROTECTION ET QUATRES LANIERES LATERALES | UNITE | 60000 |  |  |
| 86 | MASQUE LARYNGE TAILLE 1 SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 30 |  |  |
| 87 | MASQUE LARYNGE TAILLE 2 SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 30 |  |  |
| 88 | MASQUE LARYNGE TAILLE 3 SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 30 |  |  |
| 89 | MASQUE LARYNGE TAILLE 4 SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 30 |  |  |
| 90 | MASQUE LARYNGE TAILLE 5 SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 30 |  |  |
| 91 | MASQUE A OXYGENE A HAUTE CONCENTRATION | UNITE | 1500 |  |  |
| 92 | PANSEMENT HYDROCOLLOÏDE ET HYPOALLERGENIQUE 10X10CM (+/-2CM), CICATRISANT, HEMOSTATIQUE ET DRAINANT, IMPREGNE D'ALGINATE DE CALCIUM, SANS PHTALATE ET SANS LATEX, CONDITIONNE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET FACILEMENT PELABLE | UNITE | 750 |  |  |
| 93 | PANSEMENT HYDROCOLLOÏDE ET HYPOALLERGENIQUE 10X10CM (+/-2CM), NON ADHERENT, NON OCCLUSIF, ET TRANSPARENT, IMPREGNE DE VASELINE ET DE SULFATE D'ARGENT, SANS PHTALATE ET SANS LATEX, CONDITIONNE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET FACILEMENT PELABLE | UNITE | 750 |  |  |
| 94 | PANSEMENT HYDROCOLLOÏDE ET HYPOALLERGENIQUE 10X10CM (+/-2CM), NON ADHERENT, NON OCCLUSIF, ET TRANSPARENT, IMPREGNE DE VASELINE, SANS PHTALATE ET SANS LATEX, CONDITIONNE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET FACILEMENT PELABLE | UNITE | 750 |  |  |
| 95 | PERFUSEUR A SERUM (NECESSAIRE A PERFUSION PAR GRAVITE): - UNE TUBULURE TRANSPARENTE EN PVC L 150 à 200 CM AVEC UNE PINCE A ROULETTE - SITE D'INJECTION EN Y - RACCORD CENTRAL ET VEROUILLABLE TERMINAL - UNE CHAMBRE COMPTE GOUTTE TRANSPARENTE A 20 GOUTTES /ML ET MUNIE D'UN FILTRE "AIR STOP" 15µ AVEC UNE PRISE D'AIR OBTURALE INCORPOREE AU PERFORATEUR. L'ENSEMBLE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 9000 |  |  |
| 96 | POCHE A URINE TRANSPARENTE DE CAPACITE 2LITRES MINIMUM POUR ADULTE, GRADUEE TOUS LES 100CC ET MUNIE D'UNE VALVE ANTI-RETOUR ET D'UN ROBINET SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 15000 |  |  |
| 97 | PROLONGATEUR UNITUBE POUR PERFUSION DIAMETRE INTERNE 1,5MM xL.50CM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 3000 |  |  |
| 98 | PROLONGATEUR UNITUBE POUR PERFUSION DIAMETRE INTERNE 1,5MMxL.150CM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 3000 |  |  |
| 99 | PROLONGATEUR DU CATHETER EN SILICONE L. 30CM AVEC ROBINET CENTRAL ET VEROUILLABLE MUNI D'UN OBTURATEUR, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE A USAGE UNIQUE | UNITE | 3000 |  |  |
| 100 | ROBINET 3 VOIES EN PVC AVEC: - UNE PRISE DE MANIPULATION A TROIS BRANCHES; - 2 EMBASES FEMELLES LUER AVEC OBTURATEURS; - UN CÔNE MÂLE LUER - LOCK. L'ENSEMBLE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 2000 |  |  |
| 101 | SERINGUE HYPODERMIQUE NON-AUTOBLOQUANTE 10 ML A TRIPLE ELEMENTS EN MATIERE PLASTIQUE PARFAITEMENT TRANSPARENTE ET SANS LATEX , EMBOUT CENTRAL LUER-LOCK ET GRADUATION INDELEBILE AVEC AIGUILLE METALLIQUE 21G 1 1/2'' SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 15000 |  |  |
| 102 | SERINGUE HYPODERMIQUE NON-AUTOBLOQUANTE 2 A 3 ML A TRIPLE ELEMENTS EN MATIERE PLASTIQUE PARFAITEMENT TRANSPARENTE ET SANS LATEX , EMBOUT CENTRAL LUER-LOCK ET GRADUATION INDELEBILE AVEC AIGUILLE METALLIQUE 21G 1 1/2'' SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE STERILE | UNITE | 7500 |  |  |
| 103 | SERINGUE HYPODERMIQUE NON-AUTOBLOQUANTE 20 ML A TRIPLE ELEMENTS EN MATIERE PLASTIQUE PARFAITEMENT TRANSPARENTE ET SANS LATEX , EMBOUT CENTRAL LUER-LOCK ET GRADUATION INDELEBILE AVEC AIGUILLE METALLIQUE 21G 1 1/2'' SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 15000 |  |  |
| 104 | SERINGUE HYPODERMIQUE NON-AUTOBLOQUANTE 5 ML A TRIPLE ELEMENTS EN MATIERE PLASTIQUE PARFAITEMENT TRANSPARENTE ET SANS LATEX , EMBOUT CENTRAL LUER-LOCK ET GRADUATION INDELEBILE AVEC AIGUILLE METALLIQUE 21G 1 1/2'' SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 45000 |  |  |
| 105 | SERINGUE HYPODERMIQUE NON-AUTOBLOQUANTE 50 à 60 ML A TRIPLE ELEMENTS EN MATIERE PLASTIQUE PARFAITEMENT TRANSPARENTE ET SANS LATEX , EMBOUT CENTRAL CONIQUE (POUR GAVAGE) ET GRADUATION INDELEBILE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 7500 |  |  |
| 106 | SERINGUE HYPODERMIQUE NON-AUTOBLOQUANTE 50 à 60 ML A TRIPLE ELEMENTS EN MATIERE PLASTIQUE PARFAITEMENT TRANSPARENTE ET SANS LATEX , EMBOUT CENTRAL VERROUILLABLE (LUER-LOCK) POUR SERINGUE AUTO-POUSSEUSE ET GRADUATION INDELEBILE AVEC AIGUILLE METALLIQUE 21G 1 1/2'' SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 7500 |  |  |
| 107 | SERINGUE NON-AUTOBLOQUANTE A INSULINE 1/100 UI - 1 ML GRADUEE EN UNITE A TRIPLE ELEMENTS EN MATIERE PLASTIQUE PARFAITEMENT TRANSPARENTE ET SANS LATEX AVEC AIGUILLE METALLIQUE FIXE 29G 1/2' ET GRADUATION INDELEBILE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 30000 |  |  |
| 108 | SONDE D'ASPIRATION TRACHEO-BRONCHIQUE CH.10 L.40 A 50CM RIGIDE AVEC EXTREMITE DISTALE ATRAUMATIQUE, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 2250 |  |  |
| 109 | SONDE D'ASPIRATION TRACHEO-BRONCHIQUE CH.12 L.40 A 50CM RIGIDE AVEC EXTREMITE DISTALE ATRAUMATIQUE, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE A USAGE UNIQUE | UNITE | 2250 |  |  |
| 110 | SONDE D'ASPIRATION TRACHEO-BRONCHIQUE CH.14 L.40 A 50CM RIGIDE AVEC EXTREMITE DISTALE ATRAUMATIQUE, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 3000 |  |  |
| 111 | SONDE D'ASPIRATION TRACHEO-BRONCHIQUE CH.16 L.40 A 50CM RIGIDE AVEC EXTREMITE DISTALE ATRAUMATIQUE, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 3000 |  |  |
| 112 | SONDE D'ASPIRATION TRACHEO-BRONCHIQUE CH.18 L.40 A 50CM RIGIDE AVEC EXTREMITE DISTALE ATRAUMATIQUE, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 3000 |  |  |
| 113 | SONDE D'ASPIRATION TRACHEO-BRONCHIQUE CH.8 L.20 A 30CM RIGIDE AVEC EXTREMITE DISTALE ATRAUMATIQUE, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 1000 |  |  |
| 114 | SONDE DE DRAINAGE GASTRIQUE DE RYLE CH.12 L.120 A 150 CM, AVEC LIGNE ORX GRADUEE, A EXTRIMITE DISTALE OLIVAIRE RIGIDE ET ATRAUMATIQUE, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 1000 |  |  |
| 115 | SONDE DE DRAINAGE GASTRIQUE DE RYLE CH.14 L.120 A 150 CM, AVEC LIGNE ORX GRADUEE, A EXTRIMITE DISTALE OLIVAIRE RIGIDE ET ATRAUMATIQUE, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 1000 |  |  |
| 116 | SONDE DE DRAINAGE GASTRIQUE DE RYLE CH.16 L.120 A 150 CM, AVEC LIGNE ORX GRADUEE, A EXTRIMITE DISTALE OLIVAIRE RIGIDE ET ATRAUMATIQUE, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 1500 |  |  |
| 117 | SONDE DE DRAINAGE GASTRIQUE DE RYLE CH.18 L.120 A 150 CM, A EXTRIMITE DISTALE OLIVAIRE RIGIDE ET ATRAUMATIQUE, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 1500 |  |  |
| 118 | SONDE DE DRAINAGE GASTRIQUE DE RYLE CH.20 L.120 A 150 CM, AVEC LIGNE ORX GRADUEE, A EXTRIMITE DISTALE OLIVAIRE QUI NE SE COUDE PAS A L'UTILISATION STERILE A USAGE UNIQUE | UNITE | 2250 |  |  |
| 119 | SONDE DE DRAINAGE GASTRIQUE DE SALEM CH.14 L.120 A 125 CM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 750 |  |  |
| 120 | SONDE DE DRAINAGE GASTRIQUE DE SALEM CH.18 L.120 A 125 CM , AVEC LIGNE ORX GRADUEE,SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 1000 |  |  |
| 121 | SONDE DE DRAINAGE GASTRIQUE DE SALEM CH.20 L.120 A 125 CM , AVEC LIGNE ORX GRADUEE,SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 1000 |  |  |
| 122 | SONDE D'INTUBATION ORO-NASO-TRACHEALE AVEC BALLONNET 2 MM RIGIDE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 150 |  |  |
| 123 | SONDE D'INTUBATION ORO-NASO-TRACHEALE AVEC BALLONNET 2,5 MM RIGIDE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 150 |  |  |
| 124 | SONDE D'INTUBATION ORO-NASO-TRACHEALE AVEC BALLONNET 3 MM RIGIDE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 150 |  |  |
| 125 | SONDE D'INTUBATION ORO-NASO-TRACHEALE AVEC BALLONNET 3,5 MM RIGIDE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 150 |  |  |
| 126 | SONDE D'INTUBATION ORO-NASO-TRACHEALE AVEC BALLONNET 4 MM RIGIDE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 750 |  |  |
| 127 | SONDE D'INTUBATION ORO-NASO-TRACHEALE AVEC BALLONNET 4,5 MM RIGIDE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 750 |  |  |
| 128 | SONDE D'INTUBATION ORO-NASO-TRACHEALE AVEC BALLONNET 5 MM RIGIDE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 750 |  |  |
| 129 | SONDE D'INTUBATION ORO-NASO-TRACHEALE AVEC BALLONNET 5,5 MM RIGIDE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 750 |  |  |
| 130 | SONDE D'INTUBATION ORO-NASO-TRACHEALE AVEC BALLONNET 6 MM RIGIDE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 4500 |  |  |
| 131 | SONDE D'INTUBATION ORO-NASO-TRACHEALE AVEC BALLONNET 6,5 MM RIGIDE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 3000 |  |  |
| 132 | SONDE D'INTUBATION ORO-NASO-TRACHEALE AVEC BALLONNET 7,5MM RIGIDE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 3000 |  |  |
| 133 | SONDE D'INTUBATION ORO-NASO-TRACHEALE AVEC BALLONNET 7MM RIGIDE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 750 |  |  |
| 134 | SONDE PROSTATIQUE DE DUFOUR A TRIPLE VOIES CH.18 L.40 A 45CM RIGIDE ET ATRAUMATIQUE SOUS EMBALLAGE UNIATIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 300 |  |  |
| 135 | SONDE PROSTATIQUE DE DUFOUR A TRIPLE VOIES CH.20 L.40 A 45CM RIGIDE ET ATRAUMATIQUE SOUS AMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 300 |  |  |
| 136 | SONDE PROSTATIQUE DE DUFOUR A TRIPLE VOIES CH.22 L.40 A 45CM RIGIDE ET ATRAUMATIQUE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 150 |  |  |
| 137 | SONDE PROSTATIQUE DE DUFOUR A TRIPLE VOIES CH.24 L.40 A 45CM RIGIDE ET ATRAULATIQUE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 150 |  |  |
| 138 | SONDE URETERALE CH.4 L.70CM RIGIDE ET A EXTREMITE ARRONDIE, SOUS AMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 75 |  |  |
| 139 | SONDE URETERALE CH.6 L.70CM RIGIDE ET A EXTREMITE ARRONDIE, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 75 |  |  |
| 140 | SONDE URETERALE CH.7 L.70CM RIGIDE ET A EXTREMITE ARRONDIE, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 75 |  |  |
| 141 | SONDE VESICALE DE FOLEY A DOUBLE VOIES CH.10 L.16 A 20CM RIGIDE ET ATRAULATIQUE, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 75 |  |  |
| 142 | SONDE VESICALE DE FOLEY A DOUBLE VOIES CH.12 L.40 A 45 CM RIGIDE ET ATRAUMATIQUE, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 300 |  |  |
| 143 | SONDE VESICALE DE FOLEY A DOUBLE VOIES CH.14 L.16 A 20CM RIGIDE ET ATRAUMATIQUE, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 1500 |  |  |
| 144 | SONDE VESICALE DE FOLEY A DOUBLE VOIES CH.16 L.40 A 45CM RIGIDE ET ATRAUMATIQUE, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 5250 |  |  |
| 145 | SONDE VESICALE DE FOLEY A DOUBLE VOIES CH.18 L.40 A 45CM RIGIDE ET ATRAUMATIQUE, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 3000 |  |  |
| 146 | SONDE VESICALE DE FOLEY A DOUBLE VOIES CH.20 L.40 A 45CM RIGIDE ET ATRAUMATIQUE, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 1500 |  |  |
| 147 | SONDE VESICALE DE FOLEY A DOUBLE VOIES CH.22 L.40 A 45CM RIGIDE ET ATRAUMATIQUE, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 300 |  |  |
| 148 | SONDE VESICALE DE FOLEY A DOUBLE VOIES CH.24 L.40 A 45CM RIGIDE ET ATRAUMATIQUE, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 300 |  |  |
| 149 | SPARADRAP TISSE NON PERFORE ET ADHESIF 5Mx0.07M SOUS EMBALLAGE UNITAIRE RIGIDE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 1000 |  |  |
| 150 | SPARADRAP TISSE PERFORE ET ADHESIF 5Mx0.18M SOUS EMBALLAGE UNITAIRE RIGIDE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 2000 |  |  |
| 151 | SPECULUM VAGINAL TYPE CUSCO EN PLASTIQUE DUR, LEGER ET PARFAITEMENT TRANSPARENT SANS LATEX AVEC DES BORDS ARRONDIS ATRAUMATIQUES ET MUNI D'UNE VIS LATERALE DE SECURITE AVEC BLOCAGE RAPIDE, TAILLE GRANDE (DIAMETRE 30MM, BARRETTE VERTE) SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE A USAGE UNIQUE | UNITE | 900 |  |  |
| 152 | SPECULUM VAGINAL TYPE CUSCO EN PLASTIQUE DUR, LEGER ET PARFAITEMENT TRANSPARENT SANS LATEX AVEC DES BORDS ARRONDIS ATRAUMATIQUES ET MUNI D'UNE VIS LATERALE DE SECURITE AVEC BLOCAGE RAPIDE, TAILLE MOYENNE (DIAMETRE 26MM, BARRETTE ROUGE) SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE A USAGE UNIQUE | UNITE | 900 |  |  |
| 153 | SPECULUM VAGINAL TYPE CUSCO EN PLASTIQUE DUR, LEGER ET PARFAITEMENT TRANSPARENT SANS LATEX AVEC DES BORDS ARRONDIS ATRAUMATIQUES ET MUNI D'UNE VIS LATERALE DE SECURITE AVEC BLOCAGE RAPIDE, TAILLE PETITE (DIAMETRE 24MM, BARRETTE BLEUE) SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE A USAGE UNIQUE | UNITE | 900 |  |  |
| 154 | SURCHAUSSURES A USAGE UNIQUE EN POLYPROPYLENE AVEC SEMELLES ANTIDERAPANTES, ELASTIQUE DE SERRAGE A LA CHEVILLE | UNITE | 150 |  |  |
| 155 | TRANSFUSEUR AVEC AIGUILLE AVEC PRISE D'AIR SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 15000 |  |  |
| 156 | TUBULURE TRANSPARENTE EN Y POUR IRRIGATION ENDOVESICALE (TUBULURE DE GLYCOCOLLE POUR RESECTION); SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 1500 |  |  |
| 157 | TULLE LIPIDOCOLLOIDE IMPREGNEE DE VASELINE 10x10CM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 500 |  |  |
| 158 | TULLE LIPIDOCOLLOIDE IMPREGNEE DE VASELINE 15x20CM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 500 |  |  |
| 159 | POLYAMIDE MONOFIL SERTI N° 2/0 3/8 CT 24 à 26MM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE A USAGE UNIQUE | UNITE | 750 |  |  |
| 160 | POLYAMIDE MONOFIL SERTI N° 2/0 3/8 CT 36MM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE A USAGE UNIQUE | UNITE | 3000 |  |  |
| 161 | POLYAMIDE MONOFIL SERTI N° 3/0 3/8 CT 24 à 26MM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE A USAGE UNIQUE | UNITE | 750 |  |  |
| 162 | POLYAMIDE MONOFIL SERTI N° 4/0 3/8 CT 22 à 24MM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE A USAGE UNIQUE | UNITE | 750 |  |  |
| 163 | POLYPROPYLENE MONOFIL BLEU SERTI N° 5/0 3/8 CR AIGUILLE SIMPLE 16MM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE A USAGE UNIQUE | UNITE | 750 |  |  |
| 164 | POLYPROPYLENE MONOFIL BLEU SERTI N° 6/0 3/8 CR AIGUILLE SIMPLE 15MM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE A USAGE UNIQUE | UNITE | 750 |  |  |
| 165 | URGO TULLE | UNITE | 100 |  |  |
| 166 | POLYPROPYLENE MONOFIL BLEU SERTI N° 7/0 3/8 CR AIGUILLE SIMPLE 11MM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE A USAGE UNIQUE | UNITE | 1500 |  |  |
| 167 | SOIE NOIRE TRESSEE SERTI N° 2/0 3/8 CR 16 à 20MM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE A USAGE UNIQUE | UNITE | 7500 |  |  |
| 168 | SOIE NOIRE TRESSEE SERTI N° 2/0 3/8 CR 25 à 28MM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE A USAGE UNIQUE | UNITE | 4500 |  |  |
| 169 | SOIE NOIRE TRESSEE SERTI N° 3/0 3/8 CR 16 à 18MM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE A USAGE UNIQUE | UNITE | 4500 |  |  |
| 170 | SOIE NOIRE TRESSEE SERTI N° 3/0 3/8 CR 20 à 22MM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE A USAGE UNIQUE | UNITE | 1500 |  |  |
| 171 | SOIE NOIRE TRESSEE SERTI N° 3/0 3/8 CT 26 à 28MM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE A USAGE UNIQUE | UNITE | 1500 |  |  |
| 172 | TRESSE SYNTHETIQUE A RESORPTION RAPIDE N° 3/0 3/8 CT 19 à 24 MM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE A USAGE UNIQUE | UNITE | 1500 |  |  |
| 173 | TRESSE SYNTHETIQUE A RESORPTION RAPIDE N° 4/0 3/8 CT 19 à 24 MM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE A USAGE UNIQUE | UNITE | 3000 |  |  |
| 174 | TRESSE SYNTHETIQUE RESORBABLE SERTI N° 0 1/2 CT 24 à 28MM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE A USAGE UNIQUE | UNITE | 2000 |  |  |
| 175 | TRESSE SYNTHETIQUE RESORBABLE SERTI N° 3/0 3/8 CR 26 à 32MM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE A USAGE UNIQUE | UNITE | 2000 |  |  |
| 176 | TRESSE SYNTHETIQUE RESORBABLE SERTI N° 0 3/8 CR 30 à 36 MM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE A USAGE UNIQUE | UNITE | 3000 |  |  |
| 177 | TRESSE SYNTHETIQUE RESORBABLE SERTI N° 0 3/8 CR 38 à 45 MM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE A USAGE UNIQUE | UNITE | 1500 |  |  |
| 178 | TRESSE SYNTHETIQUE RESORBABLE SERTI N° 1 1/2 CR 30 à 36 MM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE A USAGE UNIQUE | UNITE | 750 |  |  |
| 179 | TRESSE SYNTHETIQUE RESORBABLE SERTI N° 1 1/2 CT 24 à 28MM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE A USAGE UNIQUE | UNITE | 1500 |  |  |
| 180 | TRESSE SYNTHETIQUE RESORBABLE SERTI N° 1 3/8 CR 30 à 36 MM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE A USAGE UNIQUE | UNITE | 1500 |  |  |
| 181 | TRESSE SYNTHETIQUE RESORBABLE SERTI N° 2 3/8 CR 38 à 45MM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE A USAGE UNIQUE | UNITE | 3000 |  |  |
| 182 | TRESSE SYNTHETIQUE RESORBABLE SERTI N° 2/0 3/8 CR 26 à 30MM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE A USAGE UNIQUE | UNITE | 1500 |  |  |
| 183 | TRESSE SYNTHETIQUE RESORBABLE SERTI N° 2/0 3/8 CR 36 à 45MM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE A USAGE UNIQUE | UNITE | 3000 |  |  |
| 184 | KIT ACCOUCHEMENT NORMAL | KIT | 15000 |  |  |
| 185 | KIT ACCOUCHEMENT EPISIOTOMIE | KIT | 7500 |  |  |
| 186 | GEL POUR ECHOGRAPHIE | BIDON DE 5 LITRES | 300 |  |  |
| 187 | DÉTERGENT - DÉSINFECTANT POUR SOLS, SURFACES ET MOBILIERS, NON CORROSIF, EXEMPTE DE FORMALDEHYDE ET DÉRIVES CHLORÉS; CONCENTRÉ ET SANS ACTION MÉCANIQUE, À ACTION MINIMUM BACTÉRICIDE: EN 13727 ET EN 13697 - FONGICIDE/LÉVUROCIDE: EN 13624 ET EN 13697- MYCOBACTÉRICIDE: EN 14348 ET EN 14563, ET VIRUCIDE: EN 14476 (LIVRÉ AVEC UN FLACON PULVISATEUR DE 500 ML PAR BIDON DE 5 LITRES). | BIDON DE 5 LITRES | 100 |  |  |
| 188 | DÉTERGENT - DÉSINFECTANT EN LINGETTES PRÊTES À L’EMPLOI EN NON-TISSÉ, SANS CHLORE, SANS PHÉNOLS , SANS ALDÉHYDES ET AVEC MOINS DE 5% D'ALCOOL, À ACTION MINIMUM BACTÉRICIDE : EN 13727 ET EN 16615, FONGICIDE/LEVURICIDE : EN 13624 ET EN 16615 ET VIRUCIDE : EN 14476 | SACHET 100 LINGETTES MINIMUM | 300 |  |  |
| 189 | DÉTERGENT PRÉ-DÉSINFECTANT PAR IMMERSION DES DISPOSITIFS MÉDICAUX , À BASE D'AMMONIUMS QUATERNAIRES SEULS OU ASSOCIÉS, SANS ALDÉHYDES ET NON CORROSIF, CONCENTRÉ À DILUER, À ACTION AU MINIMUM BACTÉRICIDE: EN 13727 ET EN 14561, LÉVURICIDE : EN13624 ET EN 14562, MYCOBACTÉRICIDE: EN 14348 ET EN 14563, ET VIRUCIDE : EN 14476 | SACHET UNIDOSE DE 20 ML MINIMUM | 5000 |  |  |
| 190 | DÉTERGENT PRÉ-DÉSINFECTANT POUR TOUS LES SYSTÈMES D'ASPIRATION DENTAIRE, À BASE D'AMMONIUMS QUATERNAIRES SEULS OU ASSOCIÉS, SANS ALDÉHYDES ET NON CORROSIF, CONCENTRE À DILUER, À ACTION AU MINIMUM BACTÉRICIDE: EN 13727 ET EN 14561, LÉVURICIDE : EN13624 ET EN 14562, MYCOBACTÉRICIDE: EN 14348 ET EN 14563, ET VIRUCIDE : EN 14476 | FLACON 1L | 100 |  |  |
| 191 | DETERGENT - PREDESINFECTANT PAR IMMERSION DES DM A BASE D'ACTIFS ENZYMATIQUES, SEULS OU ASSOCIES, SANS ALDEHYDES, CONCENTRE À DILUER, À ACTION AU MINIMUM BACTÉRICIDE: EN 13727 ET EN 14561, LÉVURICIDE : EN13624 ET EN 14562, ET VIRUCIDE : EN 14476 | BIDON DE 5 L | 100 |  |  |
| 192 | DÉSINFECTANT DE HAUT NIVEAU POUR DES DISPOSITIFS MÉDICAUX À BASE DE GLUTARALDÉHYDE 2% ¨PRET A L'EMPLOI; À ACTION MINIMUM BACTÉRICIDIE: EN 13727 ET EN 14561; FONGICIDIE : EN 13624 , EN 14562 MYCOBACTÉRICIDIE : EN 14348 ET EN14563 VIRUCIDIE : EN 14476 ET SPORICIDIE: EN 14347 OU NF T72-230/231 | BIDON DE 5 LITRES | 500 |  |  |
| 193 | SOLUTION MOUSSANTE ANTISEPTIQUE À LARGE SPECTRE À BASE DE DERIVE BIGUANIDE POUR LAVAGE CHIRURGICAL DES MAINS ,À ACTION MINIMALE BACTÉRICIDE : EN 13727 ET EN 12791, LEVURICIDE: EN 13624 | FLACON DISTRIBUTEUR 500ML AVEC POMPE DOSEUSE | 300 |  |  |
| 194 | DÉTERGENT LIQUIDE RÉSISTANT À LA CONTAMINATION MICROBIENNE, À BASE DE SURFACTIFS (AMPHOTÈRES) POUR LAVAGE SIMPLE DES MAINS | FLACON DISTRIBUTEUR 500ML AVEC POMPE DOSEUSE | 300 |  |  |
| 195 | INDICATEUR CHIMIQUE DE CLASSE 2 POUR L'ESSAI DE BOWIE & DICK DE PÉNÉTRATION DE VAPEUR, EN PAQUET PRÊT A L'EMPLOI, CONFORME AUX NORMES ISO 15.882 ET LA SÉRIE DES NORMES ISO 11 140 (PARTIES 1 - 3 & 5) | UNITE | 750 |  |  |
| 196 | INDICATEUR CHIMIQUE DE CLASSE 6 (ÉMULATEUR) POUR LE CONTRÔLE MULTIPARAMÉTRIQUE DE LA STÉRLISATION À VAPEUR, CONFORME À LA NORME ISO 11 140 (PARTIES 1 & 2) | UNITE | 5000 |  |  |
| 197 | PAPIER DE CONDITIONNEMENT POUR AUTOCLAVE FACE PAPIER / FACE PLASTIQUE AVEC AU MOINS UN INDICATEUR DE PASSAGE À L'AUTOCLAVE INTEGRÉ, CONFORME À LA NORME ISO 11.607-1 ET EN 868 - 5, DIMENSIONS: LARGEUR 15CM X LONGUEUR 200M | ROULEAU 200M SOUS CONDITIONNEMENT PROTECTEUR | 50 |  |  |
| 198 | PAPIER DE CONDITIONNEMENT POUR AUTOCLAVE FACE PAPIER / FACE PLASTIQUE AVEC AU MOINS UN INDICATEUR DE PASSAGE À L'AUTOCLAVE INTEGRÉ, CONFORME À LA NORME ISO 11.607-1 ET EN 868 - 5, DIMENSIONS: LARGEUR 20CM X LONGUEUR 200M | ROULEAU 200M SOUS CONDITIONNEMENT PROTECTEUR | 80 |  |  |
| 199 | PAPIER DE CONDITIONNEMENT POUR AUTOCLAVE FACE PAPIER / FACE PLASTIQUE AVEC AU MOINS UN INDICATEUR DE PASSAGE À L'AUTOCLAVE INTEGRÉ, CONFORME À LA NORME ISO 11.607-1 ET EN 868 - 5, DIMENSIONS: LARGEUR MINIMALE 40CM X LONGUEUR 200M | ROULEAU 200M SOUS CONDITIONNEMENT PROTECTEUR | 100 |  |  |
| 200 | INDICATEUR DE PASSAGE (CLASSE 1) POUR STÉRILISATION À L'AUTOCLAVE À VAPEUR EN RUBAN ADHÉSIF DIM.: LARGEUR 2CM X LONGUEUR 50M CONFORME À LA NORME EN 867-2 | ROULEAU 50M SOUS CONDITIONNEMENT PROTECTEUR | 500 |  |  |
| 201 | SCELLE UNIVERSELLE EN PLASTIQUE À USAGE UNIQUE, AVEC INDICATEUR DE PASSAGE À L'AUTOCLAVE POUR CONTAINER À FILTRE | UNITE | 5000 |  |  |
| 202 | SEL INDUSTRIEL POUR ADOUCISSEUR D'EAU EN PASTILLES CONFORME À LA NORME AFNOR 90-612 | UN SAC EN POLYETHYLENE THERMOSOUDE DE 1 KG | 500 |  |  |
| 203 | KIT DE CONTRÔLE DE LA DURETÉ DE L'EAU ADOUCIE À LA SORTIE DE LA CENTRALE DE TRAITEMENT DE L'EAU (TEST A LA GOUTTE PAR LA METHODE A DEUX FLACONS), COMPRENANT: - 2 COMPTE - GOUTTES DE REACTIFS TH N°1 & TH N°2 - 1 TUBE A ESSAI - 1 FLACON GRADUE A 20ML LIVRE AVEC UNE FICHE TECHNIQUE SUR LA METHODE DE CONTROLE L'ENSEMBLE LIVRE EN MALLETTE FERMEE. | 1 KIT | 10 |  |  |
| 204 | aiguille epicranienne 0.7mm g22 | BOITE 100 | 5 |  |  |
| 205 | AIGUILLE SPINALE METALLIQUE G.19 L.90MM PONCTION LOMBAIRE | BOITE 50 | 5 |  |  |
| 206 | crayon de nitrate d'argent | UNITE | 750 |  |  |
| 207 | Drain de Jackson PRATT | UNITE | 180 |  |  |
| 208 | ETUI PENIEM ADULTE | UNITE | 150 |  |  |
| 209 | AIGUILLE SPINALE AVEC TROCART POUR PONCTION LOMBAIRE G.25 x L. 90MM, AVEC BISEAU DE QUINCKE, SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 900 |  |  |
| 210 | BANDE DE VELPEAU 20 CM | UNITE | 300 |  |  |
| 211 | BANDE DE VELPEAU 15CM | UNITE | 225 |  |  |
| 212 | BANDE DE VELPEAU 10 CM | UNITE | 225 |  |  |
| 213 | PAPIER POUR REPRODUCTION IMAGE ECHOGRAPHIQUE | ROULEAU DE 100 POSES | 600 |  |  |
| 214 | CATETHER POUR HEMODIALYSE | UNITE | 150 |  |  |
| 215 | CATHETER SUSPUBIEN | UNITE | 180 |  |  |
| 216 | CIMENT OSSEUX AVEC GENTAMYCINE | UNITE | 600 |  |  |
| 217 | CIRE D'HORSLEY | UNITE | 1440 |  |  |
| 218 | COLLE BIOLOGIQUE | UNITE | 270 |  |  |
| 219 | SONDE VITRECTOMIE CENTURION G23 | UNITE | 75 |  |  |
| 220 | TAMPON A MANCHES STERILES | UNITE | 225 |  |  |
| 221 | TOMPON OTOLOGIQUE | UNITE | 1500 |  |  |
| 222 | MECHES ENDONASALES TYPE MEROCEL | UNITE | 1500 |  |  |
| 223 | MICROSPONGE STERILES A UU | UNITE | 15 |  |  |
| 224 | SERINGUE D'INJECTEUR AUTOMATIQUE POUR SCANNER 200 ML REF A 82220-21544 | UNITE | 600 |  |  |
| 225 | KIT DE LIGATURES DE VARICES OESOPHAGIEN | UNITE | 75 |  |  |
| 226 | CATHETER TRIPLE LUMIERE DIAMETRE EXTERNE AU SITE DE D’INJECTION 7 Fr X 16-20 CM DE LONGUEUR, GUIDE DE FIL A RESSORT MARQUE 0.032 DE DIAMETRE, AIGUILLE A INTRODUCTION 18G. | UNITE | 1200 |  |  |
| 227 | LIGNE ARTERIELLE RADIALE | UNITE | 300 |  |  |
| 228 | LIGNE ARTERIELLE FEMORALE | UNITE | 300 |  |  |
| 229 | PANSEMENT ADHESIF TRANSPARENT | UNITE | 300 |  |  |
| 230 | CACHE CAMERA STERILE | UNITE | 300 |  |  |
| 231 | SET DE BRANCHEMENT ET DE DEBRANCHEMENT | 01 SET | 6 000 |  |  |
| 232 | AIGUILLE EPIDURALE DE TUOHY AVEC MARQUAGE DE CM LE LONG DE L’AIGUILLE EMBOUT LUER LOCK TRANSPARENT MANDRIN AVEC EMBASE CODE COULEUR ET CAPUCHON PROTECTEUR 16G ,18G,20G ( LA GAUGE A PRECISER ) | UNITE | 2 000 |  |  |
| 233 | CATHETER EPIDURAL DE NYLON RADIO-OPAQUE AVEC 3 MICRO-ORIFICES LATERAUX A DISTANCE DE 4-5MM PRES DE LA POITE DE L’EXTREMITE DISTAL FERMES ATRAUMATIQUE, DES BANDES DE REPERAGE CLAIRES, NOIRES, INCORPOREES ET GUIDE D’ INTRODUCTION 19G,21G, 23G ( LA GAUGE A PRECISER ) | UNITE | 2 000 |  |  |
| 234 | FILS DE SOIE N° 0 OU 1 CT ½ 15-20MM POUR FIXATION | BOITE 10 | 2 000 |  |  |
| 235 | GANT EN LATEX POUR REVISION UTERINE, TAILLE MEDIUM, AVEC MANCHE LONGUE ET ADHERENTE, STERILE ET A USAGE UNIQUE | PAIRE | 1 200 |  |  |
| 236 | AIGUILLES D'INJECTION POUR ADRENALINES | UNITE | 30 |  |  |
| 237 | AIGUILLES ARTERIO-VEINEUSES CALIBRE G16 SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE A USAGE UNIQUE | UNITE | 2000 |  |  |
| 238 | DIALYSEUR DE SURFACE 1,8 M² SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE A USAGE UNIQUE | UNITE | 2000 |  |  |
| 239 | LIGNES ARTERIO-VEINEUSES POUR ADULTE SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE A USAGE UNIQUE | UNITE | 2000 |  |  |
| 240 | SET DE BRANCHEMENT ET DE DEBRANCHEMENT | 01 SET | 6 000 |  |  |
| 241 | CACHE SONDE | UNITE | 100 |  |  |
| 242 | Hartmann Medicomp compresse non tisse stériles HYPOALLERGISSANT | UNITE | 2000 |  |  |
| 243 | SPARADRAP TRANSPARENTE 9,14MX2,5CM | UNITE | 2000 |  |  |
| 244 | LIGNE A SANG BAIN MEDICAL 'dora' | UNITE | 2000 |  |  |
| 245 | SPARADRAP HYPOALLERGISANTE | UNITE | 2000 |  |  |
| 246 | ROBINET CLICK CLACK | UNITE | 50 |  |  |
| 247 | COMPRESSE HEMOSTATIQUE RESORBABLE D'ORIGINE VEGETALE 7x5CM MINIMUM SOUS EMBALLAGE UNITAIRE STERILE ET A USAGE UNIQUE | UNITE | 2000 |  |  |
| 248 | AIGUILLES D'ELECTROSTIMULATION (usage EMG/GUIDAGE) LONGEUR 5 CM | UNITE | 100 |  |  |
| 249 | AIGUILLES D'ELECTROSTIMULATION (usage EMG/GUIDAGE) LONGEUR 10 CM | UNITE | 150 |  |  |
| TOTAL HORS T.V.A |  |  |  |  |  |
| TAUX TVA (20%) |  |  |  |  |  |
| TOTAL T.T.C |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent bordereau des prix détail estimatif a la somme de :

…………………………………………………………………………………………………………

Fait à …………………….  Le ……………….