## Forage-Profond
Bordereau des prix-Détail estimatif TRAVAUX DE CREUSEMENT ET EQUIPEMENT D'UN FORAGE DANS LE CENTRE DE QUALIFICATION AGRICOLE OULED BOUGRINE
N° du prix | Désignation des prestations | Unité de mesure ou de compte | Quantité | Prix unitaire En Dhs (Hors TVA) En chiffres | Total En chiffres
1- TRAVAUX DE FORAGE ET RECONNAISSANCE
1 | Foration à l’air ou à la boue en diamètre 16cm en tout terrain sec ou aquifère | ML | 420
2 | Alésage a l’air ou à la boue en diamètre 30cm en tout terrain sec ou aquifère | ML | 420
3 | Fourniture, transport et mise en place de tubage plein et crépiné en acier galvanise de diamètre 250mm d'épaisseur de 14mm y compris toutes sujétions | ML | 420
4 | Fourniture et mise en place du gravier calibré | M3 | 10
5 | Fourniture, montage et démontage du système d’air lift | U | 1
6 | Des Essais De Pompage Pour Mesure De Débit y compris rapport technique d’essais établit par un BET agréé (Domaine D20) | U | 1
7 | Confection de la tête du forage | U | 1
8 | Analyse d'eau | U | 1
2- EQUIPEMENTS DE POMPAGE SOLAIRE
9 | Fourniture, transport et installation de Colonnes montantes en acier galvanise de diamètre de 50 mm, clapet anti-retour et compteur d’eau | ML | 420
10 | Fourniture, transport et pose des conduites de refoulement en acier galvanisé DN 63 mm | ML | 200
11 | Fourniture, transport et la mise en place d’une pompe électrique immerge 30 CHV Y/C câble d’alimentation, Crépine selon débit, et hauteur manométrique suivant : Débit: 9 m3/h. HMT: 334 mCe | U | 1
12 | Fourniture et Pose des panneaux solaire 675 WC | U | 52
13 | Supports pour modules photovoltaïques | U | 1
14 | Fourniture et pose de Contrôleur/Onduleur (DC/AC) de Puissane adéquate avec celle du Champ photovoltaique | U | 1
15 | Coffret de protection DC disjoncteur, port fusible, parafoudre (string) | U | 1
16 | Câblage et accessoires de fixation des modules solaires | F | 1
|  |  | Total Hors TVA |  | 0
|  |  | Taux TVA ( 20%) |  | 0
|  |  | Total en TTC |  | 0
Fait à , Le "signature et cachet du concurrent"