## Table 1 (2)
bordereau des prix - détails estimatifs
Appel d’offres ouvert sur offres des prix N°02-CAO-2026
Travaux d’aménagement et d’entretien de village des artisans de Taourirt -Commune Taourirt - Région de l’Oriental
Prix N° | Description techniques | UNITE | QTE | PRIX UNIITAIRE | Total HT
Partie électricité et caméras de surveillance.
1 | Remise en état d`électricité | ENS | 1
2 | Fourniture et pose des lampes LED | U | 45
3 | Projecteur solaire 500w | U | 8
4 | Projecteur LED de 400w | U | 12
5 | Projecteur d`ambiance | U | 12
6 | Lustre en cuivre | U | 2
7 | Applique | U | 18
8 | Les spots | U | 16
9 | Hublot | U | 40
10 | Panels LED 600x600 | U | 2
11 | Fourniture et pose chauffe-eau électrique de 50L | U | 1
12 | Fourniture et pose climatiseur 12000 BTU | U | 1
13 | Coffret de protection électrique | U | 1
14 | Foyer lumineux simple allumage | U | 6
15 | Foyer lumineux en double allumage | U | 4
16 | Interrupteur et prise de courant simple 2P+T 16A | U | 28
17 | Réglette sanitaire | U | 2
18 | Fourniture et remise en état standard téléphone | ENS | 1
19 | Fourniture et installation des caméras fixes. | U | 10
20 | Enregistreur numérique NVR 32 canaux | U | 1
21 | Disque dur 8To | U | 2
22 | Armoire informatique pour équipements vidéo-protection avec onduleur stabilisateur de tension | U | 1
23 | Panneau de Brassage 24 ports | U | 1
24 | Cordons de brassage FTP RJ45 Cat 6A | U | 18
25 | Câblage réseau Informatique FTP cat 6A | ML | 500
26 | Tube gorgé armé | ML | 500
27 | Commutateur 24 ports | U | 1
28 | Moniteur du mur d’image | U | 1
Partie plomberie et sanitaire | plomberie et santaire
29 | remise en état de l`installation plomberie sanitaire | ENS | 1
30 | dépose de toilette turk et fourniture et pose de siège anglaise | U | 1
31 | Construction WC complète avec séparation en brique y compris la finition | ENS | 1
32 | entretient de lavabo | ENS | 1
33 | siphon sol | U | 1
34 | curage de réseaux d`assainissements | ENS | 1
35 | création de caniveau en béton | ENS | 1
36 | fourniture et installation de fontaine avec pompe immergée pour bâche a eau | ENS | 2
37 | fourniture et pose lavabo collectif | ENS | 1
Partie Revêtement et peinture
38 | traitement des fissures et l`humidité | ENS | 1
39 | peinture décorative | M2 | 61
40 | peinture laqué ou vernis sur menuiserie boit et métal | M2 | 190
41 | peinture vinylique sur murs extérieur et plafonds | M2 | 4164
42 | peinture vinylique sur murs extérieur | M2 | 890
43 | parquet | M2 | 30
44 | faux plafond en plâtre avec joint creux et motif décoratif | M2 | 25
45 | habillage plafond en bois massif rouge artisanal avec motif décoratif | M2 | 6
46 | Tampon pour regard | U | 2
47 | revêtement de sole en rêve sol | M2 | 20
48 | zelige beldi | ENS | 1
49 | pierre sculptée décoratif | ENS | 1
50 | réfection de l`étanchéité de terrasse | M2 | 500
51 | revêtement en bois | M2 | 13.5
52 | traitement joint de dilatation | ML | 113
53 | ouverture d`une nouvelle porte | U | 2
54 | construction de lamier pour l`acrotère avec motif décoratif en pierre sculpte | ML | 92
Partie menuiserie BOIS-METTALIQUE
55 | entretien et fixation de main courante d'inox | ML | 6
56 | fourniture et pose porte en bois avec capitonnage | U | 1
57 | fenêtres ou ouvrant en aluminium dim: (110cm×60cm) | U | 2
58 | fourniture et pose des stores | M2 | 12
59 | fourniture et pose de porte en aluminium dim: (220cm×90cm) | U | 2
60 | entretien de porte en bois de type artisanal dim: (380cm ×250cm) | U | 2
61 | niche en inox | ENS | 3
62 | Grillage de défense en inox | M2 | 3
63 | porte de sécurité en inox | M2 | 2
64 | grille de défense de style artisanal fer forge | M2 | 16
65 | fourniture et pose de vitre 6mm | M2 | 4
Partie divers
66 | fourniture et pose de totem | ENS | 1
67 | fourniture et pose l'extincteur incendie co2 9kg | U | 4
68 | Entretient de jardinage | F | 1
69 | Frais de branchement de l'eau potable et assainissement | F | 1
TOTAL HT
TOTAL TVA 20%
TOTAL TTC