## BPDE
PROGRAMME DE LA MISE A NIVEAU DES QUARTIERS SOUS-EQUIPES DE LA VILLE DE MEDIOUNA TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA GARE DE TAXI DE LA COMMUNE DE MEDIOUNA
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
N° PRIX | DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | P.U.HT | TOTAL HT
1. TRAVAUX DE TERRASSEMENT
1.1 | Installation de chantier | FT | 1
1.2 | Fouilles en masse. en tranche ou en puits dans tout terrain y compris rocher et décapage et évacuation à la décharge publique | M3 | 1600
1.3 | Remblai en matériaux provenant des fouilles | M3 | 300
1.4 | Remblai en tout venant d'apport | M3 | 100
2. BETON, ACIER ET MACONNERIE
2.1 | Gros béton B15 et Maçonnerie en moellon | M3 | 90
2.2 | Béton de propreté | M3 | 30
2.3 | Arase étanche y compris retombée de 0.10 m | M2 | 55
2.4 | Hérissonnage en pierre sèche | M3 | 40
2.5 | Béton B25 pour béton armé en infrastructure et superstructure | M3 | 180
2.6 | Armatures à haute adhérence pour béton armé | KG | 18000
2.7 | Plancher corps creux 12+4 y/c acier et hourdis négatif | M2 | 110
2.8 | Plancher corps creux 16+4 y/c acier et hourdis négatif | M2 | 40
2.9 | Cloison simple d’épaisseur 10cm | M2 | 165
2.10 | Maçonnerie en agglos creux de 20cm | M2 | 290
2.11 | Panneaux de barreaudage métallique pour mur de clôture | ML | 180
3. ENDUIT ET PEINTURE
3.1 | Enduits intérieurs au mortier de ciment sur murs et plafonds | M2 | 820
3.2 | Enduits extérieurs au mortier de ciment sur murs | M2 | 950
3.3 | Peinture autonettoyante sur murs intérieurs et plafonds | M2 | 820
3.4 | Peinture sur façades aveugles | M2 | 950
4. ETANCHIETE ET REVETEMENT
4.1 | Forme de pente y/c Chape de lissage pour terrasse | M2 | 245
4.2 | Gorges sous solins | ML | 135
4.3 | Étanchéité Auto protégée | M2 | 240
4.4 | Relevé d'étanchéité auto protégée | ML | 135
4.5 | Etanchéité légère sous revêtement des locaux sanitaires | M2 | 40
4.6 | Revêtement du sol en marbre Crema Marfil 30x60 | M2 | 45
4.7 | Revêtement du sol en granito Compacto Beige 60x60 y/c plinthe | M2 | 175
4.8 | Revêtement du sol en carreaux de gré-cérame antidérapant y/c plinthe | M2 | 40
4.9 | Revêtement mural en carreaux de faïence | M2 | 250
4.10 | Revêtement en marbre granite pour paillasses | M2 | 7
4.11 | Faux plafond modulaire type Armstrong 60×60 | M2 | 55
4.12 | Faux plafond staff lisse | M2 | 60
4.13 | Faux plafond en BA13 | M2 | 90
4.14 | Habillage façade en pierre de Taza lisse ou nervurée | M2 | 100
4.15 | Revêtement en enduit granulé GR | M2 | 150
5. MENUISERIE
5.1 | Porte en bois isoplane simple | M2 | 30
5.2 | Porte Fenêtre en aluminium à deux ouvrants coulissant | M2 | 18
5.3 | Fenêtre et châssis en aluminium à un ou plusieurs ventaux y/c vitrage | M2 | 20
5.4 | Fourniture et pose de portail métallique d'accès y/c Peinture | M2 | 36
5.5 | Enseigne en relief en Aluminium | U | 1
5.6 | mat porte drapeau y/c Peinture | U | 2
6. ELECTRICITE ET LUSTRERIE
6.1 | Tranchée Basse Tension | ML | 40
6.2 | Regards de tirage 0.60 x 0.60 | U | 5
6.3 | Tube annelé double paroi ø 110 | ML | 40
6.4 | Branchement et raccordement au tableau de protection existant | U | 1
6.5 | Fourniture et pose d’un Coffret de Comptage Basse Tension | U | 1
6.6 | Tableau General Basse Tension (TGBT N/S) | U | 1
6.7 | Tableaux de protection TE1 | U | 1
6.8 | Tableaux de protection TE2 | U | 1
6.9 | Câble U 1000R02V 5x16 mm² | ML | 35
6.10 | Câble U 1000R02V 5x10 mm² | ML | 10
6.11 | Câble U 1000R02V 5x6 mm² | ML | 18
6.12 | Alimentation Chauffe-Eau électrique | U | 2
6.13 | Alimentation sèche mains | U | 2
6.14 | Chemin de câble 65 x 33 mm | ML | 15
6.15 | Conduit ICD ø 20 | ML | 15
6.16 | Conduit ICD ø 16 | ML | 25
6.17 | Mise à la terre de batiment | U | 1
6.18 | Liaison équipotentielle secondaire | U | 5
6.19 | Foyer lumineux simple allumage | U | 14
6.20 | Foyer lumineux double allumage | U | 2
6.21 | Prise de courant 2x16 A+T | U | 14
6.22 | Prise de courant 2x20 A+T | U | 3
6.23 | Bloc de balisage de securite | U | 3
6.24 | Pannel LED 60*60 puissance 40W | U | 13
6.25 | Spot rond 24W | U | 100
6.26 | Suspension lumineuse | U | 2
6.27 | Applique murale 60W | U | 5
6.28 | Hublot etanche 60W | U | 8
6.29 | Bande lumineuse continu LED | ML | 23
6.30 | Regard de tirage 40x40 | U | 6
6.31 | Câble U 1000R02V 5x6 mm² y compris tranchée et tube orange | ML | 175
6.32 | Candélabre décoratif simple | U | 5
6.33 | Candélabre décoratif double | U | 2
6.34 | Luminaire éclairage extérieur | U | 12
6.35 | Système de surveillance en caméras | ENS | 1
6.36 | Production photovoltaïque avec stockage – puissance totale 5 kWc | ENS | 1
7. PLOMBERIE EF EC ET PROTECTION INCENDIE
7.1 | Branchement au réseau eau potable/eau incendie y/c frais et taxes de branchement | Ens | 2
7.2 | Tube en PPR diametre 50 mm | ML | 5
7.3 | Tube en PPR diametre 32 mm | ML | 18
7.4 | Tube en PPR diametre 25 mm | ML | 12
7.5 | Tube en PPR diametre 20 mm | ML | 8
7.6 | Tuyaux en PEHD PN10 diametre 50mm | ML | 15
7.7 | Vannes d’arret PN 16 à PN 25 | U | 4
7.8 | Vannes d’arret PN 32 à PN 40 | U | 2
7.9 | Vannes d’arret PN 50 à PN 63 | U | 1
7.10 | Chauffe-Eau electrique de 100 litres | U | 1
7.11 | Chauffe-Eau electrique solaire de 150 litres | U | 2
7.12 | Lavabo vasque y compris accessoires | U | 9
7.13 | Lavabo pour handicapé y compris accessoires | U | 1
7.14 | Evier en inox à 2 bacs | U | 1
7.15 | Robinet exterieur | U | 1
7.16 | Poste Robinet Incendie armé DN25 | U | 1
7.17 | Tube en acier galvanisé diamètre 40/49 mm | ML | 5
7.18 | Tuyaux en PHED PN10 diamètre 50mm | ML | 25
7.19 | Extincteur portatif ABC 6kg | U | 5
7.20 | Extincteur portatif CO2 6kg | U | 1
7.21 | Extincteur portatif Eau Pulvérisée 6 L | U | 2
8. ASSAINISSEMENT ET EVACUATION EV EU EP
8.1 | Tuyaux en P.V.C diamètre 250 mm | ML | 30
8.2 | Tuyaux en P.V.C diamètre 200 mm | ML | 40
8.3 | Tuyaux en P.V.C diamètre 110 mm | ML | 25
8.4 | Tuyaux en P.V.C diamètre 75 mm | ML | 15
8.5 | Tuyaux en P.V.C diamètre 63 mm | ML | 8
8.6 | Tuyaux en P.V.C diamètre 50 mm | ML | 10
8.7 | Tuyaux en P.V.C diamètre 40 mm | ML | 6
8.8 | Regard Evacuation en beton y compris trappe 50x50cm | U | 10
8.9 | Regard Evacuation en beton y compris trappe 60x60cm | U | 6
8.10 | gargouille diametre 110 mm | U | 4
8.11 | W.C à l'anglaise à poser | U | 4
8.12 | W.C à l'anglaise suspendu pour handicape | U | 1
8.13 | Distributeur de savon liquide | U | 5
8.14 | Receveur de douche | U | 4
8.15 | Colonne et mélangeur de douche | U | 4
8.16 | Porte papier hygiene | U | 5
8.17 | Porte balai | U | 5
8.18 | Miroir | U | 8
8.19 | Sèche mains | U | 2
8.20 | Siphon de sol de 15x15 cm | U | 2
8.21 | Canalisation PVC CR8 Eau Pluviales DN315 | ML | 120
8.22 | Canalisation PVC CR8 Eau Pluviales DN400 | ML | 25
8.23 | Tranchée ouverte pour canalisations DN 315 profondeur <3m | ML | 150
8.24 | Remblai Primaire et secondaire pour canalisations | ML | 150
8.25 | Regard de visite en béton | U | 5
8.26 | Regard à grille | U | 6
8.27 | Cadre et tampon en fonte ductile classe D400 | U | 5
8.28 | Cadre et grille en fonte ductile classe D400 | U | 6
8.29 | Branchement au réseau d'assainissement | ENS | 1
9. VOIRIE. PAVE ET ESPACE VERT
9.1 | Enrobé butimineux BBSG2 | M3 | 130
9.2 | Couche d'imprégnation | M2 | 2100
9.3 | Couche de base en GNA | M3 | 450
9.4 | Couche de fondation en GNF1 | M3 | 530
9.5 | Bordure T4 | ML | 350
9.6 | Trottoir périphérique en autobloquant 30x60 | M2 | 330
9.7 | Espace verts et engazonnement y compris terre végétale et bordure | M2 | 70
9.8 | plantation d'arbres | U | 10
10. SIGNALISATION ET DIVERS
10.1 | Signalisation horizontale | ML | 1000
10.2 | Panneaux de signalisation verticale | U | 4
10.3 | Panneaux de direction | U | 4
10.4 | Signalétique intérieure | U | 15
10.5 | Barrière levante automatique pour contrôle d’accès véhicules | U | 1
11. SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
11.1 | Centrale de détection incendie adressable | Ens | 1
11.2 | Centralisateur de mise en sécurité incendie | Ens | 1
11.3 | Détecteurs thermo-vélocimétriques adressables y/c câblage | U | 2
11.4 | Détecteurs optiques de fumée adressables y/c câblage | U | 12
11.5 | Déclencheurs manuels adressables y/c câblage | U | 5
11.6 | Indicateurs d’action y/c câblage | U | 2
11.7 | Avertisseurs sonores y/c câblage | U | 4
12. RÉSEAUX INFORMATIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
12.1 | Boîte de raccordement téléphonique étanche y/c câble | U | 2
12.2 | Armoire répartiteur général VDI 19''- 12 Unités | U | 2
12.3 | Panneau de brassage 19" 24 ports, catégorie 6A | U | 2
12.4 | Switch 24 ports 10/100/1000 POE | U | 2
12.5 | Prise informatique et téléphonique avec câble d'installation | U | 14
12.6 | Cordon de brassage / liaison de 3m | U | 14
12.7 | Cordon de brassage / liaison de 1m | U | 14
12.8 | Branchement téléphonique au réseau public | Ens | 1
12.9 | Onduleur 3 kva | U | 2
TRAVAUX DE TERRASSEMENT HORS TAXES EN DH
BETON, ACIER ET MACONNERIE HORS TAXES EN DH
ENDUIT ET PEINTURE HORS TAXES EN DH
ETANCHIETE ET REVETEMENT HORS TAXES EN DH
MENUISERIE HORS TAXES EN DH
ELECTRICITE ET LUSTRERIE HORS TAXES EN DH
PLOMBERIE EF EC ET PROTECTION INCENDIE HORS TAXES EN DH
ASSAINISSEMENT ET EVACUATION EV EU EP HORS TAXES EN DH
VOIRIE. PAVE ET ESPACE VERT HORS TAXES EN DH
SIGNALISATION ET DIVERS HORS TAXES EN DH
SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE HORS TAXES EN DH
RÉSEAUX INFORMATIQUE ET TÉLÉPHONIQUE HORS TAXES EN DH
TOTAL HORS TAXES EN DH
TOTAL TVA 20% EN DH
TOTAL TTC EN DH
Arrêter le présent détail estimatif à la somme toutes taxes comprises de : …...................................................................................
Dressé par le Bureau d'étude |  | Vérifié par l'architecte du projet
Contrôlé par le Maître d’ouvrage délégué |  | Validé par le Maître d’ouvrage
Lu et approuvé par Le Prestataire (Nom, qualité et visa, avec la mention manuscrite ‘lu et approuvé’) ……………………, le …………………
Approuvé par l’autorité compétente