## BD DES PRX
TRAVAUX D’AMENAGEMENT D’UN TERRAIN DE PROXIMITE AU KSAR TIMHRACH DANS LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE GHERIS EL OULOUI, PROVINCE ERRACHIDIA - BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF -
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANTITE | PRIX | PRIX
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANTITE | UNITAIRE | TOTAL
A-TRAVAUX PREPARATOIRE-ASSAINISSEMENT-DRAINAGE
1 | TERRASSEMENT DEBLAIS OU REMBLAIS Y/C FOUILLES EN TRANCHEES , EN PUITS, EN RIGOLES OU EN MASSE DANS TOUS TERRAINS Y COMPRIS ROCHER | m³ | 726
2 | FOURNITURE ET POSE DE DRAINS Ø 160 | ml | 176
3 | FOURNITURE ET POSE DE CANALISATIONS EN PVC Ø200 | ml | 86
4 | FOURNITURE ET POSE DE CANALISATIONS EN PVC Ø315 | ml | 100
5 | FOURNITURE ET POSE DE REGARDS 60X60 | U | 8
6 | FOURNITURE ET POSE DE REGARDS 80X80 | U | 8
7 | FOURNITURE ET POSE DE REGARDS 100X100 | U | 4
8 | PUITS PERDU | Ens | 1
B-REVETEMENT
9 | COUCHE DE FONDATION EN GNF1 0/40 | m³ | 924
10 | FOURNITURE ET POSE DE GEOTEXTILE ANTI‐CONTAMINANT | m² | 800
11 | FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE COUCHE DRAINANTE DE 30CM Y COMPRIS COUCHE DE FERMETURE | m² | 800
12 | FOURNITURE ET POSE DE COUCHE DE SOUPLESSE | m² | 800
13 | FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DU GAZON SYNTHETIQUE DE 40 MM AU MINIMUM Y/C SBR CRYOGENE LIGNES DE MARQUAGE ET SABLE | m² | 800
14 | PAVÉ AUTOBLOQUANT DE 6 CM Y COMPRIS LIT DE POSE EN SABLE DE 4CM ET TOUTES SUJÉTIONS. | m² | 124
15 | FOURNITURE ET POSE DE BORDURE DE TYPE T3 AVEC PEINTURE | ml | 120
C-EQUIPEMENTS-ELECTRICITE-PLOMBERIE
16 | FOURNITURE ET POSE DE CAGES DE BUT | Ens | 2
17 | FOURNITURE ET INSTALLATION DE CANDÉLABRES CONIQUES DE 10M DE HAUTEUR 5MM D’ÉPAISSEUR ÉQUIPÉ D’UN PROJECTEUR SOLAIRE LED DE 150 W | Ens | 6
18 | CÂBLE ARMÉ U‐1000 RVFV 4X16 MM²+T | ml | 46
19 | CÂBLE ARMÉ U‐1000 ARVFV 4X25 MM²+T | ml | 42
20 | COFFRET MÉTALLIQUE DE COMMANDE D'ECLAIRAGE TERRAIN | U | 1
21 | BOITE DE COUPURE | U | 1
22 | TABLEAU DE PROTECTION MONOPHASÉ | Ens | 1
23 | FOYER LUMINEUX SUR SIMPLE ALLUMAGE | U | 1
24 | PRISE DE COURANT NORMALE 2X10/16A+T | U | 1
25 | LUMINAIRE PANNEL LED SOLAIRE | U | 1
26 | APPLIQUE MURALE ETANCHE LED | U | 1
27 | BRANCHEMENT EN AEP | Ens | 1
28 | SYSTEME D’ARROSAGE DES PELOUSES | Ens | 1
29 | FOURNITURE ET POSE D’UNE CLÔTURE GRILLAGE SOUDES H=2M HORS SOL Y/C FONDATIONS DE TOUT NATURES | ml | 128
30 | FOURNITURE ET POSE DES PARES BALLONS Y/C ASSISE EN BETON ET STRUCTURE METALLIQUE | m² | 1692
31 | PORTAIL MÉTALLIQUE À 2 VANTAUX | Ens | 1
D-GUERITE ET PROTECTION
32 | BÉTON DE PROPRETÉ | m³ | 1.1
33 | MAÇONNERIE DE MOELLONS EN FONDATIONS | m³ | 141.1
34 | ARASE ÉTANCHE | m² | 6
35 | HÉRISSONNAGE EN PIERRES SÈCHES DE 20 CM | m² | 4.9
36 | DALLAGE EN BÉTON DE 13CM D'ÉPAISSEUR Y/C ACIERS | m² | 4.9
37 | TROTTOIR PÉRIPHÉRIQUE | m² | 7
38 | ACROTÈRE EN BÉTON ARMÉ Y/C ARMATURES | ml | 12
39 | BÉTON POUR BÉTON ARME POUR TOUT OUVRAGE EN FONDATION ET ÉLÉVATION | m³ | 15
40 | ARMATURE À HAUTE ADHÉRENCE POUR BÉTON ARMÉ EN FONDATION ET ÉLÉVATION | Kg | 1350
41 | CLOISONS EN AGGLOS CREUX DE CIMENT DE 20 CM | m² | 28.1
42 | PLANCHER EN HOURDIS PRÉFABRIQUÉ DE 16+4 | m² | 9
43 | ENDUIT AU MORTIER DE CIMENT Y/C BAGUETTES D'ANGLES | m² | 71.9
44 | PORTE ET FENÊTRES MÉTALLIQUES | m² | 2.7
45 | FORME DE PENTE ET CHAPE DE LISSAGE | m² | 9
46 | FOURNITURE ET POSE DE GARGOUILLE EN PLOMB DE Ø100 Y/C CRAPAUDINE | U | 1
47 | FOURNITURE ET POSE DE DESCENTE D'EAU PLUVIALE EN PVC DE Ø100 | ml | 1
48 | PEINTURE GLYCEROPHTALLIQUE MATE SUR MURS ET PLAFONDS | m² | 35.9
49 | PEINTURE VINYLIQUE SUR FAÇADES EN TROIS COUCHES | m² | 36
TOTAL H.T
MONTANT DE TVA 20%
MONTANT TOTAL T.T.C
ARRETE LA PRESENTE ESTIMATION A LA SOMME DE :