Le bordereau des prix - détail estimatif :

Objet : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN CHATEAU D’EAU DE 50M3 SUE-ELEVE DE 10 M DE HAUTEUR POUR LA DISTRIBUTION DE L’EAU POTABLE AU DOUAR DR AGLAGAL NOUMALAL COMMUNE BOUNRAR PROVINCE DE TAROUDANT

| Prix N° | Désignation des travaux | Unité | Quant | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Installation de chantier y compris le panneau de chantier, les engins, le bureau, le matériel, les panneaux de chantier et toutes sujétions | Ft | 1,00 |  | - |
| 2 | Terrassement en terrain de toute nature et à toutes profondeurs | m3 | 128,01 |  | - |
| 3 | Remblais compacté | m3 | 69,79 |  | - |
| 4 | Béton de propreté de classe B5 | m3 | 4,65 |  | - |
| 5 | Hérissonnage ou Blocage DE 20 cm | m2 | 12,25 |  | - |
| 6 | Béton classe B3 Gros Béton | m3 | 5,99 |  | - |
| 7 | Béton B4 légèrement armé | m3 | 4,56 |  | - |
| 8 | Béton B2 pour béton armé | m3 | 42,80 |  | - |
| 9 | Béton B2 pour béton armé adjonction d'un hydrofuge | m3 | 32,47 |  | - |
| 10 | Aciers HA pour armature béton armé | kg | 5 716,27 |  | - |
| 11 | Enduit étanche hydraulique (cuvelage) de 0,03 m d'épaisseur au mortier de ciment type C. | m2 | 87,20 |  | - |
| 12 | Enduit extérieur type C de 2cm d'épaisseur y compris toutes sujétions | m2 | 196,43 |  | - |
| 13 | Étanchéité bitumineuse de toiture normale | m2 | 74,08 |  | - |
| 14 | Forme de pente | m2 | 19,36 |  | - |
| 15 | Chape de lissage | m2 | 19,36 |  | - |
| 16 | Tôle acier striée | m2 | 6,60 |  | - |
| 17 | Fourniture et pose d'une porte métallique de dimension 1,00 x 2,20 | u | 1,00 |  | - |
| 18 | Fourniture et pose d'une échelle métallique à crinoline en acier galvanisé à chaud de 60 cm de largeur | ml | 18,00 |  | - |
| 19 | Fourniture et pose d'une échelle métallique sans crinoline en acier galvanisé à chaud de 60 cm de largeur | ml | 4,37 |  | - |
| 20 | Peinture vinylique exterieur | m2 | 276,23 |  | - |
| 21 | Peinture Glycérophtalique laquée | m2 | 80,45 |  | - |
| 22 | Signalisation aérienne comprenant la réalisation de bandes fluorescentes blanches et rouges autour du lanterneau d'aération et de l'acrotère | Ft | 1 |  | - |
|  | TOTAL SERIE N° 01 : GENIE CIVIL |  |  |  | - |
|  | SERIE N°02 : EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES |  |  |  |  |
|  | CONDUITE D'ARRIVEE |  |  |  |  |
| 23 | Fourniture, transport et pose d'une bride major stop 60/60 et toutes sujétions | U | 1 |  | - |
| 24 | Fourniture, transport et pose d'une manchette en acier galvanisé à chaud à brides pour traverser de mur DN 60 L = 0,5 m | U | 1 |  | - |
| 25 | Fourniture, transport et pose d’une colonne montante en acier pour conduite d'arrévé | U | 1 |  | - |
| 26 | Fourniture, transport et pose d'un Té à brides en acier galvanisé à chaud DN 80/ 60 | U | 1 |  | - |
| 27 | Fourniture, transport et pose d'un coude 1/4 à brides et à patin en acier galvanisé à chaud DN 60 mm | U | 2 |  | - |
| 28 | Fourniture, transport et pose de robinet vanne DN 60 à opercule | U | 1 |  | - |
| 29 | Fourniture transport et pose de Robinet flotteur DN 60 | U | 1 |  | - |
|  | CONDUITE DE DEPART |  |  |  |  |
| 30 | Fourniture, transport et pose d'une crépine bridée en acier galvanisé à chaud DN 60 | U | 1 |  | - |
| 31 | Fourniture, transport et pose d'une manchette de traversée à brides avec collerette en acier galvanisé à chaud DN 60 L=0,50m | U | 1 |  | - |
| 32 | Fourniture, transport et pose de robinet vanne DN 60 à opercule | U | 1 |  | - |
| 33 | Fourniture, transport et pose d'un Té à brides en acier galvanisé à chaud DN 60/60 | U | 1 |  | - |
| 34 | Fourniture, transport et pose d'un compteur mécanique Woltman à brides DN 60 PN16 | U | 1 |  | - |
| 35 | Fourniture, transport et pose d'un stabilisateur d'écoulement à brides, DN 60 | U | 1 |  | - |
| 36 | Fourniture, transport et pose de joint de démontage a bride DN 60 | U | 1 |  | - |
| 37 | Fourniture, transport et pose de filtre a tamis en y DN60 | U | 1 |  | - |
| 38 | Fourniture transport et pose de ventouse tripe fonction DN60 y compris té et vannes | U | 1 |  | - |
| 39 | Fourniture, transport et pose d’une colonne montante en acier pour conduite de départ | U | 1 |  | - |
|  | BY-PASS |  |  |  | - |
| 40 | Fourniture, transport et pose d'un clapet anti retour DN 60 | U | 1 |  | - |
| 41 | Fourniture, transport et pose de robinet vanne DN 60 à opercule | U | 1 |  | - |
|  | TROP PLEIN & VIDANGE |  |  |  | - |
| 42 | Fourniture, transport et pose d'un entonnoir à bride en acier galvanisé à chaud DN 60/60 | U | 1 |  | - |
| 43 | Fourniture, transport et pose d'une manchette de traversée étanche à brides avec collerette en acier galvanisé à chaud pour traversée du radier de la cuve DN 60 L=0,50m | U | 1 |  | - |
| 44 | Fourniture, transport et pose d’une colonne montante en acier | U | 1 |  | - |
| 45 | Fourniture, transport et pose d'un coude 1/4 à brides et à patin en acier galvanisé à chaud DN 60 | U | 2 |  | - |
| 46 | Fourniture, transport et pose de robinet vanne DN 60 à opercule | U | 1 |  | - |
| 47 | Fourniture, transport et pose d'un té à brides en acier galvanisé à chaud DN 60/60 | U | 1 |  | - |
|  | TOTAL SERIE N°02: EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES |  |  |  | - |
|  | TOTAL (1) RESERVOIR SURELEVE DE CAPACITE 50 M3 |  |  |  | - |
| TOTAL HTVA |  |  |  |  | - |
| TVA (20%) |  |  |  |  | - |
| TOTAL TTC |  |  |  |  | - |