## Estimation maj saniat
Royaume du Maroc Ministère de L’Intérieur Région Casablanca Settat Province de Sidi Bennour Commune de Saniat Berguig
BORDEREAU DES PRIX –DETAIL ESTIMATIF
APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL SUR OFFRE DE PRIX N°07/2026 OBJET : TRAVAUX D’INSTALLATION DE POTEAUX ET CABLAGE C/EXTENSION DU RESEAU D’ECLAIRAGE DES DIFFERENTS DOUARS RELEVANT TERRITOIRE COMMUNE SANIAT BERGUIG
N° des Prix | Désignation des fournitures et ouvrages | Unité | Quantité | Prix Unit HTVA | Prix Total HTVA
I- Branchement HTA
1 | Raccord de dérivation à broche sur câble Almelec 34,4 - 75,5 ou 148,1 mm² avec connecteur pour broche | U | 3
2 | Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites Norme de 11compris accessoires + manchon d'ancrage à broche (Niveau d'isolement 6) avec connecteur pour broche | U | 87
3 | Poteau béton armé classe A 12 m 500 daN (F+M) | U | 1
4 | Poteau béton armé classe A 14 m 500 daN (F+M) | U | 5
5 | Poteau béton armé classe A 14 m 800 daN (F+M) | U | 2
6 | Poteau béton armé classe B 12 m 1000 daN (F+M) | U | 1
7 | Poteau béton armé classe B 14 m 1000 daN (F+M) | U | 2
8 | Poteau béton armé classe B 14 m 1500 daN (F+M) | U | 1
9 | Massif de fondation normal (F+M) | m3 | 21.45
10 | Armement NV galvanisé 170-125-N50-70 (F+M) | U | 1
11 | Menuiserie métallique galvanisée (F+M) | Kg | 179
12 | Armement nappe horizontale galvanisé H170 UPN (F+M) | U | 1
13 | Bras métallique galvanisé : jeu de 3 bras métalliques enveloppant B.A. (F+M) | Jeu | 7
14 | IACM à C/C 50 A Spécial + Terre(F+M) | U | 1
15 | Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites Norme de 11 compris accessoires + pince d'alignement (isolement 36 kV) (F+M) | U | 3
16 | Plaque d'identification ( IRD) grand modèle (F+M) | U | 8
17 | Fourniture câble Almelec 34,4 mm2 (F) | Kg | 297
18 | Transport, déroulage,réglage,compris élagage d'arbres éventuels ( sans déssouchage ) du conducteur almelec 34,4 mm2 (M) | Km-Unif | 3
19 | Confection du dossier technique de branchements HTA par commune en 20 exemplaires sur chemise simple | U | 1
II-Poste de transformation
20 | Dépose disjoncteur haut de poteau | U | 5
21 | Disjoncteur haut de poteau type 7 | U | 5
22 | Génie civil poste de transformation aérien type H61 sur poteau béton armé (F+M) | U | 6
23 | Equipement et montage poste type H61 36kV triphasé+ basse tension (F+M) | U | 1
24 | Transférement ensemble équipement PT H 61 (M) | U | 5
25 | Pose transformateur de puissance quelque soit la puissance (M) | U | 5
26 | Transformateur de puissance triphasé 22kV/B2 H61 bornes 36 kV 160 kVA (F) | U | 6
27 | Dépose d'un transformateur de puissance quelque soit la puissance (M) | U | 5
III-Reseau BT
28 | Poteau béton armé classe A 8 m 150 daN (F+M) | U | 105
29 | Poteau béton armé classe A 8 m 300 daN (F+M) | U | 169
30 | Poteau béton armé classe A 8 m 500 daN (F+M) | U | 121
31 | Poteau béton armé classe A 8 m 700 daN (F+M) | U | 50
32 | Poteau béton armé classe A 9 m 150 daN (F+M) | U | 11
33 | Poteau béton armé classe A 9 m 300 daN (F+M) | U | 34
34 | Poteau béton armé classe A 9 m 500 daN (F+M) | U | 38
35 | Poteau béton armé classe A 9 m 700 daN (F+M) | U | 19
36 | Poteau béton arme classe B 10,50 m 500 daN (F+M) | U | 2
37 | Poteau béton arme classe B 10,50 m 700 daN (F+M) | U | 2
38 | Destruction poteau béton irrécupérable MT (M) | U | 10
39 | Modification Orientation d'un poteau en béton armé quelque soit la hauteur et l' effort (M) | U | 2
40 | Massif de fondation normal (F+M) | M3 | 387,470
41 | Poteau Bois S/C 8 m (F+M) | U | 4
42 | Contrefichage poteau bois (F+M) | U | 1
43 | Jumelage poteau bois (F+M) | U | 1
44 | Plus value pour remaniement de nappe 1ère catégorie (M) | U | 10
45 | Terre de réseau (F+M) | U | 53
46 | Appareil d'éclairage public (sur poteau, candélabre ou façade), équipé de tous les accessoires d'alimentation nécessaires pour lampe à vapeur de sodium SHP 70 W (F+M) | U | 1
47 | Transfèrement d'un appareil d'éclairage public dans les limites du chantier (M) | U | 42
48 | Coffret métallique standard de commande d'éclairage public non équipé, posé sur socle, façade ou poteau ( compris confection socle et ferrures fixation + terre ) galvanisé (F+M) | U | 1
49 | Câble isolé préassemblé en aluminium avec porteur en Almelec 3x70 Alu+ 16 Alu +54,6 Alm (F) | ML | 29500
50 | Pose sans accessoires câble isolé triphasé préassemblé en aluminium ( y compris manchons de jonctions éventuelles ) diverses sections (M) | ML | 29500
51 | Dépose câble préassemblé quelque soit la section , tendu sur poteau ou potelet (y compris les accessoires ) (M) | ML | 3050
52 | Transférement branchement en torsadé quelque soit la section 2 fils y compris les accessoires (M) | U | 45
53 | Transférement branchement en torsadé quelque soit la section 4 fils y compris les accessoires (M) | U | 51
54 | Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'alignement (F+M) | U | 139
55 | Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage simple (F+M) | U | 182
56 | Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage double (F+M) | U | 358
57 | Connecteur de dérivation à perforation d'isolant réseau sur réseau en câble préassemblé isolé à 6 kV de 35 à 70 mm2 Alu (F+M) | U | 408
58 | Connecteur simple dérivation à perforation d'isolant isolé à 6 kV pour section de 1,5 à 25 mm2 sur conducteur d'EP (F+M) | U | 102
Total (HTVA)
TVA de 20 %
Total (TTC)
LE PRESENT BORDEREAU DES PRIX –DETAIL ESTIMATIF EST ARRETE A LA SOMME DE…………………
Fait à ـــــــــــــــــــــــــــ le ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Signature et cachet du concurrent