## Table 1
ECOLE NATIONALE D'AGRICULTURE DE MEKNES
Appel d'Offres Ouvert National N° 04/BI/2026/ENA du Mardi 21 juillet 2026 à 10 heures
BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF
OBJET : Travaux d’Aménagement des Bâtiments Administratifs et Pédagogiques de l’Ecole Nationale d’Agriculture de Meknès
Art | Désignation | Unité (01) | Quantité (02) | Prix Unitaire en Dhs H.T | Prix Total H.T (04) = (02x03)
N°
1–GROS ŒUVRE-DEMOLITION-DEPOSE-REPOSE
1-1 | Démolition ou décapages de tous ouvrages, mur, béton armée, carreaux, platre… et nettoyage et débroussaillaige y/c l’évacuation à la décharge public. | F | 1 |  | 0
1-2 | Reprise et traitement des acrotères en B.A y/compris acier façon de dessus et nez d'acrotère | ML | 250 |  | 0
1-3 | Décapage et reprise d’enduits intérieur et extérieur | M2 | 600 |  | 0
1-4 | Traitement des fissures | F | 1 |  | 0
1-5 | Reféction des élements degradés en béton armé y/c acier | M3 | 15 |  | 0
1-6 | Béton pour béton arme en fondation et élévation y/c acier | M3 | 25 |  | 0
1-7 | Plancher en hourdis 15+5 y/c acier | M2 | 100 |  | 0
1-8 | Cloisons simple en brique 8 trous | M2 | 100 |  | 0
1-9 | Doubles cloisons 8 + 8 trous y/c tete de double cloison | M2 | 60 |  | 0
1-10 | Enduits interieurs y/c baguettes d'angle | M2 | 250,00 |  | 0
1-11 | Dallete en béton armé y/c acier | M2 | 20 |  | 0
1-12 | Dépose et pose des panneaux solaires | F | 1 |  | 0
1-13 | Regards visitables de toutes dimensions | U | 30 |  | 0
1-14 | Canalisation en buses pvc d’assainissement serie 1.
1-14-a | Buse pvc ᴓ200 | ML | 20 |  | 0
1-14-b | Buse pvc ᴓ300 | ML | 30 |  | 0
2-REVETEMENTS
2-1 | Revêtements des sols en carreaux grés cérame y compris plinthe | M2 | 300 |  | 0
2-2 | Revêtement mural en carreaux grés cérame | M2 | 350 |  | 0
2-3 | Revêtement de sol en granito poli | M2 | 50 |  | 0
2-4 | Revêtement de sol en marbre local | M2 | 20 |  | 0
2-5 | Réféction de revêtement de sol en marbre | M2 | 20 |  | 0
2-6 | Faux Plafond en Armstrong y/c joint creux | M2 | 50 |  | 0
2-7 | Faux Plafond en Staff lisse | M2 | 500 |  | 0
2-8 | TRAITEMENT DES JOINTS
2-8-a | Partie horizontale et verticale | ML | 50 |  | 0
2-8-b | Couvre joint vertical et horizontal | ML | 40 |  | 0
2-8-c | Traitement des joints extérieurs | ML | 50 |  | 0
3– ETANCHEITE
3-1 | Décapage de complexe d’étanchéité et relevés y/c évacuation | M2 | 3500 |  | 0
3-2 | Forme de pente y/c chappe de lissage | M2 | 3500 |  | 0
3-3 | Etanchéité autoprotégée bicouche 2+4 mm | M2 | 3500 |  | 0
3-4 | Relevés d'étanchéité | ML | 1000 |  | 0
3-5 | F et P des gargouilles y/c crapaudine | U | 30 |  | 0
4-MENUISERIE
4-1 | Réfections des portes en bois y/c quincaillerie | U | 40 |  | 0
4-2 | Fourniture et pose de porte a lame | U | 180 |  | 0
4-3 | Fourniture et pose de porte isoplane | M2 | 10 |  | 0
4-4 | Fourniture et pose de placard en bois y/c étageres | M2 | 30 |  | 0
4-5 | Fourniture et Pose de Fenetres et chassis en aluminum | M2 | 15 |  | 0
4-6 | Réfection des rideaux en aluminium | U | 60 |  | 0
4-7 | F et P des stores | M2 | 150 |  | 0
4-8 | F et P de moustiquaire pour fenêtre | M2 | 160 |  | 0
4-9 | F et P de garde corps métallique | ML | 40 |  | 0
4-10 | F et P de portail métallique | M2 | 15 |  | 0
4-11 | F et P de porte métallique | M2 | 10 |  | 0
4-12 | Grille de protection | M2 | 20 |  | 0
4-13 | Fourniture et pose de rideaux d'obscurcissement | M2 | 550 |  | 0
5- PLOMBERIE SANITAIRE- INCENDIE
5-1 | Révision générale de la plomberie | F | 1,00 |  | 0
5-2 | Conduite en polyéthylène PEHD de toute section (PN 16 BARS) | ML | 100 |  | 0
5-3 | Conduite en PPR de toute section | ML | 50 |  | 0
5-4 | Vanne d'arret toutes dimensions | U | 10 |  | 0
5-5 | WC à l’anglaise | U | 5 |  | 0
5-6 | WC à la turque | U | 5 |  | 0
5-7 | lavabos sur colonne | U | 5 |  | 0
5-8 | Siphon de sol | U | 10,00 |  | 0
5-9 | F et P d'arrivée de gaz | ML | 16,00 |  | 0
5-10 | F et P d'arrivée d'air comprimé | ML | 25,00 |  | 0
5-11 | Fourniture et pose de chauffe-eau Electrique 80 litre | U | 2 |  | 0
5-12 | Déscentes en pvc de tout diamètre | ML | 200 |  | 0
5-13 | Fourniture et pose de Glace Miroir | M2 | 60 |  | 0
5-14 | Armoire d'incendie RIA y/c canalisation en TFG | U | 15 |  | 0
6-ELECTRICITE COURANTS FORTS- COURANTS FAIBLES
6-1 | Révision générale d'éléctricité | F | 1,00 |  | 0
6-2 | Fourniture et pose de câble armée en cuivre de toute section | Ml | 40 |  | 0
6-3 | Fourniture et pose de câble armée en aluminium de toute section | Ml | 50 |  | 0
6-4 | Fourniture et pose de câble torsadée de toute section | Ml | 100 |  | 0
6-5 | Fourniture et pose de fil TH diamètre 16 y/c dépose de l'existant | Ml | 200 |  | 0
6-6 | Fourniture et pose de boite de raccordement de toute dimension | U | 8 |  | 0
6-7 | F et P des interrupteurs simple ou double allumage | U | 20 |  | 0
6-8 | F et P des prises de courant 2x16 A+T | U | 20 |  | 0
6-9 | F et P des plafonniers carrés 60*60 | U | 30 |  | 0
6-10 | F et P des spots led encastrable ou apparant | U | 20 |  | 0
6-11 | F et P de hublot étanche | U | 30 |  | 0
6-12 | F et P des climatiseurs de 9000 BTU | U | 4 |  | 0
7-PEINTURE-VITRERIE
7-1 | Peinture vinylique sur murs extérieurs | M2 | 8000 |  | 0
7-2 | Peinture grifée sur mur exterieur y compris grattage | M2 | 1500 |  | 0
7-3 | Peinture glycérophtalique intérieur sur murs et plafonds | M2 | 10000 |  | 0
7-4 | Peinture glycérophtalique sur menuiserie bois | M2 | 800 |  | 0
7-5 | Peinture glycérophtalique sur menuiserie métallique | M2 | 500 |  | 0
8-AMENAGEMENT EXTERIEURS
8-1 | Revétement en Pavé Autobloquant | M2 | 100 |  | 0
8-2 | Réfection de revêtement en Pavé Autobloquant | M2 | 50 |  | 0
8-3 | Revétement en Rev Sol | M2 | 100 |  | 0
8-4 | Fourniture et pose de Bordure de trottoir type T3 | ML | 50 |  | 0
8-5 | Trottoir périphérique | M2 | 200 |  | 0
TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
TVA 20 % |  |  |  |  | 0
TOTAL T.T.C. |  |  |  |  | 0
Arrêté le Bordereau des Prix Détail Estimatif à la Somme de: Dhs TTC