## Détail estimatif
Réalisation des travaux d’aménagement de la voie Defendi reliant la commune Tit Mellil à la commune Sidi Hajjaj Oued Hassar – Province Mediouna Détail estimatif
Nº Prix | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire DH/HT | Montant Total DH/HT | Observations
LOT A | INSTALLATION DE CHANTIER
A.1 | INSTALLATION DE CHANTIER | ft | 1
A.2 | SIGNALISATION PROVISOIRE DE CHANTIER | ft | 1 |  |  | 0
LOT B | TERRASSEMENTS ET ASSAINISSEMENT
B.1 | DEGAGEMENT D'EMPRISE | m² | 10000
B.2 | DÉBLAIS EN TERRAIN DE TOUTE NATURE | m3 | 30000
B.3 | REMBLAIS | m3 | 29000
B.4 | CANALISATIONS EN BVA DN 600 MM | ml | 80
B.5 | CANALISATIONS EN BVA DN 800 MM | ml | 80
B.6 | MISE À LA CÔTE DES REGARDS ET OUVRAGES EXISTANTS DE DIMENSION INTÉRIEURE INFÉRIEURE OU EGALE À 1 M² | U | 30
B.7 | MISE À LA CÔTE DES REGARDS ET OUVRAGES EXISTANTS DE DIMENSION INTÉRIEURE SUPÉRIEURE À 1M² | U | 5
B.8 | MISE À LA CÔTE DES BOUCHES À CLÉ | U | 5
B.9 | FOURREAU DN 160 MM | ml | 200
B.10 | FOURREAU DN 200 MM | ml | 200
B.11 | FOURREAU DN 300 MM | ml | 100
B.12 | REGARD DE TIRAGE SUR FOURREAUX | U | 10
B.13 | TAMPON EN FONTE DUCTILE CLASSE C250 POUR REGARDS DE TIRAGE | U | 10
B.14 | DÉBLAI EN TRANCHÉE EN TERRAIN DE TOUTES NATURES | m3 | 700
B.15 | LIT DE POSE EN SABLE DE CONCASSAGE | m3 | 70
B.16 | LIT DE POSE EN GRAVETTES | m3 | 20
B.17 | REMBLAI PRIMAIRE ORDINAIRE | m3 | 250
B.18 | REMBLAI PRIMAIRE EN GRAVETTES | m3 | 70
B.19 | REMBLAI SECONDAIRE ORDINAIRE | m3 | 350
B.20 | REMBLAI SECONDAIRE EN GNF | m3 | 50
B.21 | CANALISATIONS À PAROIS STRUCTURÉES DN 300 MM | ml | 600
B.22 | BOUCHE D’ÉGOUT | U | 20
B.23 | REGARD BORGNE | U | 6
B.24 | CADRE ET GRILLE EN FONTE DUCTILE CLASSE D400 | U | 6
B.25 | CADRE ET TAMPON TYPE CHAUSSÉE CLASSE D400 EN FONTE | U | 6
B.26 | CADRE ET TAMPON TYPE TROTTOIR CLASSE C 250 Y COMPRIS GRILLE | U | 30
B.27 | APPAREIL SYPHOIDE EN FONTE DUCTILE | U | 30
LOT C | CHAUSSEE
C.1 | COUCHE DE FORME F1 | m3 | 9300
C.2 | COUCHE DE FONDATION EN GNF1 | m3 | 720
C.3 | COUCHE DE BASE EN GB2 | m3 | 2500
C.4 | ENROBÉ BITUMINEUX BBSG2 Y COMPRIS ACCROCHAGE | m3 | 1700
C.5 | IMPRÉGNATION Y COMPRIS GRAVILLONAGE | m² | 32000
C.6 | MATÉRIAUX SLECTIONNÉS | m3 | 1500
LOT D | OUVRAGES EN BETON
D.1 | BÉTON CLASSE C30/37 POUR BÉTON ARMÉ | m3 | 90
D.2 | BÉTON CLASSE C25/30 POUR BÉTON ARMÉ | m3 | 90
D.3 | BÉTON DE PROPRETÉ, D’ENROBAGE ET DE BLOCAGE (BPE) | m3 | 10
D.4 | ACIERS | Kg | 16200
D.5 | BORDURE TYPE CC1 | ml | 500
D.6 | BORDURE TYPE I2 | ml | 250
D.7 | BORDURE TYPE P1 | ml | 1200
D.8 | BORDURE TYPE T4 | ml | 4400
D.9 | GRAVE NON TRAITEE TYPE GNA POUR TROTTOIR | m3 | 1400
D.10 | REVETEMENT EN BETON DESACTIVE | m² | 3600
LOT E | SIGNALISATION ET DE DISPOSITIFS DE SECURITE
E.1 | LIGNE CONTINUE OU DISCONTINUE DE 15 CM | ml | 10800
E.2 | BANDES LARGES OU MARQUAGE SPÉCIAL | m² | 100
E.3 | PLOT ROUTIER À COLLER RÉTRO-REFLÉCHISSANT | U | 360
E.4 | FOURNITURE ET POSE DES PANNEAUX DE SIGNALISATION | U | 36
LOT F | ECLAIRAGE PUBLIC ET MOBILIER URBAIN
F.1 | BRANCHEMENT AU RESEAU EXISTANT
F.1.1 | Poste de transformation
F.1.1.1 | Génie civil poste de transformation aérien type H61 sur poteau béton armé | U | 2
F.1.1.2 | Equipement et montage poste type H61 36 Kv triphasé+basse tension | U | 2
F.1.1.3 | Transformateur de puissance triphasé 22kV/B2 H61 bornes 36 kV 50kVA | U | 2
F.1.2 | Branchement MT
F.1.2.1 | Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites norme 11compris accessoires+ manchon d'ancrage à broches (isolement 36 kV) | U | 12
F.1.2.2 | Raccord de dérivation à broche sur câble Almelec 148 mm² avec connecteur pour broche | U | 6
F.1.2.3 | Confection du dossier technique de branchement MT par commune en 20 exemplaires sur chemise simple (modèle ONE) | U | 1
F.1.2.4 | Poteau béton armé classe B14 m 1500 daN | U | 2
F.1.2.5 | Poteau béton armé classe B12 m 1000 daN | U | 2
F.1.2.6 | Menuiserie métallique galvanisée | Kg | 200
F.1.2.7 | Massif de fondation normal | m3 | 13
F.1.2.8 | Chaine d'isolateur à long fût en matérieux composites Norme de 16 compris accessoires+ pince AGSU d'allignement (isolement 36kV) | U | 6
F.1.2.9 | Chaine d'isolateur à long fût en matérieux composites Norme de 11 compris accessoires+ pince d'allignement (isolement 36kV) | U | 6
F.1.2.10 | Armement NV galvanisée 170-125 N70-80C70 | U | 2
F.1.2.11 | IACM à C/C 50 A 36 KV+Terre | U | 2
F.1.2.12 | Branchement 2ème Catégorie | U | 2
F.1.2.13 | Plaque d'idetification (IRD) grand modèle | U | 4
F.1.2.14 | Plaque d'idetification (IRD) petit modèle | U | 2
F.2 | Eclairage public
F.2.1 | Tableau basse tension d'éclairage public | Ens | 1
F.2.2 | Alimentations principales et secondaires
F.2.2.1 | Câble U1000 R2V 1x35mm² | ml | 64
F.2.2.2 | Câble U1000 ARVFV 4x70mm² | ml | 20
F.2.2.3 | Câble U1000 ARVFV 4x50mm² | ml | 650
F.2.2.4 | Câble U1000 ARVFV 4x35mm² | ml | 440
F.2.2.5 | Câble U1000 ARVFV 4x25mm² | ml | 440
F.2.2.6 | Câble U1000 ARVFV 4x16mm² | ml | 900
F.2.2.7 | Câble CUIVRE NU | ml | 2200
F.2.3 | Lustrerie
F.2.3.1 | Luminaire LED 150W | U | 122
F.2.3.2 | Projecteur LED 270W | U | 2
F.2.4 | Candélabres
F.2.4.1 | MAT DE 10M | U | 61
F.2.4.2 | MAT DE 12M | U | 2
F.2.4.3 | CROSSE DECORATIVE DOUBLE | U | 61
F.2.5 | Massif pour candélabres
F.2.5.1 | Massif pour candélabre 10m | U | 61
F.2.5.2 | Massif pour candélabre 12m | U | 2
F.2.6 | Tranchée et fourreaux
F.2.6.1 | Tranchée sous trottoir | ml | 1960
F.2.6.2 | Tranchée sous chaussée | ml | 150
F.2.6.3 | FOURREAU PEHD DN 75 CR 450N | ml | 2100
F.2.6.4 | FOURREAU PEHD DN 110 CR 450N | ml | 60
F.2.6.5 | FOURREAU PEHD DN 110 CR 750N | ml | 95
F.2.7 | Regard de tirage des câbles
F.2.7.1 | REGARD DE TIRAGE 0,8x0,8x1M | U | 11
F.2.7.2 | Essais et mesures photométriques des réseaux d'éclairage public | FT | 1
LOT G | DEVIATION DES LIGNES ELECTRIQUES
G.1 | DEVIATION DES LIGNES ELECTRIQUES
01-01-01 | Pylône métallique | T | 10.174
01-00-02 | Pylône métallique galvanisé | T | 10.174
01-03-01 | Dépose pylône métallique quelque soit la hauteur et l'effort | U | 5
02-02-21 | Poteau béton armé classe A 14 m 800 daN | U | 3
02-02-27 | Poteau béton armé classe B 12 m 1000 daN | U | 1
02-02-33 | Poteau béton armé classe B 14 m 1000 daN | U | 8
02-02-35 | Poteau béton armé classe B 14 m 1500 daN |  | 5
02-03-01 | Destruction poteau béton irrécupérable | U | 19
03-02-01 | Massif de fondation normal | m3 | 138.68
08-02-14 | Bras métallique galvanisé : jeu de 3 bras métalliques pour pylône métallique | Jeu | 1
08-02-13 | Bras métallique galvanisé : jeu de 3 bras métalliques enveloppant B.A. | Jeu | 5
08-02-07 | Armement NV galvanisé 170-125-N70-80-C70 | U | 7
08-02-15 | Menuiserie métallique galvanisée | Kg | 2337
10-02-05 | Jeu de 3 parafoudres | Jeu | 3
11-02-04 | IACM à C/C 50 A 36 KV + Terre | U | 5
11-06-02 | Transfèrement IACT ou IAT + terre | U | 1
11-06-04 | Transfèrement IACM à coupure dans le SF6 complet + terre | U | 1
13-02-N2 | Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites Norme de 11 compris accessoires + manchon d'ancrage à broche (Niveau d'isolement 6) avec connecteur pour broche | U | 93
13-02-N3 | Raccord de dérivation à broche sur câble Almelec 34,4 - 75,5 ou 148,1 mm² avec connecteur pour broche | U | 33
13-02-21 | Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites Norme de16 compris accessoires + pince AGSU d'alignement (isolement 36 kV) | U | 30
13-02-N1 | Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites Norme de 16 compris accessoires + manchon d'ancrage à broche (Niveau d'isolement 6) avec connecteur pour broche | U | 66
14-02-01 | Plaque d'identification ( IRD) petit modèle | U | 13
14-02-02 | Plaque d'identification ( IRD) grand modèle | U | 7
15-03-01 | Dépose de conducteurs nus toutes sections | Km-Unif | 5.196
15-00-08 | Fourniture câble Almelec 148 mm2 | Kg | 1726.2
15-01-08 | Transport, déroulage,réglage,compris élagage d'arbres éventuels ( sans déssouchage ) du conducteur almelec 148 mm2 | Km-Unif | 4.11
15-02-01 | Branchement 2ème catégorie | U | 6
15-07-02 | Plus value pour remaniement de nappe 2ème catégorie | U | 4
40-02-N2 | Fourniture et Pose câble S26 18/30(36)KV , isolé au PRC USP champ radial en aluminium unipolaire, 1x240 mm². Conforme à la spécification technique SRM-CS des Câbles isole HTA-S26 V1, Edition Janvier 2025. | m | 1461
41-01-N2 | Fourniture, confection et pose boite d'extrémité synthétique type extérieur pour câble Alu (150 ou 240 mm²) isolé au PRC S26 ( 15/25(30)KV ou 18/30/(36)KV ) | U | 9
41-01-N3 | Fourniture, confection et pose boite de jonction pour câble Alu (150 ou 240 mm²) isolé au PRC S26 ( 15/25(30)KV ou 18/30/(36)KV ) | U | 3
49-02-01 | Protection capot tôle galvanisée 5 m + traversée massif | U | 3
60-02-01 | Génie civil poste de transformation aérien type H61 sur poteau béton armé | U | 2
60-02-03 | Génie civil poste de transformation type rural ( haut ) y compris pose serrure en applique sur la porte d'accès | U | 1
61-02-04 | Equipement et montage 36 kV + basse tension poste de transformation type rural ( haut ) | U | 1
64-03-03 | Démolition génie civil d'un poste maçonné | U | 1
65-03-02 | Dépose équipement MT/BT d'un poste type ouvert | U | 1
65-06-01 | Transférement ensemble équipement PT H 61 | U | 2
70-06-01 | Transfèrement d'un transformateur de puissance quelque soit la puissance | U | 3
80-02-N1 | Confection du dossier technique de branchements MT en 20 exemplaires sur chemise simple (Modèle SRM-CS) y compris établissement par topographie au sol, des plans à l'échelle 1/1000° ou 1/2000°, rattachés aux coordonnées Lambert. | U | 2
02-02-20 | Poteau béton armé classe A14 m 500 daN | U | 3
08-03-01 | Dépose armement support existant levé | U | 1
13-03-02 | Dépose chaîne isolateurs suspendus (support conservé) | U | 3
15-00-10 | Fourniture câble Almelec 34,4 mm2 | Kg | 61.38
15-01-10 | Transport, déroulage,réglage,compris élagage d'arbres éventuels ( sans déssouchage ) du conducteur almelec 34,4 mm2 | Km-Unif | 0.62
41-01-N1 | Fourniture, confection et pose boite d'extrémité synthétique type intérieur pour câble Alu (150 ou 240 mm²) isolé au PRC S26 ( 15/25(30)KV ou 18/30/(36)KV ) | U | 3
49-02-N1 | Tube double paroi 750N diamètre extérieur 110mm | m | 36
47-02-01 | Tranchée normale à 1 circuit | m | 285
47-02-05 | Tranchée traversée à 1 circuit | m | 10
50-02-01 | Réfection chaussée revêtue bitume | m2 | 5
51-02-01 | Réfection trottoir revêtement ordinaire | m2 | 105
52-02-01 | Borne de signalisation SRM _ MT ou BT | U | 20
61-02-N1 | Fourniture et pose cellule interrupteur préfabriquée pour réseau à isolement au SF6 36KV, compatible avec l'existante | U | 1
34-00-06 | Câble isolé préassemblé en aluminium avec porteur en Almelec 3x70 Alu+ 16 Alu + 54,6 Alm | m | 1194
34-01-04 | Pose sans accessoires câble isolé triphasé préassemblé en aluminium ( y compris manchons de jonctions éventuelles ) diverses sections | m | 1194
34-04-01 | Dépose câble préassemblé quelque soit la section , tendu sur poteau ou potelet ( y compris les accessoires ) | m | 1166
34-06-01 | Transférement branchement en torsadé quelque soit la section 2 fils y compris les accessoires | U | 7
34-06-02 | Transférement branchement en torsadé quelque soit la section 4 fils y compris les accessoires | U | 6
36-02-03 | Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage double | U | 24
36-02-02 | Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage simple | U | 16
36-02-01 | Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'alignement | U | 2
36-02-27 | Connecteur de dérivation à perforation d'isolant réseau sur réseau en câble préassemblé isolé à 6 kV de 35 à 70 mm2 Alu | U | 24
36-02-28 | Connecteur simple dérivation à perforation d'isolant isolé à 6 kV pour section de 1,5 à 25 mm2 sur conducteur d'EP | U | 6
20-02-01 | Terre de réseau | U | 4
04-03-01 | Dépose poteau bois S/C ou S/D | U | 29
02-02-02 | Poteau béton armé classe A 8 m 300 daN | U | 6
02-02-03 | Poteau béton armé classe A 8 m 500 daN | U | 5
02-02-04 | Poteau béton armé classe A 8 m 700 daN | U | 2
02-02-08 | Poteau béton armé classe A 9 m 500 daN | U | 3
02-02-09 | Poteau béton armé classe A 9 m 700 daN | U | 3
21-06-01 | Transfèrement d'un appareil d'éclairage public dans les limites du chantier | U | 6
15-07-01 | Plus value pour remaniement de nappe 1ère catégorie | U | 3
40-00-N7 | Fourniture Câble U1000 ARVFV 3x150+1x70mm2 | m | 186
40-01-N10 | Pose Câble U1000 ARVFV 3x150+1x70mm2 | m | 186
40-00-06 | Câble isolé unipolaire U 1000 R02V cuivre 1x25 mm2 | m | 186
40-01-06 | Pose câble isolé unipolaire U 1000 R02V cuivre 1x25 mm2 | m | 186
36-02-22 | Boite de dérivation aéro-souterraine ( DAS ) pour câble cuivre isolé RO2V ou RVFV et câble préassemblé Alu | U | 6
49-02-N2 | Tube double paroi 750N diamètre extérieur 200mm | m | 69
47-02-02 | Tranchée normale à 2 circuits | m | 5
47-02-07 | Tranchée traversée à 3 circuits | m | 23
49-02-02 | Protection capot tôle galvanisée 3 m + traversée massif | U | 6
TOTAL HT
Montant TVA 20%
TOTAL TTC