## ESTIMATION VF
Marché N° ………../BG/2026
BORDEREAUX DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
Objet : Travaux de construction du siège de Caïdat Gueltat Zemmour à Gueltat Zemmour .
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | Uté | Quantité TOTAL | P.U H.T en DH | Montant en DH
A/ GROS ŒUVRES
I / DEMOLITION &TERRASSEMENT
1 | Fouilles en pleine masse dans tout terrain y compris le terrain rocheux | M3 | 60
2 | Fouilles en puits, en tranchées et en rigoles dans tout terrain y compris rocher | M3 | 95
3 | Remblaiement ou évacuation a la décharge publique | M3 | 95
4 | Remblais d'apport en matériaux sélectionnés | M3 | 580
II/ OUVRAGES EN FONDATION
5 | Béton de propreté | M3 | 12
6 | Gros béton | M3 | 14
7 | Maçonnerie de moellons en fondation | M3 | 50
8 | Arase étanche | M2 | 60
III/ DALLAGE ET FORME
9 | Hérissonage en pierres sèches | M2 | 270
10 | Dallage en béton armé de 0,13m d'épaisseur y/c aciers et film polyane | M2 | 270
IV/ BETON ARMEE EN FONDATION
11 | Béton pour béton armé en fondations | M3 | 28
12 | Armature H.A (Fe E500) pour béton armé en fondations | KG | 2800
V/ ASSAINISSEMENT
13 | Canalisation en PVC Série I de diamètre 200 mm pour assainissement y/c terrassements | ML | 70
14 | Canalisation en PVC Série I de diamètre 315 mm pour assainissement y/c terrassements | ML | 15
15 | Canalisation en PVC Série I de diamètre 400 mm pour assainissement y/c terrassements | ML | 1
16 | Regards non visitable de 0,50x0,50 m y/c tampon en béton armée | U | 5
17 | Regards non visitable de 0,60x0,60 m y/c tampon en béton armée | U | 5
18 | Caniveau en béton hydrofuge y/c tampon en béton arme | ML | 4
19 | Fosse sceptique et puit perdus | U | 1
20 | Bache à eau y compris pompe et toutes sujétions | U | 1
VI/ BETON ARME EN ELEVATION
21 | Béton pour béton armé en élévation | M3 | 56
22 | Armature H.A (Fe E500) pour béton armé en élévation | KG | 6720
Plancher corps creux y compris dalle de compression et aciers:
23 | Plancher corps creux de 15+5 cm | M2 | 200
24 | Plancher corps creux de 20+5 à 7cm | M2 | 60
VII/ MACONNERIES ET CLOISONNEMENTS
25 | Double Cloison en agglos creux de 20cm+10cm | M2 | 380
26 | Cloison simple en agglos creux de 15cm à 20cm | M2 | 185
27 | Cloison simple en agglos creux de 10cm | M2 | 55
VIII/ ENDUITS
28 | Enduit extérieur au mortier de ciment | M2 | 330
29 | Enduit teinte dans la masse couleur de la région | M2 | 60
30 | Enduit intérieur au mortier de ciment sur murs et plafond y/c baguette d'angle | M2 | 635
IX/ DIVERS
31 | Façon d'appuis fenêtre | ML | 49
32 | Dallette en béton armé y compris aciers | M2 | 4
33 | Souche de gaine technique en terrasse | U | 2
34 | Gueulard en béton armé | U | 2
35 | Courronnement d'acrotères y/c larmier | ML | 110
36 | Renformis en béton maigre y/c chape lissée ou bouchardée pour placards, placard sous paillasse, etc… | M2 | 4
TOTAL A/ GROS ŒUVRES
B/ ETANCHEITE
37 | Forme de pente y compris chape de lissage | M2 | 270
38 | Etanchéité bicouche | M2 | 270
39 | Relevés d’étanchéité bicouche | ML | 110
40 | Protection des relevées d’étanchéité | ML | 110
41 | Protection mécanique dure | M2 | 270
42 | Etanchéité légère | M2 | 46
43 | Fourniture et pose de gargouille en plomb | U | 8
TOTAL B/ ETANCHEITE
C/ REVETEMENTS SOLS - MURS-FAUX PLAFONDS
44 | Revêtement de sol compacto grès cérame y compris plinthes. | m2 | 229
45 | Revêtement de sol en grés cérame antidérapant | m2 | 23
46 | Revêtement en marbre pour escalier - Marche, contre marche y/c plinthe | m2 | 38.8
47 | Revêtement en marbre dalette sanitaire y/c plinthe | m2 | 4.4
48 | Revêtement mural en grés cérame | m2 | 144.3
49 | Revêtement mural -pierre naturel pour -Façades- | m2 | 168
50 | Faux plafonds en staff lisse y compris joint creux périphérique et cache LED | m2 | 87.25
51 | Faux plafond modulaires | m2 | 148.5
TOTAL C/ REVETEMENTS SOLS - MURS-FAUX PLAFONDS
D/ MENUISERIE BOIS - ALUMINUIM - METALLIQUE
52 | Portes isoplane à âme pleine en sapin rouge | m2 | 31.5
53 | Fenêtres ouvrant à la française | m2 | 28.1
54 | Murs rideaux en aluminium y compris vitrage | m2 | 47
55 | Skydome | m2 | 16.85
56 | Portes métallique | m2 | 21.5
57 | Résille métallique | m2 | 13.2
TOTAL D/ MENUISERIE BOIS - ALUMINUIM - METALLIQUE
F/ ELECTRICITE COURANT FORT
Boite électrique
58 | Boite de coupure étanche | U | 1
59 | Boite de raccordement | U | 1
TERRE TECHNIQUES
60 | Circuit de terre | ENS | 1
TABLEAUX ELECTRIQUES
61 | Tableau électrique Administration - R.D.C (TE.1) | U | 1
62 | Tableau électrique éclairage extérieur - (TE.2) | U | 1
CABLES ELECTRIQUES DE DISTRIBUTION BT
63 | Câble U1000 RO2V – 3x 25 mm² | ML | 25
64 | Câble U1000 RO2V – 5 x 16 mm² | ML | 10
65 | Câble U1000 RO2V – 5 x 10 mm² | ML | 10
66 | Câble U1000 RO2V – 3 x 10 mm² | ML | 42
CHEMINS DE CABLES
67 | Chemin de câbles 150x60 mm | ML | 8
68 | Couverture de chemin de câbles | ML | 8
DISTRIBUTION ECLAIRAGE
69 | Foyer lumineux par telerupteur ou minutrie | U | 1
70 | Foyer interrupteur poussoir lumineux | U | 1
71 | Foyer lumineux simple allumage | U | 6
72 | Foyer lumineux double allumage | U | 1
73 | Foyer lumineux simple allumage étanche | U | 8
74 | Foyer lumineux simple va et vient | U | 1
75 | Foyer lumineux supplémentaire | U | 4
DISTRIBUTION PRISES DE COURANT ET ALIMENTATIONS
76 | Foyer prise de courant normal 2x16A - 2P+T | U | 20
77 | Foyer prise de courant 2x16A - 2P+T étanche | U | 4
78 | Foyer prise de courant normale 2P+T 16A supplémentaire | U | 14
79 | Foyer prise de courant ondulé | U | 8
80 | Pré installation de sonorisation y compris toutes sujétions | U | 1
LUSTRERIE
81 | Pannel LED encastré 60x60cm 40W | U | 30
82 | Spot LED 16 W a 18W | U | 20
83 | Spot LED étanche encastré au sol | U | 5
84 | Spot étanche LED encasté fixe 9W
85 | Ruban LED | ml | 2.4
86 | Applique décorative | U | 8
87 | Projecteur LED 370W | U | 8
88 | Détecteur de mouvement | U | 5
ECLAIRAGE DE SECURITE
89 | Bloc autonome de sécurité 70 lumens | U | 4
90 | Bloc autonome d'ambiance 360 lumens | U | 4
RESEAU EXTERIEUR
91 | Construction de regard de tirage de câble 40x40x60 | U | 3
92 | Tranchée normale à 1 circuit | ML | 40
93 | Gaine double paroi diamètre de 75mm | ML | 40
TOTAL F/ ELECTRICITE COURANT FORT
G/ ELECTRICITE COURANT FAIBLE
I/ SYSTEME DE VIDEOSURVEILLENCE
94 | Camera IP fixe dome interieure jour/nuit WDR, 4MP | U | 3
95 | Camera IP exterieure jour/nuit WDR, 6MP | U | 3
96 | Enregistreur video en reseau 16 à 24 channel | U | 1
97 | Moniteur de visualisation LED avec support | U | 1
II/ INFORMATIQUE ET TELEPHONIE
98 | Armoire répartiteur informatique 12U | U | 1
99 | Câble de distribution 4 paires CAT 6A F/FTP | ML | 250
100 | Prise informatique RJ45 | U | 10
101 | Prise TV y/c câblages | U | 2
102 | Boite encastrer pour réseau informatique | U | 1
103 | Pri-installation des vidéoprojecteurs | U | 2
III/ DETECTION INCENDIE
104 | Pré installation de détection incendie y compris toutes sujétions | U | 1
TOTAL G/ ELECTRICITE COURANT FAIBLE
H/ PLOMBERIE - SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE-CLIMATISATION
I/ PLOMBERIE ET SANITAIRE
DISTRIBUTION EN TUBE PPR PN20
105 | PPR Ø25 | ML | 80
106 | PPR Ø32 | ML | 30
107 | Vannes d'arrêt en PPR PN20 tous diamètres | U | 4
DISTRIBUTION EN TUBE PER PN10
108 | PER Ø16/13 | ML | 10
109 | PER Ø20/16 | ML | 10
COLLECTEUR DE DISTRIBUTION ET COFFRET
110 | Collecteur de distribution en bronze de 06 à 08 départs | U | 2
111 | Collecteur de distribution en bronze de 02 à 05 départs | U | 2
112 | Coffret en plastique | U | 1
DESCENTE D'EVACUATION EN TUBE ( PVC)
113 | PVC Ø50 | ML | 10
114 | PVC Ø75 | ML | 10
115 | PVC Ø110 | ML | 10
APPAREILS SANITAIRES
116 | WC A L’ANGLAISE SUR PIED | U | 4
117 | WC PMR | U | 1
118 | Lave-main y compris mitigeur | U | 5
119 | Distributeur de savon liquide | U | 5
120 | Porte papier | U | 5
121 | Douchette simple WC | U | 5
122 | Siphon de sol | U | 4
EAU CHAUDE
123 | Chauffe-eau solaires 300 L y/c pompe retour | U | 1
II/ PROTECTION INCENDIE
EXTINCTEUR
124 | Extincteur à eau pulvérise de 6L | U | 3
125 | Extincteur CO2 de 6 kg | U | 3
RESEAU EXTERIEUR ET BRANCHEMENT
126 | PEHD Ø40 y/c tranchée | ML | 80
127 | PEHD Ø32 y/c tranchée | ML | 40
128 | Vannes d'arrêt tous diametres | U | 2
129 | Regard 0,50×0,50×0,80 m | U | 3
III/ CLIMATISATION
130 | Pré installation de climatiseurs | U | 3
131 | Extracteur d'air VMC y/c gaine | U | 2
TOTAL H/ PLOMBERIE - SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE-CLIMATISATION
I/ PEINTURE
132 | Peinture acrylique satinée intérieure sur murs | m2 | 450
133 | Peinture glycérophtalique laquée sur murs et plafonds | m2 | 224.2
134 | Peinture vinylique mate extérieure sur murs et plafonds | m2 | 293.5
135 | Vernis polyuréthanne sur bois | m2 | 62.5
136 | Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie métallique | m2 | 100
TOTAL I/ PEINTURE
J/ AMENAGEMENT EXTERIEUR
137 | Revêtement Rev-sol | m2 | 136.51
138 | Revêtement de façade en marbre de Taza | m2 | 73.2
139 | Espace vert | m2 | 20
140 | Ficus nitida | U | 10
141 | Ficus en boule | U | 10
142 | Jacaranda | U | 10
143 | Laurier rose | U | 10
144 | Bougainvillier | U | 10
145 | Hibiscus | U | 10
146 | Mur de clôture décoratif | ml | 80
147 | Mur de clôture simple | ml | 144.5
TOTAL J/ AMENAGEMENT EXTERIEUR
K/ DIVERS
148 | Plaque de projet | U | 1
149 | Signalisation pour bureau | U | 10
150 | Installation solaire y compris toutes sujétions | Ft | 1
TOTAL K/ DIVERS
TOTAL H.T
TVA 20%
TOTAL T.T.C
ARRETE LE PRESENT BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF A LA SOMME DE :