BORDEREAU DES PRIX- DETAIL ESTIMATIF
Objet : « TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE QUATRE TERRAINS DE PROXIMITE A LA COMMUNE AZEMMOUR -PROVINCE EL JADIDA- ».
	N° Prix
	Désignations 
	U
	Qté 
	P.U HT
	P.T HT

	
	
	
	
	
	

	1
	Terrassement en déblais toute nature
Le mètre carré
	M2
	7 500,00
	
	

	2
	Terrassement remblais
Le mètre cube
	M3
	1 500,00
	
	

	3
	Fourniture et pose des bordures P1
Le mètre linéaire
	ML
	1 456,00
	
	

	4
	Revêtement en pavé autobloquant d'épaisseur de 6 cm y compris compactage fond de forme et couche de la fondation en GNF2 de 20 cm
Le mètre carré
	M2
	1 690,00
	
	

	5
	Fourniture et pose de géotextile
Le mètre carré
	M2
	3 444,00
	
	

	6
	Regard 70x70 cm 
L'unité
	U
	8,00
	
	

	7
	Drains DN 110 mm y compris graviers 8/15
Le mètre linéaire
	ML
	704,00
	
	

	8
	Drains DN 160 mm y compris graviers 8/15
Le mètre linéaire
	ML
	168,00
	
	

	9
	Conduite en PVC série 1 DN 200 mm
Le mètre linéaire
	ML
	150,00
	
	

	10
	Couche drainante épaisseur 35 cm
Le mètre carré
	M2
	3 444,00
	
	

	11
	Fourniture et mise en œuvre couche de fermeture en sable 0/5
Le mètre carré
	M2
	3 444,00
	
	

	12
	Gazon Synthétique y compris couche de souplesse et remplissage
Le mètre carré
	M2
	3 444,00
	
	

	13
	Fourniture et réalisation de clôture grillage autour des terrains y compris le filet couverture et courante 
Le mètre linéaire
	ML
	528,00
	
	

	14
	Fourniture et réalisation de couverture en Filet Pares Ballons
Le mètre carré
	M2
	3 956,00
	
	

	15
	Fourniture et pose d'un Paire de But de jeu (3m*2m)
L'unité
	U
	4,00
	
	

	16
	Fourniture et pose des abris de touche de 3 m 
L'unité
	U
	8,00
	
	

	17
	Porte accès terrain
L'unité
	U
	4,00
	
	

	18
	Système d'arrosage des pelouses 
L'unité
	U
	4,00
	
	

	19
	Enseigne de projet de (2.00*1.00) m
L'unité
	U
	4,00
	
	

	20
	Poubelles
L'unité
	U
	8,00
	
	

	21
	Coffret compteur 
L'unité
	U
	1,00
	
	

	22
	Armoire de protection et de commande
L'unité
	U
	4,00
	
	

	23
	Poteau candélabre 
L'unité
	U
	21,00
	
	

	24
	Projecteur 400 W led étanche 
L'unité
	U
	21,00
	
	

	25
	Cable armé U 1000 RO2V 4*16 MM+T
Le mètre linéaire
	ML
	100,00
	
	

	26
	Cable armé U 1000 RO2V 4*10 MM+T
Le mètre linéaire
	ML
	440,00
	
	


	Le mètre linéaire
	ML
	140,00
	
	
	

	28
	Regard de tirage
L'unité
	U
	16,00
	
	

	29
	Branchement au réseau électrique 
Le forfait
	FT
	1,00
	
	

	30
	Raccordement au réseau d'AEP
Le forfait
	FT
	1,00
	
	

	31
	Clôture en grillage de hauteur 2m
Le mètre linéaire
	ML
	405,00
	
	

	32
	Maçonnerie de moellons en fondation 
Le mètre cube
	M3
	500,00
	
	

	33
	Béton armé pour tout ouvrage
Le mètre cube
	M3
	10,00
	
	

	34
	Puits perdu 12 m3
L'unité
	U
	2,00
	
	

	35
	Porte métallique 
Le mètre carré
	M2
	6,00
	
	

	TOTAL HORS TAXES
	

	TVA (20 %) 
	

	TOTAL TTC 
	


Fait à……………………………….. LE………………………
