## Feuil1
Royaume du Maroc Province Chtouka Ait Baha Commune Territoriale Sidi Bibi
Appel d’Offres Ouvert National sur offres de prix en séance publique N°…................. du …............ à …............
Objet:Travaux d'aménagement de siege de la commune territoriale sidi bibi
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
N° DES PRIX | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANTITÉ | PRIX H.T | TOTAL
I - TRAVAUX DE DEPOSES - DEMOLITIONS
1 | DESCELLEMENT ET DEPOSE DES OUVRAGES EN MENUISERIE (PORTES, FENETRES ET PLACARDS) | F | 1
2 | DEPOSE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE (APPAREILLAGE ET LUSTRERIE) | F | 1
3 | DEPOSE DE L'INSTALLATION DE LA PLOMBERIE DÉFECTUEUSE Y/C APPAREILS SANITAIRES | F | 1
4 | DEPOSE DE L'INSTALLATION DE RESEAU INFORMATIQUE ET RESEAU DE SERVEILLANCE | F | 1
5 | DEMOLITION DE CLOISON EN AGGLOS OU EN BRIQUE CREUSE Y COMPRIS REVETEMENT | M2 | 180
6 | DÉMOLITION DE REVÊTEMENT DE SOL ET MURAL DE TOUS TYPE | M2 | 480
7 | DEMOLITION DE FAUX-PLAFOND EN STAFF LISSE | M2 | 65
8 | DÉCAPAGE ET GRATTAGE D'ENDUIT DÉGRADÉ | M2 | 300
9 | DEMOLITION DE DALLES ET DALLETTES EN BETON ARME | M2 | 40
10 | DEMOLITION DES RENFORMIS | M2 | 20
11 | DEMOLITION ET REMBLAIEMENT DE FOSSE EXISTANTE | U | 1
12 | DEPOSE ,POSE ET SCELLEMENT DES OUVRAGES EN MENUISERIE (PORTES, FENETRES ET PLACARDS) | U | 2
13 | TRAITEMENT ET REFECTION DES FISSURES | ML | 160
14 | TRAITEMENT DES APPUIS DE FENETRES | ML | 90
| TOTAL I - TRAVAUX DE DEPOSES - DEMOLITIONS |  |  |  | 0
II - GROS ŒUVRE
15 | DECAPAGE ET NIVELLEMENT DU TERRAIN Y/C ROCHER | M3 | 20
16 | FOUILLES EN TRANCHÉES ET EN PUITS DANS TOUS TERRAINS Y COMPRIS ROCHER | M3 | 55
17 | REMBLAIEMENT OU EVACUATION AUX DECHARGES PUBLIQUES | M3 | 75
18 | GROS BETON | M3 | 0.25
19 | BETON DE PROPRETE | M3 | 4.5
20 | MACONNERIE DE MOELLON EN PIERRES SECHES | M3 | 17
21 | ARSE ETANCHE | ML | 60
22 | HÉRRISSONNAGE EN PIERRES SÈCHES DE 20CM | M2 | 73
23 | FORME EN BETON DE 0.12 M D'EPAISSEUR | M2 | 73
24 | BETON ARME EN FONDATIONS | M3 | 17
25 | ACIER HA (FE 500) FONDATIONS | KG | 1799.281
26 | REGARD DE 40 X 40 | U | 2
27 | REGARD DE 50 X 50 | U | 1
28 | CANALISATION EN BUSE PVC Ø200 MM | ML | 6
29 | BETON ARME EN ELEVATIONS | M3 | 13
30 | ACIER HA (FE 500) EN ELEVATIONS | KG | 1342.44
31 | PLANCHER EN HOURDIS CREUX DE TOUTE EPAISSEUR Y C BETON ET ACIER | M2 | 78
32 | COURONNEMENT D’ACROTERE Y/C LARMIER | ML | 55
33 | LINTEAUX ET RAIDISSEURS POUR BAIES, OUVERTURES ET CLOISONS | ML | 180
34 | MUR EN AGGLO DE CIMENT EPAISSEUR DE 20 CM | M2 | 290
35 | MUR EN AGGLO DE CIMENT EPAISSEUR DE 10 CM | M2 | 5
36 | DALLETTE EN BA Y COMPRIS JAMBAGES ET ENDUIT SOUS FACE | M2 | 45
37 | RENFORMIS EN BETON MAIGRE | M2 | 40
38 | ENDUIT INTÉRIEUR AU MORTIER DE CIMENT LISSE SUR MURS ET PLAFONDS | M2 | 680
39 | ENDUIT EXTÉRIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS Y COMPRIS JOINTS CREUX | M2 | 250
40 | TRAITEMENT DE JOINT DE DILATATION INTERIEUR | ML | 20
41 | TRAITEMENT DE JOINT DE DILATATION EXTERIEUR | ML | 65
42 | DALLAGE EXTÉRIEUR ÉP 15CM EN BÉTON REFLUÉ Y/C ARMATURES | M2 | 19
43 | SURELEVATION DU MUR DE CLOTURE TYPE1 Y/C ENDUIT ET PEINTURE | ML | 40
44 | SURELEVATION DU MUR DE CLOTURE TYPE2 Y/C ENDUIT ET PEINTURE | ML | 30
45 | MUR DE CLOTURE GRILLAGE DE HAUTEUR 2.20M Y/C 2 PORTAILS | ML | 106
46 | JOINT DE DILATATION | M2 | 35
DALLAGE EN BÉTON LISSÉ À L'HELICOPTÈRE
PUITS PERDU
| TOTAL II - GROS ŒUVRE |  |  |  | 0
III- ETANCHEITE
47 | FORME DE PENTE ET CHAPPE DE LISSAGE Y COMPRIS PENTE | M2 | 94
48 | ETANCHEITE BICOUCHE AUTOPROTEGEE | M2 | 94
49 | RELEVE D'ETANCHEITE AUTOPROTEGEE | ML | 56
50 | PROTECTION DES RELEVES D'ETANCHEITE | ML | 56
51 | FOURNITURE ET POSE DES GARGOUILLES EN PLOMB Y COMPRIS CRAPAUDINES | U | 5
52 | TUYAUTERIE D'EVACUATION D'EAUX PLUVIALES EN PVC | ML | 8
| TOTAL III - ETANCHEITE |  |  |  | 0
IV - REVETEMENT SOLS ET MURS
53 | REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX DE GRES CERAME TYPE COMPACTO 60*60 Y/C PLINTHE ENCASTREE | M2 | 415
54 | REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX DE GRES CERAME ANTIDERAPANT 33 x 33 CM Y/C PLINTHE ENCASTREE | M2 | 15
55 | REVETEMENT DES PALIERS EN MARBRE LOCAL | M2 | 15
56 | MARCHE ET CONTRE MARCHE EN MARBRE LOCAL | ML | 68
57 | REVETEMENT MURAL EN CARREAUX DE FAIENCE POUR LES SALLE D'EAU | M2 | 85
58 | REVÊTEMENT EN MIGNONETTE LAVÉE Y/C JOINTS ET PLINTHES | M2 | 8
| TOTAL IV - REVETEMENT SOLS ET MURS |  |  |  | 0
V- FAUX PLAFOND
59 | ENDUIT EN PLATRE TALOUCHE SOUS PLAFOND | M2 | 530
60 | COURNICHE LISSE SOUS PLAFOND | ML | 570
61 | FAUX-PLAFOND EN STAFF LISSE, Y COMPRIS JOINTS CREUX | M2 | 56
| TOTAL V - FAUX PLAFOND |  |  |  | 0
VI- MENUISERIE BOIS-ALUMINIUM-METALLIQUE
62 | PORTE À LAMES EN BOIS SAPIN ROUGE | M2 | 74
63 | FENETRE ET CHASSIS EN ALUMINIUM Y COMPRIS VITRAGE DE 8MM | M2 | 79
64 | PLACARD EN ALUMINIUM Y/C SEPARATION INTERIEUR | M2 | 130
65 | FOURNITURE ET POSE DE SEPARATION EN ALUMINIUM Y/C PORTE EN ALUMINIUM ET VIRTAGES | M2 | 20
66 | PORTE METALLIQUE | M2 | 36
67 | RIDEAU METALLIQUE DE SECURITE MOTORISE OU MANUEL | M3 | 24
68 | GRILLE METALLIQUE DE PROTECTION POUR FENETRES | M2 | 72
69 | RIDEAU D'OBSCURCISSEMENT | M2 | 130
70 | PLAQUE DE SIGNALISATION | U | 31
71 | REHABILITATION DE L'ENSEIGNE EXTERIEURE EXISTANTE | U | 1
72 | ENSEIGNE SECONDAIRE | U | 9
| TOTAL VI- MENUISERIE BOIS-ALUMINIUM-METALLIQUE |  |  |  | 0
VII - PLOMBERIE SANITAIRE-INCENDIE
73 | EQUIPEMENTS COMPTEUR D'EAU POTABLE | ENS | 1
74 | CANALISATION EN TRANCHEES - TUBE PEHD DIAMETRE 32 A 63 | ML | 45
75 | CANALISATION EAU POTABLE EN POLYPROPYLENE PN 16 DIAMETRE 20 A 32 | ML | 36
76 | VANNES D'ARRETS DIAMETRE 20 A 32 | U | 10
77 | CHAUFFE-EAU SOLAIRE POUR ECS CAPACITE 300 L | U | 1
78 | ROBINET DE PUISAGE | U | 5
79 | SURPRESSEUR D'INCENDIE Y/C LOCAL TECHNIQUE ET ACCESOIRES | ENS | 1
80 | ROBINET INCENDIE ARME (RIA) DN 25/8 Y/C RACCORDEMENT AU RESEAU D’EAU POTABLE | U | 3
81 | EXTINCTEUR PORTATIF ABC DE 6 KG | U | 5
82 | EXTINCTEUR PORTATIF CO2 DE 5 A 6 KG | U | 5
83 | CHUTES ET COLLECTEURS EN PVC POUR EU - EV - EP DIAMETRE 40 A 50 | ML | 18
84 | SIPHON DE SOL EN INOX DIAMETRE TOUT DIAMETRE | U | 7
85 | WC A L'ANGLAISE Y/C DOUCHETTE | U | 5
86 | WC A LA TURQUE Y/C ROBINET EF | U | 1
87 | LAVABO VASQUE Y/C MITIGEUR EF | U | 5
88 | GLACE MIROIR BISEAUTE | U | 5
89 | PORTE SAVON | U | 5
90 | PORTE SERVIETTE | U | 5
| TOTAL VII - PLOMBERIE SANITAIRE-INCENDIE |  |  |  | 0
VIII - CLIMATISATION
91 | CLIMATISEUR SPLIT-SYSTEM REVERSIBLE INVERTER Pf = 12.000 BTU (MURAL) | U | 5
92 | CLIMATISEUR SPLIT-SYSTEM REVERSIBLE INVERTER Pf = 9.000 BTU (MURAL) | U | 20
| TOTAL VIII - CLIMATISATION |  |  |  | 0
IX - ELECTRICITE -LUSTRERIE
93 | BOITE DE COUPURE TRIPHASÉ | U | 1
94 | FOURNITURE ET POSE DE TABLEAU DE PROTECTION TGBT | U | 1
95 | FOURNITURE ET POSE DE TABLEAU DE PROTECTION SECONDAIRE TP1 | U | 3
96 | MISE A LA TERRE | ENS | 1
97 | FOURNITURE ET POSE DE CÂBLE 4X25 MM² +T | ML | 40
98 | FOURNITURE ET POSE DE CÂBLE 4X16 MM² +T | ML | 40
99 | FOYER LUMINEUX SUR SIMPLE ALLUMAGE | U | 35
100 | FOYER LUMINEUX SUR DOUBLE ALLUMAGE | U | 16
101 | FOYER LUMINEUX VA ET VIENT | U | 6
102 | FOYER SUPPLÉMENTAIRE | U | 8
103 | PANEL LED (600MM X 600MM) | U | 50
104 | PANEL LED PLAFONNIER ROND | U | 18
105 | HUBLOT ÉTANCHE LED | U | 10
106 | APPLIQUE MURAL LED | U | 6
107 | PROJECTEUR LED ÉTANCHE D'ENVIRON 200W POUR EXTERIEUR | U | 10
108 | BLOC AUTONOME D'ÉVACUATION AUTOTESTABLE LED ENVIRON 45 LUMENS | U | 7
109 | BLOC AUTONOME D'AMBIANCE AUTOTESTABLE LED ENVIRON 360 LUMENS | U | 15
110 | PRISE DE COURANT 2X16A +T | U | 24
111 | PRISE DE COURANT 2X16A +T ÉTANCHE | U | 5
112 | BLOC DES PRISES DE COURANT 2PCN+1INFO+1TEL | U | 41
113 | LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE PRINCIPALE | Ens | 1
| TOTAL IX - ELECTRICITE -LUSTRERIE |  |  |  | 0
X - VIDEOSURVEILLANCE
114 | SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE IP 16 CAMERAS | ENS | 1
115 | FOURNITURE ET INSTALLATION DE SWITCH GIGABIT 16 PORTS | U | 4
116 | FOURNITURE ET INSTALLATION DE COFFRET DE BRASSAGE MURAL SUPERIEUR OU EGALE A 4U | U | 4
| TOTAL X- VIDEOSURVEILLANCE |  |  |  | 0
XI- PEINTURE-VITRERIE
117 | PEINTURE VINYLIQUE EXTERIEUR | M2 | 1099
118 | PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS ET PLAFONDS INTERIEURS | M2 | 2720
119 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUE SUR MURS ET PLAFONDS | M2 | 45
120 | PEINTURE GLYCEROPHALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIE BOIS | M2 | 150
121 | PEINTURE GLYCEROPHALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIE METALLIQUE | M2 | 470
| TOTAL XI - PEINTURE-VITRERIE |  |  |  | 0
XII- DIVERS
122 | MAT POUR DRAPEAU Y COMPRIS DRAPEAUX | U | 2
123 | BANC EN BOIS AVEC STRUCTURE METALLIQUE | U | 4
| TOTAL XII - DIVERS |  |  |  | 0
RECAPITULATION
| TOTAL I - TRAVAUX DE DEPOSES - DEMOLITIONS |  | 0
| TOTAL II - GROS ŒUVRE |  | 0
| TOTAL III - ETANCHEITE |  | 0
| TOTAL IV - REVETEMENT SOLS ET MURS |  | 0
| TOTAL V - FAUX PLAFOND |  | 0
| TOTAL VI - MENUISERIE BOIS-ALUMINIUM-METALLIQUE |  | 0
| TOTAL VII - PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION CONTRE L'INCENDIE |  | 0
| TOTAL VIII - CLIMATISATION |  | 0
| TOTAL IX - ELECTRICITE -LUSTRERIE |  | 0
| TOTAL X- VIDEOSURVEILLANCE |  | 0
| TOTAL XI - PEINTURE-VITRERIE |  | 0
| TOTAL XII - DIVERS |  | 0
| TOTAL DES TRAVAUX H.T |  | 0
RABAIS OU MAJORATION EN POURCENTAGE
RABAIS OU MAJORATION EN VALEUR
TOTAL GENERAL HT APRÈS RABAIS OU MAJORATION
| T.V.A 20% |  | 0
| TOTAL DES TRAVAUX T.T.C |  | 0