## BPDE
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE DETAOURIRT
D.E
BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF
APPEL D'OFFRE OUVERT NATIONAL SUR OFFRE DES PRIX N°09/DBM/BG/2026
OBJET DU MARCHE: TRAVAUX DE CREATION D’UNE PISCINE COUVERTE A LA VILLE D'EL AIOUN SIDI MELLOUK-PROVINCE DE TAOURIRT,REGION DE L'ORIENTAL | [5 empty] | 10080000
N° DES PRIX | INDICATION DES OUVRAGES | UNITE | QUANTITES | PRIX UNITAIRE HORS TVA en DH EN CHIFFRES | PRIX TOTAL H.TVA EN DH
1 - GROS - ŒUVRES
A- FONDATIONS
TERRASSEMENT
1 | FOUILLES EN PLEINE MASSE DANS TOUT TERRAIN DE TOUTE NATURE Y/C REMBLAIS OU EVACUATION A LA D.P | M3 | 2100
2 | FOUILLES EN TRANCHEE, RIGOLE OU PUITS DANS TOUT TERRAIN Y/C REMBLAIS OU EVACUATION A LA D.P | M3 | 400
3 | REMBLAIS EN MATERIAUX SELECTIONES | M3 | 180
MACONNERIE EN FONDATION
4 | BETON DE PROPRETE | M3 | 100
5 | GROS BETON EN FONDATIONS | M3 | 45
6 | ARASE ETANCHE | M2 | 120
7 | MACONNERIE DE MOELLONS EN FONDATION | M3 | 100
BETON ARME EN FONDATIONS.
8 | BETON POUR BETON ARME EN FONDATION POUR TOUT OUVRAGE | M3 | 360
9 | BETON HYDOFUGE EN FONDATION ET ELEVATION POUR TOUT OUVRAGE | M3 | 200
10 | ACIER TORS POUR BETON ARME EN FONDATION POUR TOUT OUVRAGE | KG | 40000
11 | ACIER TORS POUR BETON HYDROFUGE EN FONDATION ET EN ELEVATION POUR TOUT OUVRAGE | KG | 25000
12 | CUVELAGE DU BASSIN | M2 | 650
CANALISATIONS EN BUSES DE PVC SERIE I TYPE ASSAINISSEMENTS
13 | BUSES EN PVC DE DIAMÈTRE 200 mm | ML | 180
14 | BUSES EN PVC DE DIAMÈTRE 315 mm | ML | 70
REGARD TYPE NON VISITABLE POUR EVACUATION
15 | REGARD DE DIMENSION 40*40 CM | U | 30
16 | REGARD DE DIMENSION 50*50 CM | U | 15
17 | REGARD DE DIMENSION 60*60 CM | U | 10
| REGARD TYPE VISITABLE POUR EVACUATION |  |  |  | 0
18 | REGARD DE DIMENSION 60*60 CM | U | 10
19 | REGARD DE DIMENSION 80*80 CM | U | 8
20 | REGARD DE DIMENSION 100*100 CM | U | 4
| CANIVEAU EN BETON ARME TOUTES PROFONDEURS |  |  |  | 0
21 | CANIVEAU EN BETON ARME DE LARGEUR INTERIEUR DE 20 CM | ML | 90
22 | REGARDS POUR CANALISATIONS ELECTRIQUES | U | 15
23 | TRAVERSEE DE MACONNERIE OU BETON. | U | 6
B- DALLAGES ET FORME.
24 | TOUT VENANT COMPACTE DE 20 CM | M2 | 1600
25 | BETON DE FORME DE 13 CM D'EPAISSEUR Y/C ACIER | M2 | 900
26 | BETON DE FORME DE 15 CM D'EPAISSEUR Y/C ACIER | M2 | 220
C- BETON ARME EN ELEVATION.
27 | BETON POUR BETON ARME EN ELEVATIONS POUR TOUT OUVRAGE | M3 | 321
28 | ACIER TORS POUR BETON ARME EN ELEVATIONS POUR TOUT OUVRAGE | KG | 50000
PLANCHER EN HOURDIS Y COMPRIS ACIER ET NERVURES EN PREFABRIQUES
29 | PLANCHERS A CORPS CREUX 15+5 CM | M2 | 370
30 | PLANCHERS A CORPS CREUX 20+5 CM | M2 | 20
D- MACONNERIE ET CLOISONS.
31 | DOUBLE CLOISON EN BRIQUES CREUSES DE 8T+6T | M2 | 1350
32 | CLOISON EN BRIQUE CREUSE DE 12 T | M2 | 250
33 | CLOISON EN BRIQUE CREUSE DE 6T | M2 | 300
E- ENDUITS ET DIVERS.
34 | ENDUIT INTERIEUR SUR MUR ET PLAFOND AU MORTIER DE CIMENT | M2 | 3000
35 | ENDUIT EXTERIEUR AU MORTIER BATARD Y COMPRIS JOINT CREUX | M2 | 500
36 | APPUIS DE BAIES EN B.A | ML | 156
37 | DALETTE EN BA Y/C ACIER | M2 | 10
38 | RENFORMIS EN BETON | M2 | 10
39 | BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT Y/C PEINES ET SOINS | F | 1
40 | FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE | M² | 60
TOTAL GROS- ŒUVRES
2 - CHARPENTE ET COUVERTURE METALLIQUE
41 | COUVERTURE EN BAC ACIER DOUBLE PEAU AVEC ISOLATION THERMIQUE ET STRUCTURE EN CHARPENTE METALLIQUE | M2 | 1515
42 | GARGOUILLE EN TOLE GALVANISEE EP 15/10 | U | 10
TOTAL CHARPENTE ET COUVERTURE METALLIQUE
3 - REVETEMENT SOLS ET MURS
REVETEMENT DU SOL
43 | REVÊTEMENT DE SOL EN GRANITO POLI BLANC Y/C PLINTHE | M2 | 700
44 | CARREAUX GRES CERAME ANTIDERAPANTS Y/C PLINTHE | M2 | 400
45 | MARCHES ET CONTRE MARCHE EN GRANITO POLI BLANC Y/C PLINTHE | ML | 160
46 | REVETEMENT DES ESCALIERS EN MARBRE GRIS Y/C PLINTHE | M2 | 32
47 | CARRELAGE PISCINE EN GRÈS ÉTIRÉ | M2 | 550
REVETEMENT MURAL :
48 | REVETEMENT MURAL EN GRES LISSE(SDB) DE 30X60 | M² | 560
49 | PAILLASSE EN MARBRE | M² | 7
TOTAL REVETEMENT SOLS ET MURS
4 -ETANCHEITE
50 | FORME DE PENTE Y/C CHAPE DE LISSAGE | M2 | 500
51 | ETANCHEITE MONOCOUCHE 4MM AUTO- PROTEGE | M2 | 500
52 | ETANCHÉITÉ DES RELÈVES | ML | 240
53 | GARGOUILLES Y/C CRAPAUDINES | U | 8
TOTAL ETANCHEITE
5- MENUISERIE
A- MENUISERIE BOIS
54 | PORTE ISOPLANE | M2 | 55
55 | PORTE A LAME | M2 | 50
56 | PLACARD A LAMES EN BOIS ROUGE | M2 | 4
57 | PORTE PLACARD BAS POUR PAILLASSE | M2 | 3.6
B- MENUISERIE ALUMINIUM
58 | PORTE, PORTE FENETRE, EN ALUMINIUM | M2 | 75
59 | FENETRE, EN ALUMINIUM | M2 | 90
60 | CHASSIS EN ALUMINIUM | M2 | 20
PANNEAUX DE SIGNALISATIONS
61 | PANNEAUX DE SIGNALISATIONS INTERIEURES | M2 | 20
62 | PANNEAUX DE SIGNALISATIONS EXTERIEUR | ENS | 1
C- MENUISERIE METALLIQUE
63 | FOURNITURE ET POSE DE PORTE METALLIQUE GALVANISEE | M2 | 11
D- MENUISERIE INOX
64 | MAIN COURANTE EN INOX | ML | 33
65 | GARD CORPS EN INOX POUR ESCALIERS | ML | 57
66 | GARD CORPS EN VERRE TREMPE | ML | 10
67 | BARRE D'APPUIS EN INOX POUR HANDICAPES | ML | 3.6
68 | PORTES EN INOX | M2 | 52
E- DIVERS
69 | CAILLEBOTIS POUR CANIVEAU | ML | 82
70 | PORTE COUPE FEU 1/2 H | M2 | 32
71 | SIEGE POUR GRADIN | U | 160
TOTAL MENUISERIE | [5 empty] | -439690
6- ELECTRICITE
72 | TABLEAU GENERAL DE BASSE TENSION TGBT | U | 1
73 | TABLEAU SECONDAIRE DE PROTECTION TS1 | U | 1
74 | TABLEAU SECONDAIRE DE PROTECTION TS2 | U | 1
75 | TABLEAU SECONDAIRE DE PROTECTION TS3 | U | 1
76 | TABLEAU SECONDAIRE DE PROTECTION TS4 | U | 1
77 | TABLEAU SECONDAIRE DE PROTECTION TS5 | U | 1
78 | TABLEAU SECONDAIRE DE PROTECTION TS6 | U | 1
79 | TABLEAU SECONDAIRE DE PROTECTION TS7 | U | 1
80 | TABLEAU SECONDAIRE DE PROTECTION (TBTS) | U | 1
81 | TABLEAU SECONDAIRE DE PROTECTION (EP) | U | 1
82 | CÂBLE D'ALIMENTATION U1000 R02V 1X185MM² | ML | 400
83 | CÂBLE D'ALIMENTATION U1000 R02V 5G35 mm² | ML | 50
84 | CÂBLE D'ALIMENTATION U1000 R02V 5G25 mm² | ML | 50
85 | CÂBLE D'ALIMENTATION U1000 R02V 5G16 mm² | ML | 75
86 | CÂBLE D'ALIMENTATION U1000 R02V 5G10 mm² | ML | 75
87 | FOYER LUMINEUX SUR SIMPLE ALLUMAGE | U | 8
88 | FOYER LUMINEUX SUR SIMPLE ALLUMAGE AVEC INTERRUPTEUR ETANCHE | U | 11
89 | FOYER LUMINEUX SUPPLEMENTAIRE SUR SIMPLE ALLUMAGE | U | 15
90 | FOYER LUMINEUX SUR VA ET VIENT | U | 4
91 | FOYER LUMINEUX SUPPLEMENTAIRE SUR VA ET VIENT | U | 6
92 | FOYER LUMINEUX POUR APPLIQUE LAVABO | U | 13
93 | PRISE DE COURANT DE 2 x10/16A + T | U | 18
94 | PRISE DE COURANT DE 2x10/16A + T ETANCHE | U | 3
95 | PRISE DE COURANT DE 2 x20A + T | U | 10
96 | PANEL À LED 120CM X 30CM | U | 10
97 | PANEL CARRÉ À LED 60CM X 60CM | U | 10
98 | RÉGLETTES SANITAIRES À LED | U | 12
99 | HUBLOT ÉTANCHE À LED | U | 60
100 | SPOT SANITAIRE ETANCHE CARRE A LED | U | 17
101 | APPLIQUE À LED POUR ESCALIERS | U | 8
102 | SPOT ENCASTRÉ DE SOL À LEDS BLANCHES Y COMPRIS POT D'ENCASTREMENT | U | 4
103 | PROJECTEUR LED FACADE | U | 8
TELEPHONE –INFORMATIQUE
104 | INSTALLATION INFORMATIQUE | F | 1
105 | PRISE INFORMATIQUE RJ45 | U | 4
106 | PRISE TELEPHONE IP RJ45 | U | 4
ECLAIRAGE DE SECURITE
107 | BLOC EMBROCHABLE 60 LUMENS | U | 10
108 | BLOC EMBROCHABLE 360 LUMENS | U | 10
109 | MISE A LA TERRE TECHNIQUE | ENS | 1
TOTAL ELECTRICITE | [5 empty] | -265570
7- PLOMBERIE-SANITAIRE-PROTECTION CONTRE INCENDIE
DISTRIBUTION EN POLYPROPYLENE PN 20 Y/C CALORIFUGE
110 | TUBE DIAMETRE 50/75mm | ml | 30
111 | TUBE DIAMETRE 42/63mm | ml | 20
112 | TUBE DIAMETRE 33,4/50mm | ml | 20
113 | TUBE DIAMETRE 26,6/40mm | ml | 40
114 | TUBE DIAMETRE 21,2/32mm | ml | 50
115 | TUBE DIAMETRE 16,6/25mm | ml | 59
VANNES D'ARRET
116 | VANNE D'ARRET DN 50mm | U | 3
117 | VANNE D'ARRET DN 40mm | U | 4
118 | VANNE D'ARRET DN 32mm | U | 2
119 | VANNE D'ARRET DN 25mm | U | 4
120 | VANNE D'ARRET DN 20mm | U | 6
121 | ROBINETS DE PUISAGE | U | 15
TUYAUTERIE EN P.V.C
122 | TUYAU EN PVC DIAMETRE 160mm | ml | 20
123 | TUYAU EN PVC DIAMETRE 125mm | ml | 45
124 | TUYAU EN PVC DIAMETRE 100 ET 110mm | ml | 120
125 | TUYAU EN PVC DIAMETRE 75mm | ml | 35
APPAREILS SANITAIRES
126 | LAVABO VASQUE | E | 10
127 | URINOIRE | E | 2
128 | DOUCHE COLLECTIVE A 5 POMMES AVEC COMMANDE INDIVIDUELLE | E | 2
129 | LAVABO VASQUE PMR | E | 3
130 | W.C A L'ANGLAISE | E | 11
131 | W.C A LA TURQUE | E | 4
132 | W.C A L'ANGLAISE PMR | E | 3
133 | RECEVEUR DE DOUCHE | E | 1
134 | EVIER DE CUISINE DOUBLE BAC EN INOX | E | 2
135 | SECHE MAINS | E | 2
136 | DISTRIBUTEUR SAVON LIQUIDE | E | 2
137 | PORTE PAPIER HYGIENIQUE | E | 16
138 | CHAUFFE-EAU SOLAIRE 300 LITRES | E | 3
139 | SIPHONS AU SOL Dim=20x20 | U | 10
EXTINCTEURS PORTATIFS
140 | EXTINCTEUR PORTATIF ABC 9KG | U | 7 |  |  | AJUSTEMENT DE LA QUANTITE
141 | EXTINCTEUR PORTATIF CO2 5KG | U | 6 |  |  | AJUSTEMENT DE LA QUANTITE
142 | SYSTÈME D'ALARME TYPE 4 | E | 1
143 | ACCESSOIRES D’INCENDIE | U | 1
144 | BRANCHEMENT AEP Y/C PEINES ET SOINS | F | 1 |  |  | OK
TOTAL PLOMBERIE-SANITAIRE-PROTECTION CONTRE INCENDIE |  | TOTAL PLOMBERIE-SANITAIRES -PROTECTION INCENDIE |  |  |  | -172200
8-PEINTURE
145 | PEINTURE VINYLIQUE SUR MUR ET PLAFOND EXTERIEUR | M2 | 500
146 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE A L’INTERIEUR SUR MUR ET PLAFONDS. | M2 | 3000
147 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE MATE SUR MENUISERIE BOIS | M2 | 182
148 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR FERRONNERIE | M2 | 24
149 | PASTA EN GRANULAT DE MARBRE | M2 | 800
TOTAL PEINTURE | [5 empty] | -194150
9- -EQUIPEMENT PISCINE
150 | FILTRE A SABLE Ø1600 mm | E | 3
151 | POMPES CENTREFUGE DE FILTRATION Débit = 56 m3/h | E | 3
152 | POMPE BALAI Débit = 20 m3/h | E | 1
153 | EQUIPEMENTS STERILISATION PISCINE | E | 1
TUYAUTERIES EN PVC PN 16
154 | TUYAU EN PVC DN 40 à 63 | ML | 60
155 | TUYAU EN PVC DN 75 à 110 | ML | 100
156 | TUYAU EN PVC DN 125 à 160 | ML | 80
157 | TUYAU EN PVC DN 200 à 250 | ML | 40
ACCESSOIRES ET MATERIELS D'ENTRETIEN
158 | ENTONNOIR | E | 1
159 | BOUCHES DE REFOULEMENT DU FOND 2" REGLABLES | U | 25
160 | PRISE BALAI | U | 4
161 | BOUCHE DE FOND CARRE AVEC GRILLE 500x500 mm | U | 1
162 | TROUSSE DE CONTRÔLE | U | 1
163 | ECHELLE | U | 2
164 | PODIUM EN INOX AISI 316 | U | 8
165 | FLOTE AVEC CORDE ET TENSEUR 25 ML Y/C ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT | U | 8
166 | ECLAIRAGE LED SUBAQUATIQUE | U | 8
167 | ARMOIRE ELECTRIQUE | E | 2
168 | EQUIPEMENTS DE REGULATION AUTOMATIQUE | E | 1
169 | EQUIPEMENTS BACHE A EAU | E | 1
170 | EQUIPEMENTS FOSSE DE RELEVAGE | E | 1
CHAUFFAGE PISCINE
171 | PAC AIR EAU A HAUTE TEMPERATURE Pc : 190KW | E | 1
172 | ECHANGEURS A PLAQUES 95 KW | E | 2
173 | POMPES DOUBLE DE CIRCULATION -Débit =15m3/h | E | 2
RESEAU HYDRAULIQUE - TUBES ET RACCORDS
174 | TUBE DN 80 | ml | 20
175 | TUBE DN 100 | ml | 30
176 | TUBE DN 125 | ml | 30
177 | TUBE DN 200 | ml | 15
178 | PANOPLIES HYDRAULIQUES | E | 1
179 | CENTRALE DE DESHUMUDIFICATION | E | 2
180 | GAINES INTERIEURES DE REPRISES | M2 | 300
181 | GAINES DE SOUFFLAGE EN TOLE GALVANISE | M2 | 200
182 | GRILLE DE SOUFFLAGE AU SOL | U | 10
183 | GRILLE DE REPRISE D'AIR HUMIDE | U | 10
TOTAL EQUIPEMENT PISCINE |  | TOTAL CLIMATISATION - VMC |  |  |  | -1676000
10- CLIMATISATION & VMC
184 | Climatisuer 12000 BTU | U | 2
GAINE CIRCULAIRE EN TOLE D'ACIER GALVANISE
185 | GAINE CIRCULAIRE EN TOLE D'ACIER GALVANISE DIAM 315mm | ML | 10
186 | GAINE CIRCULAIRE EN TOLE D'ACIER GALVANISE DIAM 200mm | ML | 20
187 | GAINE CIRCULAIRE EN TOLE D'ACIER GALVANISE DIAM 160mm | ML | 20
188 | GAINE CIRCULAIRE EN TOLE D'ACIER GALVANISE DIAM 125mm | ML | 25
189 | GAINE CIRCULAIRE EN TOLE D'ACIER GALVANISE DIAM 100mm | ML | 25
190 | VENTOUSE EXTRACTION AUTO-REGLABLE DEBIT 30 A 90 M3/H | U | 20
191 | CAISSON EXTRACTION POUR VMC | E | 1
TOTAL CLIMATISATION VMC |  | TOTAL DESENFUMAGE |  |  |  | -31000
11- SIGNALISATION ET SONORISATION
192 | CAMERAS DE SERVEILLANCES(8 CAMERAS) | E | 1
193 | SONORISATION | E | 1
194 | PRE-INSTALLATION DE TOP -CHRONO AU DESSOUS DES SAUTOIRS | E | 1
TOTAL SIGNALISATION ET SONORISATION |  | TOTAL DESENFUMAGE |  |  |  | 0
12- AMENAGEMENTS EXTERIEURS
195 | REVETEMENT DU SOL POUR PIETONS ET PARKING EN AUTOBLOQUANT | M2 | 360 |  |  | AJUSTEMENT DE LA QUANTITE
196 | REVETEMENT EN BETON IMPRIME | M2 | 350
197 | MUR DE CLOTURE GRILLAGE | ML | 140 |  |  | AJUSTEMENT DU PRIX UNITAIRE
198 | MUR DE CLOTURE MACONNE | ML | 140
TOTAL AMENAGEMENTS EXTERIEURS |  | TOTAL CLIMATISATION - VMC |  |  |  | 0
|  | TOTAL HORS TAXE |  |  |  | -2778610
TVA 20%
|  | TOTAL TTC |  |  |  | -3334332
|  |  | CREDITS DISPONIBLES |  | 10080000
|  |  |  | RELIQUAT | 10080000
........................................,le........................................
Signé: