## BP
RÉHABILITATION DES STATIONS AU NIVEAU DU CENTRE OUED EL MAKHAZINE
Bordereau des prix
Etude D'Exécution : |  |  | N.B : RESPECTER LA MISE EN FORME DU BORDEREAU DE PRIX (MONTANTS LISIBLES EN LETTRES ET EN CHIFFRES)
N° prix | Code ouvrage PEQ | Code Série PEQ | Code prix PEQ | Libellé prix | Unité | Quantité | PU en DH HT en toutes lettres | PU en DH HT en chiffres | PP en DH HT
1 | 1045 | 83 | 17028 | Etudes, dossier d'exécution et autres documents | FT | 1
Total Etude D'Exécution
Réhabilitation Stations Pompage :
N° prix | Code ouvrage PEQ | Code Série PEQ | Code prix PEQ | Libellé prix | Unité | Quantité | PU en DH HT en toutes lettres | PU en DH HT en chiffres | PP en DH HT
2 | 1045 | 99 | 74515 | Démolition et Réfection des murs | M2 | 10
3 | 1045 | 522 | 139834 | Fourniture, transport et pose de By-pass, Diamètre nominal : 80 mm, Pression nominale : 10 bar | U | 1
4 | 1045 | 195 | 100432 | Fourniture et transport de Citernes en plastique, Type : non remorquable, Capacité : 3000 l | U | 1
5 | 1045 | 89 | 103234 | décapage de l’ancien cuvelage | M2 | 50
6 | 1045 | 89 | 120673 | Reconstitution des zones arrachés par mortier de réparation avec béton fibré | M2 | 10
7 | 1045 | 89 | 91847 | Exécution d'enduits, Type : étanche, Dosage : 500 kg/m3 au mortier y compris incorporation d’hydrofuge et toutes sujétions | M2 | 50
8 | 1045 | 89 | 103238 | Mise en œuvre d’un enduit d’imperméabilisation sur parements et radier | M2 | 50
9 | 1045 | 100 | 87547 | Rinçage et désinfection d’ouvrage hydraulique, Type : Bâche de 10 à 50 m3 | FT | 1
10 | 1045 | 83 | 93032 | Décapage d'objet divers, type : d’enduits intérieurs et extérieurs | M2 | 40
11 | 1045 | 89 | 130057 | Enduit au mortier de ciment, Type d’enduit : sur mur intérieur et extérieur | M2 | 40
12 | 1045 | 89 | 123156 | Démolition et Réfection de pourtour, Type : revêtu en béton légèrement armé | FT | 2
13 | 1045 | 89 | 88465 | Appuis de fenêtres, Nature du matériau : béton armé | MTR | 5
14 | 1045 | 209 | 116964 | Fourniture, transport et pose de fenêtre, type : à un vantail ouvrant basculant sur charnière en aluminium | M2 | 5
15 | 1045 | 90 | 19629 | Fourniture, transport et pose de Tôle acier striée | M2 | 4
16 | 1045 | 293 | 71764 | Fourniture, transport et pose de stabilisateur d’écoulement, Type : S-3D, Nature du matériau : corps en fonte, Diamètre nominal : 100 mm, Pression nominale : 25 bar | U | 1
17 | 1045 | 293 | 71763 | Fourniture, transport et pose de stabilisateur d’écoulement, Type : S-3D, Nature du matériau : corps en fonte, Diamètre nominal : 80 mm, Pression nominale : 25 bar | U | 1
18 | 1045 | 189 | 112425 | Fourniture, transport et pose de Manomètre, Type : à bain de glycérine 0 à 40 bar | U | 1
19 | 1045 | 278 | 126260 | Fourniture, transport et pose de vanne papillon, Mode de commande : motorisée classe régulation, équipée de fins de course intermédiaires, Diamètre nominal : 80 mm, Pression nominale : 10 bar, Nature de matériaux : corps en fonte ductile | U | 1
20 | 1045 | 191 | 99765 | Fourniture, transport, montage, raccordement et mise en service de coffret, Type : de commande de vanne motorisée | U | 1
21 | 1045 | 189 | 82333 | Fourniture et transport de Boite d'électrodes, Type : de niveau | U | 1
22 | 1045 | 188 | 120219 | Fourniture, transport et pose de relais, Type : de contrôle de niveau d’eau | U | 1
23 | 1045 | 187 | 148179 | Maintenance et entretien de ballon anti-bélier, Type de maintenance : curative, Capacité : inférieure ou égale à 1000 litres | U | 2
24 | 1045 | 181 | 94347 | Remise en état de l'éclairage, type : intérieur et extérieur par station | U | 2
25 | 1045 | 1287 | 95216 | Réhabilitation de la quincaillerie et des serrures sur portes existantes | FT | 2
26 | 1045 | 92 | 82723 | Décapage du complexe de l'étanchéité | M2 | 100
27 | 1045 | 92 | 108054 | Confection de forme de pente et chape de lissage. | M2 | 100
28 | 1045 | 92 | 96046 | Fourniture et pose de gargouille, Type : avec crapaudine en fil de fer galvanisé | U | 2
29 | 1045 | 92 | 79070 | Etanchéité Bicouche | M2 | 100
30 | 1045 | 92 | 116632 | Etanchéité des relevés en bicouche | ml | 50
31 | 1045 | 92 | 105849 | Etanchéité des toitures plates, type : Membrane à base de bitume modifié en polymère granulé de 4mm d'épaisseur | M2 | 100
32 | 1045 | 92 | 1571 | Protection de l’étanchéité des relevés | MTR | 50
33 | 1045 | 159 | 78053 | Fourniture, transport et pose de Conduite suspendue, Nature du matériau : acier galvanisée à chaud, Diamètre nominal : 100 mm, Pression nominale : 10 bar, Longueur : supérieure à 4 et inférieure ou égale à 6 m, Forme des extrémités : bridées | MTR | 12
34 | 1045 | 275 | 29929 | Fourniture, transport et pose de collier de fixation en acier galvanisé, Diamètre nominal : 100 mm | U | 10
35 | 1045 | 261 | 118341 | Fourniture, transport et pose de Coude, Nature du matériau : acier galvanisé, Angle de courbure : 1/4 à patin, Diamètre nominal : 100 mm, Pression nominale : 10 bar, Forme des extrémités : bouts à brides | U | 2
36 | 1045 | 240 | 1581 | Peinture vinylique sur murs et plafonds, Type : à l’extérieur | M2 | 300
37 | 1045 | 240 | 1582 | Peinture vinylique sur murs et plafonds, Type : à l’intérieur | M2 | 400
38 | 1045 | 1555 | 82594 | Peinture Glycérophtalique laquée sur canalisations et équipements métalliques | M2 | 100
39 | 1045 | 1555 | 82592 | Peinture Glycérophtalique laquée sur menuiserie métallique | M2 | 50
40 | 1045 | 240 | 1591 | Peinture Glycérophtalique sur murs et plafonds, Type : laquée | M2 | 500
Total Réhabilitation Stations Pompage

## Recapitulatif
RÉHABILITATION DES STATIONS AU NIVEAU DU CENTRE OUED EL MAKHAZINE
Récapitulatif
Désignation composant | Montant en DH HT
Etude D'Exécution
Réhabilitation Stations Pompage
Total HT
TVA (20%)
Total TTC
Arrêté le présent bordereau des prix à la somme de : TTC.