## BVD M6 DEF
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE BOULEVARD MOHAMED VI A LA COMMUNE DE SOUK SEBT OULED NEMMA PROVINCE FQUIH BEN SALAH.
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | PU EN DH H.T | PRIX TOTAL H.T
I - VOIRIE
A - TRAVAUX DE RENFORCEMENT ET ÉLARGISSEMENT DE CHAUSSÉE
1 | DEBLAI EN TOUT TERRAIN DE TOUTE NATURE Y/C ROCHER, POUR OUVERTURE D'ENCAISSEMENT DE CHAUSSÉE | M3 | 6400
Ouvrage payé au mètre cube
2 | ÉVACUATION DES DÉBLAIS EXCÉDENTAIRES OU MISE EN REMBLAI | M3 | 6400
Ouvrage payé au mètre cube
3 | REMBLAIS EN MATÉRIAUX SÉLECTIONNÉS | M3 | 1550
Ouvrage payé au mètre cube
4 | MATÉRIAUX POUR COUCHE DE FONDATION GNF1 (0/40) | M3 | 3350
Ouvrage payé au mètre cube
5 | MATÉRIAUX POUR COUCHE DE BASE GBB (0/14) DE 8cm D'ÉPAISSEUR | M2 | 10000
Ouvrage payé au mètre carré
6 | BITUME POUR IMPRÉGNATION EN ÉMULSION 55% Y/C, SABLAGE | M2 | 10000
Ouvrage payé au mètre carré
7 | MATÉRIAUX POUR COUCHE DE ROULEMENT EN ENROBÉ BITUMEUX À CHAUD (0/10) DE 5cm D’ÉPAISSEUR Y/C COUCHE D'ACCROCHAGE | M2 | 46000
Ouvrage payé au mètre carré
8 | RABOTAGE | M2 | 3000
Ouvrage payé au mètre carré
9 | COUCHE D'ENROBÉ BITUMINEUX (0/10) À CHAUD POUR REPROFILAGE | T | 450
Ouvrage payé au tonne
10 | FOURNITURE ET POSE DE BORDURE TYPE T4 | ML | 6500
Ouvrage payé au mètre linéaire
11 | FOURNITURE ET POSE DE BORDURE TYPE I2 | ML | 500
Ouvrage payé au mètre linéaire
12 | DÉPOSE DE BORDURE EXISTANTE | ML | 7000
Ouvrage payé au mètre linéaire
13 | MISE À LA COTE DES BOUCHES À CLÉ | U | 100
Ouvrage payé à l’unité
14 | BÉTON DE CLASSE B5 (200 KG/M3) | M3 | 30
Ouvrage payé au mètre cube
15 | BÉTON DE CLASSE B2 (350 KG/M3) | M3 | 50
Ouvrage payé au mètre cube
16 | ACIER HA | KG | 10000
Ouvrage payé au kilogramme
17 | GARDE-CORPS MÉTALLIQUE Y/C FIXATION ET TOUTES SUJÉTIONS | ML | 30
Ouvrage payé au mètre linéaire
18 | CANIVEAUX PRÉFABRIQUÉS TYPE CC1 | ML | 1200
Ouvrage payé au mètre linéaire
19 | DÉPLACEMENT DE CONDUITE D’AEP DE TOUT DIAMÈTRE, Y/C LA FOURNITURE, LA POSE, LA RÉALISATION DU LIT DE POSE ET LE REMBLAIEMENT COMPACTÉ | ML | 100
Ouvrage payé au mètre linéaire
20 | TRAÇAGE DE LA CHAUSSÉE AVEC PEINTURE RÉTRO RÉFLÉCHISSANTE | ML | 10000
Ouvrage payé au mètre linéaire
21 | PEINTURE DES BORDURES | ML | 7100
Ouvrage payé au mètre linéaire
22 | PANNEAUX DE SIGNALISATION DE POLICE À LEDs | U | 50
Ouvrage payé à l’unité
23 | FOURNITURE ET POSE DE FOURREAUX EN PVC DN200mm série 1 Y/C REGARD DE TIRAGE | ML | 100
Ouvrage payé au mètre linéaire
24 | MISE À LA COTE DES REGARDS (ASSAINISSEMENT;IAM…etc) | U | 150
Ouvrage payé à l’unité
25 | CRÉATION DE REGARDS POUR BOUCHES D’ÉGOUT À GRILLE OU À AVALOIR, Y/C PROLONGEMENT DE CONDUITE ET RACCORDEMENT AU RÉSEAU EXISTANT | U | 120
Ouvrage payé à l’unité
26 | FOURNITURE ET POSE DES CADRES ET TAMPONS POUR BOUCHES D’ÉGOUT À GRILLE OU À AVALOIR, Y/C LA RÉALISATION DE LA GORGE ET TOUTES SUJÉTIONS D’EXÉCUTION | U | 120
Ouvrage payé à l’unité
27 | CANALISATION EN PEHD Ø500, Y COMPRIS LIT DE POSE, TERRASSEMENT ET REMBLAIS COMPACTÉS | ML | 300
Ouvrage payé au mètre linéaire
28 | CANALISATION EN PEHD Ø400, Y COMPRIS LIT DE POSE, TERRASSEMENT ET REMBLAIS COMPACTÉS | ML | 200
Ouvrage payé au mètre linéaire
29 | CANALISATION EN PEHD Ø300, Y COMPRIS LIT DE POSE, TERRASSEMENT ET REMBLAIS COMPACTÉS | ML | 400
Ouvrage payé au mètre linéaire
30 | CANALISATION EN PVC Ø315 série 1, Y COMPRIS LIT DE POSE, TERRASSEMENT ET REMBLAIS COMPACTÉS | ML | 400
Ouvrage payé au mètre linéaire
31 | CANALISATION EN PVC Ø200 série 1, Y COMPRIS LIT DE POSE, TERRASSEMENT ET REMBLAIS COMPACTÉS | ML | 600
Ouvrage payé au mètre linéaire
32 | REGARDS DE VISITE EN BÉTON ARMÉ DE TOUTES PROFONDEURS | U | 40
Ouvrage payé à l’unité
33 | REGARDS BORGNES | U | 40
Ouvrage payé à l’unité
34 | BOÎTE DE BRANCHEMENT SIMPLE | U | 60
Ouvrage payé à l’unité
35 | BOÎTE DE BRANCHEMENT DOUBLE | U | 40
Ouvrage payé à l’unité
36 | FONTE DUCTILE D400 POUR LES REGARDS VISITES | U | 40
Ouvrage payé à l’unité
37 | APPAREILS SIPHOÏDES | U | 120
Ouvrage payé à l’unité
B -TRAVAUX DE TROTTOIR
38 | DEBLAI EN TOUT TERRAIN DE TOUTE NATURE Y/C ROCHER | M3 | 7800
Ouvrage payé au mètre cube
39 | ÉVACUATION DES DÉBLAIS EXCÉDENTAIRES OU MISE EN REMBLAI | M3 | 7800
Ouvrage payé au mètre cube
40 | REMBLAIS EN MATÉRIAUX SÉLECTIONNÉS | M3 | 1550
Ouvrage payé au mètre cube
41 | MATERIAUX POUR COUCHE DE FONDATION GNF2 (0/40) | M3 | 5700
Ouvrage payé au mètre cube
42 | REVÊTEMENT DE PAVÉS AUTO-BLOQUANTS DE 8cm | M2 | 3500
Ouvrage payé au mètre carré
43 | REVÊTEMENT DE SOL EN REV-SOL | M2 | 14200
Ouvrage payé au mètre carré
44 | BÉTON DOSÉ À 300KG/M3 ÉPAISSEUR 10CM Y/C TREILLIS SOUDÉ | M2 | 14200
Ouvrage payé au mètre carré
45 | DÉMOLITION ET ÉVACUATION DE MUR DE CLÔTURE | Ml | 650
Ouvrage payé au mètre linéaire
C – TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR ET ESPACE VERT
46 | DEBLAI EN TOUT TERRAIN DE TOUTE NATURE Y/C ROCHER | M3 | 2000
Ouvrage payé au mètre cube
47 | ÉVACUATION DES DÉBLAIS EXCÉDENTAIRES OU MISE EN REMBLAI | M3 | 2000
Ouvrage payé au mètre cube
48 | MATERIAUX POUR COUCHE DE FONDATION GNF2 (0/40) | M3 | 1500
Ouvrage payé au mètre cube
49 | REVÊTEMENT DE SOL EN REV-SOL | M2 | 4000
Ouvrage payé au mètre carré
50 | BÉTON B3 DOSÉ À 300KG/M3 ÉPAISSEUR 10cm Y/C TREILLIS SOUDÉ | M2 | 4000
Ouvrage payé au mètre carré
51 | FOURNITURE ET POSE DE BORDURE TYPE P1 | ML | 2500
Ouvrage payé au mètre linéaire
52 | DÉPOSE DES BANCS EXISTANTS ET ÉVACUATION | U | 100
Ouvrage payé à l’unité
53 | FOURNITURE ET POSE DES BANCS PRÉFABRIQUÉS | U | 70
Ouvrage payé à l’unité
54 | CONSTRUCTION DE PERGOLA | U | 16
Ouvrage payé à l’unité
55 | SYSTÈME D'ARROSAGE DE DEUX JARDINS EXISTANTS | ENS | 2
Ouvrage payé à l’ensemble
56 | TRANSPLANTATION DES ARBRES | U | 150
Ouvrage payé à l’unité
57 | ARBRE TYPE FICUS RETUSA | U | 400
Ouvrage payé à l’unité
58 | ARBUSTES TYPE BOUGAINVILLEA | U | 2000
Ouvrage payé à l’unité
59 | GAZONNAGE Y/C TERRE VÉGÉTALE | M2 | 5000
| Ouvrage payé au mètre carré |  |  |  |  | 0
II - ECLAIRAGE PUBLIC ET BT
D – TRAVAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC
60 | OUVERTURE DE TRANCHÉE EN TERRAIN DE TOUTE NATURE Y/C ROCHER,LIT DE POSE REMBLAI PRIMAIRE ET SECONDAIRE | ML | 7200
Ouvrage payé au mètre linéaire
61 | FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT DE CÂBLE EN CUIVRE NU DE 22mm² | ML | 7200
Ouvrage payé au mètre linéaire
62 | FOURNITURE ET POSE DE CÂBLE ARMÉ EN ALUMINIUM TYPE U1000 ARVFV 4X70mm² | ML | 1000
Ouvrage payé au mètre linéaire
63 | FOURNITURE ET POSE DE CÂBLE ARMÉ EN ALUMINIUM TYPE U1000 ARVFV 4X50mm² | ML | 1800
Ouvrage payé au mètre linéaire
64 | FOURNITURE ET POSE DE CÂBLE ARMÉ EN ALUMINIUM TYPE U1000 ARVFV 4X35mm² | ML | 2000
Ouvrage payé au mètre linéaire
65 | FOURNITURE ET POSE DE CÂBLE ARMÉ EN ALUMINIUM TYPE U1000 ARVFV 4X25mm² | ML | 1900
Ouvrage payé à l’unité
66 | FOURNITURE ET POSE DE CÂBLE ARMÉ EN ALUMINIUM TYPE U1000 ARVFV 4X16mm² | ML | 1900
Ouvrage payé au mètre linéaire
67 | TERRE DE RÉSEAU | U | 10
Ouvrage payé à l’unité
68 | DÉMONTAGE, TRANSPORT, THERMOLAQUAGE ET REPOSE DES CANDÉLABRES EXISTANTS, Y COMPRIS LA FOURNITURE ET LA POSE D’UNE JUPE, D’UNE POINTE LED, DE DEUX CROSSES DÉCALÉES ET DE TOUTES LES RÉFECTIONS NÉCESSAIRES | U | 84
Ouvrage payé à l’unité
69 | DESTRUCTION DE MASSIF IRRÉCUPÉRABLE | U | 84
Ouvrage payé à l’unité
70 | CONFECTION DE MASSIF PRÉFABRIQUÉ EN BÉTON | U | 226
Ouvrage payé à l’unité
71 | CANDÉLABRE CINTRÉ OU DROIT, HAUTEUR 9m, Y COMPRIS LA FOURNITURE ET LA POSE D’UNE JUPE, D’UNE POINTE LED, DE DEUX CROSSES DÉCALÉES DÉCORATIVES | U | 142
Ouvrage payé à l’unité
72 | CANDÉLABRE DROIT OU CINTRÉ, HAUTEUR 10m, Y COMPRIS LA FOURNITURE ET LA POSE D’UNE JUPE, D’UNE POINTE LED, ET QUATRE (04) CROSSES POUR GIRATOIRES | U | 5
Ouvrage payé à l’unité
73 | CANDÉLABRE DROIT, HAUTEUR 5m, ÉQUIPÉ DE DEUX CROSSES DÉCORATIVES, Y COMPRIS LA FOURNITURE ET LA POSE D’UNE JUPE ET MASSIF PRÉFABRIQUÉ | U | 60
Ouvrage payé à l’unité
74 | INSTALLATION DES FESTIFS LUMINEUX SUR CANDÉLABRES | U | 60
Ouvrage payé à l’unité
75 | APPAREIL D’ÉCLAIRAGE PUBLIC (SUR POTEAU, CANDÉLABRE OU FAÇADE), ÉQUIPÉ DE TOUS LES ACCESSOIRES D’ALIMENTATION NÉCESSAIRES POUR LAMPE LED DE 120 W | U | 226
Ouvrage payé à l’unité
76 | APPAREIL D’ÉCLAIRAGE PUBLIC (SUR POTEAU, CANDÉLABRE OU FAÇADE), ÉQUIPÉ DE TOUS LES ACCESSOIRES D’ALIMENTATION NÉCESSAIRES POUR LAMPE LED DE 150 W | U | 20
Ouvrage payé à l’unité
77 | APPAREIL D'ÉCLAIRAGE PUBLIC (SUR POTEAU, CANDÉLABRE OU FAÇADE), ÉQUIPÉ DE TOUS LES ACCESSOIRES D'ALIMENTATION NÉCESSAIRES POUR LAMPE LED DE 60 W | U | 234
Ouvrage payé à l’unité
78 | FOURNITURE, POSE ET MISE EN TRANCHÉE DE TUBE ANNELÉ EN PVC DN110 | ML | 7200
Ouvrage payé au mètre linéaire
79 | TRANCHÉE TRAVERSÉE | ML | 300
Ouvrage payé au mètre linéaire
80 | FOURNITURE, TRANSPORT ET POSE DE GRILLAGE DE SIGNALISATION | ML | 7200
Ouvrage payé au mètre linéaire
81 | REGARD DE TIRAGE DES CÂBLES | U | 20
Ouvrage payé à l’unité
82 | FOURNITURE ET POSE D’ARMOIRE DE COMMANDE D’ÉCLAIRAGE PUBLIC | U | 5
Ouvrage payé à l’unité
83 | BRANCHEMENT DU RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR LE RÉSEAU EXISTANT | ENS | 1
Ouvrage payé à l’ensemble
84 | COFFRET DE COMMANDE DE SIGNALISATION ROUTIÈRE, Y COMPRIS PLATEFORME ET TOUTES SUJÉTIONS DE PARFAITE EXÉCUTION | U | 2
Ouvrage payé à l’unité
85 | ALIMENTATION DU COFFRET DE COMMANDE DE SIGNALISATION ROUTIÈRE | U | 2
Ouvrage payé à l’unité
86 | RÉFECTION DE TOUTE DÉGRADATION PAR REVÊTEMENT, CONFORME À L’ÉTAT INITIAL | M2 | 600
Ouvrage payé au mètre carré
87 | FOURREAU POUR FUTUR BRANCHEMENT OU RACCORDEMENT EN PVC DN200mm série 1, Y COMPRIS DÉBLAI, LIT DE POSE ET REMBLAI TAMISÉ ET COMPACTÉ | ML | 300
Ouvrage payé au mètre linéaire
E – DÉPLACEMENT DU RÉSEAU BT
88 | DÉPOSE OU DESTRUCTION DES POTEAUX EN BÉTON ARMÉ EXISTANTS | U | 30
Ouvrage payé à l’unité.
89 | FOURNITURE ET POSE DE POTEAUX EN BÉTON ARMÉ POUR RÉSEAU BT | U | 10
Ouvrage payé à l’unité.
90 | DÉPOSE DES CÂBLES BT EXISTANTS (TOUTES SECTIONS) | ML | 1500
Ouvrage payé au mètre linéaire
91 | FOURNITURE ET POSE DE CÂBLE TORSADÉ BT SUR FAÇADES 3 × 70mm² Al + 16mm² Al + 54,6mm² Al (F) | ML | 1500
Ouvrage payé au mètre linéaire
92 | FOURNITURE ET POSE DE CÂBLE U1000 ARVFV ALUMINIUM 3×120mm² + 1×70mm² | ML | 200
Ouvrage payé au mètre linéaire
93 | BORNE DE SIGNALISATION ONE BT | U | 20
| Ouvrage payé à l’unité |  |  |  |  | 0
TOTAL H.T |  | 0 |  |  |  | 0
TVA 20% |  | 0
TOTAL TTC |  | 0 |  |  |  | 0