## Feuil1
Royaume du Maroc
Ministère de l'Intérieur
Province de Taza
MARCHE N°………………
BORDEREAU DES PRIX
Objet : Travaux de reconstruction du siége Cercle Tahla à la Commune de Tahla - Province de Taza - Province de Taza
N° Prix | Désignation des prestations | U | Qté | P.U (HT) | Prix Total
I | Gros-œuvre
1 | Démolition des ouvrages existants y/c évacuation à la décharge publique | Ens | 1 |  | 0
2 | Décapage général, nettoyage et débroussaillage du terrain | M2 | 297 |  | 0
3 | Fouilles en rigoles, en tranchées ou en puits dans terrain de toute nature y/c rocher | M3 | 304 |  | 0
4 | Mise en remblai ou évacuation à la décharge publique | M3 | 304 |  | 0
5 | Fourniture et mise en œuvre de tout venant compacté | M3 | 95 |  | 0
6 | Béton de propreté | M3 | 31 |  | 0
7 | Gros béton | M3 | 47 |  | 0
8 | Béton banché | M3 | 4 |  | 0
9 | Maçonnerie de moellons | M3 | 68 |  | 0
10 | Béton pour béton armé en fondations | M3 | 49 |  | 0
11 | Acier à haute Adhérence pour B.A en fondations | KG | 5900 |  | 0
12 | Hérissonnage en pierres sèches de 0.2m | M2 | 154 |  | 0
13 | Forme en béton de 0.13m d’épaisseur y/c aciers | M2 | 154 |  | 0
14 | Trottoir périphérique | M2 | 150 |  | 0
15 | Caniveau en béton armé de 30x30 cm y/c acier | ML | 60 |  | 0
16 | Grille pour caniveau | ML | 60 |  | 0
17 | Béton pour béton armé en élévations | M3 | 39 |  | 0
18 | Acier à haute Adhérence pour B.A en élévations | KG | 4660 |  | 0
19 | Plancher en hourdis creux de 15+5 ou 20+5 y compris poutrelles simple aciers | M2 | 300 |  | 0
20 | Acrotère en béton armé Toute hauteur | ML | 60 |  | 0
21 | Cloison double en briques creuses de 25 cm à 40 cm | M2 | 300 |  | 0
22 | Cloison simple en briques creuses de 6T | M2 | 285 |  | 0
23 | Cloison simple en briques creuses de 12T | M2 | 9 |  | 0
24 | Chapiteau en béton armé de 0,30x0,10 | ML | 12 |  | 0
25 | Dallette de placard et paillasse en béton armé y/c les armatures | M2 | 8 |  | 0
26 | Etanchéité verticale | M2 | 62 |  | 0
27 | Enduit intérieur au mortier de ciment sur murs et plafonds y/c baguette d’angle | M2 | 1202 |  | 0
28 | Enduit extérieur au mortier de ciment | M2 | 411 |  | 0
29 | Regard en béton armé de 40x40 visitable ou non visitable | U | 5 |  | 0
30 | Regard en béton armé de 60x60 visitable ou non visitable | U | 2 |  | 0
31 | Regard en béton armé de 100x100 visitable ou non visitable | U | 1 |  | 0
32 | Canalisation en PVC Ø 200 série 2 type assainissement | ML | 40 |  | 0
33 | Canalisation en PVC Ø 300 série 2 type assainissement | ML | 20 |  | 0
34 | Encadrement ou appuis de fenêtres et linteaux | ML | 60 |  | 0
35 | Marches et contre marches en béton armé | ML | 66 |  | 0
Total Gros-œuvre |  |  |  |  | 0
II | Revêtement- Platrerie
36 | Faux plafond en staff lisse avec joints creux et deux couches de peinture vinylique mate | M2 | 139 |  | 0
37 | Faux plafond en panneaux "Armstrong" | M2 | 200 |  | 0
38 | Revêtement de sol en carreaux COMPACTO y/c plinthes | M2 | 294 |  | 0
39 | Revêtement de sol en carreaux COMPACTO antidérapant | M2 | 37 |  | 0
40 | Revêtement mural en carreau type COMPACTO 25/75 cm | M2 | 140 |  | 0
41 | Marche et contre marche en marbre perlatino | ML | 27 |  | 0
42 | Plinthe en marbre Perlatino | ML | 40 |  | 0
43 | Marche et contre marche en granito poli | ML | 16 |  | 0
44 | Revêtement en marbre perlatino y/c plinthes | M2 | 30 |  | 0
45 | Revetement en granito poli en mélange de ciment blanc | M2 | 6 |  | 0
46 | Revêtement façade en pierre de TAZA OU de M'SOUN | M2 | 72 |  | 0
47 | Revêtement du sol en pierre de TAZA bouchardé pour rampe | M2 | 7 |  | 0
48 | Baguettes d'angles métalliques | U | 22 |  | 0
Total Revêtement- platrerie |  |  |  |  | 0
III | Étanchéité
49 | Forme de pente et Chape de lissage | M2 | 200 |  | 0
50 | Étanchéité Bicouche SBS | M2 | 200 |  | 0
51 | Protection d'étanchéité par carreaux céramiques en ciment y compris plinthe | M2 | 200 |  | 0
52 | Relevé y/c Solins en bicouche SBS | ML | 112 |  | 0
53 | Protection de solins par enduit grillagée | ML | 112 |  | 0
54 | Étanchéité légère pour salles d’eau | M2 | 15 |  | 0
55 | Fourniture et pose de gargouille ou trop plein y/c crapaudine | U | 3 |  | 0
56 | F et P de descente d'eau pluviale en PVC Ø 100 mm | ML | 28 |  | 0
Total Etanchéité |  |  |  |  | 0
IV | Menuiserie Bois, Aluminium et Métallique
57 | Fourniture et pose des portes pleines en bois rouge A/C | M2 | 31 |  | 0
58 | Fourniture et pose des portes isoplanes en bois rouge A/C | M2 | 16 |  | 0
59 | F& P de portes isoplanes capitonnées y/c cadre | M2 | 7 |  | 0
60 | Fourniture et pose de porte métallique vitrée avec découpe "LASER" | M2 | 7 |  | 0
61 | Etagères pour placards en MDF | m² | 21 |  | 0
62 | Habillage des placards en contre plaqué de 4,5 mm d'épaisseur | m2 | 48 |  | 0
63 | Fourniture et pose de grille de défense | M2 | 40 |  | 0
64 | Fourniture et pose de porte pour placard en aluminium profilé Comfort ou similaire | M2 | 42 |  | 0
65 | F et P de porte en inox grillagée | M2 | 12 |  | 0
66 | Fourniture et pose de fenêtre et châssis en aluminium profilé Comfort ou similaire | M2 | 74 |  | 0
67 | F et P de porte-fenêtre en aluminium | M2 | 12 |  | 0
68 | F et P de volet roulant en aluminium y compris cache rideau | M2 | 52 |  | 0
69 | Enseigne en inox "caractère de 30 cm de hauteur" sur support en allucoband | U | 1 |  | 0
70 | Plaques signalétiques | U | 20 |  | 0
71 | Mat drapeau de 3 m de hauteur en acier galvanisé Ø 50 | U | 1 |  | 0
72 | Main courante en inox Ø 60 mm | ML | 28 |  | 0
Total Menuiserie Bois, Aluminium et Métallique |  |  |  |  | 0
V | Plomberie sanitaire - Détection et Protection incendie
73 | Raccordement au réseau d'eau potable | Ens | 1 |  | 0
74 | Raccordement au réseau d'assainissement | Ens | 1 |  | 0
75 | Réalisation d'une boite pour compteur d'eau potable | U | 1 |  | 0
76 | Tube en polyéthylène PHED Ø 25mm PN16 | ML | 40 |  | 0
77 | Tube en polyéthylène PHED Ø 32mm PN16 | ML | 20 |  | 0
78 | Alimentation en PPR tout diamètre | ml | 100 |  | 0
79 | Robinet d’arrêt tout diamètre | U | 7 |  | 0
80 | Fourniture et pose de robinet service | U | 6 |  | 0
81 | Fourniture et pose de robinet d'arrosage | U | 2 |  | 0
82 | Fourniture et pose de conduite d'évacuation en P.V.C de 125mm | ML | 20 |  | 0
83 | Fourniture et pose de conduite d'évacuation en P.V.C de 110mm | ML | 50 |  | 0
84 | Fourniture et pose de conduite d'évacuation en P.V.C de 75 mm | ML | 40 |  | 0
85 | Fourniture et pose de siphon de sol en inox 15x15 cm | U | 5 |  | 0
86 | Fourniture et pose de siège W.C à l'anglaise complet pour PMR | U | 2 |  | 0
87 | Fourniture et pose de siège W.C à l'anglaise complet | U | 6 |  | 0
88 | Fourniture et pose de siège W.C à la turque complet | U | 2 |  | 0
89 | Fourniture et pose de lavabo vasque y/c marbre | U | 5 |  | 0
90 | Fourniture et pose d’extincteur à poudre de 9 Kg | U | 2 |  | 0
91 | Fourniture et pose d’extincteur CO2 de 5 kg | U | 2 |  | 0
92 | Fourniture et pose poste robinet d'incendie armé (RIA) DN 25 de 30,00 m avec armoires et toutes accessoires | U | 2 |  | 0
93 | Fourniture et pose de chauffe eau électrique 50L | U | 3 |  | 0
Total Plomberie sanitaire-Détection et Protection incendie |  |  |  |  | 0
VI | Électricité
94 | Raccordement au réseau électrique existant | Ens | 1 |  | 0
95 | Fourniture et pose de boite de coupure générale | U | 1 |  | 0
96 | Fourniture et mise en place coffret électrique | U | 1 |  | 0
97 | F&P tableau de protection général basse tension TGBT 30/60A | U | 1 |  | 0
98 | F&P tableau de fusible géneral+disjoncteur 2 fils 30/60A | U | 2 |  | 0
99 | Câble U1000RO2V 4 x 16 mm2 + T | ml | 20 |  | 0
100 | Câble U1000RO2V 4 x 10 mm2 + T | ml | 20 |  | 0
101 | Câble U1000RO2V 4 x 6 mm2 + T | ml | 5 |  | 0
102 | Fourniture et pose foyer simple ou double allumage | U | 46 |  | 0
103 | Fourniture et pose de prise de courant | U | 21 |  | 0
104 | Prise de courant différent puissance + Terre encastrée. | U | 30 |  | 0
105 | Réalisation de la mise de terre | Ens | 1 |  | 0
106 | Fourniture et pose de panel LED 60x60 | U | 27 |  | 0
107 | Fourniture et pose de panel LED 30x30 | U | 1 |  | 0
108 | Spot lumineux LED Ø 120 mm | U | 10 |  | 0
109 | Spot lumineux LED Ø 200 mm | U | 8 |  | 0
110 | Plus value pour foyer en va et vient | U | 5 |  | 0
111 | Fourniture et pose projecteur 200 W LED | U | 2 |  | 0
112 | Fourniture et pose hublot LED étanche | U | 25 |  | 0
113 | Fourniture et pose bloc autonome de sécurité(BAES) LED | U | 5 |  | 0
114 | Fourniture et pose de prise de télévision y/c câblage | U | 3 |  | 0
115 | Fourniture et installation de système d’alarme | Ens | 1 |  | 0
116 | Fourniture et pose sonnette d’appel | U | 1 |  | 0
117 | Fourniture et pose de climatiseur split système 24000 BTU | U | 1 |  | 0
118 | Fourniture et pose de climatiseur split système 12000 BTU | U | 3 |  | 0
119 | Fourniture et pose de climatiseur split système 9000 BTU | U | 8 |  | 0
120 | Fourniture et pose de système vidéo-surveillance | Ens | 1 |  | 0
Total électricité |  |  |  |  | 0
VII | Informatique
121 | Prises RJ45 Cat 6 mural encastré | U | 8 |  | 0
122 | Cable de distibution RJ45 UTP Catégorie 6 Ingelec | ML | 240 |  | 0
123 | Tube annelé ICTA32 | ML | 100 |  | 0
124 | Armoire informatique 18U de 600 X 600 19'' | U | 1 |  | 0
125 | Panneau de gestion de câbles 1U 19” | U | 1 |  | 0
126 | PDU en aluminium avec interrupteur lumineux 19" 1U- 8 Prises | U | 1 |  | 0
Total Informatique |  |  |  |  | 0
VIII | Peinture
127 | Revêtement monocouche sur façade | M2 | 460 |  | 0
128 | Peinture vinylique mate étanche sur murs extérieurs y/c enduit de façade | M2 | 128 |  | 0
129 | Peinture vinylique mate sur murs intérieurs | M2 | 1100 |  | 0
130 | Peinture glycérophtalique laquée sur bois et fer | M2 | 234 |  | 0
131 | Vernis sur bois | M2 | 40 |  | 0
Total Peinture |  |  |  |  | 0
IX | Aménagement Extérieur
132 | Allées en béton reflué | M2 | 250 |  | 0
133 | Fourniture et pose de pavé autobloquant 8 CM | M2 | 600 |  | 0
134 | Fourniture et pose de revêtement de sol en pierre de Oued Amlil | M2 | 100 |  | 0
135 | Founiture et pose de couche de fondation GNF2 ou GNF1 | M3 | 240 |  | 0
136 | Fournir et pose de bordure T1 | ML | 40 |  | 0
137 | Fournir et pose de bordure P1 ou P2 | ML | 100 |  | 0
138 | Fourniture e mise en œuvre de la terre végétale y compris bio compost | M3 | 20 |  | 0
139 | Fourniture et plantation du gazon type Pennisetum clandestinum | M2 | 100 |  | 0
140 | Fourniture et implantation d’arbre type ALBIZIA stipe entre 2,50m à 3,00 m de hauteur | U | 10 |  | 0
141 | Fourniture et implantation d’arbre type FICUS BENJAMINA stipe entre 2,00m à 2,50 m de hauteur | U | 10 |  | 0
142 | Lampadaires d'éclairage de 3,50 à 4,00 m de hauteur | U | 10 |  | 0
143 | Fourniture et pose de corbeille métallique de 20 l | U | 4 |  | 0
144 | Fourniture et pose de banc de repos en pierre d'Oued Amlil | U | 6 |  | 0
145 | Mur de clôture y/c barreaudage type 1 | ML | 160 |  | 0
146 | Mur de clôture type 2 | ML | 160 |  | 0
Total aménagement extérieur |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
I-Gros-œuvre |  |  |  |  | 0
II-Revêtement - platrerie |  |  |  |  | 0
III-Étanchéité |  |  |  |  | 0
IV-Menuiserie Bois, Aluminium et Métallique |  |  |  |  | 0
V-Plomberie sanitaire-Détection et Protection incendie |  |  |  |  | 0
VI-Électricité |  |  |  |  | 0
VII-Informatique |  |  |  |  | 0
VIII-Peinture |  |  |  |  | 0
IX-Aménagement Extérieur |  |  |  |  | 0
TOTAL H.T |  |  |  |  | 0
MONTANT DE LA T.V.A (20%) |  |  |  |  | 0
TOTAL T.T.C. |  |  |  |  | 0
Cachet et Signature du Concurrent