## BP RE SPII
REHABILITATION DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOYENNE TENSION (22KV) et (5,5 KV), DES EQUIPENETS DE LAUTOMATISME ET DE LA COMPENSATION DE L’ENERGIE REACTIVE A VIDE DES DEUX TRANSFORMATEURS PRICIPALS DE LA SPII DU SECTEUR R'MEL DU PERIMETRE DU LOUKKOS :
FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE D’UN TRANSFORMATEUR 22KV/400V-160KVA DES AUXILIAIRES ET DES APPARIELLES ET LOGICIELS NECESSAIRES POUR LA SUPERVISION ET LE TELECONTÔLE De L’UTOMATISME DE LA SPII
BORDOREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF |  | ESTMATION ADMINISTRATIVE
N° DE PRIX (1) | DESIGNATION (2) | U (3) | Q (4) | PU HT (5) | HT (6)=4x5 PT
Série N° I : Fourniture, installation , éssai et mise en service des équipements MT y compris les éssais en usine
I-1 | cellule parafoudre 1et 2 | U | 2 |  | 0
I-2 | cellules arrivée 22 KV 1 et 2 | U | 2 |  | 0
I-3 | Cellule protection transformateur auxiliaire par combiné fusibles | U | 1 |  | 0
I-4 | cellule de comptage | U | 1 |  | 0
I-5 | cellule de protection générale par disjoncteur double sectionnement motorisé | U | 1 |  | 0
I-6 | cellule de protection d’un Transformateur par disjoncteur simple sectionnement motorisé | U | 2 |  | 0
I-7 | coffrets de comptage MT et BT | ENS | 1 |  | 0
I-8 | transformateur de puissance unitaire 160 KVA – 22 KV/400V, pour les auxiliaires de la station principale SPII | U | 1 |  | 0
I-9 | Batterie de compensation pour transfo auxiliaire avec toute sujétion de montage | ENS | 1 |  | 0
I-10 | Disjoncteur de protection départ 380V débrochable cadenassable de calibre approprier | U | 1 |  | 0
I-11 | matérielle de sécurité poste 22 KV plus trois extincteurs d'icendie de : 6kg /unité | ENS | 1 |  | 0
I-12 | Cellule arrivée pour batteries de compensations 5,5 KV avec interrupteur et sectionneur de terre | U | 2 |  | 0
I-13 | Cellule de protection pour batterie de compensations 5,5 KV par combiné fusible | U | 2 |  | 0
I-14 | Cellule de remontée de barre 5,5 KV | U | 2 |  | 0
I-15 | Cellule pour abriter les batteries de compensation 5,5 KV | U | 2 |  | 0
I-16 | Batteries de compensation pour les transfos de puissance 5,5 KV avec toutes accéssoire de protection et de fonctionnement des batteries | U | 2 |  | 0
Série N°II: Services connexes communs
II-1 | Démontage, inventaire des équipements à remplacer et leur transport vers le lieu de stockage désigné par le maître d’ouvrage | FT | 1 |  | 0
II-2 | Adaptation de génie civile des locaux (extension du local 5,5 kV) et réhabilitation des regards pour la pose des armoires M.T et le passage des câbles électriques, peinture, carrelage du sol, changement des fenêtres et porte internes des trois locaux par d’autres en aluminium | FT | 1 |  | 0
II-3 | Remise en état et amélioration des prises de terre du local MT de la station de pompage principale SPII | FT | 1 |  | 0
II-4 | Extracteurs d’air au niveau du Locale MT (22KV) et locale MT (5,5 KV) | U | 2 |  | 0
II-5 | Fourniture, installation et mise en service d'un compresseur d’air pour station SPII et toutes accéssoire de protection et de fonctionnement necéssaires | ENS | 1 |  | 0
II-6 | Fourniture, installation et mise en service des câbles MT pour raccordement des cellules MT et transformateurs de puissance et batterie de condensateurs | mL | 200 |  | 0
Série N°III :Fourniture, installation, essais et mise en service des équipements d’automatisme et télégestion des postes locaux de la SPI et la SPII
III-1 | Armoire d'automatisation de la la station | ENS | 1 |  | 0
III-2 | Unités de mesure, de contrôle et de transmission de niveau d’eau au niveau des canaux 70 et 55 | U | 2 |  | 0
III-3 | Sonde piézométrique bâche d’aspiration et toute sujétion de câblage et montage | U | 1 |  | 0
III-4 | Sonde détection manque eau et manque aire et électrovanne des anti-béliers et tous sujétion de montage et câblage | ENS | 1 |  | 0
III-5 | Micro-ordinateur (PC) type fixe et toutes accessoires | U | 1 |  | 0
III-6 | Imprimante laser couleur | U | 1 |  | 0
III-7 | Onduleur industriel de P : 5 KVA | U | 1 |  | 0
III-8 | Modem de communication | U | 1 |  | 0
III-9 | PC portable | U | 1 |  | 0
III-10 | Plateforme de contrôle, d'affichage et d'archivage | U | 1 |  | 0
III-11 | Système d'exploitation, Logiciels bureautiques plus Antivirus | U | 1 |  | 0
III-12 | Mobilier de bureau | ENS | 1 |  | 0
0
TVA 20% |  |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL TTC |  |  |  |  | 0
Note on A30: EMM: En cours de traitement
Note on B31: EMM: y compris fourniture de l'appareillage nécessaire : Automate programmable avec redondant, Scan I/O, (Sans IHM 12''), alimentation électrique et appareils protections, alimentation secours, câblage et programmation du nouveau automate